## Main
Test ID | T16-1 | Azimuth-Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 0 | ° | Description/title: | Code:
Arm start azimuth |  |  | 0 | ° | - Test v různých místnostech - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Různý azimut měřicí sestavy - Různý azimut ramene při startu - Různý náklon měřicí sestavy - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | bathroom | [8 empty] | N
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 22.5 | °
Azimuth step count |  |  | 16
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0033809 | -0.0043968 | 0.0041983 | 0.00363
Total samples |  |  | 192000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T16-1
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 12 | -0.28053 | -0.27594 | -0.0045917 | 0.50259 | 0.49742 | 0.0051625 | 25.9 | 25.89 | 0.01 | 0.051639 | 0.039529 | 0.012111 | 0.0049516 | -0.014395 | 0.019346 | 0.0022958 | 0.0025813 | 0.051639 | 0.0049516 | 0.039529 | -0.014395 | 2.9736 | 2.411 | 5.4772 | 5.2013
2 | CCW | 22.5 | 16 | -0.27605 | -0.27447 | -0.0015813 | 0.49889 | 0.49385 | 0.0050407 | 26.03 | 26.04 | 0 | 0.056228 | 0.035856 | 0.020372 | 0.0017328 | -0.011295 | 0.013028 | 0.00079064 | 0.0025203 | 0.056228 | 0.0017328 | 0.035856 | -0.011295 | 3.2249 | 2.1544 | 1.7651 | 1.4907
3 | CCW | 45 | 20 | -0.2788 | -0.27517 | -0.00363 | 0.5017 | 0.49444 | 0.00726 | 25.99 | 25.98 | 0.01 | 0.057632 | 0.034272 | 0.02336 | -0.0025908 | -0.0069041 | 0.0043132 | 0.001815 | 0.00363 | 0.057632 | -0.0025908 | 0.034272 | -0.0069041 | 3.3072 | 2.0035 | 357.426 | 357.1509
4 | CCW | 67.5 | 19 | -0.28024 | -0.27636 | -0.0038816 | 0.50276 | 0.49613 | 0.0066209 | 25.98 | 25.98 | 0 | 0.057836 | 0.034742 | 0.023094 | -0.0071677 | -0.0023269 | -0.0048408 | 0.0019408 | 0.0033105 | 0.057836 | -0.0071677 | 0.034742 | -0.0023269 | 3.341 | 1.9954 | 352.9352 | 352.6589
5 | CCW | 90 | 16 | -0.27456 | -0.27483 | 0.00026569 | 0.50067 | 0.49343 | 0.0072468 | 25.98 | 25.98 | 0 | 0.055677 | 0.036978 | 0.018699 | -0.011468 | 0.001869 | -0.013337 | -0.00013284 | 0.0036234 | 0.055677 | -0.011468 | 0.036978 | 0.001869 | 3.2588 | 2.1219 | 348.3616 | 348.0867
6 | CCW | 112.5 | 22 | -0.27353 | -0.2789 | 0.0053659 | 0.50426 | 0.49719 | 0.0070705 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0.052313 | 0.040448 | 0.011866 | -0.014633 | 0.0051708 | -0.019804 | -0.002683 | 0.0035352 | 0.052313 | -0.014633 | 0.040448 | 0.0051708 | 3.1139 | 2.337 | 344.3723 | 344.0934
7 | CCW | 135 | 16 | -0.27391 | -0.28036 | 0.00645 | 0.50116 | 0.49697 | 0.0041907 | 25.96 | 25.97 | 0 | 0.04799 | 0.044506 | 0.0034844 | -0.016312 | 0.0069218 | -0.023234 | -0.003225 | 0.0020953 | 0.04799 | -0.016312 | 0.044506 | 0.0069218 | 2.9054 | 2.5815 | 341.2265 | 340.9462
8 | CCW | 157.5 | 17 | -0.27144 | -0.2782 | 0.0067618 | 0.49774 | 0.49661 | 0.0011265 | 25.98 | 25.98 | 0 | 0.043748 | 0.049251 | -0.0055038 | -0.016108 | 0.0068243 | -0.022932 | -0.0033809 | 0.00056326 | 0.043748 | -0.016108 | 0.049251 | 0.0068243 | 2.672 | 2.85 | 339.7861 | 339.5079
9 | CCW | 180 | 10 | -0.27059 | -0.27433 | 0.00374 | 0.50394 | 0.50097 | 0.00297 | 25.97 | 25.96 | 0.01 | 0.039592 | 0.052927 | -0.013335 | -0.014706 | 0.004959 | -0.019665 | -0.00187 | 0.001485 | 0.039592 | -0.014706 | 0.052927 | 0.004959 | 2.4206 | 3.0472 | 339.6233 | 339.349
10 | CCW | 202.5 | 14 | -0.27723 | -0.27986 | 0.0026357 | 0.50128 | 0.50357 | -0.0022892 | 25.94 | 25.94 | -0.01 | 0.035543 | 0.055678 | -0.020136 | -0.011219 | 0.0018194 | -0.013039 | -0.0013178 | -0.0011446 | 0.035543 | -0.011219 | 0.055678 | 0.0018194 | 2.136 | 3.1935 | 342.4811 | 342.2012
11 | CCW | 225 | 15 | -0.28017 | -0.28624 | 0.0060633 | 0.51286 | 0.51597 | -0.0031066 | 25.81 | 25.82 | 0 | 0.034892 | 0.058455 | -0.023563 | -0.00702 | -0.0022961 | -0.004724 | -0.0030317 | -0.0015533 | 0.034892 | -0.00702 | 0.058455 | -0.0022961 | 2.0396 | 3.3537 | 348.6243 | 348.3381
12 | CCW | 247.5 | 16 | -0.27402 | -0.27845 | 0.0044312 | 0.49302 | 0.50182 | -0.0087937 | 25.98 | 25.98 | 0 | 0.034887 | 0.058728 | -0.023841 | -0.0021933 | -0.0069586 | 0.0047653 | -0.0022156 | -0.0043968 | 0.034887 | -0.0021933 | 0.058728 | -0.0069586 | 2.0032 | 3.3904 | 356.4026 | 356.1242
13 | CCW | 270 | 15 | -0.2774 | -0.27826 | 0.00086007 | 0.49799 | 0.50386 | -0.0058666 | 25.98 | 25.98 | 0 | 0.036627 | 0.056588 | -0.019962 | 0.0019325 | -0.011136 | 0.013068 | -0.00043002 | -0.0029333 | 0.036627 | 0.0019325 | 0.056588 | -0.011136 | 2.1019 | 3.3063 | 3.0202 | 2.7419
14 | CCW | 292.5 | 14 | -0.28118 | -0.27563 | -0.0055428 | 0.50249 | 0.50711 | -0.0046142 | 25.91 | 25.91 | 0 | 0.039722 | 0.054325 | -0.014603 | 0.0050108 | -0.014331 | 0.019342 | 0.0027714 | -0.0023071 | 0.039722 | 0.0050108 | 0.054325 | -0.014331 | 2.2946 | 3.2208 | 7.1897 | 6.914
15 | CCW | 315 | 18 | -0.27247 | -0.26886 | -0.0036139 | 0.49884 | 0.50401 | -0.0051722 | 26.04 | 26.05 | 0 | 0.044376 | 0.048929 | -0.0045534 | 0.0066535 | -0.016191 | 0.022845 | 0.0018069 | -0.0025861 | 0.044376 | 0.0066535 | 0.048929 | -0.016191 | 2.5718 | 2.9542 | 8.5272 | 8.2583
16 | CCW | 337.5 | 15 | -0.27549 | -0.2671 | -0.0083967 | 0.502 | 0.50094 | 0.0010601 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0.04835 | 0.044088 | 0.0042627 | 0.0068102 | -0.016296 | 0.023106 | 0.0041983 | 0.00053004 | 0.04835 | 0.0068102 | 0.044088 | -0.016296 | 2.7987 | 2.6941 | 8.0174 | 7.7503
17 | CW | 0 | 14 | -0.27301 | -0.26583 | -0.0071821 | 0.49898 | 0.49403 | 0.0049464 | 26.14 | 26.14 | 0 | 0.053393 | 0.040322 | 0.013071 | 0.0049048 | -0.014632 | 0.019537 | 0.0035911 | 0.0024732 | 0.053393 | 0.0049048 | 0.040322 | -0.014632 | 3.0735 | 2.4584 | 5.2486 | 4.9828
18 | CW | 22.5 | 18 | -0.27945 | -0.27411 | -0.0053416 | 0.50124 | 0.49331 | 0.0079305 | 26 | 26 | 0 | 0.055919 | 0.037191 | 0.018728 | 0.001813 | -0.01132 | 0.013133 | 0.0026708 | 0.0039653 | 0.055919 | 0.001813 | 0.037191 | -0.01132 | 3.2073 | 2.228 | 1.857 | 1.5829
19 | CW | 45 | 13 | -0.27541 | -0.27569 | 0.00028071 | 0.50403 | 0.49785 | 0.0061846 | 25.93 | 25.94 | -0.01 | 0.057723 | 0.035302 | 0.022421 | -0.0023515 | -0.0070145 | 0.0046631 | -0.00014036 | 0.0030923 | 0.057723 | -0.0023515 | 0.035302 | -0.0070145 | 3.3119 | 2.0627 | 357.6672 | 357.3916
20 | CW | 67.5 | 18 | -0.27582 | -0.27628 | 0.00045839 | 0.50443 | 0.49734 | 0.0070918 | 25.97 | 25.97 | 0 | 0.058067 | 0.0345 | 0.023567 | -0.0071488 | -0.0024244 | -0.0047244 | -0.00022919 | 0.0035459 | 0.058067 | -0.0071488 | 0.0345 | -0.0024244 | 3.354 | 1.982 | 352.9814 | 352.7051
21 | CW | 90 | 10 | -0.27062 | -0.27554 | 0.0049151 | 0.49671 | 0.49007 | 0.00664 | 26.04 | 26.05 | -0.01 | 0.055759 | 0.036678 | 0.019081 | -0.011243 | 0.0018464 | -0.01309 | -0.0024575 | 0.00332 | 0.055759 | -0.011243 | 0.036678 | 0.0018464 | 3.2608 | 2.1046 | 348.5995 | 348.324
22 | CW | 112.5 | 10 | -0.27276 | -0.27592 | 0.00315 | 0.50624 | 0.501 | 0.005235 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0.052908 | 0.040347 | 0.012561 | -0.014543 | 0.0050706 | -0.019614 | -0.001575 | 0.0026175 | 0.052908 | -0.014543 | 0.040347 | 0.0050706 | 3.1454 | 2.3305 | 344.6303 | 344.3544
23 | CW | 135 | 13 | -0.27611 | -0.27797 | 0.0018654 | 0.49833 | 0.50157 | -0.0032384 | 26.05 | 26.04 | 0.01 | 0.048624 | 0.043958 | 0.0046659 | -0.016251 | 0.0067308 | -0.022981 | -0.00093271 | -0.0016192 | 0.048624 | -0.016251 | 0.043958 | 0.0067308 | 2.9387 | 2.5488 | 341.5201 | 341.2421
24 | CW | 157.5 | 13 | -0.27144 | -0.27737 | 0.0059269 | 0.49942 | 0.50237 | -0.0029576 | 26.01 | 26 | 0 | 0.04443 | 0.048888 | -0.0044578 | -0.016325 | 0.0069687 | -0.023294 | -0.0029635 | -0.0014788 | 0.04443 | -0.016325 | 0.048888 | 0.0069687 | 2.7131 | 2.8305 | 339.8251 | 339.5478
25 | CW | 180 | 16 | -0.2738 | -0.28079 | 0.0069905 | 0.49641 | 0.4988 | -0.0023905 | 25.99 | 25.99 | 0 | 0.039389 | 0.053193 | -0.013804 | -0.014463 | 0.0050957 | -0.019559 | -0.0034953 | -0.0011953 | 0.039389 | -0.014463 | 0.053193 | 0.0050957 | 2.4049 | 3.0631 | 339.8372 | 339.5564
26 | CW | 202.5 | 16 | -0.27817 | -0.28432 | 0.00615 | 0.50165 | 0.50632 | -0.0046687 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0.036632 | 0.056634 | -0.020002 | -0.010913 | 0.0019238 | -0.012837 | -0.003075 | -0.0023344 | 0.036632 | -0.010913 | 0.056634 | 0.0019238 | 2.1906 | 3.2485 | 343.4108 | 343.1264
27 | CW | 225 | 13 | -0.27921 | -0.27559 | -0.0036231 | 0.4931 | 0.49696 | -0.0038577 | 26.04 | 26.03 | 0.02 | 0.033721 | 0.058189 | -0.024468 | -0.0068252 | -0.0023676 | -0.0044576 | 0.0018115 | -0.0019289 | 0.033721 | -0.0068252 | 0.058189 | -0.0023676 | 1.9716 | 3.3386 | 348.5578 | 348.2822
28 | CW | 247.5 | 5 | -0.27273 | -0.27213 | -0.00059998 | 0.49933 | 0.50337 | -0.0040401 | 26.02 | 26.02 | 0 | 0.034949 | 0.058901 | -0.023952 | -0.0021089 | -0.0070586 | 0.0049497 | 0.00029999 | -0.00202 | 0.034949 | -0.0021089 | 0.058901 | -0.0070586 | 2.0065 | 3.4009 | 356.5468 | 356.2747
29 | CW | 270 | 22 | -0.28129 | -0.27864 | -0.0026432 | 0.49668 | 0.50579 | -0.0091045 | 25.97 | 25.97 | 0 | 0.036507 | 0.056735 | -0.020229 | 0.0019146 | -0.011098 | 0.013012 | 0.0013216 | -0.0045522 | 0.036507 | 0.0019146 | 0.056735 | -0.011098 | 2.095 | 3.3141 | 3.0022 | 2.7235
30 | CW | 292.5 | 16 | -0.2781 | -0.27555 | -0.0025531 | 0.49577 | 0.50326 | -0.0074843 | 25.95 | 25.95 | -0.01 | 0.040281 | 0.05342 | -0.013139 | 0.0050845 | -0.014259 | 0.019343 | 0.0012766 | -0.0037422 | 0.040281 | 0.0050845 | 0.05342 | -0.014259 | 2.3269 | 3.1695 | 7.1942 | 6.9186
31 | CW | 315 | 14 | -0.28643 | -0.28215 | -0.0042786 | 0.50334 | 0.50295 | 0.00039279 | 25.85 | 25.83 | 0.02 | 0.044218 | 0.048916 | -0.0046973 | 0.0068872 | -0.015961 | 0.022848 | 0.0021393 | 0.0001964 | 0.044218 | 0.0068872 | 0.048916 | -0.015961 | 2.5649 | 2.9494 | 8.8529 | 8.5708
32 | CW | 337.5 | 14 | -0.28377 | -0.27805 | -0.0057215 | 0.50771 | 0.50393 | 0.0037786 | 25.89 | 25.9 | 0 | 0.047872 | 0.04462 | 0.0032525 | 0.0068924 | -0.016262 | 0.023154 | 0.0028608 | 0.0018893 | 0.047872 | 0.0068924 | 0.04462 | -0.016262 | 2.7722 | 2.722 | 8.1929 | 7.9149
1 |  | 0 | [16 empty] | 0.0029434 | 0.0025272 |  |  |  |  | 3.0236 | 2.4347
2 |  | 22.5 | [16 empty] | 0.0017307 | 0.0032428 |  |  |  |  | 3.2161 | 2.1912
3 |  | 45 | [16 empty] | 0.00083732 | 0.0033612 |  |  |  |  | 3.3095 | 2.0331
4 |  | 67.5 | [16 empty] | 0.0008558 | 0.0034282 |  |  |  |  | 3.3475 | 1.9887
5 |  | 90 | [16 empty] | -0.0012952 | 0.0034717 |  |  |  |  | 3.2598 | 2.1132
6 |  | 112.5 | [16 empty] | -0.002129 | 0.0030764 |  |  |  |  | 3.1297 | 2.3338
7 |  | 135 | [16 empty] | -0.0020789 | 0.00023807 |  |  |  |  | 2.9221 | 2.5652
8 |  | 157.5 | [16 empty] | -0.0031722 | -0.00045779 |  |  |  |  | 2.6926 | 2.8403
9 |  | 180 | [16 empty] | -0.0026826 | 0.00014488 |  |  |  |  | 2.4127 | 3.0552
10 |  | 202.5 | [16 empty] | -0.0021964 | -0.0017395 |  |  |  |  | 2.1633 | 3.221
11 |  | 225 | [16 empty] | -0.00061007 | -0.0017411 |  |  |  |  | 2.0056 | 3.3462
12 |  | 247.5 | [16 empty] | -0.00095781 | -0.0032084 |  |  |  |  | 2.0048 | 3.3956
13 |  | 270 | [16 empty] | 0.00044579 | -0.0037428 |  |  |  |  | 2.0985 | 3.3102
14 |  | 292.5 | [16 empty] | 0.002024 | -0.0030246 |  |  |  |  | 2.3107 | 3.1951
15 |  | 315 | [16 empty] | 0.0019731 | -0.0011949 |  |  |  |  | 2.5684 | 2.9518
16 |  | 337.5 | [16 empty] | 0.0035295 | 0.0012097 |  |  |  |  | 2.7855 | 2.7081