## Main
Test ID | T16-3 | Azimuth-Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 90 | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | N
Arm start azimuth |  |  | 90 | ° | - Test v různých místnostech - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Různý azimut měřicí sestavy - Různý azimut ramene při startu - Různý náklon měřicí sestavy - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA - POZOR, POKUD JE STARTOVNÍ POZICE RAMENE JINÁ, NEŽ 0°(SEVER), AZIMUT V GRAFECH NENÍ AZIMUT. HODNOTY SE VZTAHUJÍ KE STARTOVNÍ POZICI RAMENE! | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room | [6 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦
Azimuth step |  |  | 22.5 | °
Azimuth step count |  |  | 16
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ | ¦ | 90° | ↗
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0047286 | -0.0054104 | 0.0037094 | 0.0050105
Total samples |  |  | 192000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T16-3
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 19 | -0.37079 | -0.37077 | -2.104e-05 | 0.55947 | 0.54945 | 0.010021 | 24.88 | 24.88 | 0 | 0.056493 | 0.040368 | 0.016124 | 0.012172 | -0.019206 | 0.031378 | 1.05e-05 | 0.0050105 | 0.056493 | 0.012172 | 0.040368 | -0.019206 | 3.3129 | 2.5622 | 12.1589 | 11.7882
2 | CCW | 22.5 | 15 | -0.3642 | -0.36537 | 0.00117 | 0.5446 | 0.53708 | 0.0075166 | 25.06 | 25.07 | -0.01 | 0.060916 | 0.034079 | 0.026837 | 0.0077419 | -0.015159 | 0.0229 | -0.00058498 | 0.0037583 | 0.060916 | 0.0077419 | 0.034079 | -0.015159 | 3.5205 | 2.1375 | 7.243 | 6.8776
3 | CCW | 45 | 15 | -0.36527 | -0.37178 | 0.0065134 | 0.55342 | 0.54497 | 0.0084501 | 24.93 | 24.95 | -0.02 | 0.064291 | 0.031761 | 0.03253 | 0.0016468 | -0.0086302 | 0.010277 | -0.0032567 | 0.0042251 | 0.064291 | 0.0016468 | 0.031761 | -0.0086302 | 3.6874 | 1.8861 | 1.4673 | 1.0955
4 | CCW | 67.5 | 9 | -0.35906 | -0.36747 | 0.0084167 | 0.53693 | 0.53532 | 0.0016168 | 25.15 | 25.12 | 0.02 | 0.065101 | 0.029763 | 0.035338 | -0.0052612 | -0.0020765 | -0.0031847 | -0.0042083 | 0.00080838 | 0.065101 | -0.0052612 | 0.029763 | -0.0020765 | 3.7448 | 1.7097 | 355.3796 | 355.0121
5 | CCW | 90 | 13 | -0.35805 | -0.36721 | 0.0091654 | 0.54085 | 0.53644 | 0.0044077 | 25.15 | 25.16 | -0.01 | 0.063243 | 0.032288 | 0.030955 | -0.012157 | 0.0050751 | -0.017232 | -0.0045827 | 0.0022039 | 0.063243 | -0.012157 | 0.032288 | 0.0050751 | 3.6924 | 1.873 | 349.1187 | 348.7515
6 | CCW | 112.5 | 12 | -0.35784 | -0.36628 | 0.0084376 | 0.53714 | 0.54143 | -0.0042833 | 25.12 | 25.12 | 0 | 0.059071 | 0.036542 | 0.022529 | -0.017332 | 0.010206 | -0.027538 | -0.0042188 | -0.0021416 | 0.059071 | -0.017332 | 0.036542 | 0.010206 | 3.5294 | 2.1744 | 343.6479 | 343.2816
7 | CCW | 135 | 14 | -0.36338 | -0.37283 | 0.0094571 | 0.55204 | 0.55903 | -0.0069929 | 24.91 | 24.9 | 0.01 | 0.052732 | 0.04343 | 0.0093016 | -0.0207 | 0.013767 | -0.034468 | -0.0047286 | -0.0034964 | 0.052732 | -0.0207 | 0.04343 | 0.013767 | 3.2475 | 2.6113 | 338.5672 | 338.1943
8 | CCW | 157.5 | 12 | -0.3598 | -0.36391 | 0.0041083 | 0.53314 | 0.54396 | -0.010821 | 25.13 | 25.13 | 0 | 0.045053 | 0.049831 | -0.0047776 | -0.021415 | 0.01427 | -0.035684 | -0.0020542 | -0.0054104 | 0.045053 | -0.021415 | 0.049831 | 0.01427 | 2.8593 | 2.9712 | 334.5774 | 334.2135
9 | CCW | 180 | 16 | -0.3603 | -0.3583 | -0.0020031 | 0.5333 | 0.54074 | -0.0074469 | 25.21 | 25.2 | 0 | 0.038947 | 0.055663 | -0.016716 | -0.019633 | 0.01232 | -0.031953 | 0.0010015 | -0.0037234 | 0.038947 | -0.019633 | 0.055663 | 0.01232 | 2.4998 | 3.2682 | 333.2479 | 332.8896
10 | CCW | 202.5 | 17 | -0.37189 | -0.36946 | -0.0024265 | 0.5514 | 0.55992 | -0.0085147 | 24.88 | 24.87 | 0 | 0.033885 | 0.061996 | -0.028112 | -0.014917 | 0.007934 | -0.022851 | 0.0012132 | -0.0042573 | 0.033885 | -0.014917 | 0.061996 | 0.007934 | 2.1218 | 3.5834 | 336.2398 | 335.8703
11 | CCW | 225 | 17 | -0.37166 | -0.3699 | -0.0017647 | 0.55143 | 0.56007 | -0.0086412 | 24.88 | 24.88 | 0 | 0.030339 | 0.066413 | -0.036075 | -0.0087118 | 0.0017646 | -0.010476 | 0.00088238 | -0.0043206 | 0.030339 | -0.0087118 | 0.066413 | 0.0017646 | 1.8088 | 3.8094 | 343.9785 | 343.6086
12 | CCW | 247.5 | 13 | -0.36783 | -0.36625 | -0.0015769 | 0.54534 | 0.54847 | -0.0031306 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0.029646 | 0.065806 | -0.03616 | -0.0018309 | -0.0052543 | 0.0034234 | 0.00078846 | -0.0015653 | 0.029646 | -0.0018309 | 0.065806 | -0.0052543 | 1.7021 | 3.7851 | 356.466 | 356.0998
13 | CCW | 270 | 16 | -0.37453 | -0.36711 | -0.0074188 | 0.55515 | 0.56039 | -0.0052375 | 24.84 | 24.84 | 0 | 0.032928 | 0.065499 | -0.032572 | 0.0051057 | -0.011869 | 0.016974 | 0.0037094 | -0.0026187 | 0.032928 | 0.0051057 | 0.065499 | -0.011869 | 1.9095 | 3.8168 | 8.8141 | 8.447
14 | CCW | 292.5 | 15 | -0.3694 | -0.36427 | -0.0051235 | 0.54766 | 0.54751 | 0.00015008 | 25.05 | 25.05 | 0 | 0.036329 | 0.059635 | -0.023306 | 0.010114 | -0.017236 | 0.02735 | 0.0025618 | 7.505e-05 | 0.036329 | 0.010114 | 0.059635 | -0.017236 | 2.1612 | 3.559 | 15.5576 | 15.1933
15 | CCW | 315 | 16 | -0.37208 | -0.36627 | -0.0058062 | 0.55593 | 0.5499 | 0.0060311 | 24.89 | 24.9 | -0.01 | 0.043333 | 0.054012 | -0.010679 | 0.013629 | -0.020473 | 0.034102 | 0.0029031 | 0.0030155 | 0.043333 | 0.013629 | 0.054012 | -0.020473 | 2.6036 | 3.3113 | 17.459 | 17.0927
16 | CCW | 337.5 | 13 | -0.36728 | -0.36762 | 0.00033846 | 0.54838 | 0.54558 | 0.0027961 | 25 | 24.99 | 0.01 | 0.048885 | 0.046497 | 0.0023883 | 0.014252 | -0.021267 | 0.035519 | -0.00016922 | 0.001398 | 0.048885 | 0.014252 | 0.046497 | -0.021267 | 2.9188 | 2.9308 | 16.2535 | 15.8859
17 | CW | 0 | 13 | -0.36736 | -0.36658 | -0.00078464 | 0.55635 | 0.54633 | 0.010027 | 24.97 | 24.96 | 0.01 | 0.056888 | 0.041105 | 0.015783 | 0.01218 | -0.01941 | 0.03159 | 0.00039234 | 0.0050134 | 0.056888 | 0.01218 | 0.041105 | -0.01941 | 3.3352 | 2.6054 | 12.0851 | 11.7186
18 | CW | 22.5 | 11 | -0.36761 | -0.37029 | 0.0026773 | 0.5547 | 0.5462 | 0.0085 | 24.91 | 24.9 | 0.01 | 0.061488 | 0.035233 | 0.026255 | 0.0076276 | -0.015086 | 0.022713 | -0.0013386 | 0.00425 | 0.061488 | 0.0076276 | 0.035233 | -0.015086 | 3.5523 | 2.1965 | 7.0715 | 6.7012
19 | CW | 45 | 21 | -0.36434 | -0.37034 | 0.006 | 0.55109 | 0.54429 | 0.0068023 | 24.99 | 25 | -0.01 | 0.065681 | 0.031309 | 0.034373 | 0.0016303 | -0.0087667 | 0.010397 | -0.003 | 0.0034012 | 0.065681 | 0.0016303 | 0.031309 | -0.0087667 | 3.7671 | 1.8632 | 1.4219 | 1.0515
20 | CW | 67.5 | 17 | -0.37191 | -0.37904 | 0.0071324 | 0.56118 | 0.55835 | 0.0028353 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0.065633 | 0.030449 | 0.035184 | -0.0053359 | -0.001493 | -0.0038429 | -0.0035662 | 0.0014177 | 0.065633 | -0.0053359 | 0.030449 | -0.001493 | 3.7757 | 1.747 | 355.3521 | 354.9731
21 | CW | 90 | 19 | -0.36617 | -0.37226 | 0.0060869 | 0.55124 | 0.54862 | 0.0026237 | 24.95 | 24.94 | 0.01 | 0.06459 | 0.032373 | 0.032217 | -0.012058 | 0.0051045 | -0.017163 | -0.0030434 | 0.0013119 | 0.06459 | -0.012058 | 0.032373 | 0.0051045 | 3.7674 | 1.8781 | 349.4252 | 349.0529
22 | CW | 112.5 | 18 | -0.36417 | -0.37335 | 0.0091749 | 0.54668 | 0.55053 | -0.0038417 | 25.02 | 25.01 | 0.01 | 0.059226 | 0.036701 | 0.022526 | -0.017286 | 0.010307 | -0.027593 | -0.0045875 | -0.0019208 | 0.059226 | -0.017286 | 0.036701 | 0.010307 | 3.5372 | 2.1847 | 343.7297 | 343.3564
23 | CW | 135 | 16 | -0.36494 | -0.36912 | 0.0041844 | 0.54218 | 0.54856 | -0.006375 | 25.05 | 25.04 | 0.01 | 0.053342 | 0.042487 | 0.010856 | -0.020776 | 0.013594 | -0.03437 | -0.0020922 | -0.0031875 | 0.053342 | -0.020776 | 0.042487 | 0.013594 | 3.2817 | 2.5567 | 338.7197 | 338.3506
24 | CW | 157.5 | 16 | -0.36728 | -0.37147 | 0.0041906 | 0.55343 | 0.56104 | -0.0076093 | 24.87 | 24.87 | 0.01 | 0.046643 | 0.049389 | -0.002746 | -0.021403 | 0.014559 | -0.035962 | -0.0020953 | -0.0038047 | 0.046643 | -0.021403 | 0.049389 | 0.014559 | 2.9417 | 2.9515 | 335.3509 | 334.9794
25 | CW | 180 | 16 | -0.36532 | -0.3651 | -0.00022185 | 0.54267 | 0.55053 | -0.0078595 | 25.01 | 25 | 0.01 | 0.039539 | 0.05703 | -0.017491 | -0.019352 | 0.012383 | -0.031735 | 0.00011092 | -0.0039297 | 0.039539 | -0.019352 | 0.05703 | 0.012383 | 2.523 | 3.3456 | 333.9203 | 333.5552
26 | CW | 202.5 | 11 | -0.36557 | -0.36602 | 0.00044546 | 0.54769 | 0.55453 | -0.0068363 | 25 | 25.01 | -0.01 | 0.034177 | 0.062054 | -0.027877 | -0.014828 | 0.0080353 | -0.022863 | -0.00022274 | -0.0034181 | 0.034177 | -0.014828 | 0.062054 | 0.0080353 | 2.135 | 3.5874 | 336.5457 | 336.1797
27 | CW | 225 | 16 | -0.36955 | -0.36725 | -0.0023062 | 0.54922 | 0.55676 | -0.0075375 | 24.94 | 24.94 | 0 | 0.031332 | 0.066128 | -0.034796 | -0.008714 | 0.001825 | -0.010539 | 0.0011531 | -0.0037687 | 0.031332 | -0.008714 | 0.066128 | 0.001825 | 1.8637 | 3.7931 | 344.458 | 344.0907
28 | CW | 247.5 | 15 | -0.36456 | -0.35829 | -0.0062667 | 0.53421 | 0.5404 | -0.0061899 | 25.21 | 25.2 | 0.01 | 0.029844 | 0.065918 | -0.036074 | -0.0021232 | -0.0051269 | 0.0030037 | 0.0031334 | -0.003095 | 0.029844 | -0.0021232 | 0.065918 | -0.0051269 | 1.7145 | 3.791 | 355.9306 | 355.5723
29 | CW | 270 | 12 | -0.3778 | -0.37074 | -0.0070666 | 0.55769 | 0.55908 | -0.0013918 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0.032207 | 0.065176 | -0.032969 | 0.0049664 | -0.011525 | 0.016491 | 0.0035333 | -0.00069588 | 0.032207 | 0.0049664 | 0.065176 | -0.011525 | 1.8675 | 3.795 | 8.7662 | 8.3954
30 | CW | 292.5 | 15 | -0.37114 | -0.36179 | -0.0093466 | 0.55453 | 0.5495 | 0.00503 | 24.96 | 24.95 | 0.01 | 0.036584 | 0.060211 | -0.023627 | 0.010516 | -0.017188 | 0.027704 | 0.0046733 | 0.002515 | 0.036584 | 0.010516 | 0.060211 | -0.017188 | 2.1815 | 3.59 | 16.0371 | 15.6753
31 | CW | 315 | 21 | -0.37053 | -0.36166 | -0.0088667 | 0.55064 | 0.54245 | 0.0081975 | 25.03 | 25.02 | 0.01 | 0.042455 | 0.054364 | -0.011909 | 0.013558 | -0.020601 | 0.034159 | 0.0044333 | 0.0040988 | 0.042455 | 0.013558 | 0.054364 | -0.020601 | 2.5544 | 3.3328 | 17.7109 | 17.3493
32 | CW | 337.5 | 11 | -0.37009 | -0.369 | -0.0010863 | 0.56484 | 0.55055 | 0.014291 | 24.85 | 24.84 | 0.01 | 0.049608 | 0.047269 | 0.00234 | 0.01441 | -0.021176 | 0.035586 | 0.00054315 | 0.0071454 | 0.049608 | 0.01441 | 0.047269 | -0.021176 | 2.9612 | 2.969 | 16.1975 | 15.8285
1 |  | 0 | [7 empty] | 24.925 | 24.92 | 0.005 | [6 empty] | 0.00020142 | 0.005012 |  |  |  |  | 3.3241 | 2.5838
2 |  | 22.5 | [7 empty] | 24.985 | 24.985 | 0 | [6 empty] | -0.00096182 | 0.0040041 |  |  |  |  | 3.5364 | 2.167
3 |  | 45 | [7 empty] | 24.96 | 24.975 | -0.015 | [6 empty] | -0.0031284 | 0.0038131 |  |  |  |  | 3.7272 | 1.8746
4 |  | 67.5 | [7 empty] | 24.97 | 24.955 | 0.015 | [6 empty] | -0.0038873 | 0.001113 |  |  |  |  | 3.7602 | 1.7283
5 |  | 90 | [7 empty] | 25.05 | 25.05 | 0 | [6 empty] | -0.0038131 | 0.0017579 |  |  |  |  | 3.7299 | 1.8755
6 |  | 112.5 | [7 empty] | 25.07 | 25.065 | 0.005 | [6 empty] | -0.0044031 | -0.0020312 |  |  |  |  | 3.5333 | 2.1795
7 |  | 135 | [7 empty] | 24.98 | 24.97 | 0.01 | [6 empty] | -0.0034104 | -0.003342 |  |  |  |  | 3.2646 | 2.584
8 |  | 157.5 | [7 empty] | 25 | 25 | 0 | [6 empty] | -0.0020747 | -0.0046075 |  |  |  |  | 2.9005 | 2.9613
9 |  | 180 | [7 empty] | 25.11 | 25.1 | 0.01 | [6 empty] | 0.00055623 | -0.0038266 |  |  |  |  | 2.5114 | 3.3069
10 |  | 202.5 | [7 empty] | 24.94 | 24.94 | 0 | [6 empty] | 0.00049524 | -0.0038377 |  |  |  |  | 2.1284 | 3.5854
11 |  | 225 | [7 empty] | 24.91 | 24.91 | 0 | [6 empty] | 0.0010177 | -0.0040447 |  |  |  |  | 1.8363 | 3.8012
12 |  | 247.5 | [7 empty] | 25.1 | 25.095 | 0.005 | [6 empty] | 0.0019609 | -0.0023301 |  |  |  |  | 1.7083 | 3.7881
13 |  | 270 | [7 empty] | 24.82 | 24.82 | 0 | [6 empty] | 0.0036214 | -0.0016573 |  |  |  |  | 1.8885 | 3.8059
14 |  | 292.5 | [7 empty] | 25.005 | 25 | 0.005 | [6 empty] | 0.0036175 | 0.001295 |  |  |  |  | 2.1714 | 3.5745
15 |  | 315 | [7 empty] | 24.96 | 24.96 | 0 | [6 empty] | 0.0036682 | 0.0035572 |  |  |  |  | 2.579 | 3.3221
16 |  | 337.5 | [7 empty] | 24.925 | 24.915 | 0.01 | [6 empty] | 0.00018696 | 0.0042717 |  |  |  |  | 2.94 | 2.9499