## Main
Test ID | T16-4 | Azimuth-Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 0 | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | N
Arm start azimuth |  |  | 0 | ° | - Test v různých místnostech - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Různý azimut měřicí sestavy - Různý azimut ramene při startu - Různý náklon měřicí sestavy - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 20/90 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦ |  | Deviation/ slope azimuth
Azimuth step |  |  | 22.5 | °
Azimuth step count |  |  | 16
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦ | ← | 20°/90°
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0070187 | -0.0083739 | 0.0072019 | 0.0088
Total samples |  |  | 192000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T16-4
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 13 | -0.27384 | -0.25944 | -0.014404 | 0.39487 | 0.39791 | -0.0030461 | 27.45 | 27.45 | 0 | -0.20532 | 0.29011 | -0.49544 | 0.0018934 | -0.011893 | 0.013787 | 0.0072019 | -0.0015231 | -0.20532 | 0.0018934 | 0.29011 | -0.011893 | 11.849 | 16.8793 | 179.4717 | 179.2122
2 | CCW | 22.5 | 14 | -0.26951 | -0.2603 | -0.0092179 | 0.39802 | 0.39455 | 0.0034643 | 27.47 | 27.45 | 0.01 | -0.18279 | 0.26763 | -0.45042 | 0.097408 | -0.10712 | 0.20453 | 0.0046089 | 0.0017321 | -0.18279 | 0.097408 | 0.26763 | -0.10712 | 11.9537 | 16.7545 | 151.9465 | 151.6862
3 | CCW | 45 | 17 | -0.27099 | -0.25841 | -0.012582 | 0.40239 | 0.39523 | 0.0071647 | 27.41 | 27.41 | 0 | -0.12748 | 0.21253 | -0.34 | 0.1755 | -0.18584 | 0.36133 | 0.0062912 | 0.0035824 | -0.12748 | 0.1755 | 0.21253 | -0.18584 | 12.5274 | 16.3985 | 125.9937 | 125.7353
4 | CCW | 67.5 | 9 | -0.27154 | -0.26411 | -0.0074389 | 0.41096 | 0.39336 | 0.0176 | 27.41 | 27.42 | -0.01 | -0.044941 | 0.13131 | -0.17626 | 0.22668 | -0.23672 | 0.4634 | 0.0037194 | 0.0088 | -0.044941 | 0.22668 | 0.13131 | -0.23672 | 13.3613 | 15.7063 | 101.2141 | 100.95
5 | CCW | 90 | 17 | -0.26535 | -0.26493 | -0.0004265 | 0.40417 | 0.38712 | 0.017053 | 27.48 | 27.48 | 0.01 | 0.050169 | 0.034597 | 0.015572 | 0.24267 | -0.25303 | 0.4957 | 0.00021325 | 0.0085264 | 0.050169 | 0.24267 | 0.034597 | -0.25303 | 14.3476 | 14.7965 | 78.3194 | 78.0545
6 | CCW | 112.5 | 15 | -0.26073 | -0.2649 | 0.0041733 | 0.40722 | 0.39191 | 0.015313 | 27.46 | 27.47 | -0.01 | 0.14517 | -0.059506 | 0.20467 | 0.22101 | -0.23108 | 0.4521 | -0.0020867 | 0.0076567 | 0.14517 | 0.22101 | -0.059506 | -0.23108 | 15.3327 | 13.8052 | 56.7023 | 56.4374
7 | CCW | 135 | 16 | -0.26027 | -0.26875 | 0.0084781 | 0.40159 | 0.39083 | 0.010769 | 27.48 | 27.47 | 0.01 | 0.22285 | -0.13761 | 0.36047 | 0.16455 | -0.17495 | 0.3395 | -0.004239 | 0.0053844 | 0.22285 | 0.16455 | -0.13761 | -0.17495 | 16.0823 | 12.8612 | 36.4404 | 36.1717
8 | CCW | 157.5 | 17 | -0.26064 | -0.26757 | 0.0069235 | 0.40254 | 0.39439 | 0.008153 | 27.42 | 27.4 | 0.02 | 0.27415 | -0.18859 | 0.46274 | 0.083378 | -0.093691 | 0.17707 | -0.0034618 | 0.0040765 | 0.27415 | 0.083378 | -0.18859 | -0.093691 | 16.6516 | 12.1563 | 16.9161 | 16.6485
9 | CCW | 180 | 13 | -0.26112 | -0.26808 | 0.0069654 | 0.40107 | 0.39773 | 0.0033423 | 27.4 | 27.42 | -0.01 | 0.28967 | -0.20457 | 0.49425 | -0.011467 | 0.00092961 | -0.012396 | -0.0034827 | 0.0016712 | 0.28967 | -0.011467 | -0.20457 | 0.00092961 | 16.852 | 11.8047 | 357.7331 | 357.4651
10 | CCW | 202.5 | 12 | -0.25519 | -0.26922 | 0.014037 | 0.39529 | 0.40016 | -0.0048708 | 27.44 | 27.45 | -0.01 | 0.26788 | -0.18328 | 0.45116 | -0.10702 | 0.097204 | -0.20422 | -0.0070187 | -0.0024354 | 0.26788 | -0.10702 | -0.18328 | 0.097204 | 16.766 | 11.9736 | 338.2233 | 337.954
11 | CCW | 225 | 15 | -0.26091 | -0.27371 | 0.0128 | 0.39584 | 0.40595 | -0.010113 | 27.42 | 27.41 | 0 | 0.21121 | -0.1266 | 0.33782 | -0.18608 | 0.17576 | -0.36184 | -0.0064 | -0.0050567 | 0.21121 | -0.18608 | -0.1266 | 0.17576 | 16.3491 | 12.5102 | 318.6196 | 318.3459
12 | CCW | 247.5 | 11 | -0.26383 | -0.26786 | 0.0040273 | 0.39346 | 0.40762 | -0.014164 | 27.4 | 27.38 | 0.02 | 0.13135 | -0.044918 | 0.17627 | -0.23712 | 0.22703 | -0.46415 | -0.0020136 | -0.0070819 | 0.13135 | -0.23712 | -0.044918 | 0.22703 | 15.7276 | 13.3813 | 298.9837 | 298.7158
13 | CCW | 270 | 13 | -0.26131 | -0.26427 | 0.0029578 | 0.39067 | 0.40608 | -0.015408 | 27.43 | 27.44 | -0.01 | 0.034452 | 0.050539 | -0.016087 | -0.25304 | 0.24291 | -0.49595 | -0.0014789 | -0.0077039 | 0.034452 | -0.25304 | 0.050539 | 0.24291 | 14.7957 | 14.366 | 277.7534 | 277.4891
14 | CCW | 292.5 | 16 | -0.26513 | -0.26153 | -0.0036094 | 0.38991 | 0.4055 | -0.015591 | 27.44 | 27.44 | 0.01 | -0.059437 | 0.14411 | -0.20355 | -0.23119 | 0.22125 | -0.45243 | 0.0018047 | -0.0077954 | -0.059437 | -0.23119 | 0.14411 | 0.22125 | 13.8102 | 15.31 | 255.5819 | 255.3203
15 | CCW | 315 | 21 | -0.2698 | -0.25866 | -0.011143 | 0.39174 | 0.40848 | -0.016748 | 27.41 | 27.41 | 0 | -0.13734 | 0.22309 | -0.36043 | -0.17541 | 0.16538 | -0.34079 | 0.0055715 | -0.0083739 | -0.13734 | -0.17541 | 0.22309 | 0.16538 | 12.8725 | 16.123 | 231.9406 | 231.682
16 | CCW | 337.5 | 16 | -0.271 | -0.2585 | -0.012494 | 0.39373 | 0.40318 | -0.0094469 | 27.39 | 27.4 | -0.01 | -0.18815 | 0.27301 | -0.46116 | -0.094115 | 0.083798 | -0.17791 | 0.0062469 | -0.0047234 | -0.18815 | -0.094115 | 0.27301 | 0.083798 | 12.1444 | 16.5938 | 206.5749 | 206.3164
17 | CW | 0 | 12 | -0.27337 | -0.26198 | -0.011388 | 0.39839 | 0.40165 | -0.0032668 | 27.43 | 27.42 | 0.01 | -0.20366 | 0.29091 | -0.49457 | 0.0019806 | -0.012155 | 0.014135 | 0.0056937 | -0.0016334 | -0.20366 | 0.0019806 | 0.29091 | -0.012155 | 11.7516 | 16.9275 | 179.4428 | 179.1808
18 | CW | 22.5 | 12 | -0.27787 | -0.26026 | -0.017604 | 0.3991 | 0.40247 | -0.0033667 | 27.41 | 27.4 | 0.01 | -0.18192 | 0.27224 | -0.45416 | 0.09631 | -0.10599 | 0.2023 | 0.0088021 | -0.0016833 | -0.18192 | 0.09631 | 0.27224 | -0.10599 | 11.8786 | 16.9867 | 152.1026 | 151.8424
19 | CW | 45 | 13 | -0.26924 | -0.26117 | -0.0080769 | 0.40445 | 0.39422 | 0.010239 | 27.42 | 27.43 | -0.01 | -0.12776 | 0.21314 | -0.3409 | 0.17498 | -0.18521 | 0.36019 | 0.0040385 | 0.0051193 | -0.12776 | 0.17498 | 0.21314 | -0.18521 | 12.5129 | 16.4016 | 126.1335 | 125.8723
20 | CW | 67.5 | 12 | -0.27025 | -0.26121 | -0.0090458 | 0.40629 | 0.38932 | 0.016971 | 27.39 | 27.4 | -0.02 | -0.046502 | 0.13176 | -0.17826 | 0.2266 | -0.23698 | 0.46358 | 0.0045229 | 0.0084854 | -0.046502 | 0.2266 | 0.13176 | -0.23698 | 13.3751 | 15.7322 | 101.5968 | 101.3356
21 | CW | 90 | 20 | -0.26459 | -0.26665 | 0.00206 | 0.4048 | 0.38974 | 0.015053 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0.049203 | 0.03573 | 0.013474 | 0.243 | -0.2532 | 0.4962 | -0.00103 | 0.0075263 | 0.049203 | 0.243 | 0.03573 | -0.2532 | 14.3553 | 14.8157 | 78.5535 | 78.2868
22 | CW | 112.5 | 23 | -0.26077 | -0.26718 | 0.0064065 | 0.40566 | 0.39268 | 0.01298 | 27.47 | 27.46 | 0 | 0.14472 | -0.059454 | 0.20417 | 0.22104 | -0.23115 | 0.45219 | -0.0032032 | 0.0064902 | 0.14472 | 0.22104 | -0.059454 | -0.23115 | 15.3192 | 13.8082 | 56.7863 | 56.5191
23 | CW | 135 | 16 | -0.26209 | -0.26932 | 0.007225 | 0.40452 | 0.39079 | 0.013725 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0.22174 | -0.13659 | 0.35833 | 0.16586 | -0.1763 | 0.34216 | -0.0036125 | 0.0068625 | 0.22174 | 0.16586 | -0.13659 | -0.1763 | 16.0758 | 12.8863 | 36.7967 | 36.5274
24 | CW | 157.5 | 18 | -0.2619 | -0.27271 | 0.010803 | 0.40099 | 0.39224 | 0.0087446 | 27.41 | 27.43 | -0.01 | 0.2728 | -0.1876 | 0.4604 | 0.083652 | -0.093829 | 0.17748 | -0.0054013 | 0.0043723 | 0.2728 | 0.083652 | -0.1876 | -0.093829 | 16.5788 | 12.1081 | 17.048 | 16.7753
25 | CW | 180 | 13 | -0.25788 | -0.27003 | 0.012158 | 0.39692 | 0.39438 | 0.0025347 | 27.5 | 27.47 | 0.02 | 0.29048 | -0.20448 | 0.49496 | -0.011659 | 0.0011503 | -0.012809 | -0.0060788 | 0.0012673 | 0.29048 | -0.011659 | -0.20448 | 0.0011503 | 16.9007 | 11.7992 | 357.7015 | 357.4315
26 | CW | 202.5 | 20 | -0.26044 | -0.2715 | 0.01107 | 0.39807 | 0.39966 | -0.0015875 | 27.44 | 27.42 | 0.02 | 0.26906 | -0.18398 | 0.45304 | -0.10593 | 0.095729 | -0.20166 | -0.005535 | -0.00079376 | 0.26906 | -0.10593 | -0.18398 | 0.095729 | 16.8077 | 11.9697 | 338.5092 | 338.2377
27 | CW | 225 | 10 | -0.25921 | -0.27424 | 0.01503 | 0.39558 | 0.40186 | -0.0062801 | 27.46 | 27.48 | -0.02 | 0.21177 | -0.12653 | 0.3383 | -0.18574 | 0.17558 | -0.36132 | -0.007515 | -0.0031401 | 0.21177 | -0.18574 | -0.12653 | 0.17558 | 16.3608 | 12.499 | 318.7454 | 318.4712
28 | CW | 247.5 | 17 | -0.26093 | -0.2687 | 0.0077764 | 0.39096 | 0.40482 | -0.013853 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0.13055 | -0.044955 | 0.17551 | -0.23719 | 0.22685 | -0.46404 | -0.0038882 | -0.0069265 | 0.13055 | -0.23719 | -0.044955 | 0.22685 | 15.7084 | 13.3714 | 298.8293 | 298.5606
29 | CW | 270 | 11 | -0.26554 | -0.26479 | -0.00075457 | 0.38595 | 0.40298 | -0.017023 | 27.49 | 27.49 | 0 | 0.035477 | 0.049561 | -0.014084 | -0.25338 | 0.24303 | -0.4964 | 0.00037728 | -0.0085114 | 0.035477 | -0.25338 | 0.049561 | 0.24303 | 14.8238 | 14.361 | 277.9707 | 277.7059
30 | CW | 292.5 | 15 | -0.26589 | -0.26384 | -0.0020533 | 0.39302 | 0.40748 | -0.01446 | 27.47 | 27.46 | 0.01 | -0.059405 | 0.14638 | -0.20578 | -0.23086 | 0.22107 | -0.45194 | 0.0010267 | -0.0072301 | -0.059405 | -0.23086 | 0.14638 | 0.22107 | 13.7912 | 15.3754 | 255.57 | 255.3062
31 | CW | 315 | 11 | -0.27421 | -0.2627 | -0.011514 | 0.39712 | 0.40673 | -0.0096046 | 27.39 | 27.39 | -0.01 | -0.1365 | 0.22207 | -0.35856 | -0.1764 | 0.16635 | -0.34275 | 0.0057568 | -0.0048023 | -0.1365 | -0.1764 | 0.22207 | 0.16635 | 12.8879 | 16.1089 | 232.2679 | 232.0052
32 | CW | 337.5 | 22 | -0.27062 | -0.25984 | -0.010773 | 0.39383 | 0.40257 | -0.0087432 | 27.42 | 27.42 | 0.01 | -0.18793 | 0.27567 | -0.4636 | -0.093657 | 0.083337 | -0.17699 | 0.0053864 | -0.0043716 | -0.18793 | -0.093657 | 0.27567 | 0.083337 | 12.1207 | 16.7377 | 206.4903 | 206.2305
1 |  | 0 | [7 empty] | 27.44 | 27.435 | 0.005 | [6 empty] | 0.0064478 | -0.0015782 |  |  |  |  | 11.8003 | 16.9034
2 |  | 22.5 | [7 empty] | 27.44 | 27.425 | 0.015 | [6 empty] | 0.0067055 | 2.441e-05 |  |  |  |  | 11.9162 | 16.8706
3 |  | 45 | [7 empty] | 27.415 | 27.42 | -0.005 | [6 empty] | 0.0051648 | 0.0043508 |  |  |  |  | 12.5202 | 16.4
4 |  | 67.5 | [7 empty] | 27.4 | 27.41 | -0.01 | [6 empty] | 0.0041212 | 0.0086427 |  |  |  |  | 13.3682 | 15.7192
5 |  | 90 | [7 empty] | 27.46 | 27.46 | 0 | [6 empty] | -0.00040838 | 0.0080264 |  |  |  |  | 14.3514 | 14.8061
6 |  | 112.5 | [7 empty] | 27.465 | 27.465 | 0 | [6 empty] | -0.0026449 | 0.0070735 |  |  |  |  | 15.326 | 13.8067
7 |  | 135 | [7 empty] | 27.455 | 27.45 | 0.005 | [6 empty] | -0.0039258 | 0.0061235 |  |  |  |  | 16.0791 | 12.8737
8 |  | 157.5 | [7 empty] | 27.415 | 27.415 | 0 | [6 empty] | -0.0044315 | 0.0042244 |  |  |  |  | 16.6152 | 12.1322
9 |  | 180 | [7 empty] | 27.45 | 27.445 | 0.005 | [6 empty] | -0.0047808 | 0.0014692 |  |  |  |  | 16.8763 | 11.802
10 |  | 202.5 | [7 empty] | 27.44 | 27.435 | 0.005 | [6 empty] | -0.0062769 | -0.0016146 |  |  |  |  | 16.7869 | 11.9716
11 |  | 225 | [7 empty] | 27.44 | 27.445 | -0.005 | [6 empty] | -0.0069575 | -0.0040984 |  |  |  |  | 16.355 | 12.5046
12 |  | 247.5 | [7 empty] | 27.415 | 27.405 | 0.01 | [6 empty] | -0.0029509 | -0.0070042 |  |  |  |  | 15.718 | 13.3763
13 |  | 270 | [7 empty] | 27.46 | 27.465 | -0.005 | [6 empty] | -0.0005508 | -0.0081077 |  |  |  |  | 14.8097 | 14.3635
14 |  | 292.5 | [7 empty] | 27.455 | 27.45 | 0.005 | [6 empty] | 0.0014157 | -0.0075127 |  |  |  |  | 13.8007 | 15.3427
15 |  | 315 | [7 empty] | 27.4 | 27.4 | 0 | [6 empty] | 0.0056641 | -0.0065881 |  |  |  |  | 12.8802 | 16.1159
16 |  | 337.5 | [7 empty] | 27.405 | 27.41 | -0.005 | [6 empty] | 0.0058166 | -0.0045475 |  |  |  |  | 12.1325 | 16.6658