## Main
Test ID | T16-5 | Azimuth-Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) | [8 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 0 | ° | Description/title: | Code: | [6 empty] | N
Arm start azimuth |  |  | 0 | ° | - Test v různých místnostech - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Různý azimut měřicí sestavy - Různý azimut ramene při startu - Různý náklon měřicí sestavy - Magnetické pole - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | Background from stepper | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 22.5 | °
Azimuth step count |  |  | 16
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | 350 μT | ¦ |  | 0° |  | ¦ | ← | 2800 μT
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [7 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0037159 | -0.0042675 | 0.0039237 | 0.0035268
Total samples |  |  | 192000
[11 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T16-5
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 19 | -0.29721 | -0.28937 | -0.0078474 | 0.42725 | 0.42834 | -0.0010894 | 27.07 | 27.08 | -0.01 | 0.054402 | 0.035456 | 0.018946 | 0.0085463 | -0.018921 | 0.027467 | 0.0039237 | -0.00054471 | 0.054402 | 0.0085463 | 0.035456 | -0.018921 | 3.1568 | 2.3032 | 8.928 | 8.6386
2 | CCW | 22.5 | 11 | -0.29195 | -0.28702 | -0.0049228 | 0.4229 | 0.42269 | 0.00021821 | 27.12 | 27.13 | -0.01 | 0.05853 | 0.029379 | 0.029151 | 0.0032741 | -0.013754 | 0.017028 | 0.0024614 | 0.0001091 | 0.05853 | 0.0032741 | 0.029379 | -0.013754 | 3.3607 | 1.859 | 3.2018 | 2.9148
3 | CCW | 45 | 15 | -0.29107 | -0.28986 | -0.0012167 | 0.42938 | 0.42241 | 0.00697 | 27.08 | 27.09 | -0.01 | 0.061432 | 0.027601 | 0.033831 | -0.0029076 | -0.0075041 | 0.0045965 | 0.00060836 | 0.003485 | 0.061432 | -0.0029076 | 0.027601 | -0.0075041 | 3.526 | 1.639 | 357.2902 | 357.0004
4 | CCW | 67.5 | 14 | -0.30109 | -0.30041 | -0.00067499 | 0.44598 | 0.43893 | 0.0070535 | 26.93 | 26.92 | 0.01 | 0.061221 | 0.02799 | 0.033231 | -0.0089244 | -0.0010592 | -0.0078652 | 0.00033749 | 0.0035268 | 0.061221 | -0.0089244 | 0.02799 | -0.0010592 | 3.547 | 1.6051 | 351.7062 | 351.4058
5 | CCW | 90 | 17 | -0.29254 | -0.29275 | 0.00020587 | 0.42637 | 0.42377 | 0.0026029 | 27.1 | 27.1 | 0 | 0.057915 | 0.030575 | 0.02734 | -0.015517 | 0.0051636 | -0.020681 | -0.00010293 | 0.0013015 | 0.057915 | -0.015517 | 0.030575 | 0.0051636 | 3.4374 | 1.7769 | 345.001 | 344.7083
6 | CCW | 112.5 | 8 | -0.28942 | -0.2952 | 0.0057812 | 0.42503 | 0.42011 | 0.0049125 | 27.16 | 27.15 | 0.01 | 0.052621 | 0.035894 | 0.016727 | -0.020209 | 0.0096515 | -0.02986 | -0.0028906 | 0.0024562 | 0.052621 | -0.020209 | 0.035894 | 0.0096515 | 3.2314 | 2.1301 | 338.9911 | 338.6959
7 | CCW | 135 | 14 | -0.28253 | -0.28845 | 0.0059286 | 0.4154 | 0.41561 | -0.00020716 | 27.22 | 27.22 | 0 | 0.046411 | 0.042717 | 0.003694 | -0.022118 | 0.011806 | -0.033925 | -0.0029643 | -0.00010358 | 0.046411 | -0.022118 | 0.042717 | 0.011806 | 2.947 | 2.5401 | 334.5186 | 334.2302
8 | CCW | 157.5 | 15 | -0.28834 | -0.29399 | 0.0056533 | 0.4277 | 0.4319 | -0.0041966 | 27.07 | 27.06 | 0.01 | 0.040075 | 0.048721 | -0.0086452 | -0.021661 | 0.011532 | -0.033194 | -0.0028267 | -0.0020983 | 0.040075 | -0.021661 | 0.048721 | 0.011532 | 2.611 | 2.8698 | 331.608 | 331.314
9 | CCW | 180 | 16 | -0.28849 | -0.29455 | 0.0060625 | 0.41992 | 0.4232 | -0.003275 | 27.1 | 27.11 | -0.01 | 0.034346 | 0.055056 | -0.02071 | -0.018754 | 0.0083896 | -0.027143 | -0.0030313 | -0.0016375 | 0.034346 | -0.018754 | 0.055056 | 0.0083896 | 2.2427 | 3.1925 | 331.3641 | 331.0695
10 | CCW | 202.5 | 11 | -0.2903 | -0.29774 | 0.0074318 | 0.43118 | 0.43574 | -0.004559 | 26.96 | 26.97 | -0.01 | 0.029652 | 0.059101 | -0.029448 | -0.014007 | 0.0038867 | -0.017894 | -0.0037159 | -0.0022795 | 0.029652 | -0.014007 | 0.059101 | 0.0038867 | 1.8793 | 3.3955 | 334.7148 | 334.4171
11 | CCW | 225 | 14 | -0.28925 | -0.28951 | 0.00026074 | 0.42228 | 0.42588 | -0.0035928 | 27.1 | 27.12 | -0.01 | 0.027421 | 0.06257 | -0.035149 | -0.00745 | -0.0028015 | -0.0046484 | -0.00013037 | -0.0017964 | 0.027421 | -0.00745 | 0.06257 | -0.0028015 | 1.6283 | 3.5909 | 344.8002 | 344.5107
12 | CCW | 247.5 | 18 | -0.28983 | -0.29033 | 0.00049168 | 0.42126 | 0.42689 | -0.0056305 | 27.1 | 27.1 | 0 | 0.027688 | 0.061099 | -0.033412 | -0.00088325 | -0.0093207 | 0.0084375 | -0.00024584 | -0.0028153 | 0.027688 | -0.00088325 | 0.061099 | -0.0093207 | 1.5874 | 3.5435 | 358.1729 | 357.8825
13 | CCW | 270 | 10 | -0.28506 | -0.28598 | 0.00091502 | 0.41328 | 0.42182 | -0.0085351 | 27.21 | 27.19 | 0.02 | 0.031687 | 0.058715 | -0.027028 | 0.0051665 | -0.015481 | 0.020647 | -0.00045752 | -0.0042675 | 0.031687 | 0.0051665 | 0.058715 | -0.015481 | 1.8398 | 3.4812 | 9.2604 | 8.9744
14 | CCW | 292.5 | 19 | -0.28986 | -0.28767 | -0.0021947 | 0.42466 | 0.43052 | -0.0058658 | 27.09 | 27.08 | 0.01 | 0.035395 | 0.053429 | -0.018034 | 0.0095518 | -0.019743 | 0.029295 | 0.0010974 | -0.0029329 | 0.035395 | 0.0095518 | 0.053429 | -0.019743 | 2.101 | 3.2653 | 15.1022 | 14.8145
15 | CCW | 315 | 16 | -0.29607 | -0.29157 | -0.0044968 | 0.42325 | 0.42806 | -0.0048125 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0.042413 | 0.046955 | -0.0045413 | 0.011624 | -0.021965 | 0.033588 | 0.0022484 | -0.0024063 | 0.042413 | 0.011624 | 0.046955 | -0.021965 | 2.5205 | 2.9714 | 15.326 | 15.0345
16 | CCW | 337.5 | 13 | -0.29058 | -0.28655 | -0.0040231 | 0.41986 | 0.42197 | -0.0021153 | 27.16 | 27.17 | -0.01 | 0.048307 | 0.040077 | 0.0082296 | 0.011284 | -0.021672 | 0.032956 | 0.0020115 | -0.0010577 | 0.048307 | 0.011284 | 0.040077 | -0.021672 | 2.8435 | 2.6114 | 13.1477 | 12.8612
17 | CW | 0 | 22 | -0.29551 | -0.28851 | -0.0069977 | 0.43021 | 0.42689 | 0.003325 | 27.07 | 27.08 | -0.01 | 0.054357 | 0.035606 | 0.01875 | 0.0085559 | -0.018907 | 0.027463 | 0.0034989 | 0.0016625 | 0.054357 | 0.0085559 | 0.035606 | -0.018907 | 3.1543 | 2.3105 | 8.9451 | 8.6566
18 | CW | 22.5 | 13 | -0.2937 | -0.29255 | -0.00115 | 0.43162 | 0.42623 | 0.0053923 | 27.05 | 27.05 | 0 | 0.05931 | 0.029853 | 0.029457 | 0.0035908 | -0.013831 | 0.017421 | 0.00057498 | 0.0026961 | 0.05931 | 0.0035908 | 0.029853 | -0.013831 | 3.4065 | 1.8854 | 3.4646 | 3.172
19 | CW | 45 | 19 | -0.29688 | -0.29114 | -0.0057395 | 0.43143 | 0.42643 | 0.0049974 | 27.05 | 27.06 | -0.01 | 0.062876 | 0.027598 | 0.035278 | -0.0026392 | -0.0076673 | 0.0050281 | 0.0028698 | 0.0024987 | 0.062876 | -0.0026392 | 0.027598 | -0.0076673 | 3.6081 | 1.6413 | 357.5965 | 357.3053
20 | CW | 67.5 | 14 | -0.28773 | -0.28171 | -0.0060179 | 0.41734 | 0.40913 | 0.0082107 | 27.21 | 27.2 | 0.02 | 0.060699 | 0.027321 | 0.033378 | -0.0098711 | -0.00071341 | -0.0091577 | 0.003009 | 0.0041053 | 0.060699 | -0.0098711 | 0.027321 | -0.00071341 | 3.5257 | 1.5661 | 350.7631 | 350.4814
21 | CW | 90 | 19 | -0.29942 | -0.30256 | 0.0031447 | 0.44121 | 0.43438 | 0.0068316 | 26.99 | 27.01 | -0.02 | 0.05895 | 0.031317 | 0.027633 | -0.015114 | 0.0051252 | -0.02024 | -0.0015724 | 0.0034158 | 0.05895 | -0.015114 | 0.031317 | 0.0051252 | 3.489 | 1.8185 | 345.6195 | 345.317
22 | CW | 112.5 | 15 | -0.28925 | -0.29298 | 0.0037334 | 0.42703 | 0.42411 | 0.0029167 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0.053006 | 0.035495 | 0.017511 | -0.019895 | 0.0097196 | -0.029615 | -0.0018667 | 0.0014583 | 0.053006 | -0.019895 | 0.035495 | 0.0097196 | 3.2457 | 2.1091 | 339.4269 | 339.134
23 | CW | 135 | 14 | -0.29825 | -0.30048 | 0.0022286 | 0.43806 | 0.4398 | -0.0017358 | 26.95 | 26.96 | -0.01 | 0.047318 | 0.041354 | 0.0059635 | -0.021906 | 0.011959 | -0.033866 | -0.0011143 | -0.00086786 | 0.047318 | -0.021906 | 0.041354 | 0.011959 | 2.9889 | 2.4673 | 335.1575 | 334.857
24 | CW | 157.5 | 14 | -0.28956 | -0.29158 | 0.002025 | 0.43129 | 0.43317 | -0.0018751 | 27.06 | 27.07 | -0.01 | 0.040193 | 0.048756 | -0.0085638 | -0.021678 | 0.011549 | -0.033226 | -0.0010125 | -0.00093754 | 0.040193 | -0.021678 | 0.048756 | 0.011549 | 2.6174 | 2.872 | 331.6599 | 331.3683
25 | CW | 180 | 17 | -0.29254 | -0.29292 | 0.00037941 | 0.42441 | 0.43121 | -0.0068029 | 27.06 | 27.07 | -0.01 | 0.033979 | 0.05431 | -0.020331 | -0.01881 | 0.0086551 | -0.027465 | -0.00018971 | -0.0034015 | 0.033979 | -0.01881 | 0.05431 | 0.0086551 | 2.2258 | 3.1526 | 331.0315 | 330.7386
26 | CW | 202.5 | 19 | -0.28408 | -0.28991 | 0.0058315 | 0.42026 | 0.42233 | -0.0020737 | 27.19 | 27.19 | 0 | 0.029516 | 0.059223 | -0.029707 | -0.013676 | 0.0035184 | -0.017194 | -0.0029157 | -0.0010369 | 0.029516 | -0.013676 | 0.059223 | 0.0035184 | 1.8642 | 3.4012 | 335.1405 | 334.8506
27 | CW | 225 | 16 | -0.28522 | -0.28742 | 0.0021907 | 0.41356 | 0.41993 | -0.006375 | 27.19 | 27.2 | 0 | 0.027261 | 0.060891 | -0.033631 | -0.0072951 | -0.0026582 | -0.0046368 | -0.0010953 | -0.0031875 | 0.027261 | -0.0072951 | 0.060891 | -0.0026582 | 1.6171 | 3.4943 | 345.0185 | 344.7311
28 | CW | 247.5 | 11 | -0.28831 | -0.28657 | -0.0017363 | 0.41885 | 0.42489 | -0.0060317 | 27.11 | 27.11 | 0 | 0.027752 | 0.061082 | -0.03333 | -0.00078746 | -0.0093206 | 0.0085332 | 0.00086818 | -0.0030159 | 0.027752 | -0.00078746 | 0.061082 | -0.0093206 | 1.5909 | 3.5425 | 358.3747 | 358.0881
29 | CW | 270 | 11 | -0.29598 | -0.29403 | -0.0019546 | 0.4316 | 0.43923 | -0.0076318 | 26.98 | 26.99 | 0 | 0.031064 | 0.0604 | -0.029337 | 0.004937 | -0.014874 | 0.019811 | 0.00097728 | -0.0038159 | 0.031064 | 0.004937 | 0.0604 | -0.014874 | 1.8025 | 3.5664 | 9.0305 | 8.7365
30 | CW | 292.5 | 16 | -0.29371 | -0.2883 | -0.0054094 | 0.42009 | 0.42554 | -0.0054562 | 27.12 | 27.13 | -0.01 | 0.035847 | 0.053449 | -0.017602 | 0.0096263 | -0.019705 | 0.029331 | 0.0027047 | -0.0027281 | 0.035847 | 0.0096263 | 0.053449 | -0.019705 | 2.1272 | 3.2657 | 15.0313 | 14.743
31 | CW | 315 | 14 | -0.28882 | -0.28746 | -0.0013571 | 0.42306 | 0.42349 | -0.00043204 | 27.12 | 27.12 | 0 | 0.04254 | 0.048997 | -0.006457 | 0.011698 | -0.021928 | 0.033626 | 0.00067857 | -0.00021603 | 0.04254 | 0.011698 | 0.048997 | -0.021928 | 2.5287 | 3.0771 | 15.375 | 15.0876
32 | CW | 337.5 | 16 | -0.2931 | -0.28992 | -0.0031781 | 0.42594 | 0.42736 | -0.0014156 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0.048708 | 0.040664 | 0.008044 | 0.011394 | -0.021722 | 0.033116 | 0.0015891 | -0.00070778 | 0.048708 | 0.011394 | 0.040664 | -0.021722 | 2.8673 | 2.6424 | 13.1662 | 12.8763
1 |  | 0 | [7 empty] | 27.07 | 27.08 | -0.01 | [6 empty] | 0.0037113 | 0.00055889 |  |  |  |  | 3.1556 | 2.3069
2 |  | 22.5 | [7 empty] | 27.085 | 27.09 | -0.005 | [6 empty] | 0.0015182 | 0.0014026 |  |  |  |  | 3.3836 | 1.8722
3 |  | 45 | [7 empty] | 27.065 | 27.075 | -0.01 | [6 empty] | 0.0017391 | 0.0029918 |  |  |  |  | 3.567 | 1.6402
4 |  | 67.5 | [7 empty] | 27.07 | 27.06 | 0.01 | [6 empty] | 0.0016732 | 0.0038161 |  |  |  |  | 3.5364 | 1.5856
5 |  | 90 | [7 empty] | 27.045 | 27.055 | -0.01 | [6 empty] | -0.00083765 | 0.0023586 |  |  |  |  | 3.4632 | 1.7977
6 |  | 112.5 | [7 empty] | 27.135 | 27.13 | 0.005 | [6 empty] | -0.0023786 | 0.0019573 |  |  |  |  | 3.2385 | 2.1196
7 |  | 135 | [7 empty] | 27.085 | 27.09 | -0.005 | [6 empty] | -0.0020393 | -0.00048572 |  |  |  |  | 2.9679 | 2.5037
8 |  | 157.5 | [7 empty] | 27.065 | 27.065 | 0 | [6 empty] | -0.0019196 | -0.0015179 |  |  |  |  | 2.6142 | 2.8709
9 |  | 180 | [7 empty] | 27.08 | 27.09 | -0.01 | [6 empty] | -0.0016105 | -0.0025195 |  |  |  |  | 2.2342 | 3.1726
10 |  | 202.5 | [7 empty] | 27.075 | 27.08 | -0.005 | [6 empty] | -0.0033158 | -0.0016582 |  |  |  |  | 1.8718 | 3.3984
11 |  | 225 | [7 empty] | 27.145 | 27.16 | -0.015 | [6 empty] | -0.00061285 | -0.0024919 |  |  |  |  | 1.6227 | 3.5426
12 |  | 247.5 | [7 empty] | 27.105 | 27.105 | 0 | [6 empty] | 0.00031117 | -0.0029156 |  |  |  |  | 1.5892 | 3.543
13 |  | 270 | [7 empty] | 27.095 | 27.09 | 0.005 | [6 empty] | 0.00025988 | -0.0040417 |  |  |  |  | 1.8211 | 3.5238
14 |  | 292.5 | [7 empty] | 27.105 | 27.105 | 0 | [6 empty] | 0.001901 | -0.0028305 |  |  |  |  | 2.1141 | 3.2655
15 |  | 315 | [7 empty] | 27.075 | 27.075 | 0 | [6 empty] | 0.0014635 | -0.0013111 |  |  |  |  | 2.5246 | 3.0243
16 |  | 337.5 | [7 empty] | 27.125 | 27.13 | -0.005 | [6 empty] | 0.0018003 | -0.00088272 |  |  |  |  | 2.8554 | 2.6269