## Main
Test ID | T16-6 | Azimuth-Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 0 | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | N
Arm start azimuth |  |  | 0 | ° | - Test v různých místnostech - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Různý azimut měřicí sestavy - Různý azimut ramene při startu - Různý náklon měřicí sestavy - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 10/0 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | s | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | #VALUE! | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦ |  | Deviation/ azimuth
Azimuth step |  |  | 22.5 | °
Azimuth step count |  |  | 16
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦ | ↗ | 10°/0°
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0058983 | -0.0060182 | 0.0038857 | 0.0039917
Total samples |  |  | 192000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T16-6
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 11 | -0.38233 | -0.385 | 0.0026727 | 0.59403 | 0.60607 | -0.012036 | 24.34 | 24.34 | 0 | 0.046168 | 0.04533 | 0.00083829 | -0.1812 | 0.17373 | -0.35493 | -0.0013363 | -0.0060182 | 0.046168 | -0.1812 | 0.04533 | 0.17373 | 10.777 | 10.3434 | 284.2944 | 283.9094
2 | CCW | 22.5 | 17 | -0.38138 | -0.37658 | -0.0047941 | 0.57747 | 0.58157 | -0.004106 | 24.62 | 24.63 | -0.01 | -0.018061 | 0.11124 | -0.1293 | -0.16896 | 0.16135 | -0.33031 | 0.0023971 | -0.002053 | -0.018061 | -0.16896 | 0.11124 | 0.16135 | 9.7836 | 11.3018 | 263.8987 | 263.5221
3 | CCW | 45 | 18 | -0.38774 | -0.38269 | -0.00505 | 0.59121 | 0.59055 | 0.00066113 | 24.47 | 24.48 | 0 | -0.077433 | 0.1707 | -0.24813 | -0.13065 | 0.1237 | -0.25435 | 0.002525 | 0.00033058 | -0.077433 | -0.13065 | 0.1707 | 0.1237 | 8.7355 | 12.1695 | 239.3463 | 238.9636
4 | CCW | 67.5 | 14 | -0.38795 | -0.38017 | -0.0077714 | 0.59455 | 0.59064 | 0.0039108 | 24.42 | 24.41 | 0.01 | -0.11602 | 0.21033 | -0.32635 | -0.073201 | 0.065745 | -0.13895 | 0.0038857 | 0.0019554 | -0.11602 | -0.073201 | 0.21033 | 0.065745 | 7.8848 | 12.7306 | 212.2494 | 211.8692
5 | CCW | 90 | 5 | -0.38673 | -0.38287 | -0.00386 | 0.58617 | 0.57948 | 0.00669 | 24.57 | 24.57 | 0.01 | -0.1274 | 0.22458 | -0.35198 | -0.0056284 | -0.00204 | -0.0035884 | 0.00193 | 0.003345 | -0.1274 | -0.0056284 | 0.22458 | -0.00204 | 7.3263 | 12.979 | 182.5297 | 182.1468
6 | CCW | 112.5 | 15 | -0.38485 | -0.38009 | -0.0047534 | 0.59255 | 0.58456 | 0.0079834 | 24.51 | 24.51 | 0 | -0.11765 | 0.21175 | -0.32941 | 0.061822 | -0.069344 | 0.13117 | 0.0023767 | 0.0039917 | -0.11765 | 0.061822 | 0.21175 | -0.069344 | 7.6376 | 12.8746 | 152.28 | 151.8999
7 | CCW | 135 | 16 | -0.39681 | -0.39099 | -0.005825 | 0.61493 | 0.61088 | 0.00405 | 24.13 | 24.13 | 0 | -0.078891 | 0.17415 | -0.25304 | 0.12143 | -0.1282 | 0.24962 | 0.0029125 | 0.002025 | -0.078891 | 0.12143 | 0.17415 | -0.1282 | 8.3259 | 12.4886 | 123.012 | 122.621
8 | CCW | 157.5 | 17 | -0.38099 | -0.38494 | 0.003953 | 0.59494 | 0.58884 | 0.0061088 | 24.45 | 24.45 | 0 | -0.022311 | 0.11655 | -0.13886 | 0.1595 | -0.1669 | 0.3264 | -0.0019765 | 0.0030544 | -0.022311 | 0.1595 | 0.11655 | -0.1669 | 9.2679 | 11.7456 | 97.9632 | 97.5782
9 | CCW | 180 | 12 | -0.38892 | -0.38948 | 0.00056243 | 0.61456 | 0.60822 | 0.0063376 | 24.11 | 24.12 | -0.01 | 0.047185 | 0.04866 | -0.0014752 | 0.17377 | -0.18087 | 0.35464 | -0.00028122 | 0.0031688 | 0.047185 | 0.17377 | 0.04866 | -0.18087 | 10.3737 | 10.7952 | 74.8088 | 74.4193
10 | CCW | 202.5 | 13 | -0.37402 | -0.37951 | 0.0054923 | 0.57959 | 0.57658 | 0.0030153 | 24.69 | 24.69 | -0.01 | 0.11111 | -0.017431 | 0.12854 | 0.1614 | -0.16914 | 0.33054 | -0.0027462 | 0.0015077 | 0.11111 | 0.1614 | -0.017431 | -0.16914 | 11.3 | 9.7899 | 55.456 | 55.0764
11 | CCW | 225 | 13 | -0.38702 | -0.3982 | 0.011181 | 0.60924 | 0.61309 | -0.0038461 | 24.18 | 24.17 | 0 | 0.17273 | -0.074051 | 0.24678 | 0.12303 | -0.12977 | 0.25279 | -0.0055904 | -0.0019231 | 0.17273 | 0.12303 | -0.074051 | -0.12977 | 12.2435 | 8.5926 | 35.4604 | 35.0622
12 | CCW | 247.5 | 15 | -0.37819 | -0.38999 | 0.011797 | 0.59191 | 0.59487 | -0.0029668 | 24.46 | 24.45 | 0 | 0.20899 | -0.11469 | 0.32368 | 0.06727 | -0.074849 | 0.14212 | -0.0058983 | -0.0014834 | 0.20899 | 0.06727 | -0.11469 | -0.074849 | 12.6825 | 7.8715 | 17.8425 | 17.4525
13 | CCW | 270 | 26 | -0.37622 | -0.38534 | 0.0091211 | 0.58621 | 0.59368 | -0.007477 | 24.5 | 24.49 | 0 | 0.22261 | -0.129 | 0.35161 | -0.0012402 | -0.0064776 | 0.0052374 | -0.0045606 | -0.0037385 | 0.22261 | -0.0012402 | -0.129 | -0.0064776 | 12.8623 | 7.4214 | 359.6808 | 359.2954
14 | CCW | 292.5 | 12 | -0.38672 | -0.39199 | 0.0052709 | 0.60313 | 0.60788 | -0.00475 | 24.28 | 24.27 | 0.01 | 0.21062 | -0.11696 | 0.32758 | -0.070607 | 0.063142 | -0.13375 | -0.0026354 | -0.002375 | 0.21062 | -0.070607 | -0.11696 | 0.063142 | 12.8347 | 7.6383 | 341.4671 | 341.0751
15 | CCW | 315 | 16 | -0.38456 | -0.39096 | 0.006397 | 0.5888 | 0.5951 | -0.0063002 | 24.53 | 24.55 | -0.02 | 0.17408 | -0.079855 | 0.25393 | -0.12666 | 0.11964 | -0.24629 | -0.0031985 | -0.0031501 | 0.17408 | -0.12666 | -0.079855 | 0.11964 | 12.4318 | 8.2701 | 323.9607 | 323.5697
16 | CCW | 337.5 | 16 | -0.37984 | -0.37975 | -9.063e-05 | 0.5774 | 0.58356 | -0.0061563 | 24.58 | 24.58 | -0.01 | 0.11617 | -0.023412 | 0.13958 | -0.1668 | 0.15921 | -0.32602 | 4.532e-05 | -0.0030782 | 0.11617 | -0.1668 | -0.023412 | 0.15921 | 11.7282 | 9.2606 | 304.855 | 304.4752
17 | CW | 0 | 14 | -0.38667 | -0.3815 | -0.0051715 | 0.58954 | 0.59179 | -0.0022501 | 24.49 | 24.49 | 0 | 0.051285 | 0.04659 | 0.0046953 | -0.18121 | 0.1735 | -0.3547 | 0.0025857 | -0.0011251 | 0.051285 | -0.18121 | 0.04659 | 0.1735 | 10.8549 | 10.349 | 285.8028 | 285.4213
18 | CW | 22.5 | 7 | -0.37343 | -0.37108 | -0.00235 | 0.56269 | 0.56354 | -0.00085008 | 24.86 | 24.84 | 0.02 | -0.017039 | 0.1109 | -0.12794 | -0.16934 | 0.16166 | -0.331 | 0.001175 | -0.00042505 | -0.017039 | -0.16934 | 0.1109 | 0.16166 | 9.7992 | 11.3056 | 264.2543 | 263.8832
19 | CW | 45 | 20 | -0.38847 | -0.3834 | -0.0050675 | 0.58694 | 0.58783 | -0.00089747 | 24.51 | 24.52 | -0.01 | -0.075777 | 0.17081 | -0.24659 | -0.13108 | 0.12381 | -0.2549 | 0.0025338 | -0.00044874 | -0.075777 | -0.13108 | 0.17081 | 0.12381 | 8.7085 | 12.1789 | 239.9682 | 239.5848
20 | CW | 67.5 | 21 | -0.39372 | -0.3877 | -0.0060143 | 0.60111 | 0.60061 | 0.0004952 | 24.28 | 24.28 | 0 | -0.11546 | 0.20963 | -0.3251 | -0.072814 | 0.065636 | -0.13845 | 0.0030071 | 0.0002476 | -0.11546 | -0.072814 | 0.20963 | 0.065636 | 7.8457 | 12.6896 | 212.2363 | 211.8486
21 | CW | 90 | 22 | -0.38649 | -0.38219 | -0.0043 | 0.59452 | 0.58909 | 0.0054294 | 24.45 | 24.45 | 0 | -0.12928 | 0.2241 | -0.35339 | -0.0058521 | -0.0014663 | -0.0043858 | 0.00215 | 0.0027147 | -0.12928 | -0.0058521 | 0.2241 | -0.0014663 | 7.4358 | 12.9505 | 182.5918 | 182.2096
22 | CW | 112.5 | 14 | -0.38639 | -0.38474 | -0.0016501 | 0.59229 | 0.58258 | 0.0097177 | 24.51 | 24.51 | 0 | -0.11704 | 0.21276 | -0.3298 | 0.060826 | -0.06827 | 0.1291 | 0.00082504 | 0.0048588 | -0.11704 | 0.060826 | 0.21276 | -0.06827 | 7.5796 | 12.9112 | 152.539 | 152.1543
23 | CW | 135 | 11 | -0.38354 | -0.38461 | 0.0010727 | 0.59266 | 0.58781 | 0.00485 | 24.5 | 24.5 | 0 | -0.080155 | 0.17328 | -0.25343 | 0.11983 | -0.12671 | 0.24654 | -0.00053633 | 0.002425 | -0.080155 | 0.11983 | 0.17328 | -0.12671 | 8.2889 | 12.3958 | 123.7791 | 123.3945
24 | CW | 157.5 | 18 | -0.38603 | -0.38761 | 0.0015833 | 0.60042 | 0.59125 | 0.0091693 | 24.39 | 24.39 | 0 | -0.021639 | 0.1168 | -0.13844 | 0.15958 | -0.16683 | 0.32641 | -0.00079165 | 0.0045847 | -0.021639 | 0.15958 | 0.1168 | -0.16683 | 9.2675 | 11.7507 | 97.7222 | 97.3346
25 | CW | 180 | 12 | -0.39099 | -0.4029 | 0.011908 | 0.62652 | 0.62185 | 0.0046667 | 23.97 | 23.98 | 0 | 0.04923 | 0.051479 | -0.0022485 | 0.174 | -0.1806 | 0.3546 | -0.0059541 | 0.0023333 | 0.04923 | 0.174 | 0.051479 | -0.1806 | 10.4182 | 10.8239 | 74.2022 | 73.7993
26 | CW | 202.5 | 11 | -0.38945 | -0.39188 | 0.0024319 | 0.60895 | 0.607 | 0.00195 | 24.16 | 24.17 | -0.01 | 0.11493 | -0.020278 | 0.13521 | 0.16027 | -0.16735 | 0.32762 | -0.0012159 | 0.000975 | 0.11493 | 0.16027 | -0.020278 | -0.16735 | 11.3745 | 9.7047 | 54.3556 | 53.9637
27 | CW | 225 | 15 | -0.38209 | -0.38958 | 0.00749 | 0.59211 | 0.59547 | -0.0033532 | 24.39 | 24.4 | 0 | 0.1724 | -0.073571 | 0.24597 | 0.12272 | -0.1295 | 0.25221 | -0.003745 | -0.0016766 | 0.1724 | 0.12272 | -0.073571 | -0.1295 | 12.2168 | 8.5653 | 35.4443 | 35.0547
28 | CW | 247.5 | 16 | -0.38043 | -0.38592 | 0.0054906 | 0.57972 | 0.58378 | -0.0040688 | 24.59 | 24.59 | 0 | 0.20939 | -0.11433 | 0.32372 | 0.066368 | -0.074004 | 0.14037 | -0.0027453 | -0.0020344 | 0.20939 | 0.066368 | -0.11433 | -0.074004 | 12.6888 | 7.8275 | 17.5865 | 17.2006
29 | CW | 270 | 18 | -0.38888 | -0.39499 | 0.0061083 | 0.61172 | 0.62569 | -0.013967 | 24.06 | 24.05 | 0.01 | 0.22653 | -0.12496 | 0.35149 | -0.0030915 | -0.0039655 | 0.00087402 | -0.0030542 | -0.0069834 | 0.22653 | -0.0030915 | -0.12496 | -0.0039655 | 13.0941 | 7.1821 | 359.2181 | 358.8231
30 | CW | 292.5 | 11 | -0.38608 | -0.38835 | 0.0022637 | 0.593 | 0.60142 | -0.0084182 | 24.37 | 24.38 | -0.01 | 0.21201 | -0.11535 | 0.32736 | -0.069503 | 0.062134 | -0.13164 | -0.0011319 | -0.0042091 | 0.21201 | -0.069503 | -0.11535 | 0.062134 | 12.8918 | 7.5287 | 341.8491 | 341.4608
31 | CW | 315 | 20 | -0.38227 | -0.38798 | 0.0057175 | 0.59849 | 0.6067 | -0.008215 | 24.28 | 24.29 | -0.01 | 0.17405 | -0.076817 | 0.25087 | -0.12745 | 0.12061 | -0.24806 | -0.0028587 | -0.0041075 | 0.17405 | -0.12745 | -0.076817 | 0.12061 | 12.4581 | 8.2212 | 323.787 | 323.399
32 | CW | 337.5 | 14 | -0.38199 | -0.38021 | -0.0017821 | 0.57558 | 0.58097 | -0.0053893 | 24.66 | 24.66 | 0 | 0.1176 | -0.022104 | 0.1397 | -0.16675 | 0.15909 | -0.32584 | 0.00089108 | -0.0026947 | 0.1176 | -0.16675 | -0.022104 | 0.15909 | 11.7736 | 9.2429 | 305.1929 | 304.8127
1 |  | 0 | [7 empty] | 24.415 | 24.415 | 0 | [6 empty] | 0.00062469 | -0.0035716 |  |  |  |  | 10.816 | 10.3462
2 |  | 22.5 | [7 empty] | 24.74 | 24.735 | 0.005 | [6 empty] | 0.001786 | -0.001239 |  |  |  |  | 9.7914 | 11.3037
3 |  | 45 | [7 empty] | 24.49 | 24.5 | -0.01 | [6 empty] | 0.0025294 | -5.908e-05 |  |  |  |  | 8.722 | 12.1742
4 |  | 67.5 | [7 empty] | 24.35 | 24.345 | 0.005 | [6 empty] | 0.0034464 | 0.0011015 |  |  |  |  | 7.8652 | 12.7101
5 |  | 90 | [7 empty] | 24.51 | 24.51 | 0 | [6 empty] | 0.00204 | 0.0030299 |  |  |  |  | 7.3811 | 12.9647
6 |  | 112.5 | [7 empty] | 24.51 | 24.51 | 0 | [6 empty] | 0.0016009 | 0.0044253 |  |  |  |  | 7.6086 | 12.8929
7 |  | 135 | [7 empty] | 24.315 | 24.315 | 0 | [6 empty] | 0.0011881 | 0.002225 |  |  |  |  | 8.3074 | 12.4422
8 |  | 157.5 | [7 empty] | 24.42 | 24.42 | 0 | [6 empty] | -0.0013841 | 0.0038195 |  |  |  |  | 9.2677 | 11.7482
9 |  | 180 | [7 empty] | 24.04 | 24.05 | -0.01 | [6 empty] | -0.0031177 | 0.0027511 |  |  |  |  | 10.3959 | 10.8095
10 |  | 202.5 | [7 empty] | 24.425 | 24.43 | -0.005 | [6 empty] | -0.0019811 | 0.0012413 |  |  |  |  | 11.3372 | 9.7473
11 |  | 225 | [7 empty] | 24.285 | 24.285 | 0 | [6 empty] | -0.0046677 | -0.0017998 |  |  |  |  | 12.2302 | 8.579
12 |  | 247.5 | [7 empty] | 24.525 | 24.52 | 0.005 | [6 empty] | -0.0043218 | -0.0017589 |  |  |  |  | 12.6857 | 7.8495
13 |  | 270 | [7 empty] | 24.28 | 24.27 | 0.01 | [6 empty] | -0.0038074 | -0.0053609 |  |  |  |  | 12.9782 | 7.3018
14 |  | 292.5 | [7 empty] | 24.325 | 24.325 | 0 | [6 empty] | -0.0018836 | -0.0032921 |  |  |  |  | 12.8633 | 7.5835
15 |  | 315 | [7 empty] | 24.405 | 24.42 | -0.015 | [6 empty] | -0.0030286 | -0.0036288 |  |  |  |  | 12.4449 | 8.2456
16 |  | 337.5 | [7 empty] | 24.62 | 24.62 | 0 | [6 empty] | 0.0004682 | -0.0028864 |  |  |  |  | 11.7509 | 9.2518