## Main
Test ID | T17-1 | Extended azimuth/tilt-Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 0 | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | N
Arm start azimuth |  |  | 0 | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - 4x různý azimut sestavy (0°-90°-180°-270°) - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace do nulového náklony do 0,5° (přibližně) - Vyměněné měřicí rameno - TEST MÁ VYVRÁTIT/POTVRDIT MOŽNOST, ŽE FÁZE SIGNÁLU JE GENEROVANÁ I MINIMÁLNÍM NÁKLONEM SESTAVY - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 22.5 | °
Azimuth step count |  |  | 16
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦
Cycles |  |  | 150
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0041125 | -0.004775 | 0.0053679 | 0.0041584
Total samples |  |  | 60000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T17-1
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 7 | -0.39617 | -0.38544 | -0.010736 | 0.68804 | 0.68742 | 0.00062144 | 26.17 | 26.19 | -0.02 | 0.055698 | 0.02066 | 0.035038 | 0.0049247 | 0.0016929 | 0.0032317 | 0.0053679 | 0.00031075 | 0.055698 | 0.0049247 | 0.02066 | 0.0016929 | 3.2054 | 1.1878 | 5.0528 | 4.6673
2 | CCW | 22.5 | 6 | -0.3889 | -0.38335 | -0.00555 | 0.66313 | 0.65864 | 0.0044915 | 26.19 | 26.2 | -0.02 | 0.055437 | 0.02205 | 0.033387 | -0.0020028 | 0.0086857 | -0.010688 | 0.002775 | 0.0022457 | 0.055437 | -0.0020028 | 0.02205 | 0.0086857 | 3.18 | 1.358 | 357.931 | 357.5476
3 | CCW | 45 | 5 | -0.38319 | -0.38107 | -0.00212 | 0.68807 | 0.68374 | 0.00433 | 26.15 | 26.18 | -0.02 | 0.052963 | 0.025779 | 0.027185 | -0.0084609 | 0.014734 | -0.023195 | 0.00106 | 0.002165 | 0.052963 | -0.0084609 | 0.025779 | 0.014734 | 3.0745 | 1.7015 | 350.9236 | 350.5426
4 | CCW | 67.5 | 4 | -0.3886 | -0.39144 | 0.0028375 | 0.65093 | 0.64562 | 0.0053001 | 26.16 | 26.17 | 0 | 0.04679 | 0.030591 | 0.016199 | -0.012643 | 0.019565 | -0.032208 | -0.0014188 | 0.0026501 | 0.04679 | -0.012643 | 0.030591 | 0.019565 | 2.7781 | 2.081 | 344.8789 | 344.4875
5 | CCW | 90 | 1 | -0.4085 | -0.4028 | -0.0056999 | 0.59425 | 0.5891 | 0.00515 | 26.26 | 26.3 | -0.04 | 0.039963 | 0.035645 | 0.0043188 | -0.013157 | 0.021394 | -0.034551 | 0.0028499 | 0.002575 | 0.039963 | -0.013157 | 0.035645 | 0.021394 | 2.4113 | 2.3826 | 341.7774 | 341.3746
6 | CCW | 112.5 | 6 | -0.39078 | -0.3961 | 0.0053167 | 0.64687 | 0.63855 | 0.0083168 | 26.2 | 26.22 | -0.02 | 0.03271 | 0.043657 | -0.010947 | -0.013625 | 0.020756 | -0.034381 | -0.0026584 | 0.0041584 | 0.03271 | -0.013625 | 0.043657 | 0.020756 | 2.0307 | 2.7707 | 337.3862 | 336.9901
7 | CCW | 135 | 4 | -0.37853 | -0.3838 | 0.005275 | 0.69121 | 0.69679 | -0.0055749 | 26.14 | 26.15 | -0.01 | 0.026779 | 0.048967 | -0.022188 | -0.010913 | 0.017063 | -0.027976 | -0.0026375 | -0.0027874 | 0.026779 | -0.010913 | 0.048967 | 0.017063 | 1.657 | 2.9724 | 337.8276 | 337.4438
8 | CCW | 157.5 | 2 | -0.39017 | -0.39427 | 0.0041 | 0.6631 | 0.65688 | 0.006225 | 26.2 | 26.22 | -0.01 | 0.021982 | 0.054014 | -0.032031 | -0.0050855 | 0.011793 | -0.016879 | -0.00205 | 0.0031125 | 0.021982 | -0.0050855 | 0.054014 | 0.011793 | 1.2929 | 3.1693 | 346.9742 | 346.58
9 | CCW | 180 | 9 | -0.38646 | -0.39239 | 0.0059389 | 0.64052 | 0.64036 | 0.00016117 | 26.23 | 26.25 | -0.01 | 0.019786 | 0.056318 | -0.036532 | 0.0017952 | 0.0051389 | -0.0033436 | -0.0029694 | 8.057e-05 | 0.019786 | 0.0017952 | 0.056318 | 0.0051389 | 1.1384 | 3.2419 | 5.1844 | 4.792
10 | CCW | 202.5 | 2 | -0.37585 | -0.38277 | 0.006925 | 0.73575 | 0.7278 | 0.0079499 | 26.05 | 26.07 | -0.02 | 0.021255 | 0.055723 | -0.034468 | 0.0087427 | -0.0016675 | 0.01041 | -0.0034625 | 0.0039749 | 0.021255 | 0.0087427 | 0.055723 | -0.0016675 | 1.3169 | 3.1958 | 22.3586 | 21.9759
11 | CCW | 225 | 2 | -0.37403 | -0.38225 | 0.0082249 | 0.72588 | 0.72598 | -0.00010002 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0.025323 | 0.051654 | -0.026331 | 0.015232 | -0.0081897 | 0.023422 | -0.0041125 | -5.002e-05 | 0.025323 | 0.015232 | 0.051654 | -0.0081897 | 1.6934 | 2.9979 | 31.0267 | 30.6444
12 | CCW | 247.5 | 1 | -0.38145 | -0.3762 | -0.0052499 | 0.738 | 0.73995 | -0.0019499 | 26.1 | 26.04 | 0.05 | 0.030732 | 0.048066 | -0.017334 | 0.019351 | -0.012729 | 0.03208 | 0.002625 | -0.00097495 | 0.030732 | 0.019351 | 0.048066 | -0.012729 | 2.0813 | 2.8501 | 32.1965 | 31.8203
13 | CCW | 270 | 3 | -0.3945 | -0.38858 | -0.0059167 | 0.66737 | 0.6732 | -0.0058334 | 26.15 | 26.18 | -0.03 | 0.036261 | 0.041838 | -0.005577 | 0.021289 | -0.014687 | 0.035977 | 0.0029583 | -0.0029167 | 0.036261 | 0.021289 | 0.041838 | -0.014687 | 2.4099 | 2.5414 | 30.4172 | 30.0286
14 | CCW | 292.5 | 4 | -0.39357 | -0.38701 | -0.0065625 | 0.68283 | 0.69238 | -0.00955 | 26.16 | 26.15 | 0.01 | 0.044002 | 0.033577 | 0.010425 | 0.020624 | -0.014012 | 0.034636 | 0.0032812 | -0.004775 | 0.044002 | 0.020624 | 0.033577 | -0.014012 | 2.7854 | 2.0851 | 25.1131 | 24.7261
15 | CCW | 315 | 6 | -0.39032 | -0.38644 | -0.003875 | 0.63841 | 0.63816 | 0.0002501 | 26.21 | 26.2 | 0.01 | 0.049336 | 0.026831 | 0.022504 | 0.017124 | -0.010251 | 0.027375 | 0.0019375 | 0.00012506 | 0.049336 | 0.017124 | 0.026831 | -0.010251 | 2.9935 | 1.6459 | 19.1418 | 18.7554
16 | CCW | 337.5 | 3 | -0.3959 | -0.39113 | -0.0047668 | 0.63255 | 0.63243 | 0.00011659 | 26.27 | 26.27 | 0 | 0.054105 | 0.022536 | 0.031569 | 0.011291 | -0.0050146 | 0.016305 | 0.0023834 | 5.83e-05 | 0.054105 | 0.011291 | 0.022536 | -0.0050146 | 3.1684 | 1.3229 | 11.7874 | 11.3963
17 | CW | 0 | 7 | -0.38701 | -0.38765 | 0.00063574 | 0.6654 | 0.66686 | -0.0014643 | 26.14 | 26.16 | -0.02 | 0.055906 | 0.021922 | 0.033984 | 0.0048783 | 0.0012622 | 0.0036161 | -0.00031788 | -0.00073215 | 0.055906 | 0.0048783 | 0.021922 | 0.0012622 | 3.217 | 1.2582 | 4.9869 | 4.5993
18 | CW | 22.5 | 1 | -0.4088 | -0.38925 | -0.01955 | 0.5805 | 0.5706 | 0.0099 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0.055483 | 0.021729 | 0.033755 | -0.0015991 | 0.0087207 | -0.01032 | 0.0097751 | 0.00495 | 0.055483 | -0.0015991 | 0.021729 | 0.0087207 | 3.1819 | 1.3416 | 358.3491 | 357.9599
19 | CW | 45 | 6 | -0.39143 | -0.38968 | -0.0017416 | 0.66777 | 0.66007 | 0.0076918 | 26.2 | 26.19 | 0.01 | 0.052037 | 0.024632 | 0.027405 | -0.0084302 | 0.014491 | -0.022921 | 0.0008708 | 0.0038459 | 0.052037 | -0.0084302 | 0.024632 | 0.014491 | 3.0217 | 1.6376 | 350.7977 | 350.4081
20 | CW | 67.5 | 13 | -0.39698 | -0.39389 | -0.0030847 | 0.67045 | 0.66285 | 0.0075923 | 26.19 | 26.19 | 0 | 0.047257 | 0.030756 | 0.016501 | -0.01275 | 0.019224 | -0.031974 | 0.0015423 | 0.0037961 | 0.047257 | -0.01275 | 0.030756 | 0.019224 | 2.8056 | 2.0785 | 344.9006 | 344.5067
21 | CW | 90 | 2 | -0.3881 | -0.38785 | -0.00024989 | 0.63953 | 0.6317 | 0.0078252 | 26.14 | 26.15 | -0.01 | 0.039215 | 0.038716 | 0.00049927 | -0.014276 | 0.021591 | -0.035867 | 0.00012495 | 0.0039126 | 0.039215 | -0.014276 | 0.038716 | 0.021591 | 2.3918 | 2.5407 | 339.9961 | 339.6083
22 | CW | 112.5 | 6 | -0.3856 | -0.38788 | 0.0022833 | 0.65702 | 0.65476 | 0.0022667 | 26.17 | 26.19 | -0.03 | 0.032772 | 0.043886 | -0.011114 | -0.013829 | 0.020737 | -0.034566 | -0.0011417 | 0.0011334 | 0.032772 | -0.013829 | 0.043886 | 0.020737 | 2.0384 | 2.7822 | 337.122 | 336.7341
23 | CW | 135 | 5 | -0.38789 | -0.38541 | -0.00248 | 0.64905 | 0.64258 | 0.0064701 | 26.2 | 26.18 | 0.01 | 0.027173 | 0.050195 | -0.023021 | -0.010627 | 0.01708 | -0.027708 | 0.00124 | 0.0032351 | 0.027173 | -0.010627 | 0.050195 | 0.01708 | 1.672 | 3.0393 | 338.6396 | 338.2542
24 | CW | 157.5 | 8 | -0.38392 | -0.39149 | 0.007575 | 0.67381 | 0.67265 | 0.0011627 | 26.15 | 26.16 | -0.01 | 0.022519 | 0.05367 | -0.031151 | -0.0049887 | 0.011812 | -0.016801 | -0.0037875 | 0.00058133 | 0.022519 | -0.0049887 | 0.05367 | 0.011812 | 1.3216 | 3.1502 | 347.5088 | 347.1173
25 | CW | 180 | 9 | -0.38643 | -0.38821 | 0.0017723 | 0.66527 | 0.66888 | -0.003611 | 26.17 | 26.17 | 0 | 0.020151 | 0.056624 | -0.036474 | 0.001907 | 0.0052745 | -0.0033675 | -0.00088615 | -0.0018055 | 0.020151 | 0.001907 | 0.056624 | 0.0052745 | 1.1598 | 3.2601 | 5.4062 | 5.018
26 | CW | 202.5 | 2 | -0.39135 | -0.3898 | -0.00155 | 0.59185 | 0.59362 | -0.0017749 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0.021445 | 0.054841 | -0.033396 | 0.0090271 | -0.0020227 | 0.01105 | 0.000775 | -0.00088747 | 0.021445 | 0.0090271 | 0.054841 | -0.0020227 | 1.3333 | 3.1459 | 22.828 | 22.4382
27 | CW | 225 | 8 | -0.38402 | -0.38281 | -0.0012125 | 0.66759 | 0.67229 | -0.0047 | 26.15 | 26.14 | 0.01 | 0.025693 | 0.051876 | -0.026183 | 0.015112 | -0.0081586 | 0.023271 | 0.00060626 | -0.00235 | 0.025693 | 0.015112 | 0.051876 | -0.0081586 | 1.7081 | 3.0102 | 30.4633 | 30.0804
28 | CW | 247.5 | 2 | -0.40003 | -0.39665 | -0.003375 | 0.5954 | 0.6047 | -0.0093001 | 26.33 | 26.23 | 0.1 | 0.030836 | 0.048153 | -0.017317 | 0.019689 | -0.012596 | 0.032285 | 0.0016875 | -0.00465 | 0.030836 | 0.019689 | 0.048153 | -0.012596 | 2.0967 | 2.853 | 32.558 | 32.1613
29 | CW | 270 | 5 | -0.39872 | -0.39419 | -0.0045301 | 0.60315 | 0.61143 | -0.00828 | 26.29 | 26.29 | 0 | 0.03691 | 0.040239 | -0.0033296 | 0.021404 | -0.014628 | 0.036032 | 0.002265 | -0.00414 | 0.03691 | 0.021404 | 0.040239 | -0.014628 | 2.4454 | 2.4539 | 30.1099 | 29.7157
30 | CW | 292.5 | 4 | -0.39238 | -0.38561 | -0.0067626 | 0.61574 | 0.6185 | -0.0027624 | 26.21 | 26.2 | 0.01 | 0.044077 | 0.03356 | 0.010517 | 0.020604 | -0.013688 | 0.034291 | 0.0033813 | -0.0013812 | 0.044077 | 0.020604 | 0.03356 | -0.013688 | 2.7888 | 2.0771 | 25.0535 | 24.6679
31 | CW | 315 | 3 | -0.39305 | -0.39 | -0.00305 | 0.61165 | 0.61478 | -0.0031332 | 26.25 | 26.26 | -0.01 | 0.049534 | 0.027998 | 0.021536 | 0.01703 | -0.010566 | 0.027596 | 0.001525 | -0.0015666 | 0.049534 | 0.01703 | 0.027998 | -0.010566 | 3.0025 | 1.7148 | 18.9738 | 18.5838
32 | CW | 337.5 | 4 | -0.39059 | -0.38138 | -0.0092125 | 0.66529 | 0.66735 | -0.0020625 | 26.16 | 26.16 | -0.01 | 0.053886 | 0.02416 | 0.029727 | 0.011763 | -0.0055353 | 0.017298 | 0.0046062 | -0.0010313 | 0.053886 | 0.011763 | 0.02416 | -0.0055353 | 3.1618 | 1.4203 | 12.3138 | 11.9325
1 |  | 0 | [7 empty] | 26.155 | 26.175 | -0.02 | [6 empty] | 0.002525 | -0.0002107 |  |  |  |  | 3.2112 | 1.223
2 |  | 22.5 | [7 empty] | 26.245 | 26.25 | -0.005 | [6 empty] | 0.0062751 | 0.0035979 |  |  |  |  | 3.181 | 1.3498
3 |  | 45 | [7 empty] | 26.175 | 26.185 | -0.01 | [6 empty] | 0.00096541 | 0.0030055 |  |  |  |  | 3.0481 | 1.6696
4 |  | 67.5 | [7 empty] | 26.175 | 26.18 | -0.005 | [6 empty] | 6.1785e-05 | 0.0032231 |  |  |  |  | 2.7918 | 2.0798
5 |  | 90 | [7 empty] | 26.2 | 26.225 | -0.025 | [6 empty] | 0.0014874 | 0.0032438 |  |  |  |  | 2.4016 | 2.4616
6 |  | 112.5 | [7 empty] | 26.185 | 26.205 | -0.02 | [6 empty] | -0.0019 | 0.0026459 |  |  |  |  | 2.0345 | 2.7765
7 |  | 135 | [7 empty] | 26.17 | 26.165 | 0.005 | [6 empty] | -0.00069873 | 0.00022384 |  |  |  |  | 1.6645 | 3.0058
8 |  | 157.5 | [7 empty] | 26.175 | 26.19 | -0.015 | [6 empty] | -0.0029187 | 0.0018469 |  |  |  |  | 1.3073 | 3.1598
9 |  | 180 | [7 empty] | 26.2 | 26.21 | -0.01 | [6 empty] | -0.0019278 | -0.00086248 |  |  |  |  | 1.1491 | 3.251
10 |  | 202.5 | [7 empty] | 26.175 | 26.185 | -0.01 | [6 empty] | -0.0013437 | 0.0015437 |  |  |  |  | 1.3251 | 3.1708
11 |  | 225 | [7 empty] | 26.14 | 26.135 | 0.005 | [6 empty] | -0.0017531 | -0.0012 |  |  |  |  | 1.7008 | 3.004
12 |  | 247.5 | [7 empty] | 26.215 | 26.135 | 0.08 | [6 empty] | 0.0021562 | -0.0028125 |  |  |  |  | 2.089 | 2.8516
13 |  | 270 | [7 empty] | 26.22 | 26.235 | -0.015 | [6 empty] | 0.0026117 | -0.0035284 |  |  |  |  | 2.4277 | 2.4977
14 |  | 292.5 | [7 empty] | 26.185 | 26.175 | 0.01 | [6 empty] | 0.0033313 | -0.0030781 |  |  |  |  | 2.7871 | 2.0811
15 |  | 315 | [7 empty] | 26.23 | 26.23 | 0 | [6 empty] | 0.0017312 | -0.00072077 |  |  |  |  | 2.998 | 1.6804
16 |  | 337.5 | [7 empty] | 26.215 | 26.215 | 0 | [6 empty] | 0.0034948 | -0.00048648 |  |  |  |  | 3.1651 | 1.3716