## Main
Test ID | T17-2 | Extended azimuth/tilt-Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 90 | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | N
Arm start azimuth |  |  | 0 | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - 4x různý azimut sestavy (0°-90°-180°-270°) - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace nulového náklonu do 0,5° (přibližně) - Vyměněné měřicí rameno - TEST MÁ VYVRÁTIT/POTVRDIT MOŽNOST, ŽE FÁZE SIGNÁLU JE GENEROVANÁ I MINIMÁLNÍM NÁKLONEM SESTAVY - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room | [6 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗
Azimuth step |  |  | 22.5 | °
Azimuth step count |  |  | 16
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0°
Cycles |  |  | 150
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0049749 | -0.0065601 | 0.0070875 | 0.004375
Total samples |  |  | 60000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T17-2
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 6 | -0.41897 | -0.41015 | -0.0088166 | 0.59673 | 0.59597 | 0.00076658 | 25.43 | 25.43 | 0.01 | 0.033208 | 0.043851 | -0.010643 | 0.012076 | -0.0034517 | 0.015528 | 0.0044083 | 0.00038328 | 0.033208 | 0.012076 | 0.043851 | -0.0034517 | 2.025 | 2.5211 | 19.9841 | 19.5739
2 | CCW | 22.5 | 7 | -0.42832 | -0.41799 | -0.010336 | 0.62214 | 0.61957 | 0.0025715 | 24.89 | 24.88 | 0 | 0.037761 | 0.041587 | -0.003826 | 0.013737 | -0.0042889 | 0.018026 | 0.0051679 | 0.0012857 | 0.037761 | 0.013737 | 0.041587 | -0.0042889 | 2.3029 | 2.3961 | 19.9914 | 19.5734
3 | CCW | 45 | 7 | -0.41277 | -0.40983 | -0.0029427 | 0.57978 | 0.57226 | 0.0075215 | 25.83 | 25.81 | 0.02 | 0.03995 | 0.036644 | 0.0033067 | 0.012826 | -0.0050307 | 0.017857 | 0.0014714 | 0.0037608 | 0.03995 | 0.012826 | 0.036644 | -0.0050307 | 2.4048 | 2.1197 | 17.7997 | 17.3899
4 | CCW | 67.5 | 5 | -0.42293 | -0.42144 | -0.00149 | 0.62367 | 0.61492 | 0.00875 | 24.89 | 24.89 | 0 | 0.044248 | 0.035292 | 0.0089561 | 0.012308 | -0.0030337 | 0.015341 | 0.00074496 | 0.004375 | 0.044248 | 0.012308 | 0.035292 | -0.0030337 | 2.6324 | 2.0299 | 15.5441 | 15.1227
5 | CCW | 90 | 4 | -0.43112 | -0.41695 | -0.014175 | 0.62214 | 0.62239 | -0.00024998 | 24.9 | 24.9 | -0.01 | 0.046963 | 0.031874 | 0.015088 | 0.0096631 | -0.000578 | 0.010241 | 0.0070875 | -0.00012499 | 0.046963 | 0.0096631 | 0.031874 | -0.000578 | 2.7482 | 1.8269 | 11.6269 | 11.21
6 | CCW | 112.5 | 5 | -0.42465 | -0.42288 | -0.00177 | 0.64129 | 0.63713 | 0.0041599 | 24.54 | 24.5 | 0.03 | 0.048767 | 0.030771 | 0.017996 | 0.0067041 | 0.0031382 | 0.0035659 | 0.000885 | 0.00208 | 0.048767 | 0.0067041 | 0.030771 | 0.0031382 | 2.8216 | 1.7725 | 7.8275 | 7.4046
7 | CCW | 135 | 5 | -0.42103 | -0.42279 | 0.00176 | 0.62141 | 0.61411 | 0.0073 | 24.98 | 24.96 | 0.02 | 0.048091 | 0.03065 | 0.01744 | 0.0028306 | 0.0065308 | -0.0037002 | -0.00088002 | 0.00365 | 0.048091 | 0.0028306 | 0.03065 | 0.0065308 | 2.7612 | 1.7959 | 3.3685 | 2.9457
8 | CCW | 157.5 | 3 | -0.41045 | -0.4204 | 0.0099499 | 0.57713 | 0.57317 | 0.0039667 | 25.86 | 25.84 | 0.02 | 0.046801 | 0.030978 | 0.015823 | -0.0012158 | 0.0091618 | -0.010378 | -0.0049749 | 0.0019833 | 0.046801 | -0.0012158 | 0.030978 | 0.0091618 | 2.6834 | 1.8512 | 358.5119 | 358.0915
9 | CCW | 180 | 5 | -0.4188 | -0.42335 | 0.00455 | 0.62 | 0.62905 | -0.00905 | 24.89 | 24.88 | 0.01 | 0.044331 | 0.035107 | 0.0092231 | -0.0030654 | 0.0122 | -0.015265 | -0.002275 | -0.004525 | 0.044331 | -0.0030654 | 0.035107 | 0.0122 | 2.5469 | 2.13 | 356.0443 | 355.621
10 | CCW | 202.5 | 3 | -0.42035 | -0.42468 | 0.0043333 | 0.6489 | 0.6502 | -0.0013 | 24.31 | 24.29 | 0.02 | 0.042603 | 0.038525 | 0.0040771 | -0.0040243 | 0.013644 | -0.017668 | -0.0021666 | -0.00064999 | 0.042603 | -0.0040243 | 0.038525 | 0.013644 | 2.4526 | 2.3423 | 354.6038 | 354.1791
11 | CCW | 225 | 4 | -0.41563 | -0.41704 | 0.0014125 | 0.60266 | 0.6134 | -0.010738 | 25.21 | 25.18 | 0.03 | 0.037002 | 0.040464 | -0.0034625 | -0.004538 | 0.013538 | -0.018076 | -0.00070628 | -0.0053688 | 0.037002 | -0.004538 | 0.040464 | 0.013538 | 2.1364 | 2.4455 | 353.0081 | 352.5911
12 | CCW | 247.5 | 5 | -0.42592 | -0.42885 | 0.0029301 | 0.63534 | 0.64846 | -0.01312 | 24.45 | 24.47 | -0.02 | 0.034961 | 0.044755 | -0.0097935 | -0.0025562 | 0.012695 | -0.015251 | -0.001465 | -0.0065601 | 0.034961 | -0.0025562 | 0.044755 | 0.012695 | 2.0089 | 2.6664 | 355.8183 | 355.3895
13 | CCW | 270 | 5 | -0.41516 | -0.41152 | -0.00364 | 0.58632 | 0.59501 | -0.0086901 | 25.55 | 25.52 | 0.04 | 0.030726 | 0.046058 | -0.015332 | -0.00091699 | 0.0094375 | -0.010354 | 0.00182 | -0.0043451 | 0.030726 | -0.00091699 | 0.046058 | 0.0094375 | 1.7615 | 2.6948 | 358.2906 | 357.8791
14 | CCW | 292.5 | 7 | -0.42812 | -0.42459 | -0.0035286 | 0.64626 | 0.65312 | -0.0068644 | 24.26 | 24.26 | 0 | 0.031311 | 0.049606 | -0.018294 | 0.0035334 | 0.0069162 | -0.0033827 | 0.0017643 | -0.0034322 | 0.031311 | 0.0035334 | 0.049606 | 0.0069162 | 1.8057 | 2.8709 | 6.4384 | 6.0139
15 | CCW | 315 | 6 | -0.42254 | -0.41697 | -0.0055667 | 0.61596 | 0.62288 | -0.0069251 | 25 | 24.99 | 0.01 | 0.030692 | 0.048316 | -0.017624 | 0.0065401 | 0.0029443 | 0.0035958 | 0.0027834 | -0.0034626 | 0.030692 | 0.0065401 | 0.048316 | 0.0029443 | 1.7983 | 2.7745 | 12.0291 | 11.6121
16 | CCW | 337.5 | 2 | -0.41383 | -0.40865 | -0.0051751 | 0.61188 | 0.61393 | -0.00205 | 25.23 | 25.21 | 0.01 | 0.031688 | 0.048048 | -0.01636 | 0.0093542 | -0.00057983 | 0.0099341 | 0.0025876 | -0.001025 | 0.031688 | 0.0093542 | 0.048048 | -0.00057983 | 1.8934 | 2.7542 | 16.4464 | 16.0378
17 | CW | 0 | 9 | -0.42307 | -0.42062 | -0.0024444 | 0.62208 | 0.625 | -0.0029168 | 24.82 | 24.82 | -0.01 | 0.034585 | 0.04527 | -0.010685 | 0.012163 | -0.0029764 | 0.015139 | 0.0012222 | -0.0014584 | 0.034585 | 0.012163 | 0.04527 | -0.0029764 | 2.101 | 2.6003 | 19.3761 | 18.9555
18 | CW | 22.5 | 4 | -0.42079 | -0.41638 | -0.0044124 | 0.60032 | 0.59761 | 0.0027125 | 25.4 | 25.41 | 0 | 0.036969 | 0.040758 | -0.0037891 | 0.013391 | -0.0048395 | 0.018231 | 0.0022062 | 0.0013563 | 0.036969 | 0.013391 | 0.040758 | -0.0048395 | 2.2534 | 2.3523 | 19.9117 | 19.4953
19 | CW | 45 | 1 | -0.41095 | -0.40595 | -0.005 | 0.53795 | 0.54435 | -0.0063999 | 26.59 | 26.6 | -0.01 | 0.038784 | 0.03616 | 0.0026245 | 0.01238 | -0.0058569 | 0.018237 | 0.0025 | -0.0032 | 0.038784 | 0.01238 | 0.03616 | -0.0058569 | 2.3333 | 2.0993 | 17.7037 | 17.2977
20 | CW | 67.5 | 4 | -0.42135 | -0.41576 | -0.0055876 | 0.63774 | 0.63121 | 0.006525 | 24.58 | 24.59 | 0 | 0.044953 | 0.036171 | 0.0087817 | 0.012242 | -0.0028442 | 0.015087 | 0.0027938 | 0.0032625 | 0.044953 | 0.012242 | 0.036171 | -0.0028442 | 2.6704 | 2.0793 | 15.2344 | 14.8186
21 | CW | 90 | 5 | -0.41819 | -0.42234 | 0.00415 | 0.63406 | 0.62932 | 0.00474 | 24.71 | 24.69 | 0.02 | 0.047457 | 0.031861 | 0.015596 | 0.0099814 | -0.00045947 | 0.010441 | -0.002075 | 0.00237 | 0.047457 | 0.0099814 | 0.031861 | -0.00045947 | 2.7796 | 1.826 | 11.8778 | 11.4554
22 | CW | 112.5 | 8 | -0.41841 | -0.41917 | 0.00075623 | 0.62884 | 0.61587 | 0.012975 | 24.88 | 24.88 | 0 | 0.048654 | 0.031628 | 0.017025 | 0.0065381 | 0.0023297 | 0.0042084 | -0.00037812 | 0.0064875 | 0.048654 | 0.0065381 | 0.031628 | 0.0023297 | 2.8138 | 1.8174 | 7.6536 | 7.2344
23 | CW | 135 | 2 | -0.40632 | -0.4188 | 0.012475 | 0.5941 | 0.60035 | -0.0062498 | 25.44 | 25.43 | 0.01 | 0.048804 | 0.029666 | 0.019138 | 0.0020605 | 0.0059912 | -0.0039307 | -0.0062375 | -0.0031249 | 0.048804 | 0.0020605 | 0.029666 | 0.0059912 | 2.7999 | 1.7343 | 2.4177 | 1.9989
24 | CW | 157.5 | 4 | -0.41096 | -0.40886 | -0.0021001 | 0.56838 | 0.56289 | 0.0054875 | 26.1 | 26.12 | -0.02 | 0.046655 | 0.031074 | 0.015582 | -0.0013257 | 0.0088495 | -0.010175 | 0.00105 | 0.0027437 | 0.046655 | -0.0013257 | 0.031074 | 0.0088495 | 2.6752 | 1.8515 | 358.3724 | 357.9636
25 | CW | 180 | 5 | -0.41716 | -0.42192 | 0.0047601 | 0.61819 | 0.62025 | -0.0020601 | 24.93 | 24.91 | 0.02 | 0.044272 | 0.034957 | 0.0093149 | -0.0027319 | 0.012258 | -0.01499 | -0.0023801 | -0.00103 | 0.044272 | -0.0027319 | 0.034957 | 0.012258 | 2.5423 | 2.1229 | 356.4689 | 356.047
26 | CW | 202.5 | 4 | -0.41669 | -0.43125 | 0.014562 | 0.64119 | 0.63043 | 0.010763 | 24.59 | 24.6 | 0 | 0.04129 | 0.039062 | 0.0022272 | -0.0040411 | 0.014016 | -0.018057 | -0.0072812 | 0.0053813 | 0.04129 | -0.0040411 | 0.039062 | 0.014016 | 2.3777 | 2.3785 | 354.4101 | 353.9788
27 | CW | 225 | 5 | -0.4154 | -0.42559 | 0.01019 | 0.61941 | 0.62808 | -0.00867 | 24.84 | 24.85 | -0.02 | 0.037557 | 0.041166 | -0.0036084 | -0.0044072 | 0.013817 | -0.018225 | -0.0050949 | -0.004335 | 0.037557 | -0.0044072 | 0.041166 | 0.013817 | 2.1671 | 2.4887 | 353.3071 | 352.8815
28 | CW | 247.5 | 5 | -0.41933 | -0.41943 | 0.00010008 | 0.61523 | 0.62675 | -0.01152 | 24.92 | 24.93 | -0.01 | 0.034833 | 0.044021 | -0.0091885 | -0.003249 | 0.012152 | -0.015401 | -5.004e-05 | -0.00576 | 0.034833 | -0.003249 | 0.044021 | 0.012152 | 2.0049 | 2.6175 | 354.6712 | 354.2518
29 | CW | 270 | 7 | -0.42121 | -0.41768 | -0.0035286 | 0.61614 | 0.62149 | -0.00535 | 24.98 | 24.98 | 0 | 0.031546 | 0.046829 | -0.015283 | -0.00044468 | 0.0098908 | -0.010336 | 0.0017643 | -0.002675 | 0.031546 | -0.00044468 | 0.046829 | 0.0098908 | 1.808 | 2.7434 | 359.1924 | 358.7747
30 | CW | 292.5 | 2 | -0.40938 | -0.41075 | 0.0013749 | 0.58078 | 0.59183 | -0.01105 | 25.71 | 25.71 | 0 | 0.030267 | 0.047393 | -0.017125 | 0.001748 | 0.0061462 | -0.0043982 | -0.00068746 | -0.0055249 | 0.030267 | 0.001748 | 0.047393 | 0.0061462 | 1.7373 | 2.7392 | 3.3054 | 2.8946
31 | CW | 315 | 4 | -0.42317 | -0.41985 | -0.0033249 | 0.62499 | 0.62557 | -0.00058746 | 24.83 | 24.84 | -0.01 | 0.030379 | 0.048372 | -0.017993 | 0.0062805 | 0.0029773 | 0.0033032 | 0.0016624 | -0.00029371 | 0.030379 | 0.0062805 | 0.048372 | 0.0029773 | 1.7777 | 2.7778 | 11.6807 | 11.2608
32 | CW | 337.5 | 2 | -0.4352 | -0.42775 | -0.0074502 | 0.66513 | 0.67245 | -0.0073248 | 23.84 | 23.85 | -0.01 | 0.034543 | 0.04923 | -0.014686 | 0.01035 | 0.00053345 | 0.0098169 | 0.0037251 | -0.0036624 | 0.034543 | 0.01035 | 0.04923 | 0.00053345 | 2.0666 | 2.822 | 16.6799 | 16.2522
1 |  | 0 | [7 empty] | 25.125 | 25.125 | 0 | [6 empty] | 0.0028153 | -0.00053757 |  |  |  |  | 2.063 | 2.5607
2 |  | 22.5 | [7 empty] | 25.145 | 25.145 | 0 | [6 empty] | 0.003687 | 0.001321 |  |  |  |  | 2.2782 | 2.3742
3 |  | 45 | [7 empty] | 26.21 | 26.205 | 0.005 | [6 empty] | 0.0019857 | 0.00028039 |  |  |  |  | 2.369 | 2.1095
4 |  | 67.5 | [7 empty] | 24.735 | 24.74 | -0.005 | [6 empty] | 0.0017694 | 0.0038187 |  |  |  |  | 2.6514 | 2.0546
5 |  | 90 | [7 empty] | 24.805 | 24.795 | 0.01 | [6 empty] | 0.0025063 | 0.0011225 |  |  |  |  | 2.7639 | 1.8264
6 |  | 112.5 | [7 empty] | 24.71 | 24.69 | 0.02 | [6 empty] | 0.00025344 | 0.0042837 |  |  |  |  | 2.8177 | 1.7949
7 |  | 135 | [7 empty] | 25.21 | 25.195 | 0.015 | [6 empty] | -0.0035588 | 0.00026255 |  |  |  |  | 2.7805 | 1.7651
8 |  | 157.5 | [7 empty] | 25.98 | 25.98 | 0 | [6 empty] | -0.0019625 | 0.0023635 |  |  |  |  | 2.6793 | 1.8514
9 |  | 180 | [7 empty] | 24.91 | 24.895 | 0.015 | [6 empty] | -0.0023275 | -0.0027775 |  |  |  |  | 2.5446 | 2.1265
10 |  | 202.5 | [7 empty] | 24.45 | 24.445 | 0.005 | [6 empty] | -0.0047239 | 0.0023656 |  |  |  |  | 2.4151 | 2.3604
11 |  | 225 | [7 empty] | 25.025 | 25.015 | 0.01 | [6 empty] | -0.0029006 | -0.0048519 |  |  |  |  | 2.1518 | 2.4671
12 |  | 247.5 | [7 empty] | 24.685 | 24.7 | -0.015 | [6 empty] | -0.00075753 | -0.00616 |  |  |  |  | 2.0069 | 2.6419
13 |  | 270 | [7 empty] | 25.265 | 25.25 | 0.015 | [6 empty] | 0.0017922 | -0.00351 |  |  |  |  | 1.7847 | 2.7191
14 |  | 292.5 | [7 empty] | 24.985 | 24.985 | 0 | [6 empty] | 0.00053842 | -0.0044786 |  |  |  |  | 1.7715 | 2.805
15 |  | 315 | [7 empty] | 24.915 | 24.915 | 0 | [6 empty] | 0.0022229 | -0.0018781 |  |  |  |  | 1.788 | 2.7762
16 |  | 337.5 | [7 empty] | 24.535 | 24.53 | 0.005 | [6 empty] | 0.0031563 | -0.0023437 |  |  |  |  | 1.98 | 2.7881