## Main
Test ID | T17-4 | Extended azimuth/tilt-Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 270 | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | N
Arm start azimuth |  |  | 0 | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - 4x různý azimut sestavy (0°-90°-180°-270°) - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace nulového náklonu do 0,5° (přibližně) - Vyměněné měřicí rameno - TEST MÁ VYVRÁTIT/POTVRDIT MOŽNOST, ŽE FÁZE SIGNÁLU JE GENEROVANÁ I MINIMÁLNÍM NÁKLONEM SESTAVY - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA - Chybí jeden měřicí azimut | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room | [7 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [7 empty] | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 22.5 | °
Azimuth step count |  |  | 16
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y |  |  | 0° |  | ¦
Cycles |  |  | 150
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [8 empty] | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.00315 | -0.0054938 | 0.00425 | 0.00525
Total samples |  |  | 60000
[11 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T17-4
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 6 | -0.42507 | -0.42424 | -0.00082499 | 0.6732 | 0.67715 | -0.0039499 | 23.41 | 23.38 | 0.03 | 0.039268 | 0.042959 | -0.0036906 | -0.011842 | 0.02365 | -0.035492 | 0.00041248 | -0.001975 | 0.039268 | -0.011842 | 0.042959 | 0.02365 | 2.3506 | 2.8108 | 343.2183 | 342.794
2 | CCW | 22.5 | 3 | -0.42528 | -0.42098 | -0.0043 | 0.67102 | 0.67308 | -0.0020667 | 23.38 | 23.37 | 0.01 | 0.033131 | 0.050579 | -0.017448 | -0.010066 | 0.021181 | -0.031247 | 0.00215 | -0.0010333 | 0.033131 | -0.010066 | 0.050579 | 0.021181 | 1.9843 | 3.1434 | 343.0999 | 342.6789
3 | CCW | 45 | 4 | -0.42936 | -0.42974 | 0.00037506 | 0.66131 | 0.65459 | 0.0067252 | 23.7 | 23.67 | 0.03 | 0.027399 | 0.054959 | -0.027559 | -0.0056482 | 0.016669 | -0.022318 | -0.00018754 | 0.0033626 | 0.027399 | -0.0056482 | 0.054959 | 0.016669 | 1.6031 | 3.2924 | 348.352 | 347.9223
4 | CCW | 67.5 | 6 | -0.42871 | -0.42202 | -0.0066917 | 0.66478 | 0.65968 | 0.0050998 | 23.63 | 23.59 | 0.03 | 0.024696 | 0.057924 | -0.033227 | 0.00049398 | 0.011506 | -0.011012 | 0.0033458 | 0.0025499 | 0.024696 | 0.00049398 | 0.057924 | 0.011506 | 1.4154 | 3.3856 | 1.1459 | 0.72386
5 | CCW | 90 | 3 | -0.42192 | -0.42212 | 0.00019994 | 0.65515 | 0.64873 | 0.0064167 | 23.68 | 23.72 | -0.03 | 0.024136 | 0.058973 | -0.034837 | 0.0077677 | 0.0031877 | 0.0045801 | -9.997e-05 | 0.0032083 | 0.024136 | 0.0077677 | 0.058973 | 0.0031877 | 1.4529 | 3.3858 | 17.84 | 17.4179
6 | CCW | 112.5 | 8 | -0.42469 | -0.4217 | -0.0029875 | 0.66775 | 0.66119 | 0.0065625 | 23.57 | 23.57 | 0.01 | 0.025814 | 0.057227 | -0.031413 | 0.014089 | -0.0026337 | 0.016722 | 0.0014938 | 0.0032812 | 0.025814 | 0.014089 | 0.057227 | -0.0026337 | 1.6852 | 3.2842 | 28.6246 | 28.2029
7 | CCW | 135 | 5 | -0.41647 | -0.42277 | 0.0062999 | 0.66541 | 0.65491 | 0.0105 | 23.64 | 23.64 | 0 | 0.029746 | 0.052829 | -0.023083 | 0.019335 | -0.0080479 | 0.027383 | -0.00315 | 0.00525 | 0.029746 | 0.019335 | 0.052829 | -0.0080479 | 2.0331 | 3.0633 | 33.025 | 32.6022
8 | CCW | 157.5 | 7 | -0.41956 | -0.42029 | 0.00072861 | 0.66661 | 0.66601 | 0.00060701 | 23.54 | 23.54 | 0 | 0.03668 | 0.046845 | -0.010165 | 0.022898 | -0.011564 | 0.034462 | -0.0003643 | 0.00030352 | 0.03668 | 0.022898 | 0.046845 | -0.011564 | 2.4783 | 2.7657 | 31.9746 | 31.5543
9 | CCW | 180 | 4 | -0.42714 | -0.424 | -0.0031375 | 0.6714 | 0.6765 | -0.0050999 | 23.47 | 23.48 | -0.01 | 0.042015 | 0.040812 | 0.0012024 | 0.02357 | -0.012335 | 0.035905 | 0.0015688 | -0.0025499 | 0.042015 | 0.02357 | 0.040812 | -0.012335 | 2.7613 | 2.4436 | 29.2921 | 28.8681
10 | CCW | 202.5 | 3 | -0.42257 | -0.42323 | 0.00066671 | 0.65015 | 0.65052 | -0.00036657 | 23.69 | 23.72 | -0.03 | 0.05003 | 0.033155 | 0.016875 | 0.021133 | -0.010197 | 0.03133 | -0.00033336 | -0.00018328 | 0.05003 | 0.021133 | 0.033155 | -0.010197 | 3.1133 | 1.9879 | 22.8993 | 22.4761
11 | CCW | 225 | 4 | -0.42519 | -0.42271 | -0.0024749 | 0.6553 | 0.66629 | -0.010988 | 23.59 | 23.62 | -0.03 | 0.054516 | 0.02814 | 0.026376 | 0.017053 | -0.0058655 | 0.022919 | 0.0012375 | -0.0054938 | 0.054516 | 0.017053 | 0.02814 | -0.0058655 | 3.2746 | 1.6472 | 17.3703 | 16.9476
12 | CCW | 247.5 | 3 | -0.42137 | -0.42468 | 0.0033166 | 0.64913 | 0.6546 | -0.0054667 | 23.61 | 23.6 | 0 | 0.058008 | 0.025547 | 0.032461 | 0.010914 | 0.00035156 | 0.010562 | -0.0016583 | -0.0027334 | 0.058008 | 0.010914 | 0.025547 | 0.00035156 | 3.3839 | 1.464 | 10.6554 | 10.2307
13 | CCW | 270 | 5 | -0.4239 | -0.4252 | 0.0013001 | 0.67643 | 0.67546 | 0.00096995 | 23.37 | 23.35 | 0.02 | 0.059261 | 0.024322 | 0.034939 | 0.004581 | 0.0069653 | -0.0023843 | -0.00065004 | 0.00048497 | 0.059261 | 0.004581 | 0.024322 | 0.0069653 | 3.4075 | 1.4497 | 4.4204 | 3.9952
14 | CCW | 292.5 | 3 | -0.42118 | -0.42325 | 0.0020667 | 0.66383 | 0.67105 | -0.0072168 | 23.53 | 23.54 | -0.01 | 0.057038 | 0.026594 | 0.030444 | -0.0022787 | 0.013762 | -0.016041 | -0.0010333 | -0.0036084 | 0.057038 | -0.0022787 | 0.026594 | 0.013762 | 3.2724 | 1.7159 | 357.7123 | 357.289
15 |  | 315 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | CCW | 337.5 | 4 | -0.42951 | -0.42893 | -0.0005874 | 0.66129 | 0.66379 | -0.0025001 | 23.58 | 23.61 | -0.03 | 0.046632 | 0.036435 | 0.010197 | -0.011292 | 0.022798 | -0.03409 | 0.0002937 | -0.0012501 | 0.046632 | -0.011292 | 0.036435 | 0.022798 | 2.7501 | 2.4633 | 346.3877 | 345.9587
17 | CW | 0 | 3 | -0.42992 | -0.42142 | -0.0085 | 0.66603 | 0.66463 | 0.0014 | 23.53 | 23.53 | 0 | 0.040509 | 0.043171 | -0.0026611 | -0.011943 | 0.023147 | -0.03509 | 0.00425 | 0.00069998 | 0.040509 | -0.011943 | 0.043171 | 0.023147 | 2.4205 | 2.8077 | 343.573 | 343.1515
18 | CW | 22.5 | 5 | -0.43041 | -0.41849 | -0.01192 | 0.65779 | 0.66112 | -0.00333 | 23.7 | 23.71 | -0.01 | 0.03329 | 0.050424 | -0.017135 | -0.010341 | 0.021099 | -0.031439 | 0.00596 | -0.001665 | 0.03329 | -0.010341 | 0.050424 | 0.021099 | 1.9977 | 3.1334 | 342.7435 | 342.325
19 | CW | 45 | 5 | -0.42571 | -0.42029 | -0.00542 | 0.65805 | 0.65615 | 0.0019 | 23.66 | 23.67 | -0.01 | 0.02681 | 0.055005 | -0.028195 | -0.0054814 | 0.016812 | -0.022293 | 0.00271 | 0.00095 | 0.02681 | -0.0054814 | 0.055005 | 0.016812 | 1.568 | 3.2973 | 348.4446 | 348.0244
20 | CW | 67.5 | 8 | -0.42574 | -0.42302 | -0.0027187 | 0.66743 | 0.66716 | 0.0002625 | 23.48 | 23.48 | 0 | 0.02486 | 0.058215 | -0.033355 | 0.00044952 | 0.010847 | -0.010397 | 0.0013594 | 0.00013126 | 0.02486 | 0.00044952 | 0.058215 | 0.010847 | 1.4247 | 3.3948 | 1.0359 | 0.61291
21 | CW | 90 | 4 | -0.42489 | -0.42541 | 0.00052494 | 0.65702 | 0.66177 | -0.00475 | 23.67 | 23.7 | -0.03 | 0.023818 | 0.059273 | -0.035455 | 0.0075836 | 0.0037073 | 0.0038763 | -0.00026248 | -0.002375 | 0.023818 | 0.0075836 | 0.059273 | 0.0037073 | 1.4323 | 3.4047 | 17.6616 | 17.2362
22 | CW | 112.5 | 1 | -0.4228 | -0.4194 | -0.0034001 | 0.653 | 0.65665 | -0.0036501 | 23.66 | 23.64 | 0.02 | 0.026274 | 0.057034 | -0.030759 | 0.014529 | -0.0030664 | 0.017595 | 0.0017 | -0.001825 | 0.026274 | 0.014529 | 0.057034 | -0.0030664 | 1.7205 | 3.2743 | 28.941 | 28.5216
23 | CW | 135 | 5 | -0.42765 | -0.43013 | 0.0024799 | 0.67061 | 0.67153 | -0.00092006 | 23.36 | 23.37 | -0.01 | 0.029987 | 0.053371 | -0.023384 | 0.01928 | -0.0075352 | 0.026815 | -0.00124 | -0.00046 | 0.029987 | 0.01928 | 0.053371 | -0.0075352 | 2.043 | 3.0898 | 32.7383 | 32.3081
24 | CW | 157.5 | 7 | -0.42119 | -0.42564 | 0.0044499 | 0.65751 | 0.65981 | -0.0023 | 23.59 | 23.58 | 0.02 | 0.036746 | 0.047443 | -0.010697 | 0.022541 | -0.011512 | 0.034054 | -0.002225 | -0.00115 | 0.036746 | 0.022541 | 0.047443 | -0.011512 | 2.4707 | 2.7983 | 31.5264 | 31.1008
25 | CW | 180 | 3 | -0.42565 | -0.41965 | -0.006 | 0.6555 | 0.66045 | -0.0049501 | 23.73 | 23.72 | 0.01 | 0.043447 | 0.040562 | 0.0028849 | 0.02305 | -0.012283 | 0.035333 | 0.003 | -0.002475 | 0.043447 | 0.02305 | 0.040562 | -0.012283 | 2.8191 | 2.429 | 27.9473 | 27.5277
26 | CW | 202.5 | 9 | -0.4258 | -0.4253 | -0.00049996 | 0.65904 | 0.6602 | -0.0011611 | 23.68 | 23.67 | 0 | 0.050288 | 0.033904 | 0.016384 | 0.021108 | -0.010411 | 0.031519 | 0.00024998 | -0.00058055 | 0.050288 | 0.021108 | 0.033904 | -0.010411 | 3.1263 | 2.0325 | 22.7696 | 22.3443
27 | CW | 225 | 9 | -0.42091 | -0.42809 | 0.0071834 | 0.66182 | 0.66431 | -0.0024833 | 23.6 | 23.62 | -0.02 | 0.054774 | 0.028304 | 0.02647 | 0.017037 | -0.0059608 | 0.022998 | -0.0035917 | -0.0012417 | 0.054774 | 0.017037 | 0.028304 | -0.0059608 | 3.2885 | 1.6575 | 17.2783 | 16.8502
28 | CW | 247.5 | 4 | -0.41635 | -0.42465 | 0.0083 | 0.65561 | 0.65307 | 0.0025375 | 23.77 | 23.74 | 0.03 | 0.058222 | 0.025942 | 0.03228 | 0.01052 | 0.00027039 | 0.01025 | -0.00415 | 0.0012688 | 0.058222 | 0.01052 | 0.025942 | 0.00027039 | 3.3919 | 1.4866 | 10.2421 | 9.8175
29 | CW | 270 | 7 | -0.4218 | -0.42606 | 0.0042572 | 0.65836 | 0.6609 | -0.002543 | 23.63 | 23.62 | 0.01 | 0.058853 | 0.023902 | 0.03495 | 0.0039767 | 0.0072074 | -0.0032307 | -0.0021286 | -0.0012715 | 0.058853 | 0.0039767 | 0.023902 | 0.0072074 | 3.3817 | 1.4306 | 3.8656 | 3.4396
30 | CW | 292.5 | 4 | -0.4214 | -0.4237 | 0.0023 | 0.66724 | 0.6671 | 0.00013751 | 23.47 | 23.47 | 0.01 | 0.057442 | 0.026653 | 0.030789 | -0.0025989 | 0.01353 | -0.016129 | -0.00115 | 6.876e-05 | 0.057442 | -0.0025989 | 0.026653 | 0.01353 | 3.2964 | 1.7129 | 357.4095 | 356.9858
31 | CW | 315 | 2 | -0.42862 | -0.42075 | -0.0078749 | 0.66428 | 0.66605 | -0.0017752 | 23.64 | 23.64 | -0.01 | 0.052473 | 0.030298 | 0.022175 | -0.0086292 | 0.019274 | -0.027903 | 0.0039374 | -0.0008876 | 0.052473 | -0.0086292 | 0.030298 | 0.019274 | 3.0483 | 2.0579 | 350.6614 | 350.2406
32 | CW | 337.5 | 6 | -0.42194 | -0.42422 | 0.0022833 | 0.65944 | 0.66251 | -0.0030666 | 23.61 | 23.62 | 0 | 0.047065 | 0.036624 | 0.010441 | -0.011635 | 0.022388 | -0.034022 | -0.0011417 | -0.0015333 | 0.047065 | -0.011635 | 0.036624 | 0.022388 | 2.7789 | 2.4602 | 346.1149 | 345.6907
1 |  | 0 | [7 empty] | 23.47 | 23.455 | 0.015 | [6 empty] | 0.0023312 | -0.00063749 |  |  |  |  | 2.3856 | 2.8093
2 |  | 22.5 | [7 empty] | 23.54 | 23.54 | 0 | [6 empty] | 0.004055 | -0.0013492 |  |  |  |  | 1.991 | 3.1384
3 |  | 45 | [7 empty] | 23.68 | 23.67 | 0.01 | [6 empty] | 0.0012612 | 0.0021563 |  |  |  |  | 1.5856 | 3.2948
4 |  | 67.5 | [7 empty] | 23.555 | 23.535 | 0.02 | [6 empty] | 0.0023526 | 0.0013406 |  |  |  |  | 1.4201 | 3.3902
5 |  | 90 | [7 empty] | 23.675 | 23.71 | -0.035 | [6 empty] | -0.00018122 | 0.00041667 |  |  |  |  | 1.4426 | 3.3953
6 |  | 112.5 | [7 empty] | 23.615 | 23.605 | 0.01 | [6 empty] | 0.0015969 | 0.00072809 |  |  |  |  | 1.7029 | 3.2792
7 |  | 135 | [7 empty] | 23.5 | 23.505 | -0.005 | [6 empty] | -0.002195 | 0.002395 |  |  |  |  | 2.0381 | 3.0765
8 |  | 157.5 | [7 empty] | 23.565 | 23.56 | 0.005 | [6 empty] | -0.0012946 | -0.00042322 |  |  |  |  | 2.4745 | 2.782
9 |  | 180 | [7 empty] | 23.6 | 23.6 | 0 | [6 empty] | 0.0022844 | -0.0025125 |  |  |  |  | 2.7902 | 2.4363
10 |  | 202.5 | [7 empty] | 23.685 | 23.695 | -0.01 | [6 empty] | -4.169e-05 | -0.00038192 |  |  |  |  | 3.1198 | 2.0102
11 |  | 225 | [7 empty] | 23.595 | 23.62 | -0.025 | [6 empty] | -0.0011771 | -0.0033677 |  |  |  |  | 3.2815 | 1.6524
12 |  | 247.5 | [7 empty] | 23.69 | 23.67 | 0.02 | [6 empty] | -0.0029041 | -0.00073228 |  |  |  |  | 3.3879 | 1.4753
13 |  | 270 | [7 empty] | 23.5 | 23.485 | 0.015 | [6 empty] | -0.0013893 | -0.00039327 |  |  |  |  | 3.3946 | 1.4401
14 |  | 292.5 | [7 empty] | 23.5 | 23.505 | -0.005 | [6 empty] | -0.0010917 | -0.0017698 |  |  |  |  | 3.2844 | 1.7144
15 |  | 315 | [7 empty] | 23.64 | 23.64 | 0 | [6 empty] | 0.0039374 | -0.0008876 |  |  |  |  | 3.0483 | 2.0579
16 |  | 337.5 | [7 empty] | 23.595 | 23.615 | -0.02 | [6 empty] | -0.00042398 | -0.0013917 |  |  |  |  | 2.7645 | 2.4617