## Main
Test ID | T18-2 | Extended azimuth Dependence Test (Randomized 360° Step Scan) bambilion points | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | 0 | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | N
Arm start azimuth |  |  | 0 | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - 4x různý azimut sestavy (0°-90°-180°-270°) - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace nulového náklonu do 0,5° (přibližně) - Vyměněné měřicí rameno - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | dlouhodobý test 360.py
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room-table
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 5 | °
Azimuth step count |  |  | 72
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦
Cycles |  |  | 1440
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0010538 | 0.0010737 | 0.00277 | 0.0035387
Total samples |  |  | 576000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦
s

## T18-2
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 |  | 0 |  | -0.43194 | -0.43023 | -0.001715 | 0.71304 | 0.71089 | 0.0021475 | 22.22 | 22.21 | 0 | 0.027575 | 0.022353 | 0.0052214 | 0.0069429 | 0.0011697 | 0.0057732 | 0.0008575 | 0.0010737 | 0.027575 | 0.0069429 | 0.022353 | 0.0011697 | 1.6294 | 1.2826 | 14.1325 | 13.7022
2 |  | 5 |  | -0.43031 | -0.42603 | -0.0042776 | 0.71526 | 0.71204 | 0.0032225 | 22.22 | 22.23 | -0.01 | 0.028663 | 0.023402 | 0.005261 | 0.0069329 | 0.0013737 | 0.0055592 | 0.0021388 | 0.0016113 | 0.028663 | 0.0069329 | 0.023402 | 0.0013737 | 1.6899 | 1.3433 | 13.5972 | 13.1711
3 |  | 10 |  | -0.43092 | -0.42768 | -0.0032399 | 0.71421 | 0.71019 | 0.0040151 | 22.23 | 22.22 | 0.01 | 0.028134 | 0.021952 | 0.0061825 | 0.0062502 | 0.0017053 | 0.0045449 | 0.00162 | 0.0020076 | 0.028134 | 0.0062502 | 0.021952 | 0.0017053 | 1.6515 | 1.2616 | 12.5254 | 12.0977
4 |  | 15 |  | -0.431 | -0.42546 | -0.00554 | 0.71661 | 0.71166 | 0.0049525 | 22.21 | 22.2 | 0.01 | 0.028036 | 0.021823 | 0.0062131 | 0.006087 | 0.0018844 | 0.0042026 | 0.00277 | 0.0024762 | 0.028036 | 0.006087 | 0.021823 | 0.0018844 | 1.644 | 1.2551 | 12.2498 | 11.8244
5 |  | 20 |  | -0.42966 | -0.42729 | -0.0023726 | 0.71458 | 0.71035 | 0.00423 | 22.25 | 22.24 | 0 | 0.028484 | 0.021391 | 0.0070933 | 0.0056991 | 0.002142 | 0.0035572 | 0.0011863 | 0.002115 | 0.028484 | 0.0056991 | 0.021391 | 0.002142 | 1.6646 | 1.2318 | 11.3143 | 10.8871
6 |  | 25 |  | -0.42927 | -0.42926 | -7.51e-06 | 0.71618 | 0.71358 | 0.002595 | 22.19 | 22.2 | -0.01 | 0.029607 | 0.022163 | 0.0074445 | 0.005719 | 0.0026827 | 0.0030363 | 3.76e-06 | 0.0012975 | 0.029607 | 0.005719 | 0.022163 | 0.0026827 | 1.728 | 1.2792 | 10.9327 | 10.5035
7 |  | 30 |  | -0.42809 | -0.4241 | -0.0039851 | 0.71718 | 0.71148 | 0.0056975 | 22.23 | 22.24 | -0.01 | 0.028591 | 0.021353 | 0.0072387 | 0.0051199 | 0.0029568 | 0.0021631 | 0.0019925 | 0.0028488 | 0.028591 | 0.0051199 | 0.021353 | 0.0029568 | 1.6644 | 1.2352 | 10.1524 | 9.7283
8 |  | 35 |  | -0.42808 | -0.43019 | 0.0021075 | 0.7191 | 0.71203 | 0.0070775 | 22.19 | 22.18 | 0.01 | 0.028537 | 0.021101 | 0.0074366 | 0.0048029 | 0.0033009 | 0.0015019 | -0.0010538 | 0.0035387 | 0.028537 | 0.0048029 | 0.021101 | 0.0033009 | 1.6583 | 1.2238 | 9.5534 | 9.1232
9 |  | 40 |  | -0.43028 | -0.42972 | -0.00056252 | 0.71742 | 0.71081 | 0.00662 | 22.22 | 22.22 | 0 | 0.028626 | 0.021214 | 0.0074114 | 0.0044675 | 0.0036244 | 0.00084314 | 0.00028126 | 0.00331 | 0.028626 | 0.0044675 | 0.021214 | 0.0036244 | 1.6602 | 1.2332 | 8.8705 | 8.4407
10 |  | 45 |  | -0.42941 | -0.42844 | -0.00097007 | 0.71669 | 0.71226 | 0.0044374 | 22.19 | 22.19 | -0.01 | 0.028786 | 0.02103 | 0.0077555 | 0.0040322 | 0.0041521 | -0.00011987 | 0.00048504 | 0.0022187 | 0.028786 | 0.0040322 | 0.02103 | 0.0041521 | 1.6656 | 1.2283 | 7.974 | 7.5456
11 |  | 50 |  | -0.42816 | -0.42478 | -0.003385 | 0.71243 | 0.70851 | 0.0039151 | 22.26 | 22.27 | -0.02 | 0.029623 | 0.02198 | 0.0076433 | 0.0039311 | 0.0045204 | -0.00058923 | 0.0016925 | 0.0019576 | 0.029623 | 0.0039311 | 0.02198 | 0.0045204 | 1.7124 | 1.2858 | 7.5593 | 7.1345
12 |  | 55 |  | -0.42882 | -0.4288 | -1.749e-05 | 0.71745 | 0.71239 | 0.0050598 | 22.21 | 22.21 | 0 | 0.028651 | 0.021169 | 0.0074819 | 0.003371 | 0.0046685 | -0.0012975 | 8.76e-06 | 0.0025299 | 0.028651 | 0.003371 | 0.021169 | 0.0046685 | 1.6531 | 1.2422 | 6.7103 | 6.2815
13 |  | 60 |  | -0.42891 | -0.42767 | -0.0012499 | 0.71957 | 0.7134 | 0.0061699 | 22.17 | 22.18 | 0 | 0.028669 | 0.021282 | 0.0073868 | 0.0030475 | 0.0051265 | -0.002079 | 0.00062496 | 0.003085 | 0.028669 | 0.0030475 | 0.021282 | 0.0051265 | 1.6521 | 1.2544 | 6.0677 | 5.64
14 |  | 65 |  | -0.42723 | -0.42522 | -0.0020101 | 0.7177 | 0.71143 | 0.0062699 | 22.2 | 22.22 | -0.02 | 0.028511 | 0.021209 | 0.007303 | 0.0027194 | 0.0053833 | -0.0026639 | 0.001005 | 0.003135 | 0.028511 | 0.0027194 | 0.021209 | 0.0053833 | 1.6412 | 1.2538 | 5.4483 | 5.023
15 |  | 70 |  | -0.4279 | -0.42919 | 0.001295 | 0.71767 | 0.71281 | 0.0048626 | 22.19 | 22.2 | -0.01 | 0.029411 | 0.02252 | 0.0068912 | 0.0025251 | 0.0060347 | -0.0035095 | -0.0006475 | 0.0024312 | 0.029411 | 0.0025251 | 0.02252 | 0.0060347 | 1.6916 | 1.3359 | 4.9072 | 4.4781
16 |  | 75 |  | -0.43048 | -0.42922 | -0.001265 | 0.71852 | 0.71277 | 0.005755 | 22.16 | 22.16 | 0 | 0.028326 | 0.021757 | 0.0065686 | 0.0020046 | 0.0060724 | -0.0040678 | 0.00063248 | 0.0028775 | 0.028326 | 0.0020046 | 0.021757 | 0.0060724 | 1.6272 | 1.2944 | 4.0481 | 3.6189
17 |  | 80 |  | -0.42795 | -0.42704 | -0.00090748 | 0.71658 | 0.71253 | 0.00405 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0.028274 | 0.021629 | 0.0066451 | 0.0018038 | 0.0064312 | -0.0046273 | 0.00045374 | 0.002025 | 0.028274 | 0.0018038 | 0.021629 | 0.0064312 | 1.6235 | 1.293 | 3.6504 | 3.2234
18 |  | 85 |  | -0.42725 | -0.42798 | 0.00073001 | 0.71583 | 0.71376 | 0.00207 | 22.22 | 22.21 | 0.01 | 0.02899 | 0.022964 | 0.0060267 | 0.0015514 | 0.0069412 | -0.0053898 | -0.000365 | 0.001035 | 0.02899 | 0.0015514 | 0.022964 | 0.0069412 | 1.6636 | 1.3746 | 3.0632 | 2.6352
19 |  | 90 |  | -0.42951 | -0.42991 | 0.00039008 | 0.71252 | 0.70809 | 0.004435 | 22.23 | 22.25 | -0.01 | 0.028988 | 0.023443 | 0.0055449 | 0.0012592 | 0.0071222 | -0.005863 | -0.00019506 | 0.0022175 | 0.028988 | 0.0012592 | 0.023443 | 0.0071222 | 1.6627 | 1.4039 | 2.4872 | 2.0573
20 |  | 95 |  | -0.42779 | -0.42777 | -2.244e-05 | 0.71586 | 0.71068 | 0.0051701 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0.027475 | 0.022631 | 0.0048444 | 0.0010216 | 0.0070527 | -0.0060311 | 1.123e-05 | 0.0025851 | 0.027475 | 0.0010216 | 0.022631 | 0.0070527 | 1.5755 | 1.3583 | 2.1295 | 1.7017
21 |  | 100 |  | -0.42885 | -0.42654 | -0.002315 | 0.71584 | 0.71283 | 0.0030076 | 22.22 | 22.22 | 0 | 0.026984 | 0.023291 | 0.0036927 | 0.00087329 | 0.0073014 | -0.0064281 | 0.0011575 | 0.0015038 | 0.026984 | 0.00087329 | 0.023291 | 0.0073014 | 1.5471 | 1.3987 | 1.8536 | 1.4271
22 |  | 105 |  | -0.42505 | -0.43158 | 0.006525 | 0.71676 | 0.71359 | 0.00317 | 22.21 | 22.21 | 0 | 0.027047 | 0.023256 | 0.0037908 | 0.00063867 | 0.0076314 | -0.0069927 | -0.0032625 | 0.001585 | 0.027047 | 0.00063867 | 0.023256 | 0.0076314 | 1.5503 | 1.4025 | 1.3527 | 0.92113
23 |  | 110 |  | -0.42641 | -0.4303 | 0.00389 | 0.71906 | 0.71398 | 0.00508 | 22.2 | 22.21 | -0.01 | 0.027459 | 0.024454 | 0.003005 | 0.0005835 | 0.0079296 | -0.0073461 | -0.001945 | 0.00254 | 0.027459 | 0.0005835 | 0.024454 | 0.0079296 | 1.5739 | 1.4731 | 1.2173 | 0.78703
24 |  | 115 |  | -0.42746 | -0.43276 | 0.0053025 | 0.71467 | 0.7148 | -0.00012499 | 22.21 | 22.2 | 0.01 | 0.026172 | 0.023602 | 0.0025702 | 0.00035645 | 0.0078746 | -0.0075182 | -0.0026512 | -6.248e-05 | 0.026172 | 0.00035645 | 0.023602 | 0.0078746 | 1.4999 | 1.4257 | 0.78028 | 0.34752
25 |  | 120 |  | -0.42763 | -0.42878 | 0.0011525 | 0.71471 | 0.71073 | 0.003975 | 22.26 | 22.27 | -0.01 | 0.026834 | 0.025068 | 0.0017664 | 0.00017822 | 0.0083126 | -0.0081344 | -0.00057625 | 0.0019875 | 0.026834 | 0.00017822 | 0.025068 | 0.0083126 | 1.5377 | 1.5134 | 0.38052 | 359.9517
26 |  | 125 |  | -0.426 | -0.43202 | 0.0060225 | 0.71354 | 0.71327 | 0.00027013 | 22.22 | 22.23 | -0.01 | 0.025672 | 0.024541 | 0.0011317 | 0.00015344 | 0.0081271 | -0.0079736 | -0.0030112 | 0.00013506 | 0.025672 | 0.00015344 | 0.024541 | 0.0081271 | 1.4711 | 1.4813 | 0.34244 | 359.9104
27 |  | 130 |  | -0.4266 | -0.43262 | 0.006015 | 0.71694 | 0.71115 | 0.00579 | 22.23 | 22.22 | 0.01 | 0.025138 | 0.02494 | 0.00019837 | 0.00015259 | 0.0080527 | -0.0079001 | -0.0030075 | 0.0028951 | 0.025138 | 0.00015259 | 0.02494 | 0.0080527 | 1.4405 | 1.5018 | 0.34778 | 359.9152
28 |  | 135 |  | -0.42675 | -0.4315 | 0.0047525 | 0.71448 | 0.71527 | -0.00079256 | 22.2 | 22.2 | -0.01 | 0.024962 | 0.025366 | -0.00040369 | 0.00015833 | 0.0081205 | -0.0079622 | -0.0023762 | -0.00039625 | 0.024962 | 0.00015833 | 0.025366 | 0.0081205 | 1.4304 | 1.5262 | 0.36341 | 359.9319
29 |  | 140 |  | -0.42628 | -0.43026 | 0.0039775 | 0.71712 | 0.71517 | 0.0019475 | 22.24 | 22.22 | 0.01 | 0.024617 | 0.025733 | -0.001116 | 0.00020493 | 0.0081068 | -0.0079019 | -0.0019888 | 0.00097375 | 0.024617 | 0.00020493 | 0.025733 | 0.0081068 | 1.4106 | 1.546 | 0.47696 | 0.046697
30 |  | 145 |  | -0.42597 | -0.43107 | 0.005105 | 0.71401 | 0.71427 | -0.00024998 | 22.23 | 22.24 | -0.01 | 0.02402 | 0.025675 | -0.0016549 | 0.00029712 | 0.0079994 | -0.0077023 | -0.0025525 | -0.000125 | 0.02402 | 0.00029712 | 0.025675 | 0.0079994 | 1.3765 | 1.541 | 0.70868 | 0.27761
31 |  | 150 |  | -0.42661 | -0.43142 | 0.0048075 | 0.71532 | 0.71434 | 0.0009799 | 22.23 | 22.23 | 0 | 0.024609 | 0.027457 | -0.0028484 | 0.00037033 | 0.0082274 | -0.0078571 | -0.0024037 | 0.00048995 | 0.024609 | 0.00037033 | 0.027457 | 0.0082274 | 1.4103 | 1.6425 | 0.86217 | 0.43075
32 |  | 155 |  | -0.4241 | -0.42857 | 0.00447 | 0.71522 | 0.71498 | 0.00023741 | 22.22 | 22.21 | 0 | 0.023603 | 0.026722 | -0.0031191 | 0.00038403 | 0.0077079 | -0.0073238 | -0.002235 | 0.0001187 | 0.023603 | 0.00038403 | 0.026722 | 0.0077079 | 1.3527 | 1.5937 | 0.93214 | 0.50357
33 |  | 160 |  | -0.42421 | -0.43188 | 0.007675 | 0.71311 | 0.71569 | -0.0025824 | 22.23 | 22.22 | 0.01 | 0.02403 | 0.027746 | -0.0037157 | 0.00058887 | 0.0079724 | -0.0073835 | -0.0038375 | -0.0012912 | 0.02403 | 0.00058887 | 0.027746 | 0.0079724 | 1.3774 | 1.6543 | 1.4038 | 0.97189
34 |  | 165 |  | -0.42693 | -0.4304 | 0.0034726 | 0.71547 | 0.71459 | 0.00088513 | 22.19 | 22.21 | -0.01 | 0.022946 | 0.026889 | -0.0039436 | 0.00068286 | 0.0076111 | -0.0069282 | -0.0017363 | 0.00044258 | 0.022946 | 0.00068286 | 0.026889 | 0.0076111 | 1.3154 | 1.6014 | 1.7046 | 1.2742
35 |  | 170 |  | -0.42634 | -0.43003 | 0.0036925 | 0.70975 | 0.71043 | -0.00068253 | 22.28 | 22.28 | -0.01 | 0.022652 | 0.027283 | -0.004631 | 0.00086707 | 0.0072848 | -0.0064177 | -0.0018462 | -0.00034125 | 0.022652 | 0.00086707 | 0.027283 | 0.0072848 | 1.2989 | 1.6182 | 2.1921 | 1.762
36 |  | 175 |  | -0.42491 | -0.42893 | 0.0040201 | 0.71077 | 0.71389 | -0.0031198 | 22.25 | 22.26 | -0.01 | 0.023226 | 0.028531 | -0.0053048 | 0.0011549 | 0.0074246 | -0.0062696 | -0.0020101 | -0.0015599 | 0.023226 | 0.0011549 | 0.028531 | 0.0074246 | 1.3325 | 1.6894 | 2.8467 | 2.4178
37 |  | 180 |  | -0.42584 | -0.43121 | 0.0053775 | 0.71003 | 0.71432 | -0.0042974 | 22.22 | 22.21 | 0.01 | 0.022075 | 0.027826 | -0.0057506 | 0.0013945 | 0.0069363 | -0.0055417 | -0.0026887 | -0.0021487 | 0.022075 | 0.0013945 | 0.027826 | 0.0069363 | 1.2674 | 1.6433 | 3.6147 | 3.1835
38 |  | 185 |  | -0.42606 | -0.42954 | 0.003475 | 0.71234 | 0.71357 | -0.0012301 | 22.25 | 22.26 | -0.01 | 0.021741 | 0.027833 | -0.0060913 | 0.0015549 | 0.0066594 | -0.0051045 | -0.0017375 | -0.00061505 | 0.021741 | 0.0015549 | 0.027833 | 0.0066594 | 1.249 | 1.6399 | 4.0908 | 3.6613
39 |  | 190 |  | -0.42751 | -0.4274 | -0.00011498 | 0.7114 | 0.72022 | -0.0088149 | 22.23 | 22.22 | 0.01 | 0.021483 | 0.028296 | -0.0068135 | 0.0019269 | 0.0063668 | -0.0044399 | 5.748e-05 | -0.0044075 | 0.021483 | 0.0019269 | 0.028296 | 0.0063668 | 1.2359 | 1.662 | 5.1254 | 4.698
40 |  | 195 |  | -0.42554 | -0.42687 | 0.0013325 | 0.7098 | 0.71644 | -0.0066375 | 22.19 | 22.19 | 0 | 0.021235 | 0.02833 | -0.0070948 | 0.0021666 | 0.0060249 | -0.0038583 | -0.00066627 | -0.0033188 | 0.021235 | 0.0021666 | 0.02833 | 0.0060249 | 1.2231 | 1.6597 | 5.8258 | 5.3989
41 |  | 200 |  | -0.42596 | -0.42725 | 0.0012949 | 0.70882 | 0.71795 | -0.0091376 | 22.24 | 22.25 | 0 | 0.020964 | 0.028388 | -0.0074233 | 0.0025227 | 0.0057252 | -0.0032025 | -0.00064746 | -0.0045688 | 0.020964 | 0.0025227 | 0.028388 | 0.0057252 | 1.2099 | 1.6595 | 6.8616 | 6.4343
42 |  | 205 |  | -0.42532 | -0.42636 | 0.0010425 | 0.712 | 0.71562 | -0.003615 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0.021286 | 0.028437 | -0.0071508 | 0.002828 | 0.0054589 | -0.0026309 | -0.00052123 | -0.0018075 | 0.021286 | 0.002828 | 0.028437 | 0.0054589 | 1.2304 | 1.6593 | 7.5677 | 7.1413
43 |  | 210 |  | -0.42617 | -0.4283 | 0.0021324 | 0.7086 | 0.71848 | -0.00988 | 22.23 | 22.23 | 0 | 0.021016 | 0.028572 | -0.0075562 | 0.0031337 | 0.0051542 | -0.0020205 | -0.0010662 | -0.00494 | 0.021016 | 0.0031337 | 0.028572 | 0.0051542 | 1.2175 | 1.6637 | 8.4809 | 8.0526
44 |  | 215 |  | -0.42795 | -0.42682 | -0.0011375 | 0.7123 | 0.71573 | -0.00343 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0.021173 | 0.028662 | -0.0074889 | 0.0034683 | 0.0047745 | -0.0013063 | 0.00056875 | -0.001715 | 0.021173 | 0.0034683 | 0.028662 | 0.0047745 | 1.2294 | 1.6651 | 9.3029 | 8.8761
45 |  | 220 |  | -0.42721 | -0.42748 | 0.00027251 | 0.71308 | 0.71924 | -0.0061575 | 22.2 | 22.19 | 0.01 | 0.021548 | 0.028771 | -0.0072233 | 0.00391 | 0.0043982 | -0.00048816 | -0.00013625 | -0.0030788 | 0.021548 | 0.00391 | 0.028771 | 0.0043982 | 1.2549 | 1.6679 | 10.2847 | 9.8572
46 |  | 225 |  | -0.42498 | -0.43081 | 0.005825 | 0.71249 | 0.71608 | -0.0035824 | 22.23 | 22.24 | -0.01 | 0.021821 | 0.030012 | -0.0081908 | 0.0042801 | 0.0042351 | 4.504e-05 | -0.0029125 | -0.0017912 | 0.021821 | 0.0042801 | 0.030012 | 0.0042351 | 1.2742 | 1.7369 | 11.0976 | 10.6667
47 |  | 230 |  | -0.42822 | -0.42687 | -0.0013451 | 0.70928 | 0.71541 | -0.0061349 | 22.23 | 22.24 | -0.01 | 0.02079 | 0.028634 | -0.0078447 | 0.0045542 | 0.0036565 | 0.0008977 | 0.00067254 | -0.0030674 | 0.02079 | 0.0045542 | 0.028634 | 0.0036565 | 1.2195 | 1.6542 | 12.3561 | 11.9293
48 |  | 235 |  | -0.42647 | -0.42539 | -0.0010751 | 0.70658 | 0.7128 | -0.006215 | 22.24 | 22.25 | -0.01 | 0.021632 | 0.029666 | -0.0080339 | 0.0049784 | 0.0034737 | 0.0015046 | 0.00053754 | -0.0031075 | 0.021632 | 0.0049784 | 0.029666 | 0.0034737 | 1.2719 | 1.7116 | 12.9603 | 12.5349
49 |  | 240 |  | -0.42655 | -0.42826 | 0.0017101 | 0.70934 | 0.71637 | -0.0070251 | 22.25 | 22.26 | -0.01 | 0.021986 | 0.030072 | -0.0080858 | 0.0053726 | 0.003126 | 0.0022466 | -0.00085504 | -0.0035126 | 0.021986 | 0.0053726 | 0.030072 | 0.003126 | 1.2969 | 1.7325 | 13.7317 | 13.3035
50 |  | 245 |  | -0.42885 | -0.42778 | -0.0010725 | 0.71108 | 0.71781 | -0.0067324 | 22.23 | 22.22 | 0 | 0.021625 | 0.030251 | -0.0086265 | 0.0057291 | 0.0027988 | 0.0029303 | 0.00053625 | -0.0033662 | 0.021625 | 0.0057291 | 0.030251 | 0.0027988 | 1.2819 | 1.7409 | 14.8387 | 14.4109
51 |  | 250 |  | -0.42631 | -0.42949 | 0.003185 | 0.71018 | 0.71479 | -0.0046125 | 22.24 | 22.25 | -0.01 | 0.021223 | 0.028823 | -0.0076004 | 0.0058309 | 0.0023566 | 0.0034744 | -0.0015925 | -0.0023062 | 0.021223 | 0.0058309 | 0.028823 | 0.0023566 | 1.2611 | 1.6572 | 15.3628 | 14.9333
52 |  | 255 |  | -0.42883 | -0.42802 | -0.00081006 | 0.71196 | 0.72024 | -0.0082775 | 22.22 | 22.22 | -0.01 | 0.022613 | 0.029787 | -0.0071747 | 0.0063167 | 0.0021964 | 0.0041202 | 0.00040502 | -0.0041387 | 0.022613 | 0.0063167 | 0.029787 | 0.0021964 | 1.3453 | 1.7116 | 15.6073 | 15.1793
53 |  | 260 |  | -0.42934 | -0.42507 | -0.0042674 | 0.71085 | 0.71879 | -0.0079424 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0.022398 | 0.029583 | -0.0071858 | 0.0066727 | 0.0019337 | 0.004739 | 0.0021337 | -0.0039712 | 0.022398 | 0.0066727 | 0.029583 | 0.0019337 | 1.3391 | 1.6989 | 16.5899 | 16.1649
54 |  | 265 |  | -0.42752 | -0.42744 | -8.753e-05 | 0.71195 | 0.71978 | -0.0078274 | 22.18 | 22.19 | -0.01 | 0.022071 | 0.028172 | -0.0061016 | 0.006712 | 0.001571 | 0.005141 | 4.378e-05 | -0.0039137 | 0.022071 | 0.006712 | 0.028172 | 0.001571 | 1.3219 | 1.6169 | 16.9153 | 16.4879
55 |  | 270 |  | -0.42767 | -0.42925 | 0.00158 | 0.71098 | 0.71953 | -0.0085476 | 22.24 | 22.22 | 0.02 | 0.022259 | 0.027875 | -0.0056163 | 0.0069775 | 0.0012942 | 0.0056834 | -0.00079 | -0.0042738 | 0.022259 | 0.0069775 | 0.027875 | 0.0012942 | 1.3367 | 1.5991 | 17.4045 | 16.9753
56 |  | 275 |  | -0.42994 | -0.42886 | -0.00108 | 0.70813 | 0.71452 | -0.0063801 | 22.21 | 22.22 | 0 | 0.022995 | 0.028901 | -0.005906 | 0.0075487 | 0.0011188 | 0.0064299 | 0.00054002 | -0.00319 | 0.022995 | 0.0075487 | 0.028901 | 0.0011188 | 1.3869 | 1.6574 | 18.1734 | 17.7446
57 |  | 280 |  | -0.42904 | -0.42709 | -0.001955 | 0.7117 | 0.71868 | -0.0069774 | 22.19 | 22.19 | 0 | 0.022715 | 0.02778 | -0.0050649 | 0.0073154 | 0.00076978 | 0.0065457 | 0.00097751 | -0.0034887 | 0.022715 | 0.0073154 | 0.02778 | 0.00076978 | 1.3674 | 1.5925 | 17.8514 | 17.4243
58 |  | 285 |  | -0.43054 | -0.42842 | -0.0021224 | 0.71228 | 0.71841 | -0.0061324 | 22.21 | 22.21 | 0 | 0.023965 | 0.028441 | -0.004476 | 0.0079049 | 0.00064709 | 0.0072578 | 0.0010612 | -0.0030662 | 0.023965 | 0.0079049 | 0.028441 | 0.00064709 | 1.446 | 1.6302 | 18.2554 | 17.827
59 |  | 290 |  | -0.43201 | -0.42754 | -0.0044625 | 0.7113 | 0.71711 | -0.0058151 | 22.2 | 22.21 | 0 | 0.023296 | 0.02698 | -0.0036837 | 0.0076984 | 0.00049731 | 0.007201 | 0.0022313 | -0.0029075 | 0.023296 | 0.0076984 | 0.02698 | 0.00049731 | 1.4059 | 1.5463 | 18.2866 | 17.859
60 |  | 295 |  | -0.42938 | -0.42501 | -0.0043625 | 0.71727 | 0.71992 | -0.002645 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0.023494 | 0.026653 | -0.0031593 | 0.0078673 | 0.00037 | 0.0074973 | 0.0021813 | -0.0013225 | 0.023494 | 0.0078673 | 0.026653 | 0.00037 | 1.4197 | 1.5275 | 18.5138 | 18.0888
61 |  | 300 |  | -0.42934 | -0.42588 | -0.0034624 | 0.71281 | 0.71457 | -0.0017601 | 22.2 | 22.21 | -0.01 | 0.024023 | 0.02662 | -0.0025978 | 0.0080638 | 0.00025037 | 0.0078135 | 0.0017312 | -0.00088001 | 0.024023 | 0.0080638 | 0.02662 | 0.00025037 | 1.452 | 1.5255 | 18.5557 | 18.1299
62 |  | 305 |  | -0.43201 | -0.42614 | -0.0058775 | 0.71584 | 0.71738 | -0.0015426 | 22.22 | 22.23 | -0.01 | 0.025256 | 0.027155 | -0.0018994 | 0.0083046 | 9.607e-05 | 0.0082085 | 0.0029387 | -0.0007713 | 0.025256 | 0.0083046 | 0.027155 | 9.607e-05 | 1.5234 | 1.5561 | 18.2019 | 17.7758
63 |  | 310 |  | -0.4303 | -0.42515 | -0.005155 | 0.71263 | 0.71667 | -0.0040449 | 22.15 | 22.16 | 0 | 0.024883 | 0.025953 | -0.0010703 | 0.0080533 | 0.00019275 | 0.0078606 | 0.0025775 | -0.0020224 | 0.024883 | 0.0080533 | 0.025953 | 0.00019275 | 1.4987 | 1.4872 | 17.9342 | 17.5091
64 |  | 315 |  | -0.43314 | -0.42353 | -0.0096075 | 0.71081 | 0.71656 | -0.0057425 | 22.2 | 22.21 | -0.01 | 0.025039 | 0.025466 | -0.000427 | 0.0080712 | 3.05e-06 | 0.0080681 | 0.0048038 | -0.0028713 | 0.025039 | 0.0080712 | 0.025466 | 3.05e-06 | 1.5075 | 1.4593 | 17.8663 | 17.4428
65 |  | 320 |  | -0.43315 | -0.42463 | -0.0085175 | 0.71188 | 0.71454 | -0.0026649 | 22.25 | 22.25 | 0 | 0.025215 | 0.025103 | 0.00011181 | 0.0079818 | 8.13e-05 | 0.0079005 | 0.0042587 | -0.0013324 | 0.025215 | 0.0079818 | 0.025103 | 8.13e-05 | 1.5155 | 1.4384 | 17.5654 | 17.1408
66 |  | 325 |  | -0.43133 | -0.42441 | -0.0069149 | 0.71279 | 0.71384 | -0.0010526 | 22.26 | 22.26 | 0.01 | 0.025535 | 0.024445 | 0.0010908 | 0.0079922 | 8.606e-05 | 0.0079062 | 0.0034575 | -0.00052625 | 0.025535 | 0.0079922 | 0.024445 | 8.606e-05 | 1.5332 | 1.4007 | 17.3794 | 16.955
67 |  | 330 |  | -0.43098 | -0.42617 | -0.0048125 | 0.7135 | 0.71613 | -0.0026225 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0.025705 | 0.024409 | 0.0012953 | 0.0079457 | 0.00013464 | 0.007811 | 0.0024063 | -0.0013113 | 0.025705 | 0.0079457 | 0.024409 | 0.00013464 | 1.5417 | 1.3987 | 17.1771 | 16.7509
68 |  | 335 |  | -0.43299 | -0.42616 | -0.00683 | 0.71208 | 0.71303 | -0.00095499 | 22.23 | 22.23 | 0 | 0.026433 | 0.023844 | 0.0025891 | 0.0077816 | 0.00028577 | 0.0074959 | 0.003415 | -0.0004775 | 0.026433 | 0.0077816 | 0.023844 | 0.00028577 | 1.579 | 1.3664 | 16.4036 | 15.9775
69 |  | 340 |  | -0.43171 | -0.4234 | -0.0083125 | 0.71381 | 0.71463 | -0.00081748 | 22.25 | 22.24 | 0.01 | 0.026356 | 0.023762 | 0.0025949 | 0.0077263 | 0.00038232 | 0.007344 | 0.0041563 | -0.00040871 | 0.026356 | 0.0077263 | 0.023762 | 0.00038232 | 1.5739 | 1.3617 | 16.3384 | 15.915
70 |  | 345 |  | -0.43246 | -0.42565 | -0.0068075 | 0.71231 | 0.71209 | 0.00021756 | 22.24 | 22.23 | 0.01 | 0.026693 | 0.023261 | 0.0034322 | 0.007542 | 0.00051672 | 0.0070253 | 0.0034038 | 0.00010876 | 0.026693 | 0.007542 | 0.023261 | 0.00051672 | 1.5895 | 1.3332 | 15.7774 | 15.3518
71 |  | 350 |  | -0.43251 | -0.42541 | -0.0071025 | 0.71114 | 0.71134 | -0.00019759 | 22.3 | 22.29 | 0 | 0.028302 | 0.023921 | 0.0043804 | 0.0075562 | 0.00060803 | 0.0069481 | 0.0035513 | -9.88e-05 | 0.028302 | 0.0075562 | 0.023921 | 0.00060803 | 1.6786 | 1.3712 | 14.9485 | 14.5231
72 |  | 355 |  | -0.43002 | -0.42802 | -0.0020075 | 0.71089 | 0.71034 | 0.00055254 | 22.26 | 22.24 | 0.01 | 0.027402 | 0.023022 | 0.00438 | 0.0071111 | 0.00083765 | 0.0062734 | 0.0010038 | 0.00027626 | 0.027402 | 0.0071111 | 0.023022 | 0.00083765 | 1.6222 | 1.32 | 14.548 | 14.1199