## Main
Test ID | T19-1 | Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | ? | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | ?
Arm start azimuth |  |  | 0 lehce vlevo | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace do nulového náklony do 0,5° (přibližně) - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2-watchdog.py
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 10 | °
Azimuth step count |  |  | 36
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.006 | -0.00623 | 0.0063201 | 0.010025
Total samples |  |  | 192000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T19-1
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 6 | -0.46681 | -0.46369 | -0.0031167 | 0.65703 | 0.66036 | -0.003325 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0.060566 | 0.019012 | 0.041554 | 0.019248 | -0.0067883 | 0.026036 | 0.0015583 | -0.0016625 | 0.060566 | 0.019248 | 0.019012 | -0.0067883 | 3.6437 | 1.1568 | 17.6303 | 17.1666
2 | CCW | 10 | 2 | -0.46198 | -0.46312 | 0.0011498 | 0.63085 | 0.6317 | -0.00085002 | 23.41 | 23.4 | 0 | 0.062299 | 0.015377 | 0.046921 | 0.014269 | -0.0024353 | 0.016704 | -0.00057488 | -0.00042502 | 0.062299 | 0.014269 | 0.015377 | -0.0024353 | 3.6644 | 0.89207 | 12.9005 | 12.4373
3 | CCW | 20 | 8 | -0.46831 | -0.4659 | -0.0024062 | 0.64974 | 0.64991 | -0.00017494 | 23.13 | 23.14 | -0.01 | 0.064249 | 0.015455 | 0.048793 | 0.010803 | 0.0013574 | 0.0094458 | 0.0012031 | -8.749e-05 | 0.064249 | 0.010803 | 0.015455 | 0.0013574 | 3.7355 | 0.88897 | 9.5448 | 9.0789
4 | CCW | 30 | 7 | -0.46841 | -0.46219 | -0.0062214 | 0.66328 | 0.66361 | -0.00032866 | 22.88 | 22.86 | 0.02 | 0.064945 | 0.015702 | 0.049243 | 0.0064192 | 0.0060878 | 0.00033133 | 0.0031107 | -0.00016432 | 0.064945 | 0.0064192 | 0.015702 | 0.0060878 | 3.7419 | 0.96496 | 5.6448 | 5.1826
5 | CCW | 40 | 6 | -0.46867 | -0.4571 | -0.011567 | 0.65928 | 0.64709 | 0.012192 | 23.08 | 23.09 | 0 | 0.064577 | 0.015739 | 0.048837 | 0.0019006 | 0.010029 | -0.0081283 | 0.0057833 | 0.0060958 | 0.064577 | 0.0019006 | 0.015739 | 0.010029 | 3.7042 | 1.0694 | 1.6858 | 1.2287
6 | CCW | 50 | 4 | -0.46581 | -0.45897 | -0.0068375 | 0.64539 | 0.63944 | 0.0059501 | 23.18 | 23.21 | -0.03 | 0.063143 | 0.015966 | 0.047177 | -0.0021814 | 0.014001 | -0.016182 | 0.0034187 | 0.002975 | 0.063143 | -0.0021814 | 0.015966 | 0.014001 | 3.6224 | 1.2168 | 358.0214 | 357.5624
7 | CCW | 60 | 6 | -0.46433 | -0.46432 | -1.675e-05 | 0.64911 | 0.64427 | 0.0048417 | 23.11 | 23.12 | -0.01 | 0.061721 | 0.018115 | 0.043606 | -0.0061084 | 0.018492 | -0.0246 | 8.36e-06 | 0.0024208 | 0.061721 | -0.0061084 | 0.018115 | 0.018492 | 3.5559 | 1.4833 | 354.3479 | 353.8836
8 | CCW | 70 | 7 | -0.46303 | -0.46214 | -0.00089285 | 0.65831 | 0.65238 | 0.0059286 | 23.01 | 22.99 | 0.02 | 0.059501 | 0.020409 | 0.039092 | -0.0096463 | 0.021852 | -0.031499 | 0.00044642 | 0.0029643 | 0.059501 | -0.0096463 | 0.020409 | 0.021852 | 3.4558 | 1.7134 | 350.7913 | 350.3291
9 | CCW | 80 | 10 | -0.46849 | -0.464 | -0.00449 | 0.64821 | 0.64842 | -0.00020993 | 23.15 | 23.16 | 0 | 0.056588 | 0.024008 | 0.03258 | -0.012922 | 0.025217 | -0.038138 | 0.002245 | -0.00010498 | 0.056588 | -0.012922 | 0.024008 | 0.025217 | 3.3276 | 1.9953 | 347.1371 | 346.6731
10 | CCW | 90 | 8 | -0.46772 | -0.46601 | -0.0017126 | 0.66392 | 0.66115 | 0.0027686 | 22.91 | 22.88 | 0.03 | 0.053267 | 0.027831 | 0.025436 | -0.01517 | 0.027954 | -0.043125 | 0.0008563 | 0.0013843 | 0.053267 | -0.01517 | 0.027831 | 0.027954 | 3.175 | 2.2607 | 344.1032 | 343.6372
11 | CCW | 100 | 2 | -0.46227 | -0.46665 | 0.0043749 | 0.6615 | 0.6575 | 0.0040001 | 22.95 | 22.91 | 0.04 | 0.048657 | 0.032644 | 0.016013 | -0.017211 | 0.029755 | -0.046965 | -0.0021875 | 0.002 | 0.048657 | -0.017211 | 0.032644 | 0.029755 | 2.9584 | 2.5316 | 340.5207 | 340.054
12 | CCW | 110 | 10 | -0.46402 | -0.46911 | 0.00509 | 0.65649 | 0.65777 | -0.00128 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0.044552 | 0.035777 | 0.0087752 | -0.018219 | 0.030888 | -0.049108 | -0.002545 | -0.00064002 | 0.044552 | -0.018219 | 0.035777 | 0.030888 | 2.7589 | 2.7091 | 337.758 | 337.2888
13 | CCW | 120 | 10 | -0.46417 | -0.46743 | 0.0032601 | 0.65707 | 0.65465 | 0.0024249 | 23.01 | 23.03 | -0.01 | 0.040392 | 0.040034 | 0.00035742 | -0.018703 | 0.031227 | -0.04993 | -0.00163 | 0.0012125 | 0.040392 | -0.018703 | 0.040034 | 0.031227 | 2.5512 | 2.9103 | 335.1536 | 334.6862
14 | CCW | 130 | 7 | -0.46678 | -0.47029 | 0.0035072 | 0.65954 | 0.65451 | 0.0050215 | 23 | 22.98 | 0.02 | 0.035758 | 0.044467 | -0.0087085 | -0.018187 | 0.030876 | -0.049063 | -0.0017536 | 0.0025107 | 0.035758 | -0.018187 | 0.044467 | 0.030876 | 2.2992 | 3.1032 | 333.0411 | 332.5708
15 | CCW | 140 | 7 | -0.46221 | -0.4684 | 0.0061929 | 0.64796 | 0.65176 | -0.0038 | 23.11 | 23.12 | -0.01 | 0.03188 | 0.048719 | -0.016839 | -0.017372 | 0.02971 | -0.047082 | -0.0030965 | -0.0019 | 0.03188 | -0.017372 | 0.048719 | 0.02971 | 2.0806 | 3.2713 | 331.4129 | 330.9445
16 | CCW | 150 | 10 | -0.46181 | -0.46839 | 0.00658 | 0.64129 | 0.64141 | -0.00011998 | 23.23 | 23.25 | -0.01 | 0.027557 | 0.052703 | -0.025146 | -0.015468 | 0.027641 | -0.04311 | -0.00329 | -6e-05 | 0.027557 | -0.015468 | 0.052703 | 0.027641 | 1.8109 | 3.4118 | 330.6936 | 330.2252
17 | CCW | 160 | 4 | -0.45914 | -0.47114 | 0.012 | 0.66907 | 0.67094 | -0.0018625 | 22.81 | 22.79 | 0.02 | 0.024736 | 0.056841 | -0.032104 | -0.012461 | 0.025779 | -0.03824 | -0.006 | -0.00093125 | 0.024736 | -0.012461 | 0.056841 | 0.025779 | 1.5872 | 3.5783 | 333.2633 | 332.7922
18 | CCW | 170 | 7 | -0.46069 | -0.4683 | 0.0076072 | 0.67134 | 0.66652 | 0.0048143 | 22.79 | 22.78 | 0.01 | 0.021551 | 0.060082 | -0.038531 | -0.0095665 | 0.022634 | -0.0322 | -0.0038036 | 0.0024071 | 0.021551 | -0.0095665 | 0.060082 | 0.022634 | 1.3511 | 3.6811 | 336.0632 | 335.5949
19 | CCW | 180 | 8 | -0.46126 | -0.4687 | 0.0074375 | 0.65503 | 0.65623 | -0.0011999 | 23.02 | 23.01 | 0.01 | 0.018761 | 0.061796 | -0.043035 | -0.0062115 | 0.018934 | -0.025146 | -0.0037187 | -0.00059996 | 0.018761 | -0.0062115 | 0.061796 | 0.018934 | 1.1324 | 3.7057 | 341.6812 | 341.2125
20 | CCW | 190 | 8 | -0.46723 | -0.46897 | 0.0017437 | 0.66503 | 0.66699 | -0.0019562 | 22.86 | 22.86 | -0.01 | 0.017111 | 0.064678 | -0.047568 | -0.0023166 | 0.015151 | -0.017467 | -0.00087184 | -0.00097813 | 0.017111 | -0.0023166 | 0.064678 | 0.015151 | 0.98936 | 3.8089 | 352.2897 | 351.8207
21 | CCW | 200 | 3 | -0.4663 | -0.46988 | 0.0035832 | 0.66328 | 0.66592 | -0.0026334 | 22.88 | 22.89 | 0 | 0.015767 | 0.065004 | -0.049237 | 0.0019084 | 0.01085 | -0.0089412 | -0.0017916 | -0.0013167 | 0.015767 | 0.0019084 | 0.065004 | 0.01085 | 0.90999 | 3.7787 | 6.9014 | 6.4316
22 | CCW | 210 | 6 | -0.46499 | -0.46975 | 0.0047584 | 0.65936 | 0.66217 | -0.0028166 | 22.88 | 22.88 | 0 | 0.01547 | 0.065458 | -0.049988 | 0.0061064 | 0.0067159 | -0.00060954 | -0.0023792 | -0.0014083 | 0.01547 | 0.0061064 | 0.065458 | 0.0067159 | 0.95298 | 3.7729 | 21.5398 | 21.07
23 | CCW | 220 | 8 | -0.46587 | -0.46477 | -0.0011063 | 0.66304 | 0.6662 | -0.0031625 | 22.87 | 22.89 | -0.02 | 0.015746 | 0.064819 | -0.049073 | 0.010629 | 0.0021622 | 0.0084671 | 0.00055314 | -0.0015813 | 0.015746 | 0.010629 | 0.064819 | 0.0021622 | 1.0886 | 3.7186 | 34.0204 | 33.5556
24 | CCW | 230 | 5 | -0.46486 | -0.46526 | 0.00040001 | 0.63618 | 0.63476 | 0.00142 | 23.25 | 23.24 | 0 | 0.016484 | 0.063633 | -0.047149 | 0.014626 | -0.0025156 | 0.017142 | -0.0002 | 0.00071002 | 0.016484 | 0.014626 | 0.063633 | -0.0025156 | 1.2628 | 3.6512 | 41.5824 | 41.1171
25 | CCW | 240 | 11 | -0.4669 | -0.46555 | -0.0013455 | 0.664 | 0.67561 | -0.011614 | 22.74 | 22.76 | -0.01 | 0.018753 | 0.062136 | -0.043382 | 0.018609 | -0.0056099 | 0.024219 | 0.00067275 | -0.0058069 | 0.018753 | 0.018609 | 0.062136 | -0.0056099 | 1.5139 | 3.5769 | 44.7784 | 44.3129
26 | CCW | 250 | 5 | -0.46428 | -0.46082 | -0.0034601 | 0.65551 | 0.66797 | -0.01246 | 22.92 | 22.95 | -0.03 | 0.020958 | 0.058937 | -0.03798 | 0.022417 | -0.0099556 | 0.032373 | 0.0017301 | -0.00623 | 0.020958 | 0.022417 | 0.058937 | -0.0099556 | 1.7586 | 3.4267 | 46.9278 | 46.467
27 | CCW | 260 | 7 | -0.46318 | -0.46627 | 0.0030929 | 0.65818 | 0.66571 | -0.0075287 | 22.95 | 22.94 | 0.01 | 0.024107 | 0.056762 | -0.032655 | 0.025343 | -0.012712 | 0.038055 | -0.0015465 | -0.0037643 | 0.024107 | 0.025343 | 0.056762 | -0.012712 | 2.0044 | 3.3346 | 46.4319 | 45.9656
28 | CCW | 270 | 5 | -0.46362 | -0.4649 | 0.00128 | 0.64547 | 0.64894 | -0.0034701 | 23.17 | 23.17 | 0 | 0.027176 | 0.052309 | -0.025133 | 0.027619 | -0.015521 | 0.04314 | -0.00063999 | -0.001735 | 0.027176 | 0.027619 | 0.052309 | -0.015521 | 2.2206 | 3.1278 | 45.4636 | 44.9987
29 | CCW | 280 | 9 | -0.46684 | -0.46303 | -0.0038112 | 0.64907 | 0.65763 | -0.0085555 | 23.01 | 23.03 | -0.02 | 0.031194 | 0.049392 | -0.018198 | 0.029713 | -0.017248 | 0.046961 | 0.0019056 | -0.0042778 | 0.031194 | 0.029713 | 0.049392 | -0.017248 | 2.4691 | 2.9989 | 43.607 | 43.1439
30 | CCW | 290 | 7 | -0.46545 | -0.46255 | -0.0029 | 0.64491 | 0.64945 | -0.0045357 | 23.19 | 23.2 | -0.02 | 0.035056 | 0.044692 | -0.0096352 | 0.030541 | -0.018545 | 0.049086 | 0.00145 | -0.0022678 | 0.035056 | 0.030541 | 0.044692 | -0.018545 | 2.6649 | 2.7734 | 41.0618 | 40.5993
31 | CCW | 300 | 10 | -0.46411 | -0.4612 | -0.002905 | 0.65885 | 0.6666 | -0.0077401 | 22.91 | 22.89 | 0.02 | 0.040098 | 0.041041 | -0.00094287 | 0.031406 | -0.018713 | 0.050119 | 0.0014525 | -0.0038701 | 0.040098 | 0.031406 | 0.041041 | -0.018713 | 2.9195 | 2.5853 | 38.0691 | 37.6079
32 | CCW | 310 | 5 | -0.47022 | -0.46008 | -0.01014 | 0.64793 | 0.64679 | 0.00114 | 23.15 | 23.16 | -0.01 | 0.04374 | 0.036301 | 0.0074395 | 0.030746 | -0.018586 | 0.049332 | 0.0050701 | 0.00057 | 0.04374 | 0.030746 | 0.036301 | -0.018586 | 3.0648 | 2.3373 | 35.1039 | 34.6438
33 | CCW | 320 | 10 | -0.47204 | -0.46415 | -0.00789 | 0.66665 | 0.66684 | -0.00019002 | 22.84 | 22.84 | 0 | 0.048651 | 0.032188 | 0.016463 | 0.029975 | -0.017184 | 0.047158 | 0.003945 | -9.5e-05 | 0.048651 | 0.029975 | 0.032188 | -0.017184 | 3.2759 | 2.0911 | 31.6379 | 31.1738
34 | CCW | 330 | 1 | -0.47025 | -0.4657 | -0.0045501 | 0.6288 | 0.60875 | 0.02005 | 23.78 | 23.76 | 0.02 | 0.052187 | 0.031265 | 0.020923 | 0.028623 | -0.016179 | 0.044802 | 0.0022751 | 0.010025 | 0.052187 | 0.028623 | 0.031265 | -0.016179 | 3.4124 | 2.0174 | 28.7433 | 28.2776
35 | CCW | 340 | 4 | -0.46459 | -0.46511 | 0.00052518 | 0.64961 | 0.65539 | -0.0057749 | 23.03 | 23.03 | 0 | 0.056276 | 0.024793 | 0.031483 | 0.025475 | -0.013486 | 0.038961 | -0.00026259 | -0.0028875 | 0.056276 | 0.025475 | 0.024793 | -0.013486 | 3.5416 | 1.6173 | 24.3551 | 23.89
36 | CCW | 350 | 6 | -0.46603 | -0.46337 | -0.0026584 | 0.65764 | 0.6579 | -0.00025833 | 23.04 | 23.02 | 0.02 | 0.057848 | 0.021543 | 0.036305 | 0.022668 | -0.010068 | 0.032737 | 0.0013292 | -0.00012917 | 0.057848 | 0.022668 | 0.021543 | -0.010068 | 3.5621 | 1.3626 | 21.3984 | 20.935
37 | CW | 0 | 6 | -0.46697 | -0.46206 | -0.0049166 | 0.63333 | 0.63654 | -0.0032083 | 23.35 | 23.34 | 0.01 | 0.061145 | 0.018439 | 0.042706 | 0.018709 | -0.0070435 | 0.025752 | 0.0024583 | -0.0016042 | 0.061145 | 0.018709 | 0.018439 | -0.0070435 | 3.6662 | 1.131 | 17.0128 | 16.5508
38 | CW | 10 | 9 | -0.47025 | -0.46346 | -0.0067945 | 0.6592 | 0.65487 | 0.0043278 | 22.98 | 22.97 | 0.01 | 0.063851 | 0.017368 | 0.046483 | 0.01475 | -0.0031315 | 0.017881 | 0.0033973 | 0.0021639 | 0.063851 | 0.01475 | 0.017368 | -0.0031315 | 3.7575 | 1.0112 | 13.0073 | 12.5439
39 | CW | 20 | 5 | -0.47441 | -0.46177 | -0.01264 | 0.64963 | 0.65156 | -0.0019299 | 23.15 | 23.15 | 0 | 0.064692 | 0.015532 | 0.04916 | 0.010616 | 0.0014512 | 0.009165 | 0.0063201 | -0.00096495 | 0.064692 | 0.010616 | 0.015532 | 0.0014512 | 3.7588 | 0.89382 | 9.3194 | 8.8576
40 | CW | 30 | 6 | -0.46407 | -0.4603 | -0.0037668 | 0.63452 | 0.63274 | 0.001775 | 23.37 | 23.36 | 0.02 | 0.064652 | 0.015629 | 0.049023 | 0.0061934 | 0.0054374 | 0.00075602 | 0.0018834 | 0.00088752 | 0.064652 | 0.0061934 | 0.015629 | 0.0054374 | 3.7238 | 0.94817 | 5.4721 | 5.0118
41 | CW | 40 | 4 | -0.46972 | -0.46344 | -0.0062875 | 0.66358 | 0.65712 | 0.0064501 | 22.91 | 22.92 | -0.01 | 0.064603 | 0.016136 | 0.048467 | 0.0023602 | 0.0096112 | -0.007251 | 0.0031438 | 0.0032251 | 0.064603 | 0.0023602 | 0.016136 | 0.0096112 | 3.7065 | 1.0762 | 2.0923 | 1.6289
42 | CW | 50 | 4 | -0.46809 | -0.46752 | -0.00056267 | 0.6763 | 0.67043 | 0.0058749 | 22.77 | 22.77 | 0 | 0.063511 | 0.017767 | 0.045744 | -0.0019421 | 0.014611 | -0.016553 | 0.00028133 | 0.0029374 | 0.063511 | -0.0019421 | 0.017767 | 0.014611 | 3.6431 | 1.3181 | 358.2485 | 357.7809
43 | CW | 60 | 3 | -0.4676 | -0.46482 | -0.0027833 | 0.66957 | 0.66568 | 0.0038835 | 22.75 | 22.75 | 0 | 0.062712 | 0.019384 | 0.043328 | -0.0064746 | 0.018714 | -0.025189 | 0.0013917 | 0.0019418 | 0.062712 | -0.0064746 | 0.019384 | 0.018714 | 3.6146 | 1.5439 | 354.1054 | 353.6406
44 | CW | 70 | 10 | -0.46492 | -0.4642 | -0.00072005 | 0.654 | 0.64826 | 0.00573 | 23.08 | 23.09 | -0.01 | 0.059198 | 0.020381 | 0.038817 | -0.009655 | 0.021849 | -0.031504 | 0.00036003 | 0.002865 | 0.059198 | -0.009655 | 0.020381 | 0.021849 | 3.4387 | 1.7122 | 350.7368 | 350.2726
45 | CW | 80 | 6 | -0.46204 | -0.46354 | 0.0014999 | 0.64802 | 0.64502 | 0.0029917 | 23.14 | 23.13 | 0.01 | 0.05611 | 0.023462 | 0.032648 | -0.012896 | 0.02491 | -0.037806 | -0.00074996 | 0.0014959 | 0.05611 | -0.012896 | 0.023462 | 0.02491 | 3.3005 | 1.961 | 347.0566 | 346.5931
46 | CW | 90 | 7 | -0.45778 | -0.46823 | 0.01045 | 0.66041 | 0.65462 | 0.0057858 | 22.98 | 22.98 | 0 | 0.053218 | 0.027792 | 0.025426 | -0.015276 | 0.027777 | -0.043054 | -0.005225 | 0.0028929 | 0.053218 | -0.015276 | 0.027792 | 0.027777 | 3.1739 | 2.2519 | 343.9839 | 343.5157
47 | CW | 100 | 4 | -0.46551 | -0.4674 | 0.0018876 | 0.66361 | 0.65943 | 0.0041875 | 22.91 | 22.92 | -0.01 | 0.048943 | 0.032617 | 0.016327 | -0.017166 | 0.029819 | -0.046984 | -0.00094382 | 0.0020938 | 0.048943 | -0.017166 | 0.032617 | 0.029819 | 2.9731 | 2.5329 | 340.6731 | 340.2057
48 | CW | 110 | 7 | -0.46603 | -0.46249 | -0.0035429 | 0.64362 | 0.64468 | -0.0010572 | 23.23 | 23.22 | 0 | 0.044971 | 0.035756 | 0.0092146 | -0.018712 | 0.030544 | -0.049256 | 0.0017715 | -0.00052862 | 0.044971 | -0.018712 | 0.035756 | 0.030544 | 2.7919 | 2.6954 | 337.4082 | 336.9457
49 | CW | 120 | 7 | -0.4643 | -0.46371 | -0.00058579 | 0.65584 | 0.6517 | 0.0041429 | 23.04 | 23.05 | -0.01 | 0.040743 | 0.040298 | 0.00044434 | -0.018971 | 0.031012 | -0.049983 | 0.0002929 | 0.0020715 | 0.040743 | -0.018971 | 0.040298 | 0.031012 | 2.5759 | 2.9147 | 335.0317 | 334.568
50 | CW | 130 | 9 | -0.4615 | -0.46663 | 0.0051278 | 0.64064 | 0.63537 | 0.0052721 | 23.33 | 23.32 | 0.01 | 0.035533 | 0.044144 | -0.0086114 | -0.018764 | 0.030443 | -0.049206 | -0.0025639 | 0.0026361 | 0.035533 | -0.018764 | 0.044144 | 0.030443 | 2.3029 | 3.0739 | 332.1631 | 331.6965
51 | CW | 140 | 6 | -0.46427 | -0.46912 | 0.0048501 | 0.66617 | 0.66206 | 0.0041084 | 22.9 | 22.91 | -0.01 | 0.032893 | 0.048271 | -0.015378 | -0.017495 | 0.029895 | -0.04739 | -0.002425 | 0.0020542 | 0.032893 | -0.017495 | 0.048271 | 0.029895 | 2.1351 | 3.2549 | 331.9921 | 331.523
52 | CW | 150 | 4 | -0.46269 | -0.46669 | 0.0040001 | 0.67005 | 0.66661 | 0.0034375 | 22.76 | 22.77 | -0.01 | 0.02841 | 0.053804 | -0.025394 | -0.015451 | 0.028237 | -0.043688 | -0.002 | 0.0017187 | 0.02841 | -0.015451 | 0.053804 | 0.028237 | 1.8533 | 3.4836 | 331.46 | 330.9934
53 | CW | 160 | 9 | -0.46641 | -0.46661 | 0.00020006 | 0.65272 | 0.64779 | 0.0049277 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0.024239 | 0.056662 | -0.032423 | -0.012889 | 0.025213 | -0.038102 | -0.00010003 | 0.0024639 | 0.024239 | -0.012889 | 0.056662 | 0.025213 | 1.5731 | 3.5557 | 331.9979 | 331.5313
54 | CW | 170 | 4 | -0.4613 | -0.4648 | 0.0034999 | 0.65766 | 0.6614 | -0.0037374 | 22.99 | 22.98 | 0.01 | 0.021365 | 0.05952 | -0.038155 | -0.010074 | 0.022905 | -0.03298 | -0.00175 | -0.0018687 | 0.021365 | -0.010074 | 0.05952 | 0.022905 | 1.3535 | 3.6565 | 334.754 | 334.2892
55 | CW | 180 | 5 | -0.46353 | -0.46607 | 0.0025399 | 0.65942 | 0.66297 | -0.00355 | 22.85 | 22.87 | -0.03 | 0.018647 | 0.062448 | -0.043801 | -0.0060991 | 0.018707 | -0.024806 | -0.00127 | -0.001775 | 0.018647 | -0.0060991 | 0.062448 | 0.018707 | 1.1242 | 3.7377 | 341.8879 | 341.4219
56 | CW | 190 | 3 | -0.45993 | -0.46495 | 0.0050167 | 0.64683 | 0.65312 | -0.0062834 | 23.14 | 23.14 | 0 | 0.016496 | 0.063877 | -0.047381 | -0.0026709 | 0.015582 | -0.018253 | -0.0025084 | -0.0031417 | 0.016496 | -0.0026709 | 0.063877 | 0.015582 | 0.95749 | 3.7699 | 350.8028 | 350.3379
57 | CW | 200 | 9 | -0.4641 | -0.46568 | 0.0015779 | 0.66223 | 0.6639 | -0.0016722 | 22.91 | 22.92 | -0.01 | 0.016041 | 0.065505 | -0.049463 | 0.0018731 | 0.010995 | -0.0091222 | -0.00078898 | -0.00083613 | 0.016041 | 0.0018731 | 0.065505 | 0.010995 | 0.92537 | 3.8084 | 6.6602 | 6.1945
58 | CW | 210 | 10 | -0.46407 | -0.46598 | 0.0019052 | 0.66134 | 0.67129 | -0.00995 | 22.82 | 22.83 | -0.01 | 0.015575 | 0.065725 | -0.05015 | 0.0060542 | 0.0070112 | -0.00095703 | -0.00095258 | -0.004975 | 0.015575 | 0.0060542 | 0.065725 | 0.0070112 | 0.9575 | 3.7899 | 21.2412 | 20.7752
59 | CW | 220 | 7 | -0.46042 | -0.46658 | 0.0061573 | 0.63701 | 0.63741 | -0.00039995 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0.014796 | 0.063943 | -0.049147 | 0.010173 | 0.0020766 | 0.0080961 | -0.0030786 | -0.00019998 | 0.014796 | 0.010173 | 0.063943 | 0.0020766 | 1.0288 | 3.6681 | 34.5096 | 34.043
60 | CW | 230 | 14 | -0.46526 | -0.46262 | -0.0026394 | 0.64728 | 0.65094 | -0.0036571 | 23.14 | 23.14 | 0.01 | 0.016343 | 0.063796 | -0.047453 | 0.014558 | -0.0021549 | 0.016712 | 0.0013197 | -0.0018285 | 0.016343 | 0.014558 | 0.063796 | -0.0021549 | 1.2541 | 3.6598 | 41.6939 | 41.2312
61 | CW | 240 | 8 | -0.46713 | -0.47159 | 0.0044563 | 0.64982 | 0.65511 | -0.0052875 | 23.09 | 23.09 | 0 | 0.018229 | 0.06252 | -0.044291 | 0.018605 | -0.0057623 | 0.024367 | -0.0022281 | -0.0026437 | 0.018229 | 0.018605 | 0.06252 | -0.0057623 | 1.4926 | 3.5997 | 45.5839 | 45.1123
62 | CW | 250 | 6 | -0.46477 | -0.46575 | 0.0009751 | 0.64945 | 0.65823 | -0.0087833 | 23.07 | 23.05 | 0.02 | 0.020639 | 0.060423 | -0.039784 | 0.021796 | -0.0094674 | 0.031263 | -0.00048756 | -0.0043917 | 0.020639 | 0.021796 | 0.060423 | -0.0094674 | 1.7201 | 3.5064 | 46.5621 | 46.0963
63 | CW | 260 | 13 | -0.46473 | -0.46705 | 0.002323 | 0.64867 | 0.6545 | -0.0058308 | 23.09 | 23.08 | 0.01 | 0.023786 | 0.057325 | -0.033538 | 0.025332 | -0.012599 | 0.037931 | -0.0011615 | -0.0029154 | 0.023786 | 0.025332 | 0.057325 | -0.012599 | 1.9914 | 3.3648 | 46.8025 | 46.3355
64 | CW | 270 | 5 | -0.46345 | -0.46332 | -0.00013 | 0.65012 | 0.65076 | -0.00064009 | 23.04 | 23.05 | -0.01 | 0.02818 | 0.054396 | -0.026216 | 0.027564 | -0.01536 | 0.042924 | 6.5e-05 | -0.00032006 | 0.02818 | 0.027564 | 0.054396 | -0.01536 | 2.2592 | 3.2402 | 44.3677 | 43.9044
65 | CW | 280 | 5 | -0.46526 | -0.46408 | -0.0011801 | 0.64358 | 0.64795 | -0.00437 | 23.21 | 23.23 | -0.03 | 0.031467 | 0.049915 | -0.018447 | 0.029628 | -0.017382 | 0.04701 | 0.00059004 | -0.002185 | 0.031467 | 0.029628 | 0.049915 | -0.017382 | 2.4771 | 3.0297 | 43.276 | 42.812
66 | CW | 290 | 8 | -0.46534 | -0.46212 | -0.003225 | 0.64981 | 0.65291 | -0.0030999 | 23.08 | 23.07 | 0.01 | 0.035873 | 0.045123 | -0.0092493 | 0.030838 | -0.018761 | 0.049599 | 0.0016125 | -0.00155 | 0.035873 | 0.030838 | 0.045123 | -0.018761 | 2.7115 | 2.801 | 40.6838 | 40.2216
67 | CW | 300 | 3 | -0.46637 | -0.46678 | 0.00041658 | 0.64118 | 0.64728 | -0.0061001 | 23.29 | 23.25 | 0.04 | 0.039588 | 0.040906 | -0.0013175 | 0.031033 | -0.019047 | 0.05008 | -0.0002083 | -0.00305 | 0.039588 | 0.031033 | 0.040906 | -0.019047 | 2.8833 | 2.5862 | 38.0925 | 37.6257
68 | CW | 310 | 9 | -0.46269 | -0.46408 | 0.0013833 | 0.65352 | 0.66073 | -0.0072165 | 23 | 23 | 0 | 0.045162 | 0.036711 | 0.0084513 | 0.031172 | -0.018516 | 0.049688 | -0.00069164 | -0.0036083 | 0.045162 | 0.031172 | 0.036711 | -0.018516 | 3.1457 | 2.3564 | 34.6148 | 34.1508
69 | CW | 320 | 6 | -0.46863 | -0.45872 | -0.0099001 | 0.64838 | 0.65422 | -0.0058417 | 23.08 | 23.09 | 0 | 0.048875 | 0.032852 | 0.016023 | 0.029563 | -0.017193 | 0.046756 | 0.0049501 | -0.0029208 | 0.048875 | 0.029563 | 0.032852 | -0.017193 | 3.2745 | 2.1249 | 31.1685 | 30.7098
70 | CW | 330 | 11 | -0.4657 | -0.46023 | -0.0054683 | 0.65207 | 0.65578 | -0.0037137 | 23.05 | 23.04 | 0.01 | 0.052447 | 0.027918 | 0.024528 | 0.027842 | -0.015734 | 0.043576 | 0.0027341 | -0.0018568 | 0.052447 | 0.027842 | 0.027918 | -0.015734 | 3.4042 | 1.8365 | 27.9625 | 27.5023
71 | CW | 340 | 5 | -0.46307 | -0.45391 | -0.0091601 | 0.66219 | 0.66508 | -0.00289 | 22.87 | 22.89 | -0.02 | 0.057121 | 0.025495 | 0.031626 | 0.025666 | -0.013504 | 0.03917 | 0.0045801 | -0.001445 | 0.057121 | 0.025666 | 0.025495 | -0.013504 | 3.5903 | 1.6533 | 24.1956 | 23.7417
72 | CW | 350 | 4 | -0.46941 | -0.46182 | -0.0075876 | 0.6616 | 0.65502 | 0.006575 | 22.96 | 22.96 | 0 | 0.058965 | 0.021927 | 0.037038 | 0.022753 | -0.010681 | 0.033434 | 0.0037938 | 0.0032875 | 0.058965 | 0.022753 | 0.021927 | -0.010681 | 3.6236 | 1.3976 | 21.1 | 20.6382
1 |  | 0 | [7 empty] | 23.165 | 23.16 | 0.005 | [6 empty] | 0.0020083 | -0.0016334 |  |  |  |  | 3.6549 | 1.1439
2 |  | 10 | [7 empty] | 23.195 | 23.185 | 0.01 | [6 empty] | 0.0014112 | 0.00086943 |  |  |  |  | 3.7109 | 0.95165
3 |  | 20 | [7 empty] | 23.14 | 23.145 | -0.005 | [6 empty] | 0.0037616 | -0.00052622 |  |  |  |  | 3.7472 | 0.89139
4 |  | 30 | [7 empty] | 23.125 | 23.11 | 0.015 | [6 empty] | 0.0024971 | 0.0003616 |  |  |  |  | 3.7329 | 0.95656
5 |  | 40 | [7 empty] | 22.995 | 23.005 | -0.01 | [6 empty] | 0.0044636 | 0.0046604 |  |  |  |  | 3.7054 | 1.0728
6 |  | 50 | [7 empty] | 22.975 | 22.99 | -0.015 | [6 empty] | 0.00185 | 0.0029562 |  |  |  |  | 3.6327 | 1.2674
7 |  | 60 | [7 empty] | 22.93 | 22.935 | -0.005 | [6 empty] | 0.00070001 | 0.0021813 |  |  |  |  | 3.5853 | 1.5136
8 |  | 70 | [7 empty] | 23.045 | 23.04 | 0.005 | [6 empty] | 0.00040322 | 0.0029147 |  |  |  |  | 3.4472 | 1.7128
9 |  | 80 | [7 empty] | 23.145 | 23.145 | 0 | [6 empty] | 0.00074752 | 0.00069545 |  |  |  |  | 3.314 | 1.9782
10 |  | 90 | [7 empty] | 22.945 | 22.93 | 0.015 | [6 empty] | -0.0021844 | 0.0021386 |  |  |  |  | 3.1744 | 2.2563
11 |  | 100 | [7 empty] | 22.93 | 22.915 | 0.015 | [6 empty] | -0.0015656 | 0.0020469 |  |  |  |  | 2.9657 | 2.5322
12 |  | 110 | [7 empty] | 23.105 | 23.1 | 0.005 | [6 empty] | -0.00038678 | -0.00058432 |  |  |  |  | 2.7754 | 2.7023
13 |  | 120 | [7 empty] | 23.025 | 23.04 | -0.015 | [6 empty] | -0.00066855 | 0.001642 |  |  |  |  | 2.5635 | 2.9125
14 |  | 130 | [7 empty] | 23.165 | 23.15 | 0.015 | [6 empty] | -0.0021588 | 0.0025734 |  |  |  |  | 2.3011 | 3.0885
15 |  | 140 | [7 empty] | 23.005 | 23.015 | -0.01 | [6 empty] | -0.0027607 | 7.7095e-05 |  |  |  |  | 2.1079 | 3.2631
16 |  | 150 | [7 empty] | 22.995 | 23.01 | -0.015 | [6 empty] | -0.002645 | 0.00082937 |  |  |  |  | 1.8321 | 3.4477
17 |  | 160 | [7 empty] | 22.95 | 22.94 | 0.01 | [6 empty] | -0.00305 | 0.00076631 |  |  |  |  | 1.5801 | 3.567
18 |  | 170 | [7 empty] | 22.89 | 22.88 | 0.01 | [6 empty] | -0.0027768 | 0.00026922 |  |  |  |  | 1.3523 | 3.6688
19 |  | 180 | [7 empty] | 22.935 | 22.94 | -0.005 | [6 empty] | -0.0024943 | -0.0011875 |  |  |  |  | 1.1283 | 3.7217
20 |  | 190 | [7 empty] | 23 | 23 | 0 | [6 empty] | -0.0016901 | -0.0020599 |  |  |  |  | 0.97343 | 3.7894
21 |  | 200 | [7 empty] | 22.895 | 22.905 | -0.01 | [6 empty] | -0.0012903 | -0.0010764 |  |  |  |  | 0.91768 | 3.7936
22 |  | 210 | [7 empty] | 22.85 | 22.855 | -0.005 | [6 empty] | -0.0016659 | -0.0031916 |  |  |  |  | 0.95524 | 3.7814
23 |  | 220 | [7 empty] | 23.1 | 23.11 | -0.01 | [6 empty] | -0.0012627 | -0.00089062 |  |  |  |  | 1.0587 | 3.6933
24 |  | 230 | [7 empty] | 23.195 | 23.19 | 0.005 | [6 empty] | 0.00055986 | -0.00055927 |  |  |  |  | 1.2584 | 3.6555
25 |  | 240 | [7 empty] | 22.915 | 22.925 | -0.01 | [6 empty] | -0.00077769 | -0.0042253 |  |  |  |  | 1.5032 | 3.5883
26 |  | 250 | [7 empty] | 22.995 | 23 | -0.005 | [6 empty] | 0.00062126 | -0.0053108 |  |  |  |  | 1.7393 | 3.4666
27 |  | 260 | [7 empty] | 23.02 | 23.01 | 0.01 | [6 empty] | -0.001354 | -0.0033399 |  |  |  |  | 1.9979 | 3.3497
28 |  | 270 | [7 empty] | 23.105 | 23.11 | -0.005 | [6 empty] | -0.00028749 | -0.0010275 |  |  |  |  | 2.2399 | 3.184
29 |  | 280 | [7 empty] | 23.11 | 23.13 | -0.02 | [6 empty] | 0.0012478 | -0.0032314 |  |  |  |  | 2.4731 | 3.0143
30 |  | 290 | [7 empty] | 23.135 | 23.135 | 0 | [6 empty] | 0.0015312 | -0.0019089 |  |  |  |  | 2.6882 | 2.7872
31 |  | 300 | [7 empty] | 23.1 | 23.07 | 0.03 | [6 empty] | 0.00062212 | -0.00346 |  |  |  |  | 2.9014 | 2.5857
32 |  | 310 | [7 empty] | 23.075 | 23.08 | -0.005 | [6 empty] | 0.0021892 | -0.0015191 |  |  |  |  | 3.1052 | 2.3469
33 |  | 320 | [7 empty] | 22.96 | 22.965 | -0.005 | [6 empty] | 0.0044476 | -0.0015079 |  |  |  |  | 3.2752 | 2.108
34 |  | 330 | [7 empty] | 23.415 | 23.4 | 0.015 | [6 empty] | 0.0025046 | 0.004084 |  |  |  |  | 3.4083 | 1.9269
35 |  | 340 | [7 empty] | 22.95 | 22.96 | -0.01 | [6 empty] | 0.0021587 | -0.0021662 |  |  |  |  | 3.566 | 1.6353
36 |  | 350 | [7 empty] | 23 | 22.99 | 0.01 | [6 empty] | 0.0025615 | 0.0015792 |  |  |  |  | 3.5929 | 1.3801