## Main
Test ID | T19-2 | Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | ? | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | ?
Arm start azimuth |  |  | 0 lehce vpravo | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace do nulového náklony do 0,5° (přibližně) - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2-watchdog.py
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 10 | °
Azimuth step count |  |  | 36
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0068357 | -0.0061313 | 0.0062937 | 0.0068209
Total samples |  |  | 192000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T19-2
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 4 | -0.43295 | -0.4295 | -0.00345 | 0.46612 | 0.46389 | 0.0022375 | 26.54 | 26.52 | 0.02 | 0.048892 | 0.020386 | 0.028506 | 0.026863 | -0.019321 | 0.046184 | 0.001725 | 0.0011188 | 0.048892 | 0.026863 | 0.020386 | -0.019321 | 3.1979 | 1.6095 | 28.7865 | 28.357
2 | CCW | 10 | 4 | -0.4321 | -0.42483 | -0.007275 | 0.50597 | 0.50201 | 0.0039625 | 26.03 | 26 | 0.03 | 0.053686 | 0.017644 | 0.036042 | 0.024175 | -0.01631 | 0.040485 | 0.0036375 | 0.0019812 | 0.053686 | 0.024175 | 0.017644 | -0.01631 | 3.3754 | 1.3768 | 24.2426 | 23.8178
3 | CCW | 20 | 6 | -0.43735 | -0.43323 | -0.0041167 | 0.50756 | 0.50234 | 0.0052167 | 25.87 | 25.87 | -0.01 | 0.058101 | 0.014379 | 0.043721 | 0.020415 | -0.013201 | 0.033616 | 0.0020584 | 0.0026084 | 0.058101 | 0.020415 | 0.014379 | -0.013201 | 3.5307 | 1.1185 | 19.3605 | 18.9273
4 | CCW | 30 | 7 | -0.43709 | -0.43072 | -0.0063714 | 0.51548 | 0.50846 | 0.0070143 | 25.86 | 25.85 | 0 | 0.059661 | 0.011346 | 0.048316 | 0.016847 | -0.0086719 | 0.025519 | 0.0031857 | 0.0035071 | 0.059661 | 0.016847 | 0.011346 | -0.0086719 | 3.5543 | 0.81822 | 15.7686 | 15.3378
5 | CCW | 40 | 5 | -0.43752 | -0.4328 | -0.0047199 | 0.52094 | 0.51586 | 0.0050799 | 25.79 | 25.81 | -0.01 | 0.061641 | 0.0098267 | 0.051814 | 0.012071 | -0.0043481 | 0.016419 | 0.00236 | 0.0025399 | 0.061641 | 0.012071 | 0.0098267 | -0.0043481 | 3.6012 | 0.61569 | 11.0802 | 10.6474
6 | CCW | 50 | 6 | -0.43203 | -0.42793 | -0.0041 | 0.52582 | 0.51854 | 0.0072749 | 25.71 | 25.73 | -0.02 | 0.062618 | 0.0093669 | 0.053252 | 0.0076766 | 0.00018148 | 0.0074951 | 0.00205 | 0.0036375 | 0.062618 | 0.0076766 | 0.0093669 | 0.00018148 | 3.617 | 0.53679 | 6.9892 | 6.5613
7 | CCW | 60 | 9 | -0.43666 | -0.43173 | -0.0049277 | 0.52667 | 0.51513 | 0.011539 | 25.73 | 25.73 | 0 | 0.063164 | 0.0086754 | 0.054488 | 0.0030203 | 0.0049797 | -0.0019594 | 0.0024639 | 0.0057694 | 0.063164 | 0.0030203 | 0.0086754 | 0.0049797 | 3.6256 | 0.57314 | 2.7376 | 2.3059
8 | CCW | 70 | 8 | -0.43438 | -0.43664 | 0.0022688 | 0.49293 | 0.48549 | 0.0074438 | 26.19 | 26.17 | 0.01 | 0.06156 | 0.0090115 | 0.052549 | -0.0017923 | 0.0095816 | -0.011374 | -0.0011344 | 0.0037219 | 0.06156 | -0.0017923 | 0.0090115 | 0.0095816 | 3.5309 | 0.75366 | 358.3323 | 357.8957
9 | CCW | 80 | 5 | -0.43281 | -0.43328 | 0.00047013 | 0.51281 | 0.49964 | 0.01317 | 25.93 | 25.95 | -0.02 | 0.060357 | 0.011194 | 0.049163 | -0.0063164 | 0.013646 | -0.019963 | -0.00023506 | 0.006585 | 0.060357 | -0.0063164 | 0.011194 | 0.013646 | 3.4792 | 1.0113 | 354.0257 | 353.5924
10 | CCW | 90 | 10 | -0.43279 | -0.43804 | 0.00524 | 0.51216 | 0.50517 | 0.00699 | 25.87 | 25.85 | 0.02 | 0.058317 | 0.012875 | 0.045442 | -0.010553 | 0.018456 | -0.02901 | -0.00262 | 0.003495 | 0.058317 | -0.010553 | 0.012875 | 0.018456 | 3.3976 | 1.2895 | 349.7424 | 349.3043
11 | CCW | 100 | 10 | -0.43339 | -0.43543 | 0.002035 | 0.5095 | 0.5033 | 0.006205 | 25.9 | 25.91 | -0.01 | 0.055859 | 0.015156 | 0.040703 | -0.014469 | 0.022311 | -0.03678 | -0.0010175 | 0.0031025 | 0.055859 | -0.014469 | 0.015156 | 0.022311 | 3.308 | 1.5456 | 345.478 | 345.0426
12 | CCW | 110 | 6 | -0.43036 | -0.43574 | 0.0053834 | 0.5017 | 0.48806 | 0.013642 | 26.08 | 26.1 | -0.03 | 0.052498 | 0.018271 | 0.034226 | -0.017271 | 0.025423 | -0.042695 | -0.0026917 | 0.0068209 | 0.052498 | -0.017271 | 0.018271 | 0.025423 | 3.1681 | 1.7941 | 341.7892 | 341.3534
13 | CCW | 120 | 7 | -0.42913 | -0.44085 | 0.011721 | 0.51541 | 0.50629 | 0.0091213 | 25.81 | 25.84 | -0.03 | 0.048211 | 0.022878 | 0.025333 | -0.02021 | 0.027992 | -0.048202 | -0.0058607 | 0.0045606 | 0.048211 | -0.02021 | 0.022878 | 0.027992 | 2.9966 | 2.0718 | 337.2572 | 336.8164
14 | CCW | 130 | 9 | -0.43413 | -0.43245 | -0.0016833 | 0.50366 | 0.49946 | 0.0041999 | 25.95 | 25.96 | -0.01 | 0.043615 | 0.02698 | 0.016636 | -0.022059 | 0.030266 | -0.052325 | 0.00084164 | 0.0021 | 0.043615 | -0.022059 | 0.02698 | 0.030266 | 2.8015 | 2.3237 | 333.1716 | 332.7391
15 | CCW | 140 | 4 | -0.43854 | -0.43927 | 0.00073749 | 0.48949 | 0.48821 | 0.001275 | 26.16 | 26.2 | -0.03 | 0.038975 | 0.030671 | 0.0083044 | -0.023174 | 0.03152 | -0.054694 | -0.00036874 | 0.00063752 | 0.038975 | -0.023174 | 0.030671 | 0.03152 | 2.5989 | 2.5207 | 329.2645 | 328.8253
16 | CCW | 150 | 5 | -0.43197 | -0.43615 | 0.00418 | 0.52933 | 0.53032 | -0.00099003 | 25.52 | 25.52 | 0.01 | 0.034958 | 0.03741 | -0.0024517 | -0.023001 | 0.031721 | -0.054722 | -0.00209 | -0.00049502 | 0.034958 | -0.023001 | 0.03741 | 0.031721 | 2.3983 | 2.8114 | 326.6567 | 326.2205
17 | CCW | 160 | 7 | -0.43326 | -0.43921 | 0.0059571 | 0.48192 | 0.4858 | -0.0038786 | 26.31 | 26.32 | -0.01 | 0.029621 | 0.04103 | -0.011409 | -0.023002 | 0.03067 | -0.053672 | -0.0029785 | -0.0019393 | 0.029621 | -0.023002 | 0.04103 | 0.03067 | 2.1493 | 2.9363 | 322.1684 | 321.7292
18 | CCW | 170 | 6 | -0.42873 | -0.43942 | 0.010683 | 0.50755 | 0.50296 | 0.0045917 | 25.93 | 25.93 | 0 | 0.024799 | 0.046219 | -0.021421 | -0.021268 | 0.029395 | -0.050663 | -0.0053416 | 0.0022959 | 0.024799 | -0.021268 | 0.046219 | 0.029395 | 1.8721 | 3.14 | 319.3833 | 318.9439
19 | CCW | 180 | 6 | -0.43417 | -0.44097 | 0.0068083 | 0.50503 | 0.50906 | -0.004025 | 25.89 | 25.87 | 0.02 | 0.020588 | 0.050292 | -0.029704 | -0.018983 | 0.027014 | -0.045997 | -0.0034042 | -0.0020125 | 0.020588 | -0.018983 | 0.050292 | 0.027014 | 1.6047 | 3.2727 | 317.3229 | 316.882
20 | CCW | 190 | 6 | -0.43558 | -0.4413 | 0.0057167 | 0.5078 | 0.50511 | 0.0026917 | 25.92 | 25.93 | -0.01 | 0.016641 | 0.05432 | -0.037679 | -0.016063 | 0.024175 | -0.040238 | -0.0028583 | 0.0013459 | 0.016641 | -0.016063 | 0.05432 | 0.024175 | 1.3253 | 3.4086 | 316.0136 | 315.5723
21 | CCW | 200 | 5 | -0.43828 | -0.43162 | -0.00666 | 0.55189 | 0.55961 | -0.00772 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0.015736 | 0.057985 | -0.042249 | -0.01249 | 0.021461 | -0.033951 | 0.00333 | -0.00386 | 0.015736 | -0.01249 | 0.057985 | 0.021461 | 1.1512 | 3.5448 | 321.5605 | 321.1289
22 | CCW | 210 | 11 | -0.43786 | -0.43755 | -0.00030908 | 0.5107 | 0.51242 | -0.0017182 | 25.86 | 25.87 | -0.01 | 0.011541 | 0.060169 | -0.048627 | -0.0087593 | 0.01693 | -0.025689 | 0.00015454 | -0.00085913 | 0.011541 | -0.0087593 | 0.060169 | 0.01693 | 0.83019 | 3.5836 | 322.8034 | 322.3659
23 | CCW | 220 | 6 | -0.43396 | -0.43587 | 0.0019167 | 0.53483 | 0.53701 | -0.0021748 | 25.37 | 25.38 | -0.01 | 0.01082 | 0.063051 | -0.052231 | -0.0039889 | 0.012405 | -0.016394 | -0.00095833 | -0.0010874 | 0.01082 | -0.0039889 | 0.063051 | 0.012405 | 0.66076 | 3.6843 | 339.7639 | 339.328
24 | CCW | 230 | 8 | -0.434 | -0.43442 | 0.00042492 | 0.50861 | 0.51671 | -0.0080999 | 25.88 | 25.88 | 0 | 0.0086801 | 0.062562 | -0.053882 | 0.00015961 | 0.007923 | -0.0077634 | -0.00021246 | -0.0040499 | 0.0086801 | 0.00015961 | 0.062562 | 0.007923 | 0.49742 | 3.6155 | 1.0534 | 0.61901
25 | CCW | 240 | 12 | -0.4314 | -0.43234 | 0.00093752 | 0.49462 | 0.50366 | -0.0090417 | 26.06 | 26.05 | 0 | 0.0077468 | 0.062683 | -0.054936 | 0.0049115 | 0.0028394 | 0.0020721 | -0.00046877 | -0.0045208 | 0.0077468 | 0.0049115 | 0.062683 | 0.0028394 | 0.52556 | 3.5975 | 32.3749 | 31.9425
26 | CCW | 250 | 4 | -0.43462 | -0.4278 | -0.0068249 | 0.54156 | 0.55216 | -0.0106 | 25.38 | 25.4 | -0.02 | 0.0098151 | 0.063523 | -0.053708 | 0.0097028 | -0.0017334 | 0.011436 | 0.0034124 | -0.0053001 | 0.0098151 | 0.0097028 | 0.063523 | -0.0017334 | 0.79079 | 3.6434 | 44.6703 | 44.2425
27 | CCW | 260 | 7 | -0.43601 | -0.43457 | -0.0014428 | 0.50673 | 0.51024 | -0.0035072 | 25.92 | 25.91 | 0.01 | 0.0097691 | 0.060637 | -0.050868 | 0.014544 | -0.0065308 | 0.021075 | 0.00072142 | -0.0017536 | 0.0097691 | 0.014544 | 0.060637 | -0.0065308 | 1.0039 | 3.4965 | 56.1106 | 55.6761
28 | CCW | 270 | 5 | -0.43601 | -0.43627 | 0.00026006 | 0.50702 | 0.51719 | -0.01017 | 25.9 | 25.91 | 0 | 0.012481 | 0.058838 | -0.046357 | 0.018813 | -0.01089 | 0.029704 | -0.00013002 | -0.005085 | 0.012481 | 0.018813 | 0.058838 | -0.01089 | 1.2937 | 3.4305 | 56.4385 | 56.0022
29 | CCW | 280 | 6 | -0.43449 | -0.43395 | -0.00054169 | 0.49282 | 0.50269 | -0.0098751 | 26.11 | 26.12 | -0.01 | 0.01501 | 0.055658 | -0.040648 | 0.022382 | -0.014857 | 0.037239 | 0.00027084 | -0.0049375 | 0.01501 | 0.022382 | 0.055658 | -0.014857 | 1.5442 | 3.3024 | 56.1535 | 55.7195
30 | CCW | 290 | 8 | -0.44005 | -0.43728 | -0.0027749 | 0.50979 | 0.51744 | -0.00765 | 25.69 | 25.69 | 0 | 0.019104 | 0.053145 | -0.034041 | 0.026045 | -0.01764 | 0.043685 | 0.0013875 | -0.003825 | 0.019104 | 0.026045 | 0.053145 | -0.01764 | 1.851 | 3.21 | 53.7403 | 53.303
31 | CCW | 300 | 5 | -0.44964 | -0.4458 | -0.00384 | 0.52562 | 0.53294 | -0.0073201 | 25.62 | 25.65 | -0.03 | 0.023138 | 0.049318 | -0.026181 | 0.028564 | -0.0202 | 0.048765 | 0.00192 | -0.0036601 | 0.023138 | 0.028564 | 0.049318 | -0.0202 | 2.1067 | 3.055 | 50.9919 | 50.5461
32 | CCW | 310 | 8 | -0.43762 | -0.43293 | -0.0046875 | 0.49994 | 0.50332 | -0.0033811 | 26.02 | 26.01 | 0.01 | 0.027487 | 0.044763 | -0.017275 | 0.029983 | -0.022159 | 0.052142 | 0.0023437 | -0.0016905 | 0.027487 | 0.029983 | 0.044763 | -0.022159 | 2.3312 | 2.863 | 47.4863 | 47.0533
33 | CCW | 320 | 8 | -0.44182 | -0.43316 | -0.0086625 | 0.48488 | 0.49112 | -0.0062438 | 26.23 | 26.22 | 0.01 | 0.031035 | 0.038939 | -0.007904 | 0.031196 | -0.023243 | 0.054439 | 0.0043312 | -0.0031219 | 0.031035 | 0.031196 | 0.038939 | -0.023243 | 2.522 | 2.5991 | 45.1486 | 44.7155
34 | CCW | 330 | 10 | -0.44657 | -0.43674 | -0.00983 | 0.52172 | 0.5237 | -0.00198 | 25.8 | 25.81 | 0 | 0.036462 | 0.03499 | 0.0014712 | 0.031552 | -0.023236 | 0.054788 | 0.004915 | -0.00099002 | 0.036462 | 0.031552 | 0.03499 | -0.023236 | 2.7638 | 2.4073 | 40.8716 | 40.4349
35 | CCW | 340 | 11 | -0.44216 | -0.43177 | -0.010386 | 0.50986 | 0.51033 | -0.00046825 | 25.85 | 25.84 | 0.01 | 0.041552 | 0.030433 | 0.011119 | 0.030894 | -0.022606 | 0.053501 | 0.0051932 | -0.00023412 | 0.041552 | 0.030894 | 0.030433 | -0.022606 | 2.968 | 2.1727 | 36.6309 | 36.1991
36 | CCW | 350 | 9 | -0.43728 | -0.43603 | -0.00125 | 0.50565 | 0.50277 | 0.0028834 | 25.96 | 25.94 | 0.03 | 0.045913 | 0.025324 | 0.020589 | 0.029384 | -0.021328 | 0.050712 | 0.000625 | 0.0014417 | 0.045913 | 0.029384 | 0.025324 | -0.021328 | 3.1248 | 1.8973 | 32.6187 | 32.1827
37 | CW | 0 | 5 | -0.43811 | -0.43257 | -0.0055401 | 0.50247 | 0.49508 | 0.0073898 | 26.06 | 26.06 | -0.01 | 0.050271 | 0.021132 | 0.029139 | 0.02691 | -0.019222 | 0.046132 | 0.00277 | 0.0036949 | 0.050271 | 0.02691 | 0.021132 | -0.019222 | 3.2688 | 1.637 | 28.1596 | 27.727
38 | CW | 10 | 5 | -0.4355 | -0.4299 | -0.0056 | 0.51879 | 0.51492 | 0.0038701 | 25.87 | 25.84 | 0.04 | 0.053887 | 0.018275 | 0.035612 | 0.024121 | -0.016528 | 0.040649 | 0.0028 | 0.001935 | 0.053887 | 0.024121 | 0.018275 | -0.016528 | 3.3846 | 1.4119 | 24.1141 | 23.6842
39 | CW | 20 | 7 | -0.43273 | -0.42873 | -0.004 | 0.50329 | 0.50184 | 0.00145 | 25.93 | 25.92 | 0.01 | 0.0576 | 0.014981 | 0.042619 | 0.020808 | -0.013024 | 0.033832 | 0.002 | 0.000725 | 0.0576 | 0.020808 | 0.014981 | -0.013024 | 3.5112 | 1.1374 | 19.8627 | 19.434
40 | CW | 30 | 9 | -0.44118 | -0.43593 | -0.0052445 | 0.52387 | 0.51218 | 0.011689 | 25.72 | 25.71 | 0 | 0.060249 | 0.01252 | 0.047729 | 0.016783 | -0.0090196 | 0.025803 | 0.0026222 | 0.0058444 | 0.060249 | 0.016783 | 0.01252 | -0.0090196 | 3.5858 | 0.88416 | 15.5657 | 15.1298
41 | CW | 40 | 8 | -0.43572 | -0.42654 | -0.0091812 | 0.4973 | 0.49208 | 0.0052187 | 26.09 | 26.08 | 0.01 | 0.061451 | 0.010071 | 0.05138 | 0.012495 | -0.0051547 | 0.01765 | 0.0045906 | 0.0026094 | 0.061451 | 0.012495 | 0.010071 | -0.0051547 | 3.5953 | 0.64825 | 11.4938 | 11.0672
42 | CW | 50 | 6 | -0.43738 | -0.43466 | -0.0027249 | 0.49267 | 0.48685 | 0.0058166 | 26.14 | 26.13 | 0.01 | 0.061945 | 0.0083777 | 0.053567 | 0.0073877 | -2.686e-05 | 0.0074145 | 0.0013625 | 0.0029083 | 0.061945 | 0.0073877 | 0.0083777 | -2.686e-05 | 3.5766 | 0.48001 | 6.8011 | 6.3665
43 | CW | 60 | 3 | -0.43292 | -0.42067 | -0.01225 | 0.52545 | 0.5144 | 0.01105 | 25.67 | 25.66 | 0.01 | 0.063179 | 0.0085018 | 0.054677 | 0.0032983 | 0.0044588 | -0.0011605 | 0.006125 | 0.0055251 | 0.063179 | 0.0032983 | 0.0085018 | 0.0044588 | 3.6272 | 0.55005 | 2.9885 | 2.5678
44 | CW | 70 | 4 | -0.43124 | -0.4295 | -0.0017375 | 0.51274 | 0.49989 | 0.01285 | 25.87 | 25.83 | 0.04 | 0.061453 | 0.0098755 | 0.051578 | -0.0017596 | 0.0095776 | -0.011337 | 0.00086875 | 0.006425 | 0.061453 | -0.0017596 | 0.0098755 | 0.0095776 | 3.5247 | 0.78825 | 358.3599 | 357.9304
45 | CW | 80 | 7 | -0.43086 | -0.43528 | 0.0044214 | 0.50196 | 0.4966 | 0.0053572 | 25.98 | 26 | -0.03 | 0.060564 | 0.010568 | 0.049996 | -0.0066968 | 0.013965 | -0.020662 | -0.0022107 | 0.0026786 | 0.060564 | -0.0066968 | 0.010568 | 0.013965 | 3.4934 | 1.0035 | 353.6902 | 353.2549
46 | CW | 90 | 6 | -0.4344 | -0.43637 | 0.0019666 | 0.50183 | 0.49773 | 0.0041 | 26.01 | 26.03 | -0.02 | 0.058634 | 0.012722 | 0.045912 | -0.010736 | 0.018185 | -0.028921 | -0.0009833 | 0.00205 | 0.058634 | -0.010736 | 0.012722 | 0.018185 | 3.4174 | 1.2717 | 349.6235 | 349.1871
47 | CW | 100 | 8 | -0.43556 | -0.43642 | 0.00086248 | 0.49232 | 0.48714 | 0.005175 | 26.18 | 26.19 | -0.01 | 0.05571 | 0.015461 | 0.040249 | -0.014624 | 0.021885 | -0.036509 | -0.00043126 | 0.0025875 | 0.05571 | -0.014624 | 0.015461 | 0.021885 | 3.3019 | 1.5354 | 345.2914 | 344.855
48 | CW | 110 | 3 | -0.43405 | -0.43615 | 0.0021001 | 0.52763 | 0.52897 | -0.0013334 | 25.59 | 25.59 | -0.01 | 0.053421 | 0.018346 | 0.035076 | -0.017844 | 0.025777 | -0.043621 | -0.00105 | -0.0006667 | 0.053421 | -0.017844 | 0.018346 | 0.025777 | 3.2288 | 1.8131 | 341.5292 | 341.093
49 | CW | 120 | 7 | -0.43823 | -0.43854 | 0.0003072 | 0.51155 | 0.50574 | 0.0058142 | 25.96 | 25.93 | 0.02 | 0.048728 | 0.023949 | 0.024779 | -0.020441 | 0.028105 | -0.048547 | -0.0001536 | 0.0029071 | 0.048728 | -0.020441 | 0.023949 | 0.028105 | 3.029 | 2.1161 | 337.242 | 336.8035
50 | CW | 130 | 4 | -0.43881 | -0.43691 | -0.0019 | 0.53772 | 0.5323 | 0.0054249 | 25.46 | 25.47 | -0.01 | 0.044496 | 0.028495 | 0.016001 | -0.022136 | 0.030446 | -0.052582 | 0.00095002 | 0.0027124 | 0.044496 | -0.022136 | 0.028495 | 0.030446 | 2.8487 | 2.39 | 333.5504 | 333.1135
51 | CW | 140 | 6 | -0.43248 | -0.44131 | 0.0088251 | 0.49847 | 0.48974 | 0.008725 | 26.13 | 26.16 | -0.02 | 0.039014 | 0.03243 | 0.0065845 | -0.023062 | 0.030908 | -0.05397 | -0.0044125 | 0.0043625 | 0.039014 | -0.023062 | 0.03243 | 0.030908 | 2.5976 | 2.5677 | 329.4119 | 328.9706
52 | CW | 150 | 5 | -0.43086 | -0.44301 | 0.01215 | 0.51847 | 0.5129 | 0.00557 | 25.77 | 25.77 | 0 | 0.034794 | 0.037956 | -0.0031611 | -0.023119 | 0.031268 | -0.054387 | -0.006075 | 0.002785 | 0.034794 | -0.023119 | 0.037956 | 0.031268 | 2.3942 | 2.8187 | 326.3985 | 325.9555
53 | CW | 160 | 10 | -0.43175 | -0.43932 | 0.007575 | 0.4949 | 0.50126 | -0.00636 | 26.04 | 26.03 | 0.01 | 0.029969 | 0.041548 | -0.01158 | -0.022955 | 0.030899 | -0.053854 | -0.0037875 | -0.00318 | 0.029969 | -0.022955 | 0.041548 | 0.030899 | 2.1634 | 2.968 | 322.5491 | 322.1098
54 | CW | 170 | 9 | -0.42611 | -0.43379 | 0.0076889 | 0.50076 | 0.50327 | -0.0025054 | 26.07 | 26.08 | 0 | 0.02569 | 0.04648 | -0.02079 | -0.021833 | 0.029399 | -0.051232 | -0.0038444 | -0.0012527 | 0.02569 | -0.021833 | 0.04648 | 0.029399 | 1.932 | 3.1527 | 319.6396 | 319.2058
55 | CW | 180 | 7 | -0.42898 | -0.43996 | 0.010979 | 0.49926 | 0.50008 | -0.00081426 | 26.02 | 26.02 | 0.01 | 0.021165 | 0.050695 | -0.029531 | -0.01923 | 0.026862 | -0.046092 | -0.0054893 | -0.00040713 | 0.021165 | -0.01923 | 0.050695 | 0.026862 | 1.6387 | 3.289 | 317.7415 | 317.3015
56 | CW | 190 | 3 | -0.4359 | -0.44207 | 0.0061667 | 0.52092 | 0.52232 | -0.0014 | 25.72 | 25.72 | 0 | 0.017794 | 0.05436 | -0.036566 | -0.016366 | 0.02434 | -0.040706 | -0.0030834 | -0.00070003 | 0.017794 | -0.016366 | 0.05436 | 0.02434 | 1.3853 | 3.4146 | 317.3942 | 316.9521
57 | CW | 200 | 7 | -0.429 | -0.44267 | 0.013671 | 0.51539 | 0.51521 | 0.00017852 | 25.74 | 25.72 | 0.02 | 0.014573 | 0.058077 | -0.043504 | -0.012658 | 0.020852 | -0.033511 | -0.0068357 | 8.925e-05 | 0.014573 | -0.012658 | 0.058077 | 0.020852 | 1.1061 | 3.5378 | 319.0221 | 318.5794
58 | CW | 210 | 8 | -0.43139 | -0.43644 | 0.00505 | 0.51271 | 0.51598 | -0.0032749 | 25.76 | 25.76 | 0 | 0.011774 | 0.060244 | -0.04847 | -0.0089829 | 0.016913 | -0.025896 | -0.002525 | -0.0016374 | 0.011774 | -0.0089829 | 0.060244 | 0.016913 | 0.84853 | 3.5875 | 322.6578 | 322.2214
59 | CW | 220 | 6 | -0.43086 | -0.43477 | 0.0039083 | 0.50078 | 0.50791 | -0.0071334 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0.0094055 | 0.062049 | -0.052643 | -0.0049003 | 0.012442 | -0.017343 | -0.0019541 | -0.0035667 | 0.0094055 | -0.0049003 | 0.062049 | 0.012442 | 0.60766 | 3.6283 | 332.4803 | 332.0456
60 | CW | 230 | 6 | -0.43128 | -0.43428 | 0.0030083 | 0.52818 | 0.54027 | -0.012092 | 25.44 | 25.43 | 0.01 | 0.0097209 | 0.063386 | -0.053665 | 0.00030884 | 0.0081885 | -0.0078796 | -0.0015041 | -0.0060458 | 0.0097209 | 0.00030884 | 0.063386 | 0.0081885 | 0.55725 | 3.6644 | 1.8197 | 1.3854
61 | CW | 240 | 5 | -0.43485 | -0.43266 | -0.00219 | 0.47644 | 0.48378 | -0.0073399 | 26.44 | 26.4 | 0.04 | 0.0079229 | 0.061735 | -0.053812 | 0.004582 | 0.0029385 | 0.0016436 | 0.001095 | -0.0036699 | 0.0079229 | 0.004582 | 0.061735 | 0.0029385 | 0.5244 | 3.5434 | 30.0421 | 29.6095
62 | CW | 250 | 9 | -0.43893 | -0.43506 | -0.0038723 | 0.5317 | 0.53789 | -0.0061887 | 25.36 | 25.38 | -0.02 | 0.010008 | 0.06394 | -0.053932 | 0.0099566 | -0.001365 | 0.011322 | 0.0019361 | -0.0030943 | 0.010008 | 0.0099566 | 0.06394 | -0.001365 | 0.80886 | 3.6668 | 44.8536 | 44.4186
63 | CW | 260 | 4 | -0.43874 | -0.43439 | -0.00435 | 0.49872 | 0.51099 | -0.012262 | 25.99 | 26 | -0.01 | 0.0095911 | 0.060421 | -0.050829 | 0.013928 | -0.0063147 | 0.020243 | 0.002175 | -0.0061313 | 0.0095911 | 0.013928 | 0.060421 | -0.0063147 | 0.96898 | 3.4828 | 55.4485 | 55.0141
64 | CW | 270 | 7 | -0.43241 | -0.43399 | 0.0015786 | 0.50589 | 0.50674 | -0.0008499 | 25.96 | 25.98 | -0.01 | 0.012396 | 0.059284 | -0.046888 | 0.01858 | -0.010886 | 0.029467 | -0.00078931 | -0.00042495 | 0.012396 | 0.01858 | 0.059284 | -0.010886 | 1.2799 | 3.4556 | 56.2906 | 55.8566
65 | CW | 280 | 7 | -0.44012 | -0.43401 | -0.0061072 | 0.50645 | 0.51569 | -0.0092357 | 25.8 | 25.79 | 0.01 | 0.015752 | 0.057057 | -0.041306 | 0.022652 | -0.014233 | 0.036885 | 0.0030536 | -0.0046179 | 0.015752 | 0.022652 | 0.057057 | -0.014233 | 1.581 | 3.3713 | 55.1864 | 54.7523
66 | CW | 290 | 4 | -0.43869 | -0.43545 | -0.0032376 | 0.54895 | 0.55119 | -0.0022376 | 25.27 | 25.26 | 0.01 | 0.020342 | 0.054529 | -0.034187 | 0.025809 | -0.017451 | 0.043261 | 0.0016188 | -0.0011188 | 0.020342 | 0.025809 | 0.054529 | -0.017451 | 1.8832 | 3.2822 | 51.7563 | 51.3209
67 | CW | 300 | 10 | -0.43593 | -0.43302 | -0.002915 | 0.51033 | 0.51792 | -0.0075951 | 25.79 | 25.8 | -0.01 | 0.022998 | 0.049725 | -0.026727 | 0.028248 | -0.020367 | 0.048615 | 0.0014575 | -0.0037975 | 0.022998 | 0.028248 | 0.049725 | -0.020367 | 2.0875 | 3.0803 | 50.8486 | 50.4156
68 | CW | 310 | 4 | -0.44551 | -0.43293 | -0.012587 | 0.49746 | 0.49698 | 0.00048736 | 26.07 | 26.09 | -0.02 | 0.027499 | 0.044172 | -0.016674 | 0.029812 | -0.022339 | 0.052151 | 0.0062937 | 0.00024368 | 0.027499 | 0.029812 | 0.044172 | -0.022339 | 2.3244 | 2.8373 | 47.3114 | 46.8784
69 | CW | 320 | 4 | -0.43389 | -0.43478 | 0.00088748 | 0.52803 | 0.52982 | -0.0017999 | 25.49 | 25.48 | 0 | 0.032564 | 0.040107 | -0.0075427 | 0.031456 | -0.022887 | 0.054343 | -0.00044375 | -0.00089998 | 0.032564 | 0.031456 | 0.040107 | -0.022887 | 2.595 | 2.6467 | 44.0081 | 43.5733
70 | CW | 330 | 9 | -0.44083 | -0.42836 | -0.012467 | 0.49939 | 0.49848 | 0.00091657 | 26.06 | 26.06 | 0 | 0.03694 | 0.035206 | 0.0017342 | 0.031343 | -0.023615 | 0.054958 | 0.0062333 | 0.00045828 | 0.03694 | 0.031343 | 0.035206 | -0.023615 | 2.7768 | 2.4296 | 40.3145 | 39.8861
71 | CW | 340 | 8 | -0.43979 | -0.42932 | -0.010463 | 0.51063 | 0.51504 | -0.0044125 | 25.89 | 25.89 | 0 | 0.041446 | 0.031182 | 0.010264 | 0.030847 | -0.022898 | 0.053745 | 0.0052313 | -0.0022063 | 0.041446 | 0.030847 | 0.031182 | -0.022898 | 2.9615 | 2.2171 | 36.6589 | 36.2296
72 | CW | 350 | 7 | -0.43689 | -0.43194 | -0.00495 | 0.50312 | 0.50334 | -0.00022137 | 25.97 | 25.97 | 0 | 0.045943 | 0.026107 | 0.019836 | 0.02922 | -0.021712 | 0.050932 | 0.002475 | -0.00011068 | 0.045943 | 0.02922 | 0.026107 | -0.021712 | 3.1212 | 1.9459 | 32.4565 | 32.0245
1 |  | 0 | [7 empty] | 26.3 | 26.29 | 0.01 | [6 empty] | 0.0022475 | 0.0024068 |  |  |  |  | 3.2334 | 1.6232
2 |  | 10 | [7 empty] | 25.95 | 25.92 | 0.03 | [6 empty] | 0.0032188 | 0.0019581 |  |  |  |  | 3.38 | 1.3944
3 |  | 20 | [7 empty] | 25.9 | 25.895 | 0.005 | [6 empty] | 0.0020292 | 0.0016667 |  |  |  |  | 3.5209 | 1.128
4 |  | 30 | [7 empty] | 25.79 | 25.78 | 0.01 | [6 empty] | 0.002904 | 0.0046758 |  |  |  |  | 3.57 | 0.85119
5 |  | 40 | [7 empty] | 25.94 | 25.945 | -0.005 | [6 empty] | 0.0034753 | 0.0025747 |  |  |  |  | 3.5983 | 0.63197
6 |  | 50 | [7 empty] | 25.925 | 25.93 | -0.005 | [6 empty] | 0.0017062 | 0.0032729 |  |  |  |  | 3.5968 | 0.5084
7 |  | 60 | [7 empty] | 25.7 | 25.695 | 0.005 | [6 empty] | 0.0042944 | 0.0056473 |  |  |  |  | 3.6264 | 0.5616
8 |  | 70 | [7 empty] | 26.03 | 26 | 0.03 | [6 empty] | -0.00013281 | 0.0050734 |  |  |  |  | 3.5278 | 0.77095
9 |  | 80 | [7 empty] | 25.955 | 25.975 | -0.02 | [6 empty] | -0.0012229 | 0.0046318 |  |  |  |  | 3.4863 | 1.0074
10 |  | 90 | [7 empty] | 25.94 | 25.94 | 0 | [6 empty] | -0.0018017 | 0.0027725 |  |  |  |  | 3.4075 | 1.2806
11 |  | 100 | [7 empty] | 26.04 | 26.05 | -0.01 | [6 empty] | -0.00072438 | 0.002845 |  |  |  |  | 3.305 | 1.5405
12 |  | 110 | [7 empty] | 25.835 | 25.845 | -0.01 | [6 empty] | -0.0018709 | 0.0030771 |  |  |  |  | 3.1984 | 1.8036
13 |  | 120 | [7 empty] | 25.885 | 25.885 | 0 | [6 empty] | -0.0030072 | 0.0037339 |  |  |  |  | 3.0128 | 2.094
14 |  | 130 | [7 empty] | 25.705 | 25.715 | -0.01 | [6 empty] | 0.00089583 | 0.0024062 |  |  |  |  | 2.8251 | 2.3569
15 |  | 140 | [7 empty] | 26.145 | 26.18 | -0.035 | [6 empty] | -0.0023906 | 0.0025 |  |  |  |  | 2.5983 | 2.5442
16 |  | 150 | [7 empty] | 25.645 | 25.645 | 0 | [6 empty] | -0.0040825 | 0.001145 |  |  |  |  | 2.3963 | 2.8151
17 |  | 160 | [7 empty] | 26.175 | 26.175 | 0 | [6 empty] | -0.003383 | -0.0025597 |  |  |  |  | 2.1563 | 2.9522
18 |  | 170 | [7 empty] | 26 | 26.005 | -0.005 | [6 empty] | -0.004593 | 0.00052157 |  |  |  |  | 1.9021 | 3.1463
19 |  | 180 | [7 empty] | 25.955 | 25.945 | 0.01 | [6 empty] | -0.0044467 | -0.0012098 |  |  |  |  | 1.6217 | 3.2808
20 |  | 190 | [7 empty] | 25.82 | 25.825 | -0.005 | [6 empty] | -0.0029709 | 0.00032291 |  |  |  |  | 1.3553 | 3.4116
21 |  | 200 | [7 empty] | 25.38 | 25.37 | 0.01 | [6 empty] | -0.0017528 | -0.0018854 |  |  |  |  | 1.1286 | 3.5413
22 |  | 210 | [7 empty] | 25.81 | 25.815 | -0.005 | [6 empty] | -0.0011852 | -0.0012483 |  |  |  |  | 0.83936 | 3.5856
23 |  | 220 | [7 empty] | 25.7 | 25.705 | -0.005 | [6 empty] | -0.0014562 | -0.002327 |  |  |  |  | 0.63421 | 3.6563
24 |  | 230 | [7 empty] | 25.66 | 25.655 | 0.005 | [6 empty] | -0.00085831 | -0.0050478 |  |  |  |  | 0.52734 | 3.64
25 |  | 240 | [7 empty] | 26.25 | 26.225 | 0.025 | [6 empty] | 0.00031312 | -0.0040954 |  |  |  |  | 0.52498 | 3.5705
26 |  | 250 | [7 empty] | 25.37 | 25.39 | -0.02 | [6 empty] | 0.0026743 | -0.0041972 |  |  |  |  | 0.79983 | 3.6551
27 |  | 260 | [7 empty] | 25.955 | 25.955 | 0 | [6 empty] | 0.0014482 | -0.0039424 |  |  |  |  | 0.98643 | 3.4897
28 |  | 270 | [7 empty] | 25.93 | 25.945 | -0.015 | [6 empty] | -0.00045966 | -0.002755 |  |  |  |  | 1.2868 | 3.4431
29 |  | 280 | [7 empty] | 25.955 | 25.955 | 0 | [6 empty] | 0.0016622 | -0.0047777 |  |  |  |  | 1.5626 | 3.3369
30 |  | 290 | [7 empty] | 25.48 | 25.475 | 0.005 | [6 empty] | 0.0015031 | -0.0024719 |  |  |  |  | 1.8671 | 3.2461
31 |  | 300 | [7 empty] | 25.705 | 25.725 | -0.02 | [6 empty] | 0.0016887 | -0.0037288 |  |  |  |  | 2.0971 | 3.0676
32 |  | 310 | [7 empty] | 26.045 | 26.05 | -0.005 | [6 empty] | 0.0043187 | -0.00072343 |  |  |  |  | 2.3278 | 2.8501
33 |  | 320 | [7 empty] | 25.86 | 25.85 | 0.01 | [6 empty] | 0.0019437 | -0.0020109 |  |  |  |  | 2.5585 | 2.6229
34 |  | 330 | [7 empty] | 25.93 | 25.935 | -0.005 | [6 empty] | 0.0055741 | -0.00026587 |  |  |  |  | 2.7703 | 2.4185
35 |  | 340 | [7 empty] | 25.87 | 25.865 | 0.005 | [6 empty] | 0.0052122 | -0.0012202 |  |  |  |  | 2.9648 | 2.1949
36 |  | 350 | [7 empty] | 25.965 | 25.955 | 0.01 | [6 empty] | 0.00155 | 0.00066551 |  |  |  |  | 3.123 | 1.9216