## Main
Test ID | T19-3 | Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | ? | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | ?
Arm start azimuth |  |  | 0 najdi sever | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace do nulového náklony do 0,5° (přibližně) - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | - _najdi sever 3-move to azimuth-AC-watchdog.py - HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2-watchdog.py
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 10 | °
Azimuth step count |  |  | 36
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0052179 | -0.0042072 | 0.0064 | 0.0059166
Total samples |  |  | 192000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T19-3
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 7 | -0.45869 | -0.45156 | -0.0071357 | 0.60628 | 0.60918 | -0.0029 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0.071015 | 0.004097 | 0.066918 | 0.0060822 | 0.0059103 | 0.00017194 | 0.0035679 | -0.00145 | 0.071015 | 0.0060822 | 0.004097 | 0.0059103 | 4.0872 | 0.41204 | 4.8953 | 4.4437
2 | CCW | 10 | 5 | -0.45476 | -0.45042 | -0.00434 | 0.5923 | 0.59327 | -0.00096989 | 24.49 | 24.5 | -0.01 | 0.069271 | 0.0045039 | 0.064767 | -0.00043555 | 0.011374 | -0.011809 | 0.00217 | -0.00048492 | 0.069271 | -0.00043555 | 0.0045039 | 0.011374 | 3.9722 | 0.70091 | 359.6398 | 359.1893
3 | CCW | 20 | 5 | -0.45038 | -0.44709 | -0.0032899 | 0.59838 | 0.60331 | -0.00493 | 24.35 | 24.33 | 0.01 | 0.068838 | 0.0056548 | 0.063184 | -0.0050752 | 0.016351 | -0.021426 | 0.001645 | -0.002465 | 0.068838 | -0.0050752 | 0.0056548 | 0.016351 | 3.958 | 0.99134 | 355.7834 | 355.3363
4 | CCW | 30 | 4 | -0.44848 | -0.44644 | -0.0020375 | 0.59096 | 0.59472 | -0.0037625 | 24.6 | 24.59 | 0.01 | 0.066517 | 0.0085901 | 0.057927 | -0.010446 | 0.021759 | -0.032205 | 0.0010188 | -0.0018813 | 0.066517 | -0.010446 | 0.0085901 | 0.021759 | 3.8608 | 1.3405 | 351.0754 | 350.629
5 | CCW | 40 | 8 | -0.45263 | -0.45042 | -0.0022125 | 0.59835 | 0.59474 | 0.0036125 | 24.47 | 24.46 | 0.01 | 0.062755 | 0.011751 | 0.051004 | -0.015371 | 0.026306 | -0.041677 | 0.0011063 | 0.0018063 | 0.062755 | -0.015371 | 0.011751 | 0.026306 | 3.7045 | 1.651 | 346.2374 | 345.787
6 | CCW | 50 | 6 | -0.4579 | -0.4451 | -0.0128 | 0.60809 | 0.60582 | 0.002275 | 24.24 | 24.24 | 0 | 0.058643 | 0.016107 | 0.042535 | -0.019613 | 0.03094 | -0.050553 | 0.0064 | 0.0011375 | 0.058643 | -0.019613 | 0.016107 | 0.03094 | 3.5452 | 1.999 | 341.5075 | 341.0624
7 | CCW | 60 | 7 | -0.45237 | -0.44356 | -0.0088144 | 0.60382 | 0.60249 | 0.0013357 | 24.34 | 24.34 | 0 | 0.054464 | 0.020744 | 0.033719 | -0.023006 | 0.034177 | -0.057184 | 0.0044072 | 0.00066782 | 0.054464 | -0.023006 | 0.020744 | 0.034177 | 3.3895 | 2.2913 | 337.0999 | 336.6564
8 | CCW | 70 | 7 | -0.45517 | -0.45754 | 0.0023713 | 0.61126 | 0.60397 | 0.0072857 | 24.21 | 24.21 | 0 | 0.048834 | 0.026143 | 0.022691 | -0.025305 | 0.036764 | -0.062069 | -0.0011857 | 0.0036428 | 0.048834 | -0.025305 | 0.026143 | 0.036764 | 3.1529 | 2.5856 | 332.6075 | 332.15
9 | CCW | 80 | 6 | -0.44661 | -0.44746 | 0.00084996 | 0.607 | 0.59517 | 0.011833 | 24.32 | 24.3 | 0.01 | 0.044296 | 0.031643 | 0.012653 | -0.027163 | 0.038257 | -0.06542 | -0.00042499 | 0.0059166 | 0.044296 | -0.027163 | 0.031643 | 0.038257 | 2.9785 | 2.8458 | 328.4823 | 328.0348
10 | CCW | 90 | 3 | -0.46152 | -0.46335 | 0.0018334 | 0.60348 | 0.6023 | 0.0011834 | 24.11 | 24.08 | 0.04 | 0.037695 | 0.03804 | -0.00034505 | -0.02745 | 0.039295 | -0.066745 | -0.00091666 | 0.0005917 | 0.037695 | -0.02745 | 0.03804 | 0.039295 | 2.6727 | 3.1352 | 323.9381 | 323.4747
11 | CCW | 100 | 4 | -0.45687 | -0.45955 | 0.0026749 | 0.59624 | 0.59288 | 0.0033625 | 24.39 | 24.35 | 0.04 | 0.030617 | 0.04349 | -0.012873 | -0.026904 | 0.038683 | -0.065588 | -0.0013375 | 0.0016813 | 0.030617 | -0.026904 | 0.04349 | 0.038683 | 2.3359 | 3.3368 | 318.6931 | 318.2335
12 | CCW | 110 | 9 | -0.45653 | -0.45983 | 0.0033002 | 0.60549 | 0.59562 | 0.0098777 | 24.22 | 24.23 | 0 | 0.026585 | 0.049486 | -0.022901 | -0.02542 | 0.036951 | -0.062371 | -0.0016501 | 0.0049388 | 0.026585 | -0.02542 | 0.049486 | 0.036951 | 2.108 | 3.5408 | 316.2825 | 315.8227
13 | CCW | 120 | 4 | -0.45234 | -0.45572 | 0.0033874 | 0.59766 | 0.5909 | 0.0067624 | 24.37 | 24.37 | 0 | 0.019663 | 0.055422 | -0.035759 | -0.022876 | 0.033848 | -0.056724 | -0.0016937 | 0.0033812 | 0.019663 | -0.022876 | 0.055422 | 0.033848 | 1.7286 | 3.7235 | 310.6808 | 310.225
14 | CCW | 130 | 9 | -0.44903 | -0.45479 | 0.0057611 | 0.59062 | 0.58263 | 0.0079889 | 24.66 | 24.66 | -0.01 | 0.015954 | 0.058034 | -0.04208 | -0.020336 | 0.031243 | -0.051579 | -0.0028805 | 0.0039944 | 0.015954 | -0.020336 | 0.058034 | 0.031243 | 1.4811 | 3.7791 | 308.1147 | 307.66
15 | CCW | 140 | 7 | -0.4453 | -0.44495 | -0.00035006 | 0.59076 | 0.59091 | -0.00015724 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0.012095 | 0.061682 | -0.049587 | -0.016833 | 0.027492 | -0.044325 | 0.00017503 | -7.862e-05 | 0.012095 | -0.016833 | 0.061682 | 0.027492 | 1.1877 | 3.8722 | 305.6996 | 305.2547
16 | CCW | 150 | 3 | -0.45722 | -0.45667 | -0.00055006 | 0.5837 | 0.58188 | 0.0018169 | 24.67 | 24.66 | 0 | 0.0076709 | 0.065414 | -0.057743 | -0.011265 | 0.022118 | -0.033384 | 0.00027502 | 0.00090843 | 0.0076709 | -0.011265 | 0.065414 | 0.022118 | 0.78092 | 3.9596 | 304.2518 | 303.7951
17 | CCW | 160 | 6 | -0.45809 | -0.45385 | -0.0042417 | 0.59759 | 0.59872 | -0.001125 | 24.34 | 24.34 | 0 | 0.0056384 | 0.069133 | -0.063495 | -0.0055652 | 0.017018 | -0.022583 | 0.0021209 | -0.00056248 | 0.0056384 | -0.0055652 | 0.069133 | 0.017018 | 0.45392 | 4.0827 | 315.3746 | 314.9207
18 | CCW | 170 | 7 | -0.45018 | -0.45754 | 0.0073572 | 0.60324 | 0.59892 | 0.0043214 | 24.3 | 24.3 | 0 | 0.0044643 | 0.070117 | -0.065653 | -0.00070068 | 0.01188 | -0.012581 | -0.0036786 | 0.0021607 | 0.0044643 | -0.00070068 | 0.070117 | 0.01188 | 0.25892 | 4.0781 | 351.0801 | 350.6225
19 | CCW | 180 | 7 | -0.4511 | -0.45532 | 0.0042214 | 0.59209 | 0.59616 | -0.0040713 | 24.49 | 24.5 | 0 | 0.0036663 | 0.070317 | -0.06665 | 0.0052815 | 0.0058639 | -0.00058245 | -0.0021107 | -0.0020357 | 0.0036663 | 0.0052815 | 0.070317 | 0.0058639 | 0.36837 | 4.0462 | 55.2323 | 54.777
20 | CCW | 190 | 4 | -0.45926 | -0.45991 | 0.00064999 | 0.60619 | 0.60346 | 0.0027249 | 24.23 | 24.2 | 0.03 | 0.0047729 | 0.070029 | -0.065256 | 0.011537 | -0.00023376 | 0.011771 | -0.000325 | 0.0013625 | 0.0047729 | 0.011537 | 0.070029 | -0.00023376 | 0.71537 | 4.0157 | 67.5245 | 67.0646
21 | CCW | 200 | 7 | -0.44695 | -0.45372 | 0.0067715 | 0.60396 | 0.60494 | -0.00097865 | 24.32 | 24.32 | 0 | 0.0057202 | 0.069229 | -0.063508 | 0.016572 | -0.0051252 | 0.021697 | -0.0033857 | -0.00048931 | 0.0057202 | 0.016572 | 0.069229 | -0.0051252 | 1.0045 | 3.9806 | 70.957 | 70.5033
22 | CCW | 210 | 4 | -0.44926 | -0.45441 | 0.0051499 | 0.59851 | 0.6041 | -0.0055874 | 24.28 | 24.3 | -0.02 | 0.0086359 | 0.066663 | -0.058027 | 0.021827 | -0.010538 | 0.032366 | -0.0025749 | -0.0027937 | 0.0086359 | 0.021827 | 0.066663 | -0.010538 | 1.3451 | 3.8699 | 68.4141 | 67.9597
23 | CCW | 220 | 8 | -0.44971 | -0.45808 | 0.008375 | 0.5953 | 0.59895 | -0.0036499 | 24.34 | 24.35 | -0.01 | 0.011369 | 0.063605 | -0.052236 | 0.026783 | -0.015522 | 0.042306 | -0.0041875 | -0.001825 | 0.011369 | 0.026783 | 0.063605 | -0.015522 | 1.6673 | 3.7539 | 67.0001 | 66.542
24 | CCW | 230 | 2 | -0.45665 | -0.46025 | 0.0035999 | 0.60605 | 0.61092 | -0.0048749 | 24.16 | 24.18 | -0.02 | 0.01606 | 0.059397 | -0.043337 | 0.031077 | -0.019703 | 0.05078 | -0.0018 | -0.0024375 | 0.01606 | 0.031077 | 0.059397 | -0.019703 | 2.0047 | 3.5879 | 62.6713 | 62.2111
25 | CCW | 240 | 7 | -0.44635 | -0.45071 | 0.0043571 | 0.59542 | 0.59577 | -0.00035 | 24.49 | 24.5 | -0.02 | 0.0195 | 0.054104 | -0.034604 | 0.034337 | -0.023094 | 0.057431 | -0.0021786 | -0.000175 | 0.0195 | 0.034337 | 0.054104 | -0.023094 | 2.2631 | 3.3725 | 60.4083 | 59.9576
26 | CCW | 250 | 8 | -0.44947 | -0.45091 | 0.0014374 | 0.59295 | 0.59885 | -0.0058999 | 24.46 | 24.47 | 0 | 0.025406 | 0.048786 | -0.02338 | 0.03694 | -0.025568 | 0.062508 | -0.00071872 | -0.00295 | 0.025406 | 0.03694 | 0.048786 | -0.025568 | 2.5696 | 3.1575 | 55.4808 | 55.0299
27 | CCW | 260 | 9 | -0.45282 | -0.45001 | -0.0028111 | 0.59599 | 0.60329 | -0.0073 | 24.36 | 24.36 | 0 | 0.031612 | 0.044108 | -0.012496 | 0.038504 | -0.026966 | 0.065469 | 0.0014056 | -0.00365 | 0.031612 | 0.038504 | 0.044108 | -0.026966 | 2.8555 | 2.9634 | 50.6137 | 50.1637
28 | CCW | 270 | 7 | -0.45042 | -0.45046 | 4.289e-05 | 0.59629 | 0.60131 | -0.0050215 | 24.39 | 24.38 | 0.01 | 0.037195 | 0.038099 | -0.00090402 | 0.038753 | -0.027675 | 0.066429 | -2.144e-05 | -0.0025108 | 0.037195 | 0.038753 | 0.038099 | -0.027675 | 3.0791 | 2.6991 | 46.1752 | 45.7247
29 | CCW | 280 | 4 | -0.4423 | -0.43429 | -0.0080124 | 0.59299 | 0.59692 | -0.0039374 | 24.54 | 24.53 | 0 | 0.042186 | 0.032258 | 0.0099286 | 0.038366 | -0.02738 | 0.065746 | 0.0040062 | -0.0019687 | 0.042186 | 0.038366 | 0.032258 | -0.02738 | 3.269 | 2.425 | 42.2848 | 41.8505
30 | CCW | 290 | 11 | -0.45134 | -0.45144 | 0.00010002 | 0.59081 | 0.59657 | -0.0057591 | 24.49 | 24.49 | 0 | 0.047376 | 0.027664 | 0.019713 | 0.037211 | -0.02617 | 0.063381 | -5e-05 | -0.0028795 | 0.047376 | 0.037211 | 0.027664 | -0.02617 | 3.4537 | 2.1824 | 38.1471 | 37.6957
31 | CCW | 300 | 11 | -0.44941 | -0.4515 | 0.0020863 | 0.59092 | 0.59826 | -0.0073409 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0.053486 | 0.021236 | 0.03225 | 0.034724 | -0.023439 | 0.058163 | -0.0010432 | -0.0036704 | 0.053486 | 0.034724 | 0.021236 | -0.023439 | 3.6562 | 1.8125 | 32.9923 | 32.5408
32 | CCW | 310 | 6 | -0.44374 | -0.44864 | 0.0049 | 0.5972 | 0.59732 | -0.00011665 | 24.47 | 24.46 | 0.01 | 0.05844 | 0.01672 | 0.04172 | 0.031513 | -0.020423 | 0.051936 | -0.00245 | -5.833e-05 | 0.05844 | 0.031513 | 0.01672 | -0.020423 | 3.807 | 1.5124 | 28.3354 | 27.8868
33 | CCW | 320 | 4 | -0.45846 | -0.45799 | -0.00047502 | 0.5982 | 0.60334 | -0.0051376 | 24.26 | 24.27 | 0 | 0.063024 | 0.011823 | 0.051201 | 0.027159 | -0.015441 | 0.0426 | 0.0002375 | -0.0025688 | 0.063024 | 0.027159 | 0.011823 | -0.015441 | 3.9351 | 1.1143 | 23.3127 | 22.8547
34 | CCW | 330 | 13 | -0.45901 | -0.45389 | -0.0051154 | 0.60653 | 0.60639 | 0.00013465 | 24.38 | 24.38 | 0 | 0.066097 | 0.0085243 | 0.057573 | 0.022236 | -0.010731 | 0.032967 | 0.0025577 | 6.733e-05 | 0.066097 | 0.022236 | 0.0085243 | -0.010731 | 3.9989 | 0.78526 | 18.5937 | 18.1398
35 | CCW | 340 | 3 | -0.45845 | -0.45802 | -0.00043339 | 0.60875 | 0.61067 | -0.0019166 | 24.19 | 24.19 | 0 | 0.068368 | 0.006084 | 0.062284 | 0.01773 | -0.0062158 | 0.023946 | 0.0002167 | -0.00095835 | 0.068368 | 0.01773 | 0.006084 | -0.0062158 | 4.0502 | 0.49835 | 14.5385 | 14.0805
36 | CCW | 350 | 7 | -0.45869 | -0.45556 | -0.0031286 | 0.59489 | 0.59833 | -0.0034357 | 24.35 | 24.35 | 0.01 | 0.069938 | 0.0047381 | 0.0652 | 0.011457 | -0.00017055 | 0.011628 | 0.0015643 | -0.0017179 | 0.069938 | 0.011457 | 0.0047381 | -0.00017055 | 4.064 | 0.27165 | 9.3035 | 8.8479
37 | CW | 0 | 10 | -0.44484 | -0.44121 | -0.0036349 | 0.59523 | 0.59893 | -0.00369 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0.070162 | 0.0045408 | 0.065621 | 0.0066277 | 0.0039775 | 0.0026501 | 0.0018175 | -0.001845 | 0.070162 | 0.0066277 | 0.0045408 | 0.0039775 | 4.0412 | 0.34587 | 5.3963 | 4.9551
38 | CW | 10 | 4 | -0.46252 | -0.45626 | -0.0062625 | 0.60451 | 0.60877 | -0.0042625 | 24.22 | 24.23 | 0 | 0.070301 | 0.0055493 | 0.064752 | 0.00010193 | 0.011764 | -0.011662 | 0.0031312 | -0.0021312 | 0.070301 | 0.00010193 | 0.0055493 | 0.011764 | 4.0313 | 0.74527 | 0.083074 | 359.6268
39 | CW | 20 | 11 | -0.45511 | -0.44522 | -0.0098863 | 0.58968 | 0.5914 | -0.0017228 | 24.56 | 24.56 | 0 | 0.068993 | 0.0067667 | 0.062226 | -0.0056638 | 0.016241 | -0.021905 | 0.0049431 | -0.00086135 | 0.068993 | -0.0056638 | 0.0067667 | 0.016241 | 3.9695 | 1.0081 | 355.3069 | 354.8617
40 | CW | 30 | 6 | -0.45336 | -0.44991 | -0.00345 | 0.60992 | 0.60697 | 0.0029499 | 24.28 | 24.28 | 0 | 0.067 | 0.008962 | 0.058038 | -0.010213 | 0.020929 | -0.031142 | 0.001725 | 0.001475 | 0.067 | -0.010213 | 0.008962 | 0.020929 | 3.8861 | 1.3045 | 351.3328 | 350.8829
41 | CW | 40 | 14 | -0.4505 | -0.44428 | -0.0062179 | 0.59214 | 0.59122 | 0.000925 | 24.6 | 24.58 | 0.02 | 0.063666 | 0.011855 | 0.05181 | -0.0151 | 0.025656 | -0.040756 | 0.003109 | 0.0004625 | 0.063666 | -0.0151 | 0.011855 | 0.025656 | 3.7517 | 1.6196 | 346.6577 | 346.2135
42 | CW | 50 | 9 | -0.45273 | -0.44997 | -0.0027665 | 0.59281 | 0.58672 | 0.006089 | 24.56 | 24.55 | 0.01 | 0.058755 | 0.015865 | 0.04289 | -0.01961 | 0.030214 | -0.049824 | 0.0013833 | 0.0030445 | 0.058755 | -0.01961 | 0.015865 | 0.030214 | 3.5512 | 1.9556 | 341.5431 | 341.0931
43 | CW | 60 | 5 | -0.46169 | -0.44996 | -0.01173 | 0.5974 | 0.59268 | 0.0047199 | 24.42 | 24.4 | 0.02 | 0.053701 | 0.021192 | 0.032509 | -0.023327 | 0.034775 | -0.058102 | 0.005865 | 0.0023599 | 0.053701 | -0.023327 | 0.021192 | 0.034775 | 3.3565 | 2.3339 | 336.5204 | 336.0705
44 | CW | 70 | 7 | -0.45349 | -0.45039 | -0.0031 | 0.60809 | 0.60391 | 0.0041857 | 24.3 | 24.29 | 0.01 | 0.049534 | 0.025334 | 0.024199 | -0.0256 | 0.036269 | -0.061869 | 0.00155 | 0.0020929 | 0.049534 | -0.0256 | 0.025334 | 0.036269 | 3.1963 | 2.5357 | 332.6696 | 332.2192
45 | CW | 80 | 6 | -0.45786 | -0.45324 | -0.0046166 | 0.60984 | 0.60313 | 0.0067166 | 24.36 | 24.36 | 0 | 0.04296 | 0.031574 | 0.011386 | -0.026853 | 0.037906 | -0.064759 | 0.0023083 | 0.0033583 | 0.04296 | -0.026853 | 0.031574 | 0.037906 | 2.9039 | 2.8278 | 327.992 | 327.5387
46 | CW | 90 | 12 | -0.45401 | -0.45367 | -0.00033748 | 0.60047 | 0.59326 | 0.0072083 | 24.44 | 24.43 | 0.01 | 0.037077 | 0.03746 | -0.0003831 | -0.027684 | 0.038477 | -0.06616 | 0.00016872 | 0.0036041 | 0.037077 | -0.027684 | 0.03746 | 0.038477 | 2.6521 | 3.0783 | 323.2533 | 322.7997
47 | CW | 100 | 4 | -0.45527 | -0.45842 | 0.00315 | 0.594 | 0.59215 | 0.00185 | 24.44 | 24.44 | 0 | 0.031981 | 0.042956 | -0.010975 | -0.02751 | 0.038083 | -0.065594 | -0.001575 | 0.000925 | 0.031981 | -0.02751 | 0.042956 | 0.038083 | 2.4178 | 3.291 | 319.2977 | 318.8393
48 | CW | 110 | 8 | -0.44764 | -0.45061 | 0.0029687 | 0.58975 | 0.58813 | 0.0016249 | 24.51 | 24.49 | 0.01 | 0.026507 | 0.048509 | -0.022002 | -0.025562 | 0.036568 | -0.06213 | -0.0014843 | 0.00081244 | 0.026507 | -0.025562 | 0.048509 | 0.036568 | 2.1103 | 3.4828 | 316.0399 | 315.5893
49 | CW | 120 | 9 | -0.45329 | -0.44959 | -0.0037 | 0.59544 | 0.58653 | 0.0089055 | 24.54 | 24.55 | -0.01 | 0.021408 | 0.053599 | -0.03219 | -0.023523 | 0.034233 | -0.057756 | 0.00185 | 0.0044528 | 0.021408 | -0.023523 | 0.053599 | 0.034233 | 1.8227 | 3.6464 | 312.3056 | 311.856
50 | CW | 130 | 3 | -0.4457 | -0.45168 | 0.0059833 | 0.59093 | 0.5832 | 0.0077332 | 24.68 | 24.68 | 0 | 0.015718 | 0.058471 | -0.042753 | -0.020247 | 0.030879 | -0.051126 | -0.0029916 | 0.0038666 | 0.015718 | -0.020247 | 0.058471 | 0.030879 | 1.4688 | 3.7914 | 307.8217 | 307.37
51 | CW | 140 | 9 | -0.45147 | -0.45174 | 0.00027215 | 0.59939 | 0.59122 | 0.0081666 | 24.43 | 24.42 | 0.01 | 0.011973 | 0.062842 | -0.050869 | -0.015961 | 0.026913 | -0.042874 | -0.00013608 | 0.0040833 | 0.011973 | -0.015961 | 0.062842 | 0.026913 | 1.1433 | 3.92 | 306.8764 | 306.4247
52 | CW | 150 | 4 | -0.4567 | -0.46076 | 0.0040627 | 0.61114 | 0.60106 | 0.010075 | 24.36 | 24.38 | -0.01 | 0.0083618 | 0.066222 | -0.05786 | -0.010931 | 0.022229 | -0.03316 | -0.0020313 | 0.0050374 | 0.0083618 | -0.010931 | 0.066222 | 0.022229 | 0.78855 | 4.0056 | 307.4152 | 306.9545
53 | CW | 160 | 8 | -0.45522 | -0.46057 | 0.00535 | 0.6086 | 0.60142 | 0.007175 | 24.24 | 24.24 | 0 | 0.0059082 | 0.068895 | -0.062987 | -0.0055493 | 0.016959 | -0.022508 | -0.002675 | 0.0035875 | 0.0059082 | -0.0055493 | 0.068895 | 0.016959 | 0.46443 | 4.0687 | 316.7941 | 316.3335
54 | CW | 170 | 7 | -0.44767 | -0.45332 | 0.0056499 | 0.5907 | 0.59094 | -0.00023574 | 24.52 | 24.52 | 0 | 0.0051109 | 0.070378 | -0.065267 | -0.00016253 | 0.011233 | -0.011395 | -0.002825 | -0.00011785 | 0.0051109 | -0.00016253 | 0.070378 | 0.011233 | 0.29298 | 4.0868 | 358.1786 | 357.7253
55 | CW | 180 | 5 | -0.44932 | -0.45716 | 0.0078399 | 0.59638 | 0.60115 | -0.0047699 | 24.36 | 24.39 | -0.02 | 0.0042188 | 0.071199 | -0.06698 | 0.0053042 | 0.0058071 | -0.00050293 | -0.00392 | -0.0023849 | 0.0042188 | 0.0053042 | 0.071199 | 0.0058071 | 0.38832 | 4.0964 | 51.5027 | 51.0455
56 | CW | 190 | 7 | -0.44617 | -0.45661 | 0.010436 | 0.59059 | 0.5919 | -0.0013142 | 24.61 | 24.61 | 0 | 0.0042808 | 0.070567 | -0.066287 | 0.010263 | 0.00035505 | 0.0099076 | -0.0052179 | -0.0006571 | 0.0042808 | 0.010263 | 0.070567 | 0.00035505 | 0.63712 | 4.0466 | 67.3576 | 66.901
57 | CW | 200 | 7 | -0.43626 | -0.44044 | 0.0041785 | 0.59329 | 0.59652 | -0.0032287 | 24.75 | 24.76 | -0.01 | 0.0056079 | 0.06872 | -0.063112 | 0.014669 | -0.0042425 | 0.018912 | -0.0020892 | -0.0016143 | 0.0056079 | 0.014669 | 0.06872 | -0.0042425 | 0.89985 | 3.948 | 69.0788 | 68.6383
58 | CW | 210 | 5 | -0.44792 | -0.45066 | 0.0027399 | 0.59859 | 0.60087 | -0.00228 | 24.37 | 24.35 | 0.01 | 0.0084492 | 0.066137 | -0.057688 | 0.02242 | -0.010931 | 0.033351 | -0.00137 | -0.00114 | 0.0084492 | 0.02242 | 0.066137 | -0.010931 | 1.3729 | 3.8436 | 69.3505 | 68.8998
59 | CW | 220 | 4 | -0.4462 | -0.45657 | 0.010375 | 0.58007 | 0.58729 | -0.0072125 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0.011157 | 0.063956 | -0.052799 | 0.02628 | -0.015563 | 0.041843 | -0.0051875 | -0.0036063 | 0.011157 | 0.02628 | 0.063956 | -0.015563 | 1.636 | 3.7741 | 66.9973 | 66.5407
60 | CW | 230 | 7 | -0.44966 | -0.45794 | 0.0082785 | 0.58716 | 0.59556 | -0.0083999 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0.016007 | 0.059024 | -0.043017 | 0.030737 | -0.019973 | 0.05071 | -0.0041393 | -0.0041999 | 0.016007 | 0.030737 | 0.059024 | -0.019973 | 1.986 | 3.5725 | 62.4903 | 62.0324
61 | CW | 240 | 7 | -0.45452 | -0.46071 | 0.0061928 | 0.59752 | 0.60594 | -0.0084143 | 24.21 | 24.21 | 0 | 0.020981 | 0.054013 | -0.033032 | 0.034724 | -0.023307 | 0.058032 | -0.0030964 | -0.0042072 | 0.020981 | 0.034724 | 0.054013 | -0.023307 | 2.3252 | 3.3725 | 58.8587 | 58.398
62 | CW | 250 | 4 | -0.45976 | -0.44919 | -0.010575 | 0.57956 | 0.58545 | -0.0058876 | 24.58 | 24.57 | 0.01 | 0.026135 | 0.048403 | -0.022268 | 0.036856 | -0.025997 | 0.062853 | 0.0052874 | -0.0029438 | 0.026135 | 0.036856 | 0.048403 | -0.025997 | 2.5896 | 3.1496 | 54.6589 | 54.2097
63 | CW | 260 | 6 | -0.45024 | -0.45143 | 0.0011917 | 0.59457 | 0.59242 | 0.0021583 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0.031224 | 0.0433 | -0.012076 | 0.038179 | -0.026971 | 0.06515 | -0.00059584 | 0.0010791 | 0.031224 | 0.038179 | 0.0433 | -0.026971 | 2.827 | 2.9241 | 50.7221 | 50.2706
64 | CW | 270 | 13 | -0.45177 | -0.45442 | 0.00265 | 0.58983 | 0.59222 | -0.0023885 | 24.52 | 24.53 | 0 | 0.036719 | 0.037447 | -0.0007281 | 0.038746 | -0.027786 | 0.066532 | -0.001325 | -0.0011942 | 0.036719 | 0.038746 | 0.037447 | -0.027786 | 3.06 | 2.6727 | 46.5383 | 46.0838
65 | CW | 280 | 6 | -0.4499 | -0.45237 | 0.0024666 | 0.58365 | 0.5917 | -0.0080499 | 24.59 | 24.6 | -0.01 | 0.042314 | 0.03194 | 0.010375 | 0.038301 | -0.027301 | 0.065602 | -0.0012333 | -0.0040249 | 0.042314 | 0.038301 | 0.03194 | -0.027301 | 3.2719 | 2.4081 | 42.15 | 41.6976
66 | CW | 290 | 6 | -0.44986 | -0.45259 | 0.0027333 | 0.59443 | 0.59785 | -0.0034167 | 24.39 | 24.4 | -0.01 | 0.047868 | 0.026986 | 0.020882 | 0.037186 | -0.02566 | 0.062847 | -0.0013667 | -0.0017083 | 0.047868 | 0.037186 | 0.026986 | -0.02566 | 3.4751 | 2.1341 | 37.842 | 37.3894
67 | CW | 300 | 5 | -0.46324 | -0.45325 | -0.0099899 | 0.58896 | 0.59452 | -0.00556 | 24.49 | 24.47 | 0.02 | 0.05408 | 0.020957 | 0.033123 | 0.034124 | -0.023187 | 0.057311 | 0.004995 | -0.00278 | 0.05408 | 0.034124 | 0.020957 | -0.023187 | 3.6663 | 1.791 | 32.2512 | 31.7979
68 | CW | 310 | 9 | -0.45301 | -0.44831 | -0.0047 | 0.59782 | 0.60427 | -0.0064444 | 24.48 | 24.47 | 0.01 | 0.059113 | 0.017245 | 0.041867 | 0.031482 | -0.020668 | 0.052149 | 0.00235 | -0.0032222 | 0.059113 | 0.031482 | 0.017245 | -0.020668 | 3.8402 | 1.5424 | 28.0384 | 27.5901
69 | CW | 320 | 6 | -0.45606 | -0.45342 | -0.0026417 | 0.59595 | 0.59713 | -0.001175 | 24.37 | 24.37 | 0 | 0.062546 | 0.012341 | 0.050204 | 0.027167 | -0.015927 | 0.043094 | 0.0013208 | -0.00058754 | 0.062546 | 0.027167 | 0.012341 | -0.015927 | 3.9101 | 1.1545 | 23.4778 | 23.0244
70 | CW | 330 | 3 | -0.45183 | -0.4566 | 0.0047668 | 0.59353 | 0.60187 | -0.0083333 | 24.41 | 24.38 | 0.03 | 0.066236 | 0.0089917 | 0.057244 | 0.022183 | -0.010627 | 0.03281 | -0.0023834 | -0.0041667 | 0.066236 | 0.022183 | 0.0089917 | -0.010627 | 4.0055 | 0.79764 | 18.5158 | 18.0592
71 | CW | 340 | 8 | -0.45406 | -0.44437 | -0.0096875 | 0.59685 | 0.59669 | 0.00016248 | 24.42 | 24.41 | 0 | 0.068452 | 0.0060422 | 0.062409 | 0.017302 | -0.0056641 | 0.022966 | 0.0048437 | 8.125e-05 | 0.068452 | 0.017302 | 0.0060422 | -0.0056641 | 4.0487 | 0.47452 | 14.1851 | 13.7407
72 | CW | 350 | 7 | -0.44511 | -0.43844 | -0.0066713 | 0.59269 | 0.59087 | 0.0018143 | 24.63 | 24.63 | -0.01 | 0.070035 | 0.0057268 | 0.064308 | 0.012524 | -0.0022395 | 0.014764 | 0.0033357 | 0.00090715 | 0.070035 | 0.012524 | 0.0057268 | -0.0022395 | 4.0798 | 0.35232 | 10.1391 | 9.7006
1 |  | 0 | [7 empty] | 24.41 | 24.41 | 0 | [6 empty] | 0.0026927 | -0.0016475 |  |  |  |  | 4.0642 | 0.37896
2 |  | 10 | [7 empty] | 24.355 | 24.365 | -0.01 | [6 empty] | 0.0026506 | -0.0013081 |  |  |  |  | 4.0017 | 0.72309
3 |  | 20 | [7 empty] | 24.455 | 24.445 | 0.01 | [6 empty] | 0.003294 | -0.0016632 |  |  |  |  | 3.9637 | 0.99973
4 |  | 30 | [7 empty] | 24.44 | 24.435 | 0.005 | [6 empty] | 0.0013719 | -0.00020316 |  |  |  |  | 3.8735 | 1.3225
5 |  | 40 | [7 empty] | 24.535 | 24.52 | 0.015 | [6 empty] | 0.0021076 | 0.0011344 |  |  |  |  | 3.7281 | 1.6353
6 |  | 50 | [7 empty] | 24.4 | 24.395 | 0.005 | [6 empty] | 0.0038916 | 0.002091 |  |  |  |  | 3.5482 | 1.9773
7 |  | 60 | [7 empty] | 24.38 | 24.37 | 0.01 | [6 empty] | 0.0051361 | 0.0015139 |  |  |  |  | 3.373 | 2.3126
8 |  | 70 | [7 empty] | 24.255 | 24.25 | 0.005 | [6 empty] | 0.00018217 | 0.0028679 |  |  |  |  | 3.1746 | 2.5606
9 |  | 80 | [7 empty] | 24.34 | 24.33 | 0.01 | [6 empty] | 0.00094166 | 0.0046374 |  |  |  |  | 2.9412 | 2.8368
10 |  | 90 | [7 empty] | 24.275 | 24.255 | 0.02 | [6 empty] | -0.00037397 | 0.0020979 |  |  |  |  | 2.6624 | 3.1067
11 |  | 100 | [7 empty] | 24.415 | 24.395 | 0.02 | [6 empty] | -0.0014562 | 0.0013031 |  |  |  |  | 2.3769 | 3.3139
12 |  | 110 | [7 empty] | 24.365 | 24.36 | 0.005 | [6 empty] | -0.0015672 | 0.0028756 |  |  |  |  | 2.1091 | 3.5118
13 |  | 120 | [7 empty] | 24.455 | 24.46 | -0.005 | [6 empty] | 7.814e-05 | 0.003917 |  |  |  |  | 1.7756 | 3.6849
14 |  | 130 | [7 empty] | 24.67 | 24.67 | 0 | [6 empty] | -0.0029361 | 0.0039305 |  |  |  |  | 1.4749 | 3.7852
15 |  | 140 | [7 empty] | 24.55 | 24.545 | 0.005 | [6 empty] | 1.9475e-05 | 0.0020023 |  |  |  |  | 1.1655 | 3.8961
16 |  | 150 | [7 empty] | 24.515 | 24.52 | -0.005 | [6 empty] | -0.00087816 | 0.0029729 |  |  |  |  | 0.78473 | 3.9826
17 |  | 160 | [7 empty] | 24.29 | 24.29 | 0 | [6 empty] | -0.00027706 | 0.0015125 |  |  |  |  | 0.45917 | 4.0757
18 |  | 170 | [7 empty] | 24.41 | 24.41 | 0 | [6 empty] | -0.0032518 | 0.0010214 |  |  |  |  | 0.27595 | 4.0825
19 |  | 180 | [7 empty] | 24.425 | 24.445 | -0.02 | [6 empty] | -0.0030153 | -0.0022103 |  |  |  |  | 0.37834 | 4.0713
20 |  | 190 | [7 empty] | 24.42 | 24.405 | 0.015 | [6 empty] | -0.0027714 | 0.00035267 |  |  |  |  | 0.67625 | 4.0312
21 |  | 200 | [7 empty] | 24.535 | 24.54 | -0.005 | [6 empty] | -0.0027375 | -0.0010518 |  |  |  |  | 0.9522 | 3.9643
22 |  | 210 | [7 empty] | 24.325 | 24.325 | 0 | [6 empty] | -0.0019724 | -0.0019669 |  |  |  |  | 1.359 | 3.8568
23 |  | 220 | [7 empty] | 24.52 | 24.525 | -0.005 | [6 empty] | -0.0046875 | -0.0027156 |  |  |  |  | 1.6517 | 3.764
24 |  | 230 | [7 empty] | 24.355 | 24.365 | -0.01 | [6 empty] | -0.0029696 | -0.0033187 |  |  |  |  | 1.9953 | 3.5802
25 |  | 240 | [7 empty] | 24.35 | 24.355 | -0.005 | [6 empty] | -0.0026375 | -0.0021911 |  |  |  |  | 2.2941 | 3.3725
26 |  | 250 | [7 empty] | 24.52 | 24.52 | 0 | [6 empty] | 0.0022843 | -0.0029469 |  |  |  |  | 2.5796 | 3.1535
27 |  | 260 | [7 empty] | 24.43 | 24.43 | 0 | [6 empty] | 0.00040486 | -0.0012854 |  |  |  |  | 2.8413 | 2.9437
28 |  | 270 | [7 empty] | 24.455 | 24.455 | 0 | [6 empty] | -0.00067321 | -0.0018525 |  |  |  |  | 3.0695 | 2.6859
29 |  | 280 | [7 empty] | 24.565 | 24.565 | 0 | [6 empty] | 0.0013864 | -0.0029968 |  |  |  |  | 3.2704 | 2.4166
30 |  | 290 | [7 empty] | 24.44 | 24.445 | -0.005 | [6 empty] | -0.00070833 | -0.0022939 |  |  |  |  | 3.4644 | 2.1583
31 |  | 300 | [7 empty] | 24.495 | 24.485 | 0.01 | [6 empty] | 0.0019759 | -0.0032252 |  |  |  |  | 3.6613 | 1.8018
32 |  | 310 | [7 empty] | 24.475 | 24.465 | 0.01 | [6 empty] | -5.001e-05 | -0.0016403 |  |  |  |  | 3.8236 | 1.5274
33 |  | 320 | [7 empty] | 24.315 | 24.32 | -0.005 | [6 empty] | 0.00077916 | -0.0015782 |  |  |  |  | 3.9226 | 1.1344
34 |  | 330 | [7 empty] | 24.395 | 24.38 | 0.015 | [6 empty] | 8.715e-05 | -0.0020497 |  |  |  |  | 4.0022 | 0.79145
35 |  | 340 | [7 empty] | 24.305 | 24.3 | 0.005 | [6 empty] | 0.0025302 | -0.00043855 |  |  |  |  | 4.0494 | 0.48644
36 |  | 350 | [7 empty] | 24.49 | 24.49 | 0 | [6 empty] | 0.00245 | -0.00040537 |  |  |  |  | 4.0719 | 0.31199

## Regrese
Harmonická regrese pomocí LINEST | [10 empty] | n_data = | 36
Model: diff(θ) = a0 + a1·cos(θ) + a2·sin(θ) [+ a3·cos(2θ) + a4·sin(2θ) pro 2. harmonickou]. Amplituda = √(a1²+a2²), fáze = atan2(a2,a1).
Modře = vstupní data k přepsání (sloupce A:C). Vlož azimut, diffx_prumer, diffy_prumer z mereni_random_summary.csv.
Azimut (°) | diffX_prumer (°/s) | diffY_prumer (°/s) | Azimut (°) | θ (rad) | cos θ | sin θ | cos 2θ | sin 2θ | Azimut - proklad (°) | diffX proklad (1H) | diffY proklad (1H)
0 | 0.0026927 | -0.0016475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0025778 | -0.00062225
10 | 0.0026506 | -0.0013081 | 10 | 0.17453 | 0.98481 | 0.17365 | 0.93969 | 0.34202 | 5 | 0.0026142 | -0.00037474
20 | 0.003294 | -0.0016632 | 20 | 0.34907 | 0.93969 | 0.34202 | 0.76604 | 0.64279 | 10 | 0.0026309 | -0.00012539
30 | 0.0013719 | -0.00020316 | 30 | 0.5236 | 0.86603 | 0.5 | 0.5 | 0.86603 | 15 | 0.0026279 | 0.00012392
40 | 0.0021076 | 0.0011344 | 40 | 0.69813 | 0.76604 | 0.64279 | 0.17365 | 0.98481 | 20 | 0.0026051 | 0.00037127
50 | 0.0038916 | 0.002091 | 50 | 0.87266 | 0.64279 | 0.76604 | -0.17365 | 0.98481 | 25 | 0.0025628 | 0.0006148
60 | 0.0051361 | 0.0015139 | 60 | 1.0472 | 0.5 | 0.86603 | -0.5 | 0.86603 | 30 | 0.0025013 | 0.00085264
70 | 0.00018217 | 0.0028679 | 70 | 1.2217 | 0.34202 | 0.93969 | -0.76604 | 0.64279 | 35 | 0.002421 | 0.001083
80 | 0.00094166 | 0.0046374 | 80 | 1.3963 | 0.17365 | 0.98481 | -0.93969 | 0.34202 | 40 | 0.0023226 | 0.0013041
90 | -0.00037397 | 0.0020979 | 90 | 1.5708 | 6.1257e-17 | 1 | -1 | 1.2251e-16 | 45 | 0.0022067 | 0.0015142
100 | -0.0014562 | 0.0013031 | 100 | 1.7453 | -0.17365 | 0.98481 | -0.93969 | -0.34202 | 50 | 0.0020743 | 0.0017119
110 | -0.0015672 | 0.0028756 | 110 | 1.9199 | -0.34202 | 0.93969 | -0.76604 | -0.64279 | 55 | 0.0019265 | 0.0018955
120 | 7.814e-05 | 0.003917 | 120 | 2.0944 | -0.5 | 0.86603 | -0.5 | -0.86603 | 60 | 0.0017642 | 0.0020636
130 | -0.0029361 | 0.0039305 | 130 | 2.2689 | -0.64279 | 0.76604 | -0.17365 | -0.98481 | 65 | 0.0015888 | 0.0022151
140 | 1.9475e-05 | 0.0020023 | 140 | 2.4435 | -0.76604 | 0.64279 | 0.17365 | -0.98481 | 70 | 0.0014015 | 0.0023487
150 | -0.00087816 | 0.0029729 | 150 | 2.618 | -0.86603 | 0.5 | 0.5 | -0.86603 | 75 | 0.0012039 | 0.0024634
160 | -0.00027706 | 0.0015125 | 160 | 2.7925 | -0.93969 | 0.34202 | 0.76604 | -0.64279 | 80 | 0.00099741 | 0.0025584
170 | -0.0032518 | 0.0010214 | 170 | 2.9671 | -0.98481 | 0.17365 | 0.93969 | -0.34202 | 85 | 0.00078359 | 0.0026328
180 | -0.0030153 | -0.0022103 | 180 | 3.1416 | -1 | 1.2251e-16 | 1 | -2.4503e-16 | 90 | 0.00056407 | 0.0026863
190 | -0.0027714 | 0.00035267 | 190 | 3.3161 | -0.98481 | -0.17365 | 0.93969 | 0.34202 | 95 | 0.00034054 | 0.0027183
200 | -0.0027375 | -0.0010518 | 200 | 3.4907 | -0.93969 | -0.34202 | 0.76604 | 0.64279 | 100 | 0.00011468 | 0.0027286
210 | -0.0019724 | -0.0019669 | 210 | 3.6652 | -0.86603 | -0.5 | 0.5 | 0.86603 | 105 | -0.00011176 | 0.0027171
220 | -0.0046875 | -0.0027156 | 220 | 3.8397 | -0.76604 | -0.64279 | 0.17365 | 0.98481 | 110 | -0.00033709 | 0.0026839
230 | -0.0029696 | -0.0033187 | 230 | 4.0143 | -0.64279 | -0.76604 | -0.17365 | 0.98481 | 115 | -0.00055957 | 0.0026293
240 | -0.0026375 | -0.0021911 | 240 | 4.1888 | -0.5 | -0.86603 | -0.5 | 0.86603 | 120 | -0.00077752 | 0.0025537
250 | 0.0022843 | -0.0029469 | 250 | 4.3633 | -0.34202 | -0.93969 | -0.76604 | 0.64279 | 125 | -0.00098928 | 0.0024577
260 | 0.00040486 | -0.0012854 | 260 | 4.5379 | -0.17365 | -0.98481 | -0.93969 | 0.34202 | 130 | -0.0011932 | 0.0023419
270 | -0.00067321 | -0.0018525 | 270 | 4.7124 | -1.8377e-16 | -1 | -1 | 3.6754e-16 | 135 | -0.0013878 | 0.0022073
280 | 0.0013864 | -0.0029968 | 280 | 4.8869 | 0.17365 | -0.98481 | -0.93969 | -0.34202 | 140 | -0.0015716 | 0.0020549
290 | -0.00070833 | -0.0022939 | 290 | 5.0615 | 0.34202 | -0.93969 | -0.76604 | -0.64279 | 145 | -0.0017431 | 0.0018859
300 | 0.0019759 | -0.0032252 | 300 | 5.236 | 0.5 | -0.86603 | -0.5 | -0.86603 | 150 | -0.0019011 | 0.0017015
310 | -5.001e-05 | -0.0016403 | 310 | 5.4105 | 0.64279 | -0.76604 | -0.17365 | -0.98481 | 155 | -0.0020443 | 0.0015031
320 | 0.00077916 | -0.0015782 | 320 | 5.5851 | 0.76604 | -0.64279 | 0.17365 | -0.98481 | 160 | -0.0021717 | 0.0012923
330 | 8.715e-05 | -0.0020497 | 330 | 5.7596 | 0.86603 | -0.5 | 0.5 | -0.86603 | 165 | -0.0022823 | 0.0010707
340 | 0.0025302 | -0.00043855 | 340 | 5.9341 | 0.93969 | -0.34202 | 0.76604 | -0.64279 | 170 | -0.0023753 | 0.00083987
350 | 0.00245 | -0.00040537 | 350 | 6.1087 | 0.98481 | -0.17365 | 0.93969 | -0.34202 | 175 | -0.0024499 | 0.00060167
[9 empty] | 180 | -0.0025056 | 0.00035789
[9 empty] | 185 | -0.0025419 | 0.00011038
[9 empty] | 190 | -0.0025586 | -0.00013897
[9 empty] | 195 | -0.0025556 | -0.00038828
[9 empty] | 200 | -0.0025329 | -0.00063563
[9 empty] | 205 | -0.0024906 | -0.00087916
[9 empty] | 210 | -0.002429 | -0.001117
[9 empty] | 215 | -0.0023487 | -0.0013473
[9 empty] | 220 | -0.0022503 | -0.0015684
[9 empty] | 225 | -0.0021344 | -0.0017786
[9 empty] | 230 | -0.0020021 | -0.0019762
[9 empty] | 235 | -0.0018542 | -0.0021598
[9 empty] | 240 | -0.0016919 | -0.002328
[9 empty] | 245 | -0.0015165 | -0.0024795
[9 empty] | 250 | -0.0013293 | -0.002613
[9 empty] | 255 | -0.0011317 | -0.0027278
[9 empty] | 260 | -0.00092515 | -0.0028227
[9 empty] | 265 | -0.00071133 | -0.0028972
[9 empty] | 270 | -0.00049181 | -0.0029506
[9 empty] | 275 | -0.00026828 | -0.0029826
[9 empty] | 280 | -4.2425e-05 | -0.0029929
[9 empty] | 285 | 0.00018402 | -0.0029814
[9 empty] | 290 | 0.00040935 | -0.0029483
[9 empty] | 295 | 0.00063183 | -0.0028937
[9 empty] | 300 | 0.00084978 | -0.0028181
[9 empty] | 305 | 0.0010615 | -0.002722
[9 empty] | 310 | 0.0012655 | -0.0026063
[9 empty] | 315 | 0.0014601 | -0.0024717
[9 empty] | 320 | 0.0016438 | -0.0023193
[9 empty] | 325 | 0.0018154 | -0.0021502
[9 empty] | 330 | 0.0019734 | -0.0019658
[9 empty] | 335 | 0.0021166 | -0.0017675
[9 empty] | 340 | 0.002244 | -0.0015567
[9 empty] | 345 | 0.0023546 | -0.001335
[9 empty] | 350 | 0.0024476 | -0.0011042
[9 empty] | 355 | 0.0025222 | -0.00086603
[9 empty] | 360 | 0.0025778 | -0.00062225
Osa X - 1. harmonická (cos θ, sin θ)
Koeficient | Hodnota
a_sin | 0.00052794
a_cos | 0.0025417
a0 (intercept) | 3.613e-05
R² | 0.63943
SE odhadu (y) | 0.0014397
Amplituda (°/s) | 0.002596
Fáze (°, 0-360) | 11.7341
Osa Y - 1. harmonická (cos θ, sin θ)
Koeficient | Hodnota
a_sin | 0.0028185
a_cos | -0.00049007
a0 (intercept) | -0.00013218
R² | 0.78796
SE odhadu (y) | 0.001096
Amplituda (°/s) | 0.0028607
Fáze (°, 0-360) | 99.8639