## Main
Test ID | T19-4 | Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | ? | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | ?
Arm start azimuth |  |  | 0 najdi sever | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace do nulového náklony do 0,5° (přibližně) - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | - _najdi sever 3-move to azimuth-AC-watchdog.py - HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2-watchdog.py
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 10 | °
Azimuth step count |  |  | 36
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0° |  | ¦
Cycles |  |  | 480
Samples per position |  |  | 200
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.0062625 | -0.0050857 | 0.0044917 | 0.005555
Total samples |  |  | 192000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T19-4
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 5 | -0.44892 | -0.44739 | -0.0015301 | 0.53713 | 0.53572 | 0.00141 | 25.31 | 25.32 | -0.01 | 0.069502 | 0.0039146 | 0.065588 | 0.0043501 | 0.005188 | -0.00083789 | 0.00076503 | 0.000705 | 0.069502 | 0.0043501 | 0.0039146 | 0.005188 | 3.9932 | 0.37238 | 3.5814 | 3.134
2 | CCW | 10 | 7 | -0.46566 | -0.45829 | -0.0073643 | 0.61866 | 0.62289 | -0.0042286 | 23.71 | 23.71 | 0 | 0.071206 | 0.0066309 | 0.064576 | -0.00075579 | 0.012069 | -0.012824 | 0.0036821 | -0.0021143 | 0.071206 | -0.00075579 | 0.0066309 | 0.012069 | 4.0835 | 0.789 | 359.3919 | 358.9336
3 | CCW | 20 | 6 | -0.45398 | -0.44673 | -0.0072499 | 0.55947 | 0.54853 | 0.010942 | 24.98 | 24.97 | 0.01 | 0.067642 | 0.0060893 | 0.061552 | -0.007028 | 0.016766 | -0.023794 | 0.0036249 | 0.0054708 | 0.067642 | -0.007028 | 0.0060893 | 0.016766 | 3.8995 | 1.0221 | 354.0682 | 353.6215
4 | CCW | 30 | 8 | -0.46024 | -0.45189 | -0.0083437 | 0.58181 | 0.58183 | -1.252e-05 | 24.44 | 24.46 | -0.02 | 0.066483 | 0.0097113 | 0.056772 | -0.012361 | 0.022215 | -0.034576 | 0.0041718 | -6.25e-06 | 0.066483 | -0.012361 | 0.0097113 | 0.022215 | 3.8774 | 1.3893 | 349.4675 | 349.0156
5 | CCW | 40 | 3 | -0.46285 | -0.46063 | -0.0022166 | 0.6302 | 0.63208 | -0.0018833 | 23.52 | 23.52 | 0 | 0.063225 | 0.013832 | 0.049393 | -0.01635 | 0.027965 | -0.044315 | 0.0011083 | -0.00094167 | 0.063225 | -0.01635 | 0.013832 | 0.027965 | 3.7444 | 1.7878 | 345.5009 | 345.0402
6 | CCW | 50 | 6 | -0.46438 | -0.45847 | -0.0059083 | 0.57756 | 0.57295 | 0.0046083 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0.058602 | 0.016922 | 0.04168 | -0.02083 | 0.031069 | -0.0519 | 0.0029541 | 0.0023042 | 0.058602 | -0.02083 | 0.016922 | 0.031069 | 3.5658 | 2.0275 | 340.432 | 339.9735
7 | CCW | 60 | 8 | -0.45332 | -0.45095 | -0.0023688 | 0.57005 | 0.56401 | 0.0060375 | 24.72 | 24.75 | -0.03 | 0.053096 | 0.020716 | 0.03238 | -0.02401 | 0.034222 | -0.058232 | 0.0011844 | 0.0030187 | 0.053096 | -0.02401 | 0.020716 | 0.034222 | 3.3406 | 2.2926 | 335.6677 | 335.2167
8 | CCW | 70 | 7 | -0.46041 | -0.46275 | 0.0023429 | 0.61966 | 0.61476 | 0.0048929 | 23.72 | 23.71 | 0.01 | 0.049791 | 0.028328 | 0.021463 | -0.026034 | 0.037092 | -0.063126 | -0.0011714 | 0.0024464 | 0.049791 | -0.026034 | 0.028328 | 0.037092 | 3.2209 | 2.6751 | 332.3964 | 331.9337
9 | CCW | 80 | 9 | -0.45938 | -0.46001 | 0.00062791 | 0.60293 | 0.59798 | 0.0049445 | 24.13 | 24.13 | 0 | 0.042926 | 0.033812 | 0.0091132 | -0.027389 | 0.038139 | -0.065527 | -0.00031396 | 0.0024722 | 0.042926 | -0.027389 | 0.033812 | 0.038139 | 2.9187 | 2.9216 | 327.4603 | 327.0003
10 | CCW | 90 | 6 | -0.45306 | -0.4596 | 0.0065416 | 0.59526 | 0.59173 | 0.003525 | 24.22 | 24.23 | -0.01 | 0.037338 | 0.039431 | -0.0020927 | -0.027662 | 0.038392 | -0.066054 | -0.0032708 | 0.0017625 | 0.037338 | -0.027662 | 0.039431 | 0.038392 | 2.6634 | 3.1548 | 323.4667 | 323.0071
11 | CCW | 100 | 10 | -0.46194 | -0.45891 | -0.00303 | 0.60423 | 0.59572 | 0.0085149 | 24.16 | 24.14 | 0.01 | 0.031561 | 0.04474 | -0.013179 | -0.027096 | 0.038024 | -0.065119 | 0.001515 | 0.0042575 | 0.031561 | -0.027096 | 0.04474 | 0.038024 | 2.384 | 3.3661 | 319.3533 | 318.8944
12 | CCW | 110 | 9 | -0.46101 | -0.46336 | 0.0023555 | 0.60246 | 0.59857 | 0.0038944 | 24.06 | 24.05 | 0 | 0.025919 | 0.050243 | -0.024324 | -0.025489 | 0.036405 | -0.061893 | -0.0011778 | 0.0019472 | 0.025919 | -0.025489 | 0.050243 | 0.036405 | 2.0833 | 3.5573 | 315.4795 | 315.0161
13 | CCW | 120 | 10 | -0.45223 | -0.45434 | 0.002115 | 0.56267 | 0.56242 | 0.00024003 | 24.81 | 24.81 | -0.01 | 0.01979 | 0.054312 | -0.034523 | -0.023313 | 0.033276 | -0.056589 | -0.0010575 | 0.00012002 | 0.01979 | -0.023313 | 0.054312 | 0.033276 | 1.7524 | 3.652 | 310.3267 | 309.8724
14 | CCW | 130 | 2 | -0.45455 | -0.46422 | 0.009675 | 0.59785 | 0.5948 | 0.0030502 | 24.03 | 23.98 | 0.05 | 0.016246 | 0.060588 | -0.044342 | -0.01948 | 0.030193 | -0.049673 | -0.0048375 | 0.0015251 | 0.016246 | -0.01948 | 0.060588 | 0.030193 | 1.4535 | 3.8816 | 309.8282 | 309.3639
15 | CCW | 140 | 6 | -0.45496 | -0.45799 | 0.0030333 | 0.57776 | 0.5757 | 0.0020583 | 24.55 | 24.55 | -0.01 | 0.011603 | 0.062931 | -0.051327 | -0.015737 | 0.025994 | -0.041732 | -0.0015167 | 0.0010291 | 0.011603 | -0.015737 | 0.062931 | 0.025994 | 1.1203 | 3.9042 | 306.4015 | 305.9435
16 | CCW | 150 | 7 | -0.45687 | -0.46276 | 0.0058858 | 0.60941 | 0.60081 | 0.008593 | 24.01 | 24.01 | 0 | 0.0085195 | 0.067155 | -0.058635 | -0.010554 | 0.021537 | -0.032091 | -0.0029429 | 0.0042965 | 0.0085195 | -0.010554 | 0.067155 | 0.021537 | 0.77713 | 4.0441 | 308.9127 | 308.4499
17 | CCW | 160 | 4 | -0.45842 | -0.46139 | 0.0029625 | 0.5893 | 0.58864 | 0.00066257 | 24.39 | 24.38 | 0.01 | 0.006579 | 0.070003 | -0.063424 | -0.0055328 | 0.016035 | -0.021568 | -0.0014812 | 0.00033127 | 0.006579 | -0.0055328 | 0.070003 | 0.016035 | 0.49253 | 4.1183 | 319.9366 | 319.4752
18 | CCW | 170 | 3 | -0.45455 | -0.46265 | 0.0081 | 0.56387 | 0.56587 | -0.0019999 | 24.82 | 24.81 | 0 | 0.0038289 | 0.070312 | -0.066484 | 3.499e-05 | 0.009895 | -0.00986 | -0.00405 | -0.00099995 | 0.0038289 | 3.499e-05 | 0.070312 | 0.009895 | 0.21939 | 4.0717 | 0.52357 | 0.060921
19 | CCW | 180 | 7 | -0.46139 | -0.46674 | 0.0053428 | 0.61339 | 0.61072 | 0.0026715 | 23.86 | 23.85 | 0.01 | 0.0053948 | 0.071473 | -0.066078 | 0.006701 | 0.004812 | 0.0018889 | -0.0026714 | 0.0013357 | 0.0053948 | 0.006701 | 0.071473 | 0.004812 | 0.49291 | 4.1079 | 51.1631 | 50.6964
20 | CCW | 190 | 5 | -0.45688 | -0.4535 | -0.0033799 | 0.59973 | 0.60069 | -0.00095987 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0.0053403 | 0.070277 | -0.064937 | 0.012151 | -0.00087598 | 0.013027 | 0.00169 | -0.00047992 | 0.0053403 | 0.012151 | 0.070277 | -0.00087598 | 0.76049 | 4.0302 | 66.2744 | 65.8209
21 | CCW | 200 | 2 | -0.44702 | -0.45955 | 0.012525 | 0.56965 | 0.56815 | 0.0014999 | 24.72 | 24.72 | -0.01 | 0.005957 | 0.069248 | -0.063291 | 0.017058 | -0.0073816 | 0.02444 | -0.0062625 | 0.00074996 | 0.005957 | 0.017058 | 0.069248 | -0.0073816 | 1.0353 | 3.9933 | 70.7498 | 70.2902
22 | CCW | 210 | 5 | -0.45646 | -0.46492 | 0.00846 | 0.57141 | 0.57978 | -0.00837 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0.0096606 | 0.066293 | -0.056633 | 0.022613 | -0.012326 | 0.034939 | -0.00423 | -0.004185 | 0.0096606 | 0.022613 | 0.066293 | -0.012326 | 1.4091 | 3.8664 | 66.8673 | 66.4024
23 | CCW | 220 | 3 | -0.45785 | -0.46522 | 0.0073667 | 0.60305 | 0.60532 | -0.0022667 | 24.04 | 24.03 | 0.01 | 0.01255 | 0.063092 | -0.050542 | 0.027418 | -0.016213 | 0.04363 | -0.0036833 | -0.0011333 | 0.01255 | 0.027418 | 0.063092 | -0.016213 | 1.7279 | 3.735 | 65.4056 | 64.9403
24 | CCW | 230 | 8 | -0.46274 | -0.46903 | 0.0062875 | 0.63316 | 0.6378 | -0.0046438 | 23.49 | 23.47 | 0.02 | 0.018017 | 0.06 | -0.041983 | 0.03209 | -0.020088 | 0.052178 | -0.0031438 | -0.0023219 | 0.018017 | 0.03209 | 0.06 | -0.020088 | 2.1091 | 3.6277 | 60.6878 | 60.2188
25 | CCW | 240 | 10 | -0.4566 | -0.45794 | 0.0013451 | 0.58197 | 0.58715 | -0.0051899 | 24.47 | 24.46 | 0.01 | 0.02187 | 0.05397 | -0.0321 | 0.034487 | -0.023924 | 0.058411 | -0.00067256 | -0.0025949 | 0.02187 | 0.034487 | 0.05397 | -0.023924 | 2.3404 | 3.3844 | 57.6192 | 57.1613
26 | CCW | 250 | 4 | -0.45885 | -0.45755 | -0.0013 | 0.61314 | 0.61308 | 6.235e-05 | 23.86 | 23.85 | 0 | 0.027318 | 0.049525 | -0.022206 | 0.037101 | -0.025635 | 0.062736 | 0.00065 | 3.118e-05 | 0.027318 | 0.037101 | 0.049525 | -0.025635 | 2.6407 | 3.1968 | 53.635 | 53.1775
27 | CCW | 260 | 7 | -0.46166 | -0.46169 | 2.861e-05 | 0.63175 | 0.6335 | -0.0017499 | 23.51 | 23.49 | 0.01 | 0.033843 | 0.043723 | -0.0098804 | 0.038803 | -0.026993 | 0.065796 | -1.43e-05 | -0.00087497 | 0.033843 | 0.038803 | 0.043723 | -0.026993 | 2.9514 | 2.9454 | 48.906 | 48.4444
28 | CCW | 270 | 8 | -0.4611 | -0.46044 | -0.00065628 | 0.59538 | 0.60536 | -0.0099813 | 24.08 | 24.09 | -0.01 | 0.039429 | 0.037649 | 0.0017798 | 0.038537 | -0.027863 | 0.0664 | 0.00032814 | -0.0049906 | 0.039429 | 0.038537 | 0.037649 | -0.027863 | 3.1605 | 2.6846 | 44.3449 | 43.8845
29 | CCW | 280 | 7 | -0.45685 | -0.45591 | -0.00093567 | 0.59054 | 0.59976 | -0.0092143 | 24.19 | 24.21 | -0.02 | 0.044817 | 0.031743 | 0.013074 | 0.037916 | -0.02727 | 0.065186 | 0.00046784 | -0.0046072 | 0.044817 | 0.037916 | 0.031743 | -0.02727 | 3.3654 | 2.3984 | 40.2315 | 39.7756
30 | CCW | 290 | 6 | -0.46 | -0.46116 | 0.0011582 | 0.62813 | 0.63828 | -0.01015 | 23.46 | 23.46 | 0 | 0.051803 | 0.027729 | 0.024074 | 0.036798 | -0.025056 | 0.061854 | -0.00057912 | -0.005075 | 0.051803 | 0.036798 | 0.027729 | -0.025056 | 3.6432 | 2.1418 | 35.3881 | 34.9269
31 | CCW | 300 | 10 | -0.46111 | -0.45924 | -0.001865 | 0.59216 | 0.59901 | -0.0068451 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0.055695 | 0.021493 | 0.034201 | 0.033768 | -0.02298 | 0.056748 | 0.00093249 | -0.0034225 | 0.055695 | 0.033768 | 0.021493 | -0.02298 | 3.7344 | 1.8031 | 31.2283 | 30.769
32 | CCW | 310 | 7 | -0.46231 | -0.45799 | -0.0043285 | 0.60583 | 0.60721 | -0.0013856 | 24.01 | 24 | 0.01 | 0.060498 | 0.016516 | 0.043982 | 0.030485 | -0.019541 | 0.050026 | 0.0021642 | -0.00069283 | 0.060498 | 0.030485 | 0.016516 | -0.019541 | 3.8845 | 1.4661 | 26.7435 | 26.2856
33 | CCW | 320 | 5 | -0.46871 | -0.46176 | -0.0069501 | 0.62193 | 0.62456 | -0.00263 | 23.68 | 23.68 | 0 | 0.064844 | 0.012794 | 0.05205 | 0.02628 | -0.015005 | 0.041286 | 0.0034751 | -0.001315 | 0.064844 | 0.02628 | 0.012794 | -0.015005 | 4.0121 | 1.1299 | 22.062 | 21.6003
34 | CCW | 330 | 9 | -0.45843 | -0.4566 | -0.0018277 | 0.59976 | 0.60075 | -0.00098872 | 24.12 | 24.11 | 0.01 | 0.067052 | 0.0093294 | 0.057722 | 0.021375 | -0.010668 | 0.032043 | 0.00091385 | -0.00049436 | 0.067052 | 0.021375 | 0.0093294 | -0.010668 | 4.0356 | 0.812 | 17.6815 | 17.2249
35 | CCW | 340 | 7 | -0.45679 | -0.45091 | -0.0058714 | 0.57373 | 0.58349 | -0.0097643 | 24.56 | 24.57 | -0.01 | 0.068663 | 0.0063473 | 0.062316 | 0.016111 | -0.005784 | 0.021895 | 0.0029357 | -0.0048822 | 0.068663 | 0.016111 | 0.0063473 | -0.005784 | 4.0443 | 0.49203 | 13.2051 | 12.7542
36 | CCW | 350 | 8 | -0.4576 | -0.46053 | 0.0029251 | 0.6125 | 0.61466 | -0.0021625 | 23.87 | 23.87 | -0.01 | 0.07099 | 0.0064011 | 0.064589 | 0.010422 | 0.00052917 | 0.0098932 | -0.0014626 | -0.0010812 | 0.07099 | 0.010422 | 0.0064011 | 0.00052917 | 4.1146 | 0.36801 | 8.3522 | 7.8917
37 | CW | 0 | 4 | -0.46621 | -0.46256 | -0.0036499 | 0.6251 | 0.63172 | -0.0066249 | 23.58 | 23.59 | -0.01 | 0.072402 | 0.0070551 | 0.065347 | 0.0048791 | 0.0061212 | -0.0012421 | 0.001825 | -0.0033125 | 0.072402 | 0.0048791 | 0.0070551 | 0.0061212 | 4.1614 | 0.53517 | 3.8553 | 3.3928
38 | CW | 10 | 9 | -0.45963 | -0.45136 | -0.0082666 | 0.58168 | 0.58079 | 0.00088316 | 24.47 | 24.47 | 0 | 0.070715 | 0.0060482 | 0.064667 | -0.0011445 | 0.011323 | -0.012468 | 0.0041333 | 0.00044158 | 0.070715 | -0.0011445 | 0.0060482 | 0.011323 | 4.0556 | 0.73554 | 359.0728 | 358.6214
39 | CW | 20 | 6 | -0.46001 | -0.45332 | -0.0066917 | 0.59153 | 0.58727 | 0.0042585 | 24.34 | 24.33 | 0.01 | 0.068688 | 0.0070988 | 0.061589 | -0.0067786 | 0.017409 | -0.024188 | 0.0033458 | 0.0021293 | 0.068688 | -0.0067786 | 0.0070988 | 0.017409 | 3.9578 | 1.0773 | 354.3639 | 353.9106
40 | CW | 30 | 12 | -0.46074 | -0.45772 | -0.0030125 | 0.60453 | 0.6023 | 0.0022292 | 24.05 | 24.04 | 0.01 | 0.066495 | 0.010649 | 0.055846 | -0.011997 | 0.022297 | -0.034294 | 0.0015063 | 0.0011146 | 0.066495 | -0.011997 | 0.010649 | 0.022297 | 3.8743 | 1.4159 | 349.7723 | 349.3146
41 | CW | 40 | 5 | -0.46368 | -0.46177 | -0.00191 | 0.61609 | 0.61294 | 0.0031499 | 23.84 | 23.83 | 0.01 | 0.063804 | 0.014735 | 0.049069 | -0.016446 | 0.026815 | -0.043261 | 0.00095499 | 0.001575 | 0.063804 | -0.016446 | 0.014735 | 0.026815 | 3.7779 | 1.7534 | 345.5464 | 345.0846
42 | CW | 50 | 13 | -0.46056 | -0.45446 | -0.0060962 | 0.58565 | 0.58197 | 0.0036846 | 24.38 | 24.38 | 0 | 0.058148 | 0.017292 | 0.040855 | -0.020704 | 0.030846 | -0.05155 | 0.0030481 | 0.0018423 | 0.058148 | -0.020704 | 0.017292 | 0.030846 | 3.5388 | 2.0265 | 340.4011 | 339.9466
43 | CW | 60 | 6 | -0.46572 | -0.46096 | -0.0047583 | 0.63004 | 0.62438 | 0.0056583 | 23.54 | 23.55 | -0.01 | 0.054304 | 0.023531 | 0.030774 | -0.023505 | 0.034678 | -0.058183 | 0.0023792 | 0.0028291 | 0.054304 | -0.023505 | 0.023531 | 0.034678 | 3.3923 | 2.4018 | 336.5951 | 336.1341
44 | CW | 70 | 6 | -0.45949 | -0.45748 | -0.0020082 | 0.60911 | 0.59931 | 0.0098 | 23.96 | 23.98 | -0.02 | 0.048718 | 0.028276 | 0.020441 | -0.025992 | 0.036582 | -0.062575 | 0.0010041 | 0.0049 | 0.048718 | -0.025992 | 0.028276 | 0.036582 | 3.1654 | 2.6501 | 331.9187 | 331.4613
45 | CW | 80 | 9 | -0.45946 | -0.46283 | 0.0033722 | 0.61688 | 0.61017 | 0.0067111 | 23.85 | 23.84 | 0.01 | 0.043719 | 0.033699 | 0.01002 | -0.027146 | 0.037903 | -0.065049 | -0.0016861 | 0.0033556 | 0.043719 | -0.027146 | 0.033699 | 0.037903 | 2.9498 | 2.9072 | 328.1633 | 327.7005
46 | CW | 90 | 10 | -0.45529 | -0.45542 | 0.00013497 | 0.58542 | 0.57553 | 0.009895 | 24.51 | 24.54 | -0.02 | 0.036632 | 0.039267 | -0.002635 | -0.027988 | 0.038009 | -0.065997 | -6.748e-05 | 0.0049475 | 0.036632 | -0.027988 | 0.039267 | 0.038009 | 2.6423 | 3.1327 | 322.6187 | 322.1633
47 | CW | 100 | 5 | -0.45655 | -0.45627 | -0.00027993 | 0.58515 | 0.58242 | 0.00273 | 24.4 | 24.41 | -0.01 | 0.03116 | 0.044251 | -0.013091 | -0.027547 | 0.037826 | -0.065373 | 0.00013995 | 0.001365 | 0.03116 | -0.027547 | 0.044251 | 0.037826 | 2.3837 | 3.3373 | 318.521 | 318.0648
48 | CW | 110 | 4 | -0.45112 | -0.45549 | 0.0043625 | 0.57335 | 0.57011 | 0.0032376 | 24.68 | 24.7 | -0.02 | 0.02586 | 0.049979 | -0.024119 | -0.025843 | 0.036154 | -0.061998 | -0.0021813 | 0.0016188 | 0.02586 | -0.025843 | 0.049979 | 0.036154 | 2.0952 | 3.5365 | 315.0183 | 314.5628
49 | CW | 120 | 12 | -0.4575 | -0.46031 | 0.0028083 | 0.60386 | 0.60016 | 0.0037001 | 24.06 | 24.06 | 0 | 0.021566 | 0.055658 | -0.034092 | -0.02316 | 0.033908 | -0.057068 | -0.0014041 | 0.00185 | 0.021566 | -0.02316 | 0.055658 | 0.033908 | 1.8135 | 3.7368 | 312.9596 | 312.4993
50 | CW | 130 | 5 | -0.46772 | -0.46175 | -0.00597 | 0.63938 | 0.62827 | 0.01111 | 23.45 | 23.45 | 0 | 0.016931 | 0.060552 | -0.043621 | -0.018978 | 0.03082 | -0.049798 | 0.002985 | 0.005555 | 0.016931 | -0.018978 | 0.060552 | 0.03082 | 1.4574 | 3.8959 | 311.7376 | 311.2758
51 | CW | 140 | 3 | -0.45317 | -0.4607 | 0.0075334 | 0.57113 | 0.56417 | 0.0069668 | 24.72 | 24.74 | -0.02 | 0.012415 | 0.063132 | -0.050718 | -0.015375 | 0.025806 | -0.041181 | -0.0037667 | 0.0034834 | 0.012415 | -0.015375 | 0.063132 | 0.025806 | 1.1323 | 3.9108 | 308.9189 | 308.4582
52 | CW | 150 | 8 | -0.45261 | -0.46328 | 0.010675 | 0.57966 | 0.57726 | 0.0024062 | 24.51 | 24.5 | 0.01 | 0.0090607 | 0.067371 | -0.058311 | -0.010957 | 0.021338 | -0.032295 | -0.0053375 | 0.0012031 | 0.0090607 | -0.010957 | 0.067371 | 0.021338 | 0.81467 | 4.0524 | 309.5875 | 309.1242
53 | CW | 160 | 8 | -0.45569 | -0.45999 | 0.0043063 | 0.59498 | 0.59332 | 0.0016625 | 24.13 | 24.15 | -0.02 | 0.0066452 | 0.069978 | -0.063333 | -0.0050452 | 0.016062 | -0.021107 | -0.0021531 | 0.00083125 | 0.0066452 | -0.0050452 | 0.069978 | 0.016062 | 0.47805 | 4.1173 | 322.7935 | 322.3335
54 | CW | 170 | 9 | -0.45617 | -0.45681 | 0.00063896 | 0.57807 | 0.57779 | 0.00027215 | 24.53 | 24.53 | 0 | 0.0049303 | 0.071277 | -0.066346 | 5.1e-05 | 0.010174 | -0.010123 | -0.00031949 | 0.00013607 | 0.0049303 | 5.1e-05 | 0.071277 | 0.010174 | 0.2825 | 4.1288 | 0.59266 | 0.13585
55 | CW | 180 | 4 | -0.44776 | -0.45799 | 0.010225 | 0.58252 | 0.57834 | 0.0041874 | 24.51 | 24.51 | 0 | 0.0043555 | 0.071522 | -0.067167 | 0.0059711 | 0.0045306 | 0.0014404 | -0.0051126 | 0.0020937 | 0.0043555 | 0.0059711 | 0.071522 | 0.0045306 | 0.42347 | 4.1097 | 53.8919 | 53.4339
56 | CW | 190 | 6 | -0.46356 | -0.46395 | 0.00039166 | 0.63323 | 0.63509 | -0.0018667 | 23.58 | 23.57 | 0.01 | 0.0069552 | 0.071651 | -0.064696 | 0.012233 | -0.00045776 | 0.01269 | -0.00019583 | -0.00093335 | 0.0069552 | 0.012233 | 0.071651 | -0.00045776 | 0.80628 | 4.1089 | 60.3786 | 59.9147
57 | CW | 200 | 7 | -0.45785 | -0.45669 | -0.0011643 | 0.58834 | 0.59363 | -0.0052929 | 24.29 | 24.28 | 0.01 | 0.0068216 | 0.069216 | -0.062394 | 0.017611 | -0.006754 | 0.024365 | 0.00058218 | -0.0026465 | 0.0068216 | 0.017611 | 0.069216 | -0.006754 | 1.0821 | 3.9878 | 68.826 | 68.3693
58 | CW | 210 | 4 | -0.45476 | -0.4602 | 0.0054375 | 0.57874 | 0.58229 | -0.00355 | 24.44 | 24.45 | -0.01 | 0.010016 | 0.066177 | -0.056161 | 0.022349 | -0.011801 | 0.03415 | -0.0027187 | -0.001775 | 0.010016 | 0.022349 | 0.066177 | -0.011801 | 1.4033 | 3.8544 | 65.8598 | 65.3996
59 | CW | 220 | 10 | -0.45423 | -0.45888 | 0.00465 | 0.59116 | 0.59085 | 0.00031495 | 24.28 | 24.28 | 0.01 | 0.013227 | 0.063692 | -0.050466 | 0.027177 | -0.016761 | 0.043938 | -0.002325 | 0.00015749 | 0.013227 | 0.027177 | 0.063692 | -0.016761 | 1.732 | 3.7763 | 64.0484 | 63.5895
60 | CW | 230 | 9 | -0.45738 | -0.46182 | 0.0044389 | 0.59508 | 0.59521 | -0.00012779 | 24.18 | 24.18 | 0 | 0.017647 | 0.059693 | -0.042046 | 0.031288 | -0.02055 | 0.051838 | -0.0022195 | -6.39e-05 | 0.017647 | 0.031288 | 0.059693 | -0.02055 | 2.0586 | 3.6196 | 60.5764 | 60.1145
61 | CW | 240 | 7 | -0.45019 | -0.45715 | 0.0069572 | 0.56882 | 0.56719 | 0.0016285 | 24.67 | 24.68 | -0.01 | 0.022 | 0.054296 | -0.032296 | 0.034074 | -0.02365 | 0.057724 | -0.0034786 | 0.00081425 | 0.022 | 0.034074 | 0.054296 | -0.02365 | 2.3245 | 3.3952 | 57.1524 | 56.6953
62 | CW | 250 | 4 | -0.45497 | -0.45641 | 0.0014375 | 0.57974 | 0.58334 | -0.0036001 | 24.43 | 24.4 | 0.03 | 0.027181 | 0.048447 | -0.021266 | 0.036564 | -0.025865 | 0.062429 | -0.00071878 | -0.0018 | 0.027181 | 0.036564 | 0.048447 | -0.025865 | 2.6113 | 3.1482 | 53.3736 | 52.9172
63 | CW | 260 | 7 | -0.45565 | -0.45268 | -0.0029714 | 0.57121 | 0.58053 | -0.0093214 | 24.52 | 24.52 | 0 | 0.032966 | 0.042747 | -0.0097803 | 0.037936 | -0.02789 | 0.065827 | 0.0014857 | -0.0046607 | 0.032966 | 0.037936 | 0.042747 | -0.02789 | 2.8808 | 2.9257 | 49.0097 | 48.557
64 | CW | 270 | 6 | -0.45932 | -0.45603 | -0.0032833 | 0.6049 | 0.6095 | -0.0045999 | 23.96 | 23.93 | 0.03 | 0.038563 | 0.038143 | 0.00041993 | 0.038805 | -0.027817 | 0.066622 | 0.0016416 | -0.0023 | 0.038563 | 0.038805 | 0.038143 | -0.027817 | 3.1361 | 2.7059 | 45.1793 | 44.7233
65 | CW | 280 | 7 | -0.45587 | -0.45852 | 0.0026499 | 0.58926 | 0.59113 | -0.0018715 | 24.32 | 24.31 | 0.01 | 0.044491 | 0.031576 | 0.012914 | 0.037822 | -0.027387 | 0.065209 | -0.001325 | -0.00093577 | 0.044491 | 0.037822 | 0.031576 | -0.027387 | 3.3477 | 2.3956 | 40.3681 | 39.9096
66 | CW | 290 | 7 | -0.46008 | -0.45911 | -0.00097141 | 0.58685 | 0.59702 | -0.010171 | 24.27 | 24.26 | 0.01 | 0.049961 | 0.026468 | 0.023493 | 0.036238 | -0.025534 | 0.061772 | 0.0004857 | -0.0050857 | 0.049961 | 0.036238 | 0.026468 | -0.025534 | 3.5385 | 2.1076 | 35.9546 | 35.4954
67 | CW | 300 | 7 | -0.45767 | -0.45445 | -0.0032214 | 0.59318 | 0.60189 | -0.0087143 | 24.12 | 24.13 | -0.01 | 0.055856 | 0.02191 | 0.033946 | 0.033895 | -0.023069 | 0.056964 | 0.0016107 | -0.0043571 | 0.055856 | 0.033895 | 0.02191 | -0.023069 | 3.7461 | 1.8232 | 31.2504 | 30.796
68 | CW | 310 | 5 | -0.45689 | -0.45771 | 0.00081998 | 0.59849 | 0.60441 | -0.00592 | 24.08 | 24.09 | -0.02 | 0.06151 | 0.015705 | 0.045805 | 0.030295 | -0.019429 | 0.049724 | -0.00040998 | -0.00296 | 0.06151 | 0.030295 | 0.015705 | -0.019429 | 3.9316 | 1.4315 | 26.2211 | 25.7634
69 | CW | 320 | 10 | -0.466 | -0.46047 | -0.0055301 | 0.63226 | 0.634 | -0.0017399 | 23.48 | 23.48 | 0 | 0.064768 | 0.013831 | 0.050937 | 0.026584 | -0.014969 | 0.041554 | 0.002765 | -0.00086995 | 0.064768 | 0.026584 | 0.013831 | -0.014969 | 4.0147 | 1.1678 | 22.3158 | 21.8554
70 | CW | 330 | 3 | -0.46187 | -0.45288 | -0.0089833 | 0.60305 | 0.6048 | -0.00175 | 24.08 | 24.07 | 0 | 0.06759 | 0.010431 | 0.057159 | 0.021314 | -0.010156 | 0.031471 | 0.0044917 | -0.00087502 | 0.06759 | 0.021314 | 0.010431 | -0.010156 | 4.064 | 0.83416 | 17.5026 | 17.0497
71 | CW | 340 | 4 | -0.46197 | -0.46172 | -0.00024989 | 0.61481 | 0.61999 | -0.0051751 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0.070281 | 0.0082318 | 0.062049 | 0.016035 | -0.0051617 | 0.021196 | 0.00012496 | -0.0025875 | 0.070281 | 0.016035 | 0.0082318 | -0.0051617 | 4.1338 | 0.55671 | 12.852 | 12.3903
72 | CW | 350 | 5 | -0.4617 | -0.45777 | -0.0039299 | 0.58943 | 0.58934 | 8.988e-05 | 24.35 | 24.36 | -0.01 | 0.069988 | 0.005456 | 0.064532 | 0.010912 | -6.396e-05 | 0.010976 | 0.001965 | 4.495e-05 | 0.069988 | 0.010912 | 0.005456 | -6.396e-05 | 4.0619 | 0.31263 | 8.8619 | 8.4041
1 |  | 0 | [7 empty] | 24.445 | 24.455 | -0.01 | [6 empty] | 0.001295 | -0.0013037 |  |  |  |  | 4.0773 | 0.45377
2 |  | 10 | [7 empty] | 24.09 | 24.09 | 0 | [6 empty] | 0.0039077 | -0.00083636 |  |  |  |  | 4.0695 | 0.76227
3 |  | 20 | [7 empty] | 24.66 | 24.65 | 0.01 | [6 empty] | 0.0034854 | 0.0038 |  |  |  |  | 3.9286 | 1.0497
4 |  | 30 | [7 empty] | 24.245 | 24.25 | -0.005 | [6 empty] | 0.002839 | 0.00055417 |  |  |  |  | 3.8759 | 1.4026
5 |  | 40 | [7 empty] | 23.68 | 23.675 | 0.005 | [6 empty] | 0.0010316 | 0.00031664 |  |  |  |  | 3.7611 | 1.7706
6 |  | 50 | [7 empty] | 24.49 | 24.49 | 0 | [6 empty] | 0.0030011 | 0.0020733 |  |  |  |  | 3.5523 | 2.027
7 |  | 60 | [7 empty] | 24.13 | 24.15 | -0.02 | [6 empty] | 0.0017818 | 0.0029239 |  |  |  |  | 3.3665 | 2.3472
8 |  | 70 | [7 empty] | 23.84 | 23.845 | -0.005 | [6 empty] | -8.366e-05 | 0.0036732 |  |  |  |  | 3.1932 | 2.6626
9 |  | 80 | [7 empty] | 23.99 | 23.985 | 0.005 | [6 empty] | -0.001 | 0.0029139 |  |  |  |  | 2.9343 | 2.9144
10 |  | 90 | [7 empty] | 24.365 | 24.385 | -0.02 | [6 empty] | -0.0016692 | 0.003355 |  |  |  |  | 2.6528 | 3.1438
11 |  | 100 | [7 empty] | 24.28 | 24.275 | 0.005 | [6 empty] | 0.00082747 | 0.0028112 |  |  |  |  | 2.3838 | 3.3517
12 |  | 110 | [7 empty] | 24.37 | 24.375 | -0.005 | [6 empty] | -0.0016795 | 0.001783 |  |  |  |  | 2.0892 | 3.5469
13 |  | 120 | [7 empty] | 24.435 | 24.435 | 0 | [6 empty] | -0.0012308 | 0.00098503 |  |  |  |  | 1.7829 | 3.6944
14 |  | 130 | [7 empty] | 23.74 | 23.715 | 0.025 | [6 empty] | -0.00092627 | 0.00354 |  |  |  |  | 1.4554 | 3.8888
15 |  | 140 | [7 empty] | 24.635 | 24.645 | -0.01 | [6 empty] | -0.0026417 | 0.0022563 |  |  |  |  | 1.1263 | 3.9075
16 |  | 150 | [7 empty] | 24.26 | 24.255 | 0.005 | [6 empty] | -0.0041402 | 0.0027498 |  |  |  |  | 0.7959 | 4.0483
17 |  | 160 | [7 empty] | 24.26 | 24.265 | -0.005 | [6 empty] | -0.0018172 | 0.00058126 |  |  |  |  | 0.48529 | 4.1178
18 |  | 170 | [7 empty] | 24.675 | 24.67 | 0.005 | [6 empty] | -0.0021847 | -0.00043194 |  |  |  |  | 0.25095 | 4.1003
19 |  | 180 | [7 empty] | 24.185 | 24.18 | 0.005 | [6 empty] | -0.003892 | 0.0017147 |  |  |  |  | 0.45819 | 4.1088
20 |  | 190 | [7 empty] | 23.875 | 23.87 | 0.005 | [6 empty] | 0.00074706 | -0.00070663 |  |  |  |  | 0.78338 | 4.0696
21 |  | 200 | [7 empty] | 24.505 | 24.5 | 0.005 | [6 empty] | -0.0028402 | -0.00094825 |  |  |  |  | 1.0587 | 3.9906
22 |  | 210 | [7 empty] | 24.505 | 24.51 | -0.005 | [6 empty] | -0.0034744 | -0.00298 |  |  |  |  | 1.4062 | 3.8604
23 |  | 220 | [7 empty] | 24.16 | 24.155 | 0.005 | [6 empty] | -0.0030042 | -0.00048793 |  |  |  |  | 1.73 | 3.7556
24 |  | 230 | [7 empty] | 23.835 | 23.825 | 0.01 | [6 empty] | -0.0026816 | -0.0011929 |  |  |  |  | 2.0839 | 3.6237
25 |  | 240 | [7 empty] | 24.57 | 24.57 | 0 | [6 empty] | -0.0020756 | -0.00089035 |  |  |  |  | 2.3325 | 3.3898
26 |  | 250 | [7 empty] | 24.145 | 24.125 | 0.02 | [6 empty] | -3.439e-05 | -0.00088442 |  |  |  |  | 2.626 | 3.1725
27 |  | 260 | [7 empty] | 24.015 | 24.005 | 0.01 | [6 empty] | 0.00073568 | -0.0027678 |  |  |  |  | 2.9161 | 2.9355
28 |  | 270 | [7 empty] | 24.02 | 24.01 | 0.01 | [6 empty] | 0.00098489 | -0.0036453 |  |  |  |  | 3.1483 | 2.6952
29 |  | 280 | [7 empty] | 24.255 | 24.26 | -0.005 | [6 empty] | -0.00042857 | -0.0027715 |  |  |  |  | 3.3566 | 2.397
30 |  | 290 | [7 empty] | 23.865 | 23.86 | 0.005 | [6 empty] | -4.671e-05 | -0.0050804 |  |  |  |  | 3.5909 | 2.1247
31 |  | 300 | [7 empty] | 24.16 | 24.165 | -0.005 | [6 empty] | 0.0012716 | -0.0038898 |  |  |  |  | 3.7403 | 1.8132
32 |  | 310 | [7 empty] | 24.045 | 24.045 | 0 | [6 empty] | 0.00087713 | -0.0018264 |  |  |  |  | 3.9081 | 1.4488
33 |  | 320 | [7 empty] | 23.58 | 23.58 | 0 | [6 empty] | 0.00312 | -0.0010925 |  |  |  |  | 4.0134 | 1.1489
34 |  | 330 | [7 empty] | 24.1 | 24.09 | 0.01 | [6 empty] | 0.0027028 | -0.00068469 |  |  |  |  | 4.0498 | 0.82308
35 |  | 340 | [7 empty] | 24.185 | 24.19 | -0.005 | [6 empty] | 0.0015303 | -0.0037348 |  |  |  |  | 4.0891 | 0.52437
36 |  | 350 | [7 empty] | 24.11 | 24.115 | -0.005 | [6 empty] | 0.00025121 | -0.00051814 |  |  |  |  | 4.0882 | 0.34032

## Regrese
Harmonická regrese pomocí LINEST | [10 empty] | n_data = | 36
Model: diff(θ) = a0 + a1·cos(θ) + a2·sin(θ) [+ a3·cos(2θ) + a4·sin(2θ) pro 2. harmonickou]. Amplituda = √(a1²+a2²), fáze = atan2(a2,a1).
Modře = vstupní data k přepsání (sloupce A:C). Vlož azimut, diffx_prumer, diffy_prumer z mereni_random_summary.csv.
Azimut (°) | diffX_prumer (°/s) | diffY_prumer (°/s) | Azimut (°) | θ (rad) | cos θ | sin θ | cos 2θ | sin 2θ | Azimut - proklad (°) | diffX proklad (1H) | diffY proklad (1H)
0 | 0.001295 | -0.0013037 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0024428 | -0.00042559
10 | 0.0039077 | -0.00083636 | 10 | 0.17453 | 0.98481 | 0.17365 | 0.93969 | 0.34202 | 5 | 0.0024291 | -0.00017123
20 | 0.0034854 | 0.0038 | 20 | 0.34907 | 0.93969 | 0.34202 | 0.76604 | 0.64279 | 10 | 0.0023958 | 8.4288e-05
30 | 0.002839 | 0.00055417 | 30 | 0.5236 | 0.86603 | 0.5 | 0.5 | 0.86603 | 15 | 0.002343 | 0.00033903
40 | 0.0010316 | 0.00031664 | 40 | 0.69813 | 0.76604 | 0.64279 | 0.17365 | 0.98481 | 20 | 0.0022713 | 0.00059106
50 | 0.0030011 | 0.0020733 | 50 | 0.87266 | 0.64279 | 0.76604 | -0.17365 | 0.98481 | 25 | 0.0021812 | 0.00083846
60 | 0.0017818 | 0.0029239 | 60 | 1.0472 | 0.5 | 0.86603 | -0.5 | 0.86603 | 30 | 0.0020732 | 0.0010793
70 | -8.366e-05 | 0.0036732 | 70 | 1.2217 | 0.34202 | 0.93969 | -0.76604 | 0.64279 | 35 | 0.0019484 | 0.0013119
80 | -0.001 | 0.0029139 | 80 | 1.3963 | 0.17365 | 0.98481 | -0.93969 | 0.34202 | 40 | 0.0018076 | 0.0015343
90 | -0.0016692 | 0.003355 | 90 | 1.5708 | 6.1257e-17 | 1 | -1 | 1.2251e-16 | 45 | 0.0016518 | 0.0017449
100 | 0.00082747 | 0.0028112 | 100 | 1.7453 | -0.17365 | 0.98481 | -0.93969 | -0.34202 | 50 | 0.0014823 | 0.001942
110 | -0.0016795 | 0.001783 | 110 | 1.9199 | -0.34202 | 0.93969 | -0.76604 | -0.64279 | 55 | 0.0013004 | 0.0021243
120 | -0.0012308 | 0.00098503 | 120 | 2.0944 | -0.5 | 0.86603 | -0.5 | -0.86603 | 60 | 0.0011075 | 0.0022903
130 | -0.00092627 | 0.00354 | 130 | 2.2689 | -0.64279 | 0.76604 | -0.17365 | -0.98481 | 65 | 0.00090494 | 0.0024387
140 | -0.0026417 | 0.0022563 | 140 | 2.4435 | -0.76604 | 0.64279 | 0.17365 | -0.98481 | 70 | 0.00069435 | 0.0025684
150 | -0.0041402 | 0.0027498 | 150 | 2.618 | -0.86603 | 0.5 | 0.5 | -0.86603 | 75 | 0.00047733 | 0.0026784
160 | -0.0018172 | 0.00058126 | 160 | 2.7925 | -0.93969 | 0.34202 | 0.76604 | -0.64279 | 80 | 0.00025552 | 0.0027679
170 | -0.0021847 | -0.00043194 | 170 | 2.9671 | -0.98481 | 0.17365 | 0.93969 | -0.34202 | 85 | 3.0617e-05 | 0.0028362
180 | -0.003892 | 0.0017147 | 180 | 3.1416 | -1 | 1.2251e-16 | 1 | -2.4503e-16 | 90 | -0.00019568 | 0.0028827
190 | 0.00074706 | -0.00070663 | 190 | 3.3161 | -0.98481 | -0.17365 | 0.93969 | 0.34202 | 95 | -0.00042164 | 0.0029072
200 | -0.0028402 | -0.00094825 | 200 | 3.4907 | -0.93969 | -0.34202 | 0.76604 | 0.64279 | 100 | -0.00064554 | 0.0029095
210 | -0.0034744 | -0.00298 | 210 | 3.6652 | -0.86603 | -0.5 | 0.5 | 0.86603 | 105 | -0.00086569 | 0.0028894
220 | -0.0030042 | -0.00048793 | 220 | 3.8397 | -0.76604 | -0.64279 | 0.17365 | 0.98481 | 110 | -0.0010804 | 0.0028473
230 | -0.0026816 | -0.0011929 | 230 | 4.0143 | -0.64279 | -0.76604 | -0.17365 | 0.98481 | 115 | -0.001288 | 0.0027833
240 | -0.0020756 | -0.00089035 | 240 | 4.1888 | -0.5 | -0.86603 | -0.5 | 0.86603 | 120 | -0.001487 | 0.002698
250 | -3.439e-05 | -0.00088442 | 250 | 4.3633 | -0.34202 | -0.93969 | -0.76604 | 0.64279 | 125 | -0.0016759 | 0.002592
260 | 0.00073568 | -0.0027678 | 260 | 4.5379 | -0.17365 | -0.98481 | -0.93969 | 0.34202 | 130 | -0.0018531 | 0.0024662
270 | 0.00098489 | -0.0036453 | 270 | 4.7124 | -1.8377e-16 | -1 | -1 | 3.6754e-16 | 135 | -0.0020174 | 0.0023215
280 | -0.00042857 | -0.0027715 | 280 | 4.8869 | 0.17365 | -0.98481 | -0.93969 | -0.34202 | 140 | -0.0021675 | 0.002159
290 | -4.671e-05 | -0.0050804 | 290 | 5.0615 | 0.34202 | -0.93969 | -0.76604 | -0.64279 | 145 | -0.0023022 | 0.0019799
300 | 0.0012716 | -0.0038898 | 300 | 5.236 | 0.5 | -0.86603 | -0.5 | -0.86603 | 150 | -0.0024206 | 0.0017856
310 | 0.00087713 | -0.0018264 | 310 | 5.4105 | 0.64279 | -0.76604 | -0.17365 | -0.98481 | 155 | -0.0025217 | 0.0015775
320 | 0.00312 | -0.0010925 | 320 | 5.5851 | 0.76604 | -0.64279 | 0.17365 | -0.98481 | 160 | -0.0026048 | 0.0013574
330 | 0.0027028 | -0.00068469 | 330 | 5.7596 | 0.86603 | -0.5 | 0.5 | -0.86603 | 165 | -0.0026692 | 0.0011267
340 | 0.0015303 | -0.0037348 | 340 | 5.9341 | 0.93969 | -0.34202 | 0.76604 | -0.64279 | 170 | -0.0027144 | 0.00088739
350 | 0.00025121 | -0.00051814 | 350 | 6.1087 | 0.98481 | -0.17365 | 0.93969 | -0.34202 | 175 | -0.0027402 | 0.00064115
[9 empty] | 180 | -0.0027462 | 0.0003899
[9 empty] | 185 | -0.0027325 | 0.00013555
[9 empty] | 190 | -0.0026992 | -0.00011998
[9 empty] | 195 | -0.0026464 | -0.00037472
[9 empty] | 200 | -0.0025747 | -0.00062675
[9 empty] | 205 | -0.0024845 | -0.00087414
[9 empty] | 210 | -0.0023766 | -0.001115
[9 empty] | 215 | -0.0022518 | -0.0013475
[9 empty] | 220 | -0.0021109 | -0.00157
[9 empty] | 225 | -0.0019552 | -0.0017805
[9 empty] | 230 | -0.0017857 | -0.0019777
[9 empty] | 235 | -0.0016038 | -0.00216
[9 empty] | 240 | -0.0014109 | -0.002326
[9 empty] | 245 | -0.0012083 | -0.0024743
[9 empty] | 250 | -0.00099774 | -0.002604
[9 empty] | 255 | -0.00078072 | -0.0027141
[9 empty] | 260 | -0.00055891 | -0.0028036
[9 empty] | 265 | -0.000334 | -0.0028719
[9 empty] | 270 | -0.00010771 | -0.0029184
[9 empty] | 275 | 0.00011825 | -0.0029429
[9 empty] | 280 | 0.00034216 | -0.0029452
[9 empty] | 285 | 0.0005623 | -0.0029251
[9 empty] | 290 | 0.00077702 | -0.002883
[9 empty] | 295 | 0.00098466 | -0.002819
[9 empty] | 300 | 0.0011837 | -0.0027337
[9 empty] | 305 | 0.0013725 | -0.0026277
[9 empty] | 310 | 0.0015497 | -0.0025019
[9 empty] | 315 | 0.001714 | -0.0023572
[9 empty] | 320 | 0.0018641 | -0.0021947
[9 empty] | 325 | 0.0019988 | -0.0020156
[9 empty] | 330 | 0.0021172 | -0.0018213
[9 empty] | 335 | 0.0022183 | -0.0016132
[9 empty] | 340 | 0.0023014 | -0.0013931
[9 empty] | 345 | 0.0023658 | -0.0011624
[9 empty] | 350 | 0.002411 | -0.00092308
[9 empty] | 355 | 0.0024368 | -0.00067684
[9 empty] | 360 | 0.0024428 | -0.00042559
Osa X - 1. harmonická (cos θ, sin θ)
Koeficient | Hodnota
a_sin | -4.3984e-05
a_cos | 0.0025945
a0 (intercept) | -0.00015169
R² | 0.7074
SE odhadu (y) | 0.0012326
Amplituda (°/s) | 0.0025949
Fáze (°, 0-360) | 359.0288
Osa Y - 1. harmonická (cos θ, sin θ)
Koeficient | Hodnota
a_sin | 0.0029006
a_cos | -0.00040774
a0 (intercept) | -1.7844e-05
R² | 0.7485
SE odhadu (y) | 0.001254
Amplituda (°/s) | 0.0029291
Fáze (°, 0-360) | 98.0018