## Main
Test ID | T19-6 | Test (Randomized 360° Step Scan) | [7 empty] | Orientation
Mount azimuth |  |  | ? | ° | Description/title: | Code: | [5 empty] | ?
Arm start azimuth |  |  | 0 najdi sever ??? | ° | - Rotace ramene CW/CCW - Náhodné azimuty pro celých 360° - Azimut ramene při startu vžy 0° (sever) - Kalibrace do nulového náklony do 0,5° (přibližně) - Oprava xA-xC na správný směr xC-xA | - _najdi sever 3-move to azimuth-AC-watchdog.py - HORIZONTAL slepý test 360-kontrola accel-lepší csv-azimut parametr-fixed trim settle-s navratem do A-antibacklash-CW-CCW-I2Coprava-název testu-teplota-oprava2-watchdog.py
Measuring plane deviation/slope azimuth |  |  | 0 | °/°
Location |  |  | living room
Theoretical earth rotation rate |  |  | 0.0041781 | °/s
Latitude |  |  | 49 | °
Theoretical earth rotation rate at latitude cos(lat) |  |  | 0.0027411 | °/s | [5 empty] | ¦ |  | ↗ |  | ¦
Azimuth step |  |  | 10 | °
Azimuth step count |  |  | 36
Rotation direction |  |  | CC/CCW |  |  | min X | min Y | max X | max Y | ¦ |  | 0°? |  | ¦
Cycles |  |  | 240
Samples per position |  |  | 1000
Trim |  |  | 50 | [6 empty] | ¦ |  | ¦ |  | ¦
Cable protection |  |  | 400 | ° |  | -0.004529 | -0.0055962 | 0.0049626 | 0.014512
Total samples |  |  | 480000
[10 empty] | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦

## T19-6
cyklus | smer | azimut | n | xA_prumer | xC_prumer | diffx_prumer | yA_prumer | yC_prumer | diffy_prumer | tA_prumer | tC_prumer | difft_prumer | axA_prumer | axC_prumer | diffax_prumer | ayA_prumer | ayC_prumer | diffay_prumer | (xC-xA)/2 | (yA-yC)/2 | axA | ayA | axC | ayC | tiltA | tiltC | směr náklonu A | kontrola azimut+směr
1 | CCW | 0 | 6 | -0.43256 | -0.42963 | -0.0029291 | 0.53183 | 0.53508 | -0.003253 | 25.36 | 25.34 | 0.02 | 0.069778 | 0.0060083 | 0.063769 | -0.0019398 | 0.011741 | -0.013681 | 0.0014645 | -0.0016265 | 0.069778 | -0.0019398 | 0.0060083 | 0.011741 | 4.0028 | 0.75569 | 358.4076 | 357.978
2 | CCW | 10 | 3 | -0.44089 | -0.4366 | -0.0042921 | 0.52209 | 0.52154 | 0.00054985 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0.067698 | 0.0073315 | 0.060367 | -0.0074307 | 0.017357 | -0.024788 | 0.0021461 | 0.00027493 | 0.067698 | -0.0074307 | 0.0073315 | 0.017357 | 3.9051 | 1.0796 | 353.7362 | 353.2996
3 | CCW | 20 | 5 | -0.43396 | -0.43072 | -0.0032435 | 0.53069 | 0.52807 | 0.0026148 | 25.39 | 25.38 | 0.02 | 0.065736 | 0.010617 | 0.055119 | -0.013054 | 0.022097 | -0.035151 | 0.0016218 | 0.0013074 | 0.065736 | -0.013054 | 0.010617 | 0.022097 | 3.8428 | 1.4048 | 348.7679 | 348.3372
4 | CCW | 30 | 3 | -0.42908 | -0.42277 | -0.0063112 | 0.54129 | 0.54223 | -0.0009445 | 25.29 | 25.29 | 0.01 | 0.062858 | 0.01373 | 0.049128 | -0.016864 | 0.026362 | -0.043226 | 0.0031556 | -0.00047224 | 0.062858 | -0.016864 | 0.01373 | 0.026362 | 3.7315 | 1.7033 | 344.9823 | 344.5596
5 | CCW | 40 | 3 | -0.42794 | -0.42294 | -0.0050001 | 0.54504 | 0.54424 | 0.00080287 | 25.06 | 25.05 | 0.01 | 0.058157 | 0.017697 | 0.04046 | -0.020673 | 0.031005 | -0.051678 | 0.0025001 | 0.00040145 | 0.058157 | -0.020673 | 0.017697 | 0.031005 | 3.5386 | 2.0459 | 340.4315 | 340.0086
6 | CCW | 50 | 5 | -0.43346 | -0.43199 | -0.0014718 | 0.52604 | 0.52539 | 0.00064677 | 25.41 | 25.42 | -0.01 | 0.052537 | 0.022114 | 0.030423 | -0.024568 | 0.033958 | -0.058526 | 0.00073592 | 0.00032337 | 0.052537 | -0.024568 | 0.022114 | 0.033958 | 3.3249 | 2.3224 | 334.9374 | 334.5054
7 | CCW | 60 | 8 | -0.43135 | -0.42823 | -0.0031261 | 0.53909 | 0.53145 | 0.0076326 | 25.32 | 25.3 | 0.02 | 0.048132 | 0.027712 | 0.02042 | -0.026453 | 0.036247 | -0.062699 | 0.0015631 | 0.0038163 | 0.048132 | -0.026453 | 0.027712 | 0.036247 | 3.1484 | 2.6151 | 331.2073 | 330.7791
8 | CCW | 70 | 2 | -0.42341 | -0.42254 | -0.00087091 | 0.5456 | 0.54822 | -0.0026125 | 25.29 | 25.28 | 0.01 | 0.042814 | 0.033084 | 0.0097308 | -0.02745 | 0.037627 | -0.065077 | 0.00043546 | -0.0013063 | 0.042814 | -0.02745 | 0.033084 | 0.037627 | 2.9152 | 2.8719 | 327.3345 | 326.9119
9 | CCW | 80 | 1 | -0.45143 | -0.44151 | -0.0099251 | 0.63038 | 0.60136 | 0.029025 | 24.47 | 24.52 | -0.05 | 0.038848 | 0.040276 | -0.0014278 | -0.027862 | 0.037946 | -0.065808 | 0.0049626 | 0.014512 | 0.038848 | -0.027862 | 0.040276 | 0.037946 | 2.7402 | 3.1721 | 324.3519 | 323.9104
10 | CCW | 90 | 2 | -0.44324 | -0.44534 | 0.0020961 | 0.51154 | 0.50806 | 0.0034791 | 25.44 | 25.44 | 0 | 0.029458 | 0.045044 | -0.015587 | -0.027549 | 0.036739 | -0.064288 | -0.001048 | 0.0017395 | 0.029458 | -0.027549 | 0.045044 | 0.036739 | 2.3115 | 3.3323 | 316.9173 | 316.472
11 | CCW | 100 | 3 | -0.42207 | -0.42386 | 0.0017862 | 0.54158 | 0.53922 | 0.0023667 | 25.18 | 25.17 | 0.01 | 0.025825 | 0.049997 | -0.024172 | -0.025669 | 0.035716 | -0.061385 | -0.0008931 | 0.0011834 | 0.025825 | -0.025669 | 0.049997 | 0.035716 | 2.0867 | 3.5227 | 315.1736 | 314.7497
12 | CCW | 110 | 7 | -0.42689 | -0.42787 | 0.00097984 | 0.54408 | 0.53659 | 0.0074918 | 25.26 | 25.25 | 0.01 | 0.021018 | 0.056056 | -0.035038 | -0.023315 | 0.033058 | -0.056372 | -0.00048992 | 0.0037459 | 0.021018 | -0.023315 | 0.056056 | 0.033058 | 1.7988 | 3.7313 | 312.034 | 311.6061
13 | CCW | 120 | 1 | -0.44555 | -0.44389 | -0.0016585 | 0.50416 | 0.50802 | -0.0038671 | 25.51 | 25.51 | 0 | 0.014379 | 0.059403 | -0.045023 | -0.019034 | 0.029245 | -0.048279 | 0.00082923 | -0.0019336 | 0.014379 | -0.019034 | 0.059403 | 0.029245 | 1.3669 | 3.7964 | 307.0691 | 306.6252
14 | CCW | 130 | 3 | -0.41924 | -0.42512 | 0.0058776 | 0.55105 | 0.54627 | 0.0047773 | 25.24 | 25.26 | -0.01 | 0.012099 | 0.063684 | -0.051585 | -0.015775 | 0.025508 | -0.041283 | -0.0029388 | 0.0023886 | 0.012099 | -0.015775 | 0.063684 | 0.025508 | 1.1392 | 3.9337 | 307.4875 | 307.0624
15 | CCW | 140 | 4 | -0.42422 | -0.42719 | 0.0029729 | 0.54399 | 0.54387 | 0.00012696 | 25.32 | 25.31 | 0.01 | 0.0086395 | 0.06703 | -0.058391 | -0.010661 | 0.020754 | -0.031416 | -0.0014864 | 6.348e-05 | 0.0086395 | -0.010661 | 0.06703 | 0.020754 | 0.78625 | 4.0237 | 309.0208 | 308.5936
16 | CCW | 150 | 5 | -0.42776 | -0.43318 | 0.0054147 | 0.53573 | 0.53398 | 0.0017567 | 25.31 | 25.3 | 0.01 | 0.0063153 | 0.068934 | -0.062619 | -0.0054044 | 0.01526 | -0.020664 | -0.0027073 | 0.00087833 | 0.0063153 | -0.0054044 | 0.068934 | 0.01526 | 0.47625 | 4.0486 | 319.4443 | 319.0111
17 | CCW | 160 | 4 | -0.42849 | -0.43249 | 0.0039961 | 0.52975 | 0.52961 | 0.00013578 | 25.32 | 25.32 | 0 | 0.0049253 | 0.070707 | -0.065781 | 0.00062988 | 0.0092319 | -0.008602 | -0.001998 | 6.79e-05 | 0.0049253 | 0.00062988 | 0.070707 | 0.0092319 | 0.2845 | 4.0891 | 7.2878 | 6.8553
18 | CCW | 170 | 1 | -0.44437 | -0.45109 | 0.006724 | 0.50732 | 0.50869 | -0.0013757 | 25.34 | 25.31 | 0.03 | 0.0040629 | 0.070076 | -0.066013 | 0.0066239 | 0.0029191 | 0.0037048 | -0.003362 | -0.00068788 | 0.0040629 | 0.0066239 | 0.070076 | 0.0029191 | 0.44523 | 4.0218 | 58.4764 | 58.0253
19 | CCW | 180 | 4 | -0.43002 | -0.43515 | 0.0051293 | 0.53126 | 0.53195 | -0.00069606 | 25.36 | 25.36 | 0 | 0.0052059 | 0.070249 | -0.065043 | 0.011847 | -0.0022062 | 0.014053 | -0.0025646 | -0.00034804 | 0.0052059 | 0.011847 | 0.070249 | -0.0022062 | 0.74142 | 4.0303 | 66.2772 | 65.842
20 | CCW | 190 | 3 | -0.43732 | -0.43875 | 0.001431 | 0.5182 | 0.51901 | -0.00080311 | 25.43 | 25.44 | -0.02 | 0.0067083 | 0.068021 | -0.061313 | 0.017587 | -0.0078998 | 0.025487 | -0.0007155 | -0.00040155 | 0.0067083 | 0.017587 | 0.068021 | -0.0078998 | 1.0786 | 3.9266 | 69.1216 | 68.6828
21 | CCW | 200 | 5 | -0.43813 | -0.44527 | 0.0071401 | 0.5108 | 0.51614 | -0.0053437 | 25.41 | 25.42 | -0.01 | 0.0093555 | 0.065468 | -0.056112 | 0.022698 | -0.013182 | 0.03588 | -0.00357 | -0.0026719 | 0.0093555 | 0.022698 | 0.065468 | -0.013182 | 1.4068 | 3.8292 | 67.6 | 67.1547
22 | CCW | 210 | 3 | -0.43008 | -0.43212 | 0.0020415 | 0.53658 | 0.54218 | -0.0055946 | 25.31 | 25.3 | 0.01 | 0.012745 | 0.062803 | -0.050058 | 0.027195 | -0.017102 | 0.044297 | -0.0010208 | -0.0027973 | 0.012745 | 0.027195 | 0.062803 | -0.017102 | 1.721 | 3.732 | 64.8899 | 64.4578
23 | CCW | 220 | 5 | -0.429 | -0.43357 | 0.0045669 | 0.52655 | 0.53096 | -0.0044102 | 25.42 | 25.4 | 0.01 | 0.016886 | 0.058113 | -0.041227 | 0.031036 | -0.021222 | 0.052258 | -0.0022835 | -0.0022051 | 0.016886 | 0.031036 | 0.058113 | -0.021222 | 2.0248 | 3.547 | 61.451 | 61.0175
24 | CCW | 230 | 3 | -0.41735 | -0.42311 | 0.0057607 | 0.55217 | 0.55698 | -0.0048113 | 25.18 | 25.19 | -0.01 | 0.022178 | 0.054638 | -0.03246 | 0.034147 | -0.023962 | 0.05811 | -0.0028803 | -0.0024057 | 0.022178 | 0.034147 | 0.054638 | -0.023962 | 2.3336 | 3.4204 | 56.9972 | 56.5741
25 | CCW | 240 | 5 | -0.43205 | -0.43102 | -0.0010282 | 0.52799 | 0.53279 | -0.0048019 | 25.33 | 25.34 | -0.01 | 0.027367 | 0.047634 | -0.020266 | 0.036324 | -0.026695 | 0.063019 | 0.00051412 | -0.0024009 | 0.027367 | 0.036324 | 0.047634 | -0.026695 | 2.6067 | 3.1301 | 53.0048 | 52.5738
26 | CCW | 250 | 5 | -0.43395 | -0.43272 | -0.0012282 | 0.56904 | 0.56503 | 0.0040101 | 25 | 25.01 | -0.01 | 0.033564 | 0.043163 | -0.0095981 | 0.037891 | -0.027616 | 0.065507 | 0.0006141 | 0.0020051 | 0.033564 | 0.037891 | 0.043163 | -0.027616 | 2.9015 | 2.9372 | 48.4652 | 48.0325
27 | CCW | 260 | 3 | -0.43532 | -0.43477 | -0.00054172 | 0.51975 | 0.52443 | -0.0046805 | 25.37 | 25.35 | 0.01 | 0.038708 | 0.037072 | 0.001636 | 0.037941 | -0.028562 | 0.066503 | 0.00027086 | -0.0023403 | 0.038708 | 0.037941 | 0.037072 | -0.028562 | 3.1071 | 2.6823 | 44.4266 | 43.9918
28 | CCW | 270 | 3 | -0.43704 | -0.43719 | 0.00015575 | 0.51834 | 0.52753 | -0.009195 | 25.42 | 25.43 | -0.01 | 0.044687 | 0.03107 | 0.013617 | 0.037252 | -0.027538 | 0.064791 | -7.788e-05 | -0.0045975 | 0.044687 | 0.037252 | 0.03107 | -0.027538 | 3.3352 | 2.3795 | 39.8155 | 39.3784
29 | CCW | 280 | 2 | -0.42176 | -0.42372 | 0.0019664 | 0.54611 | 0.55334 | -0.0072331 | 25.3 | 25.29 | 0.01 | 0.050032 | 0.027021 | 0.023011 | 0.035728 | -0.026018 | 0.061746 | -0.00098317 | -0.0036166 | 0.050032 | 0.035728 | 0.027021 | -0.026018 | 3.5247 | 2.1497 | 35.5308 | 35.1071
30 | CCW | 290 | 3 | -0.42749 | -0.42318 | -0.0043139 | 0.56056 | 0.5611 | -0.00053865 | 25.07 | 25.07 | 0 | 0.05628 | 0.022084 | 0.034197 | 0.033281 | -0.023123 | 0.056403 | 0.0021569 | -0.00026933 | 0.05628 | 0.033281 | 0.022084 | -0.023123 | 3.7489 | 1.8323 | 30.5974 | 30.1742
31 | CCW | 300 | 3 | -0.437 | -0.43907 | 0.0020751 | 0.51768 | 0.52203 | -0.0043555 | 25.44 | 25.43 | 0.01 | 0.059331 | 0.015723 | 0.043607 | 0.029371 | -0.019722 | 0.049093 | -0.0010376 | -0.0021777 | 0.059331 | 0.029371 | 0.015723 | -0.019722 | 3.7959 | 1.4453 | 26.3375 | 25.8985
32 | CCW | 310 | 5 | -0.43752 | -0.43386 | -0.0036604 | 0.51949 | 0.52645 | -0.0069552 | 25.36 | 25.36 | 0 | 0.06373 | 0.011817 | 0.051913 | 0.025024 | -0.015263 | 0.040287 | 0.0018302 | -0.0034776 | 0.06373 | 0.025024 | 0.011817 | -0.015263 | 3.9259 | 1.106 | 21.4379 | 21.0041
33 | CCW | 320 | 4 | -0.4397 | -0.43632 | -0.003386 | 0.51316 | 0.51696 | -0.0037978 | 25.44 | 25.43 | 0.01 | 0.066573 | 0.0081065 | 0.058466 | 0.020077 | -0.010406 | 0.030483 | 0.001693 | -0.0018989 | 0.066573 | 0.020077 | 0.0081065 | -0.010406 | 3.9872 | 0.75582 | 16.7819 | 16.3456
34 | CCW | 330 | 4 | -0.43607 | -0.43069 | -0.0053837 | 0.52311 | 0.52474 | -0.001631 | 25.31 | 25.32 | -0.01 | 0.068921 | 0.0069038 | 0.062017 | 0.014894 | -0.0048452 | 0.019739 | 0.0026918 | -0.00081549 | 0.068921 | 0.014894 | 0.0069038 | -0.0048452 | 4.0434 | 0.48326 | 12.1942 | 11.7635
35 | CCW | 340 | 6 | -0.42861 | -0.42436 | -0.0042541 | 0.53697 | 0.54337 | -0.0063961 | 25.28 | 25.29 | -0.01 | 0.070188 | 0.0057923 | 0.064396 | 0.0099698 | -0.00017646 | 0.010146 | 0.002127 | -0.003198 | 0.070188 | 0.0099698 | 0.0057923 | -0.00017646 | 4.0653 | 0.33203 | 8.0844 | 7.6601
36 | CCW | 350 | 4 | -0.43087 | -0.42535 | -0.0055226 | 0.53813 | 0.53701 | 0.0011167 | 25.36 | 25.34 | 0.01 | 0.070939 | 0.0056202 | 0.065319 | 0.0043365 | 0.0054738 | -0.0011373 | 0.0027613 | 0.00055838 | 0.070939 | 0.0043365 | 0.0056202 | 0.0054738 | 4.0755 | 0.44951 | 3.4982 | 3.0728
37 | CW | 0 | 1 | -0.44106 | -0.43686 | -0.0042005 | 0.51549 | 0.51816 | -0.0026665 | 25.45 | 25.44 | 0.01 | 0.069386 | 0.0055054 | 0.063881 | -0.0026689 | 0.012673 | -0.015342 | 0.0021002 | -0.0013333 | 0.069386 | -0.0026689 | 0.0055054 | 0.012673 | 3.9817 | 0.79169 | 357.7973 | 357.3604
38 | CW | 10 | 5 | -0.43684 | -0.43182 | -0.0050221 | 0.52555 | 0.5272 | -0.0016417 | 25.36 | 25.34 | 0.02 | 0.06834 | 0.007452 | 0.060888 | -0.0076606 | 0.017048 | -0.024708 | 0.0025111 | -0.00082089 | 0.06834 | -0.0076606 | 0.007452 | 0.017048 | 3.9432 | 1.0661 | 353.6041 | 353.1723
39 | CW | 20 | 5 | -0.43278 | -0.42645 | -0.0063368 | 0.53225 | 0.53115 | 0.0010986 | 25.4 | 25.39 | 0 | 0.06591 | 0.010243 | 0.055667 | -0.012712 | 0.022001 | -0.034714 | 0.0031684 | 0.00054933 | 0.06591 | -0.012712 | 0.010243 | 0.022001 | 3.8489 | 1.3906 | 349.0832 | 348.6568
40 | CW | 30 | 4 | -0.43523 | -0.43209 | -0.0031438 | 0.53121 | 0.5286 | 0.0026126 | 25.32 | 25.31 | 0.01 | 0.06196 | 0.014106 | 0.047854 | -0.017209 | 0.026391 | -0.0436 | 0.0015719 | 0.0013063 | 0.06196 | -0.017209 | 0.014106 | 0.026391 | 3.687 | 1.7148 | 344.4775 | 344.0454
41 | CW | 40 | 5 | -0.43331 | -0.43101 | -0.0023015 | 0.53799 | 0.53323 | 0.0047619 | 25.3 | 25.32 | -0.02 | 0.058292 | 0.018441 | 0.03985 | -0.021182 | 0.030351 | -0.051533 | 0.0011508 | 0.0023809 | 0.058292 | -0.021182 | 0.018441 | 0.030351 | 3.5558 | 2.0352 | 340.0295 | 339.5985
42 | CW | 50 | 4 | -0.43966 | -0.43619 | -0.0034708 | 0.52587 | 0.52 | 0.0058708 | 25.34 | 25.35 | -0.01 | 0.053658 | 0.022697 | 0.030961 | -0.024267 | 0.033393 | -0.05766 | 0.0017354 | 0.0029354 | 0.053658 | -0.024267 | 0.022697 | 0.033393 | 3.3761 | 2.314 | 335.6651 | 335.2289
43 | CW | 60 | 1 | -0.43843 | -0.44418 | 0.0057502 | 0.50746 | 0.50792 | -0.0004586 | 25.51 | 25.5 | 0.02 | 0.045527 | 0.027732 | 0.017794 | -0.027167 | 0.0364 | -0.063566 | -0.0028751 | -0.0002293 | 0.045527 | -0.027167 | 0.027732 | 0.0364 | 3.039 | 2.6228 | 329.1745 | 328.7303
44 | CW | 70 | 2 | -0.42233 | -0.42562 | 0.0032918 | 0.5485 | 0.54347 | 0.0050293 | 25.26 | 25.26 | -0.01 | 0.043718 | 0.03308 | 0.010639 | -0.02779 | 0.036792 | -0.064582 | -0.0016459 | 0.0025147 | 0.043718 | -0.02779 | 0.03308 | 0.036792 | 2.9695 | 2.8359 | 327.5573 | 327.1317
45 | CW | 80 | 8 | -0.43326 | -0.4338 | 0.00054061 | 0.53567 | 0.5274 | 0.0082701 | 25.34 | 25.31 | 0.02 | 0.036988 | 0.039214 | -0.0022263 | -0.028307 | 0.037469 | -0.065776 | -0.00027032 | 0.004135 | 0.036988 | -0.028307 | 0.039214 | 0.037469 | 2.6696 | 3.1091 | 322.5731 | 322.1393
46 | CW | 90 | 5 | -0.43614 | -0.43695 | 0.00081164 | 0.5258 | 0.51949 | 0.0063163 | 25.43 | 25.43 | 0 | 0.030985 | 0.044985 | -0.014 | -0.027402 | 0.036666 | -0.064069 | -0.00040582 | 0.0031581 | 0.030985 | -0.027402 | 0.044985 | 0.036666 | 2.3707 | 3.327 | 318.5114 | 318.0745
47 | CW | 100 | 3 | -0.4279 | -0.43172 | 0.0038277 | 0.54082 | 0.5342 | 0.0066196 | 25.14 | 25.17 | -0.04 | 0.025834 | 0.050263 | -0.024428 | -0.025766 | 0.035307 | -0.061073 | -0.0019138 | 0.0033098 | 0.025834 | -0.025766 | 0.050263 | 0.035307 | 2.091 | 3.5216 | 315.0759 | 314.6442
48 | CW | 110 | 1 | -0.43732 | -0.43437 | -0.0029499 | 0.527 | 0.52513 | 0.0018662 | 25.36 | 25.4 | -0.04 | 0.020553 | 0.055441 | -0.034889 | -0.023333 | 0.03312 | -0.056453 | 0.001475 | 0.00093312 | 0.020553 | -0.023333 | 0.055441 | 0.03312 | 1.7819 | 3.7028 | 311.3744 | 310.94
49 | CW | 120 | 1 | -0.43863 | -0.44172 | 0.0030836 | 0.51862 | 0.50627 | 0.01235 | 25.52 | 25.56 | -0.04 | 0.014611 | 0.059626 | -0.045015 | -0.019303 | 0.02893 | -0.048234 | -0.0015418 | 0.0061751 | 0.014611 | -0.019303 | 0.059626 | 0.02893 | 1.3872 | 3.8 | 307.1226 | 306.6809
50 | CW | 130 | 3 | -0.43134 | -0.43692 | 0.0055863 | 0.52819 | 0.52094 | 0.0072532 | 25.45 | 25.46 | -0.01 | 0.012236 | 0.06369 | -0.051454 | -0.015722 | 0.025313 | -0.041035 | -0.0027931 | 0.0036266 | 0.012236 | -0.015722 | 0.06369 | 0.025313 | 1.1415 | 3.9299 | 307.8937 | 307.4567
51 | CW | 140 | 5 | -0.42634 | -0.42849 | 0.0021515 | 0.54438 | 0.54236 | 0.0020251 | 25.33 | 25.32 | 0.01 | 0.0091147 | 0.067271 | -0.058157 | -0.011099 | 0.020737 | -0.031836 | -0.0010758 | 0.0010125 | 0.0091147 | -0.011099 | 0.067271 | 0.020737 | 0.82293 | 4.0367 | 309.3925 | 308.964
52 | CW | 150 | 1 | -0.43075 | -0.43757 | 0.0068248 | 0.52668 | 0.52339 | 0.0032918 | 25.36 | 25.34 | 0.02 | 0.0067786 | 0.069082 | -0.062304 | -0.0055973 | 0.01517 | -0.020767 | -0.0034124 | 0.0016459 | 0.0067786 | -0.0055973 | 0.069082 | 0.01517 | 0.50368 | 4.0558 | 320.4521 | 320.0146
53 | CW | 160 | 4 | -0.42396 | -0.42858 | 0.0046207 | 0.54462 | 0.54005 | 0.0045773 | 25.21 | 25.23 | -0.02 | 0.0055893 | 0.070964 | -0.065375 | -0.0003065 | 0.010138 | -0.010445 | -0.0023104 | 0.0022886 | 0.0055893 | -0.0003065 | 0.070964 | 0.010138 | 0.32073 | 4.1108 | 356.8612 | 356.4326
54 | CW | 170 | 2 | -0.439 | -0.44696 | 0.0079675 | 0.50886 | 0.51217 | -0.0033167 | 25.44 | 25.45 | -0.01 | 0.0044155 | 0.07054 | -0.066124 | 0.0065824 | 0.0028896 | 0.0036928 | -0.0039838 | -0.0016584 | 0.0044155 | 0.0065824 | 0.07054 | 0.0028896 | 0.45414 | 4.0484 | 56.1464 | 55.6994
55 | CW | 180 | 1 | -0.42122 | -0.43027 | 0.0090581 | 0.54251 | 0.54964 | -0.0071339 | 25.28 | 25.29 | -0.02 | 0.0062219 | 0.071124 | -0.064902 | 0.011447 | -0.0019934 | 0.013441 | -0.004529 | -0.003567 | 0.0062219 | 0.011447 | 0.071124 | -0.0019934 | 0.74653 | 4.0802 | 61.4748 | 61.0445
56 | CW | 190 | 3 | -0.43072 | -0.43412 | 0.0034029 | 0.52953 | 0.52847 | 0.0010577 | 25.39 | 25.4 | -0.01 | 0.007148 | 0.068814 | -0.061666 | 0.016769 | -0.0073515 | 0.02412 | -0.0017014 | 0.00052887 | 0.007148 | 0.016769 | 0.068814 | -0.0073515 | 1.0445 | 3.9684 | 66.9126 | 66.4785
57 | CW | 200 | 3 | -0.44173 | -0.44733 | 0.0056 | 0.50635 | 0.50486 | 0.001492 | 25.48 | 25.45 | 0.03 | 0.010105 | 0.06525 | -0.055145 | 0.022978 | -0.013704 | 0.036681 | -0.0028 | 0.00074603 | 0.010105 | 0.022978 | 0.06525 | -0.013704 | 1.4384 | 3.8229 | 66.2613 | 65.8139
58 | CW | 210 | 2 | -0.44263 | -0.44755 | 0.0049212 | 0.51216 | 0.51317 | -0.0010129 | 25.45 | 25.45 | 0 | 0.012749 | 0.061249 | -0.048499 | 0.027539 | -0.018075 | 0.045614 | -0.0024606 | -0.00050648 | 0.012749 | 0.027539 | 0.061249 | -0.018075 | 1.739 | 3.6614 | 65.1577 | 64.7101
59 | CW | 220 | 2 | -0.43123 | -0.43097 | -0.0002667 | 0.53335 | 0.53578 | -0.0024252 | 25.35 | 25.38 | -0.03 | 0.018328 | 0.058682 | -0.040354 | 0.03076 | -0.020953 | 0.051713 | 0.00013336 | -0.0012126 | 0.018328 | 0.03076 | 0.058682 | -0.020953 | 2.052 | 3.5725 | 59.2117 | 58.7808
60 | CW | 240 | 2 | -0.43067 | -0.43061 | -6.276e-05 | 0.52953 | 0.52918 | 0.00034988 | 25.37 | 25.37 | 0 | 0.026918 | 0.048426 | -0.021509 | 0.03628 | -0.026401 | 0.062681 | 3.139e-05 | 0.00017495 | 0.026918 | 0.03628 | 0.048426 | -0.026401 | 2.5892 | 3.1618 | 53.4268 | 52.9962
61 | CW | 250 | 2 | -0.42654 | -0.43237 | 0.0058288 | 0.53345 | 0.53836 | -0.0049084 | 25.12 | 25.12 | 0 | 0.03341 | 0.042588 | -0.0091779 | 0.037932 | -0.027627 | 0.065558 | -0.0029144 | -0.0024542 | 0.03341 | 0.037932 | 0.042588 | -0.027627 | 2.8974 | 2.9098 | 48.6266 | 48.1942
62 | CW | 260 | 3 | -0.42662 | -0.42591 | -0.00070798 | 0.53256 | 0.53942 | -0.0068613 | 25.22 | 25.23 | -0.01 | 0.039018 | 0.037449 | 0.0015694 | 0.03785 | -0.028144 | 0.065994 | 0.00035399 | -0.0034306 | 0.039018 | 0.03785 | 0.037449 | -0.028144 | 3.1161 | 2.685 | 44.1293 | 43.7034
63 | CW | 270 | 5 | -0.42489 | -0.4229 | -0.0019948 | 0.54057 | 0.54271 | -0.0021333 | 25.29 | 25.29 | 0 | 0.044328 | 0.031785 | 0.012543 | 0.037314 | -0.027609 | 0.064923 | 0.00099739 | -0.0010667 | 0.044328 | 0.037314 | 0.031785 | -0.027609 | 3.3217 | 2.413 | 40.0897 | 39.6668
64 | CW | 280 | 2 | -0.42818 | -0.42513 | -0.0030539 | 0.5403 | 0.54669 | -0.0063919 | 25.35 | 25.34 | 0 | 0.049426 | 0.02767 | 0.021756 | 0.035683 | -0.026103 | 0.061787 | 0.001527 | -0.003196 | 0.049426 | 0.035683 | 0.02767 | -0.026103 | 3.495 | 2.18 | 35.8275 | 35.4023
65 | CW | 290 | 3 | -0.43117 | -0.4318 | 0.0006305 | 0.53733 | 0.53954 | -0.0022055 | 25.28 | 25.28 | 0 | 0.055523 | 0.021271 | 0.034252 | 0.032927 | -0.023135 | 0.056062 | -0.00031525 | -0.0011027 | 0.055523 | 0.032927 | 0.021271 | -0.023135 | 3.7011 | 1.801 | 30.669 | 30.2372
66 | CW | 300 | 1 | -0.44028 | -0.43872 | -0.0015674 | 0.49967 | 0.51087 | -0.011192 | 25.49 | 25.45 | 0.04 | 0.058871 | 0.01458 | 0.044291 | 0.028836 | -0.019487 | 0.048323 | 0.00078374 | -0.0055962 | 0.058871 | 0.028836 | 0.01458 | -0.019487 | 3.7586 | 1.3946 | 26.0963 | 25.6576
67 | CW | 310 | 6 | -0.43556 | -0.43087 | -0.0046974 | 0.52578 | 0.53214 | -0.0063612 | 25.35 | 25.34 | 0.01 | 0.063967 | 0.012426 | 0.051541 | 0.025088 | -0.015258 | 0.040345 | 0.0023487 | -0.0031806 | 0.063967 | 0.025088 | 0.012426 | -0.015258 | 3.94 | 1.1275 | 21.4148 | 20.9839
68 | CW | 320 | 2 | -0.44049 | -0.4343 | -0.006188 | 0.5117 | 0.52225 | -0.010558 | 25.43 | 25.4 | 0.04 | 0.066601 | 0.009046 | 0.057555 | 0.020309 | -0.010622 | 0.030931 | 0.003094 | -0.0052792 | 0.066601 | 0.020309 | 0.009046 | -0.010622 | 3.9927 | 0.7994 | 16.9585 | 16.5242
69 | CW | 330 | 3 | -0.42763 | -0.42566 | -0.0019748 | 0.53802 | 0.54011 | -0.0020865 | 25.33 | 25.37 | -0.03 | 0.068815 | 0.0073923 | 0.061423 | 0.015936 | -0.0061902 | 0.022126 | 0.00098738 | -0.0010433 | 0.068815 | 0.015936 | 0.0073923 | -0.0061902 | 4.0505 | 0.55244 | 13.0388 | 12.6131
70 | CW | 340 | 2 | -0.43025 | -0.42632 | -0.0039207 | 0.53436 | 0.53736 | -0.0029963 | 25.31 | 25.31 | 0 | 0.070594 | 0.0058103 | 0.064784 | 0.0096537 | 0.00021545 | 0.0094383 | 0.0019603 | -0.0014982 | 0.070594 | 0.0096537 | 0.0058103 | 0.00021545 | 4.0859 | 0.33314 | 7.7868 | 7.3605
71 | CW | 350 | 2 | -0.42967 | -0.42354 | -0.0061253 | 0.54123 | 0.53785 | 0.0033715 | 25.34 | 25.34 | 0 | 0.070592 | 0.0058874 | 0.064704 | 0.0037992 | 0.0060278 | -0.0022286 | 0.0030627 | 0.0016857 | 0.070592 | 0.0037992 | 0.0058874 | 0.0060278 | 4.0538 | 0.48278 | 3.0807 | 2.6571
72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | 0 | [7 empty] | 25.405 | 25.39 | 0.015 | [6 empty] | 0.0017824 | -0.0014799 |  |  |  |  | 3.9922 | 0.77369
2 |  | 10 | [7 empty] | 25.385 | 25.375 | 0.01 | [6 empty] | 0.0023286 | -0.00027298 |  |  |  |  | 3.9242 | 1.0729
3 |  | 20 | [7 empty] | 25.395 | 25.385 | 0.01 | [6 empty] | 0.0023951 | 0.00092836 |  |  |  |  | 3.8458 | 1.3977
4 |  | 30 | [7 empty] | 25.305 | 25.3 | 0.005 | [6 empty] | 0.0023637 | 0.00041703 |  |  |  |  | 3.7092 | 1.709
5 |  | 40 | [7 empty] | 25.18 | 25.185 | -0.005 | [6 empty] | 0.0018254 | 0.0013912 |  |  |  |  | 3.5472 | 2.0406
6 |  | 50 | [7 empty] | 25.375 | 25.385 | -0.01 | [6 empty] | 0.0012357 | 0.0016294 |  |  |  |  | 3.3505 | 2.3182
7 |  | 60 | [7 empty] | 25.415 | 25.4 | 0.015 | [6 empty] | -0.00065603 | 0.0017935 |  |  |  |  | 3.0937 | 2.619
8 |  | 70 | [7 empty] | 25.275 | 25.27 | 0.005 | [6 empty] | -0.00060523 | 0.0006042 |  |  |  |  | 2.9423 | 2.8539
9 |  | 80 | [7 empty] | 24.905 | 24.915 | -0.01 | [6 empty] | 0.0023461 | 0.0093237 |  |  |  |  | 2.7049 | 3.1406
10 |  | 90 | [7 empty] | 25.435 | 25.435 | 0 | [6 empty] | -0.00072691 | 0.0024488 |  |  |  |  | 2.3411 | 3.3297
11 |  | 100 | [7 empty] | 25.16 | 25.17 | -0.01 | [6 empty] | -0.0014035 | 0.0022466 |  |  |  |  | 2.0889 | 3.5221
12 |  | 110 | [7 empty] | 25.31 | 25.325 | -0.015 | [6 empty] | 0.00049252 | 0.0023395 |  |  |  |  | 1.7903 | 3.717
13 |  | 120 | [7 empty] | 25.515 | 25.535 | -0.02 | [6 empty] | -0.00035629 | 0.0021208 |  |  |  |  | 1.3771 | 3.7982
14 |  | 130 | [7 empty] | 25.345 | 25.36 | -0.015 | [6 empty] | -0.002866 | 0.0030076 |  |  |  |  | 1.1404 | 3.9318
15 |  | 140 | [7 empty] | 25.325 | 25.315 | 0.01 | [6 empty] | -0.0012811 | 0.00053801 |  |  |  |  | 0.80459 | 4.0302
16 |  | 150 | [7 empty] | 25.335 | 25.32 | 0.015 | [6 empty] | -0.0030599 | 0.0012621 |  |  |  |  | 0.48997 | 4.0522
17 |  | 160 | [7 empty] | 25.265 | 25.275 | -0.01 | [6 empty] | -0.0021542 | 0.0011783 |  |  |  |  | 0.30261 | 4.0999
18 |  | 170 | [7 empty] | 25.39 | 25.38 | 0.01 | [6 empty] | -0.0036729 | -0.0011731 |  |  |  |  | 0.44969 | 4.0351
19 |  | 180 | [7 empty] | 25.32 | 25.325 | -0.005 | [6 empty] | -0.0035468 | -0.0019575 |  |  |  |  | 0.74397 | 4.0552
20 |  | 190 | [7 empty] | 25.41 | 25.42 | -0.01 | [6 empty] | -0.0012085 | 6.366e-05 |  |  |  |  | 1.0615 | 3.9475
21 |  | 200 | [7 empty] | 25.445 | 25.435 | 0.01 | [6 empty] | -0.003185 | -0.00096292 |  |  |  |  | 1.4226 | 3.826
22 |  | 210 | [7 empty] | 25.38 | 25.375 | 0.005 | [6 empty] | -0.0017407 | -0.0016519 |  |  |  |  | 1.73 | 3.6967
23 |  | 220 | [7 empty] | 25.385 | 25.39 | -0.005 | [6 empty] | -0.001075 | -0.0017088 |  |  |  |  | 2.0384 | 3.5597
24 |  | 230 | [7 empty] | 25.275 | 25.28 | -0.005 | [6 empty] | -0.0014245 | -0.0011154 |  |  |  |  | 2.4614 | 3.2911
25 |  | 240 | [7 empty] | 25.225 | 25.23 | -0.005 | [6 empty] | -0.0012001 | -0.0024276 |  |  |  |  | 2.752 | 3.02
26 |  | 250 | [7 empty] | 25.11 | 25.12 | -0.01 | [6 empty] | 0.00048405 | -0.00071279 |  |  |  |  | 3.0088 | 2.8111
27 |  | 260 | [7 empty] | 25.33 | 25.32 | 0.01 | [6 empty] | 0.00063412 | -0.0017035 |  |  |  |  | 3.2144 | 2.5477
28 |  | 270 | [7 empty] | 25.385 | 25.385 | 0 | [6 empty] | 0.00072454 | -0.0038967 |  |  |  |  | 3.4151 | 2.2797
29 |  | 280 | [7 empty] | 25.29 | 25.285 | 0.005 | [6 empty] | -0.00064921 | -0.0023597 |  |  |  |  | 3.6129 | 1.9754
30 |  | 290 | [7 empty] | 25.28 | 25.26 | 0.02 | [6 empty] | 0.0014703 | -0.0029327 |  |  |  |  | 3.7538 | 1.6134
31 |  | 300 | [7 empty] | 25.395 | 25.385 | 0.01 | [6 empty] | 0.00065557 | -0.0026792 |  |  |  |  | 3.8679 | 1.2864
32 |  | 310 | [7 empty] | 25.395 | 25.38 | 0.015 | [6 empty] | 0.0024621 | -0.0043784 |  |  |  |  | 3.9593 | 0.95272
33 |  | 320 | [7 empty] | 25.385 | 25.4 | -0.015 | [6 empty] | 0.0013402 | -0.0014711 |  |  |  |  | 4.0189 | 0.65413
34 |  | 330 | [7 empty] | 25.31 | 25.315 | -0.005 | [6 empty] | 0.0023261 | -0.0011568 |  |  |  |  | 4.0646 | 0.4082
35 |  | 340 | [7 empty] | 25.31 | 25.315 | -0.005 | [6 empty] | 0.0025948 | -0.00075613 |  |  |  |  | 4.0596 | 0.4074
36 |  | 350 | [7 empty] | 12.68 | 12.67 | 0.01 | [6 empty] | 0.0013806 | 0.00027919 |  |  |  |  | 2.0378 | 0.22476

## Regrese
Harmonická regrese pomocí LINEST | [10 empty] | n_data = | 36
Model: diff(θ) = a0 + a1·cos(θ) + a2·sin(θ) [+ a3·cos(2θ) + a4·sin(2θ) pro 2. harmonickou]. Amplituda = √(a1²+a2²), fáze = atan2(a2,a1).
Modře = vstupní data k přepsání (sloupce A:C). Vlož azimut, diffx_prumer, diffy_prumer z mereni_random_summary.csv.
Azimut (°) | diffX_prumer (°/s) | diffY_prumer (°/s) | Azimut (°) | θ (rad) | cos θ | sin θ | cos 2θ | sin 2θ | Azimut - proklad (°) | diffX proklad (1H) | diffY proklad (1H)
0 | 0.0017824 | -0.0014799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0022923 | -0.00016971
10 | 0.0023286 | -0.00027298 | 10 | 0.17453 | 0.98481 | 0.17365 | 0.93969 | 0.34202 | 5 | 0.0022576 | 7.285e-05
20 | 0.0023951 | 0.00092836 | 20 | 0.34907 | 0.93969 | 0.34202 | 0.76604 | 0.64279 | 10 | 0.0022052 | 0.00031417
30 | 0.0023637 | 0.00041703 | 30 | 0.5236 | 0.86603 | 0.5 | 0.5 | 0.86603 | 15 | 0.0021356 | 0.00055242
40 | 0.0018254 | 0.0013912 | 40 | 0.69813 | 0.76604 | 0.64279 | 0.17365 | 0.98481 | 20 | 0.0020493 | 0.00078579
50 | 0.0012357 | 0.0016294 | 50 | 0.87266 | 0.64279 | 0.76604 | -0.17365 | 0.98481 | 25 | 0.0019471 | 0.0010125
60 | -0.00065603 | 0.0017935 | 60 | 1.0472 | 0.5 | 0.86603 | -0.5 | 0.86603 | 30 | 0.0018296 | 0.0012308
70 | -0.00060523 | 0.0006042 | 70 | 1.2217 | 0.34202 | 0.93969 | -0.76604 | 0.64279 | 35 | 0.0016977 | 0.0014391
80 | 0.0023461 | 0.0093237 | 80 | 1.3963 | 0.17365 | 0.98481 | -0.93969 | 0.34202 | 40 | 0.0015525 | 0.0016357
90 | -0.00072691 | 0.0024488 | 90 | 1.5708 | 6.1257e-17 | 1 | -1 | 1.2251e-16 | 45 | 0.0013951 | 0.0018192
100 | -0.0014035 | 0.0022466 | 100 | 1.7453 | -0.17365 | 0.98481 | -0.93969 | -0.34202 | 50 | 0.0012267 | 0.0019882
110 | 0.00049252 | 0.0023395 | 110 | 1.9199 | -0.34202 | 0.93969 | -0.76604 | -0.64279 | 55 | 0.0010485 | 0.0021413
120 | -0.00035629 | 0.0021208 | 120 | 2.0944 | -0.5 | 0.86603 | -0.5 | -0.86603 | 60 | 0.00086189 | 0.0022775
130 | -0.002866 | 0.0030076 | 130 | 2.2689 | -0.64279 | 0.76604 | -0.17365 | -0.98481 | 65 | 0.00066832 | 0.0023957
140 | -0.0012811 | 0.00053801 | 140 | 2.4435 | -0.76604 | 0.64279 | 0.17365 | -0.98481 | 70 | 0.00046925 | 0.0024949
150 | -0.0030599 | 0.0012621 | 150 | 2.618 | -0.86603 | 0.5 | 0.5 | -0.86603 | 75 | 0.00026619 | 0.0025745
160 | -0.0021542 | 0.0011783 | 160 | 2.7925 | -0.93969 | 0.34202 | 0.76604 | -0.64279 | 80 | 6.0686e-05 | 0.0026338
170 | -0.0036729 | -0.0011731 | 170 | 2.9671 | -0.98481 | 0.17365 | 0.93969 | -0.34202 | 85 | -0.0001457 | 0.0026724
180 | -0.0035468 | -0.0019575 | 180 | 3.1416 | -1 | 1.2251e-16 | 1 | -2.4503e-16 | 90 | -0.00035138 | 0.00269
190 | -0.0012085 | 6.366e-05 | 190 | 3.3161 | -0.98481 | -0.17365 | 0.93969 | 0.34202 | 95 | -0.00055482 | 0.0026864
200 | -0.003185 | -0.00096292 | 200 | 3.4907 | -0.93969 | -0.34202 | 0.76604 | 0.64279 | 100 | -0.00075444 | 0.0026617
210 | -0.0017407 | -0.0016519 | 210 | 3.6652 | -0.86603 | -0.5 | 0.5 | 0.86603 | 105 | -0.00094874 | 0.002616
220 | -0.001075 | -0.0017088 | 220 | 3.8397 | -0.76604 | -0.64279 | 0.17365 | 0.98481 | 110 | -0.0011362 | 0.0025498
230 | -0.0014245 | -0.0011154 | 230 | 4.0143 | -0.64279 | -0.76604 | -0.17365 | 0.98481 | 115 | -0.0013155 | 0.0024634
240 | -0.0012001 | -0.0024276 | 240 | 4.1888 | -0.5 | -0.86603 | -0.5 | 0.86603 | 120 | -0.0014852 | 0.0023576
250 | 0.00048405 | -0.00071279 | 250 | 4.3633 | -0.34202 | -0.93969 | -0.76604 | 0.64279 | 125 | -0.001644 | 0.0022333
260 | 0.00063412 | -0.0017035 | 260 | 4.5379 | -0.17365 | -0.98481 | -0.93969 | 0.34202 | 130 | -0.0017906 | 0.0020912
270 | 0.00072454 | -0.0038967 | 270 | 4.7124 | -1.8377e-16 | -1 | -1 | 3.6754e-16 | 135 | -0.0019241 | 0.0019325
280 | -0.00064921 | -0.0023597 | 280 | 4.8869 | 0.17365 | -0.98481 | -0.93969 | -0.34202 | 140 | -0.0020434 | 0.0017585
290 | 0.0014703 | -0.0029327 | 290 | 5.0615 | 0.34202 | -0.93969 | -0.76604 | -0.64279 | 145 | -0.0021475 | 0.0015703
300 | 0.00065557 | -0.0026792 | 300 | 5.236 | 0.5 | -0.86603 | -0.5 | -0.86603 | 150 | -0.0022357 | 0.0013696
310 | 0.0024621 | -0.0043784 | 310 | 5.4105 | 0.64279 | -0.76604 | -0.17365 | -0.98481 | 155 | -0.0023073 | 0.0011577
320 | 0.0013402 | -0.0014711 | 320 | 5.5851 | 0.76604 | -0.64279 | 0.17365 | -0.98481 | 160 | -0.0023617 | 0.00093637
330 | 0.0023261 | -0.0011568 | 330 | 5.7596 | 0.86603 | -0.5 | 0.5 | -0.86603 | 165 | -0.0023986 | 0.00070721
340 | 0.0025948 | -0.00075613 | 340 | 5.9341 | 0.93969 | -0.34202 | 0.76604 | -0.64279 | 170 | -0.0024176 | 0.00047198
350 | 0.0013806 | 0.00027919 | 350 | 6.1087 | 0.98481 | -0.17365 | 0.93969 | -0.34202 | 175 | -0.0024187 | 0.00023248
[9 empty] | 180 | -0.0024018 | -9.4676e-06
[9 empty] | 185 | -0.002367 | -0.00025203
[9 empty] | 190 | -0.0023146 | -0.00049335
[9 empty] | 195 | -0.002245 | -0.0007316
[9 empty] | 200 | -0.0021588 | -0.00096497
[9 empty] | 205 | -0.0020565 | -0.0011917
[9 empty] | 210 | -0.001939 | -0.00141
[9 empty] | 215 | -0.0018072 | -0.0016183
[9 empty] | 220 | -0.001662 | -0.0018149
[9 empty] | 225 | -0.0015046 | -0.0019984
[9 empty] | 230 | -0.0013361 | -0.0021674
[9 empty] | 235 | -0.0011579 | -0.0023205
[9 empty] | 240 | -0.00097133 | -0.0024567
[9 empty] | 245 | -0.00077776 | -0.0025749
[9 empty] | 250 | -0.00057869 | -0.0026741
[9 empty] | 255 | -0.00037563 | -0.0027537
[9 empty] | 260 | -0.00017012 | -0.002813
[9 empty] | 265 | 3.6258e-05 | -0.0028516
[9 empty] | 270 | 0.00024195 | -0.0028692
[9 empty] | 275 | 0.00044538 | -0.0028656
[9 empty] | 280 | 0.000645 | -0.0028408
[9 empty] | 285 | 0.0008393 | -0.0027952
[9 empty] | 290 | 0.0010268 | -0.0027289
[9 empty] | 295 | 0.0012061 | -0.0026426
[9 empty] | 300 | 0.0013757 | -0.0025368
[9 empty] | 305 | 0.0015345 | -0.0024124
[9 empty] | 310 | 0.0016812 | -0.0022704
[9 empty] | 315 | 0.0018147 | -0.0021117
[9 empty] | 320 | 0.0019339 | -0.0019376
[9 empty] | 325 | 0.002038 | -0.0017495
[9 empty] | 330 | 0.0021262 | -0.0015488
[9 empty] | 335 | 0.0021978 | -0.0013369
[9 empty] | 340 | 0.0022523 | -0.0011155
[9 empty] | 345 | 0.0022892 | -0.00088638
[9 empty] | 350 | 0.0023082 | -0.00065116
[9 empty] | 355 | 0.0023093 | -0.00041166
[9 empty] | 360 | 0.0022923 | -0.00016971
Osa X - 1. harmonická (cos θ, sin θ)
Koeficient | Hodnota
a_sin | -0.00029667
a_cos | 0.0023471
a0 (intercept) | -5.4719e-05
R² | 0.78025
SE odhadu (y) | 0.00092724
Amplituda (°/s) | 0.0023657
Fáze (°, 0-360) | 352.7961
Osa Y - 1. harmonická (cos θ, sin θ)
Koeficient | Hodnota
a_sin | 0.0027796
a_cos | -8.0121e-05
a0 (intercept) | -8.9589e-05
R² | 0.6515
SE odhadu (y) | 0.001502
Amplituda (°/s) | 0.0027807
Fáze (°, 0-360) | 91.6511